ПРОЕКТ

Приложение № 2

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку сетевого оборудования

для нужд ИПУ РАН

Приложение № 3

к приказу Министерства

промышленности и торговли

Российской Федерации

от 7 апреля 2020 г. № 1152

Контракт № _____________ (ИПУ 2023/ЭА-44)

на поставку сетевого оборудования для нужд ИПУ РАН

Идентификационный код закупки № 23 1 7728013512 772801001 0025 001 2630 244

«____» _________ 2023 г.                                    		                      		           город Москва

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона, проведенного среди СМП, СОНКО, отраженных в Протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «__» __________ 20__ г. №______________ заседания комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для нужд ИПУ РАН заключили настоящий контракт (далее - Контракт)                                       о нижеследующем:

## I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить сетевое оборудование (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны
в спецификации (приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

## II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные
с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта - средства бюджетного учреждения, год бюджета – 2023.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в срок, не превышающий      7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан 
в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить 
об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

## III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: ИПУ РАН, 
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 (далее - место доставки), в срок до истечения 
180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

Поставщик не менее чем за 2 (два) дня до осуществления поставки Товара направляет
в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке и в сроки, установленные разделом VIII Контракта (в случае установления Заказчиком требования предоставления обеспечения гарантийных обязательств).

3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара
и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6. Для осуществления электронного документооборота формируются документы о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде документа 
о приемке.

3.7. По факту приемки Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок с предоставлением нарочным в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товара, счет, 
счет-фактуру/универсальный передаточный документ (при наличии, при необходимости), товарно-транспортную накладную (при наличии, при необходимости), иные необходимые документы, установленные законодательством Российской Федерации, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.8. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.9. Датой поставки (получения) Товара считается дата передачи Товара Поставщиком Заказчику, указанная в документе о приемке.

3.10. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.11. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном п. п. «а» и «б» п. 5 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке.

3.12 Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с 
п. 3.5 Контракта подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке или формирует с использованием Единой информационной системы и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.14. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком 
и Поставщиком усиленной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

3.15. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.16. Право собственности на Товар, риски утраты и повреждения переходят от Поставщика к Заказчику с даты приемки.

3.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.18. В случае противоречия положений Контракта нормам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», применяются нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара
или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

4.1.4. В случае принятия Поставщиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пп. 1 п. 4.1.4. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пп. 2 п. 4.1.4 Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии
с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если 
в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому Товару;

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.3. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1              статьи 95  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пп. 2 п. 4.3.3. Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
VI Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных 
как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов
в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

## V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара 
и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458; 2019, № 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 1 процент цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта 
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии
с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства
по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 
7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном
в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере _____ (_____________) рублей _________(_______) копеек, что составляет 10 % от цены Контракта (в соответствии с частями 6 - 6.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантии, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии
со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Поставщику в срок не превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

7.4. В независимую гарантию, предоставленную в качестве обеспечения исполнения Контракта, должно включатся условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара
или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей
103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства 
в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии 
с разделом VI Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается 
в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации
у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта
в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

## VIII. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в срок 
не позднее даты приемки Товара.

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 3 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 119 998 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 58 копеек.

8.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением безотзывной независимой гарантии, выданной и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию должно включатся условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.7. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

## IX. Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара
и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

## X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано
с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) рабочих дней.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается 
в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

## XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует по 31 марта 2024 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном    статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## XIII. Прочие положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также
в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами
в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

## XIV. Перечень приложений

14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: спецификация.

## XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) | полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |
| Адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 Почтовый адрес: 117997, ГСП-7, г. Москва, л. Профсоюзная, д.65 | Адрес местонахождения: ________________ _______________________________________ |
| ИНН 7728013512, КПП 772801001 ОГРН 1037739269590 | ИНН _________________________________ КПП (при наличии) ____________________ |
| Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 20736Ц83220, БИК 004525988 | Банковские реквизиты: р/с _____________________________ к/с _____________________________ БИК ____________________________ |
| ОКОПФ 75103, ОКВЭД2 72.19 | ОКОПФ__________ ОКПО_________ |
| Адрес электронной почты: dan@ipu.ru | ОКПД2_____, ОКАТО______, ОКТМО______ |
| Телефон: 8-495-334-85-80 | Для бюджетных учреждений (дополнительно): |
|  | Наименование органа Федерального казначейства _____________________ |
|  | Лицевой счет ____________________ КБК ____________________________ |
|  | Адрес электронной почты: ________________ |
|  | Телефон: ________________________ |
| Заказчик: | Поставщик: |
| _______________________________ (должность) | _______________________________ (должность) |
| _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ _____________ 20__ г. | __ _____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |

## Приложение

к Контракту на поставку сетевого

оборудования для нужд ИПУ РАН

от ________ 2023 г.

№ ___________ (ИПУ 2023/ЭА-44)

Спецификация

на поставку сетевого оборудования для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка сетевого оборудования для нужд ИПУ РАН
(далее - Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с Таблицей № 2 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (далее – Таблица              № 2).

Товар должен соответствовать или превышать требования Спецификации                                      по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Таблице № 2.

ОКПД 2 код: 26.30.11.120 - Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем (КТРУ 26.30.11.120-00000002 – Маршрутизатор);

26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации (КТРУ 26.30.11.110-00000041 – Коммутатор).

3. Перечень и количество поставляемого Товара:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор |  | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Коммутатор Тип 1 |  | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Коммутатор Тип 2 |  | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Коммутатор Тип 3 |  | шт. | 8 |  |  |
| 5 | Коммутатор Тип 4 |  | шт. | 12 |  |  |
| Итого: |  |
| В том числе НДС 20% / НДС не облагается: |  |

4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен 
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Товар не должен иметь следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), а также другим правилам, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать 
также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставляемый Товар должен быть обеспечен технической поддержкой в авторизованных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к сервисам по технической поддержке, ремонту и послегарантийному обслуживанию производителем.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить 
в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. Гарантия на Маршрутизатор и Коммутатор Тип 1 должна быть не менее 24 месяцев с даты подписания документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями 
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 16 августа 2011 года № 768;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 113.

Поставляемый Товар должен быть обеспечен версией прошивки, актуальной на день поставки Товара.

Консультации по вопросам эксплуатации Товара должны оказываться в режиме с 10 до 18 часов по московскому времени, в рабочие дни, в течение 12 месяцев с даты подписания документа о приемке для Коммутатора Тип 1 и в течение 24 месяцев с даты подписания документа о приемке для Маршрутизатора.

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:

Срок поставки Товара до истечения 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требования Таблицы № 1 «Перечень и количество поставляемого Товара»                   и Таблицы № 2 Спецификации «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________________________ (должность) | _______________________________ (должность) |
| _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ _____________ 20__ г. | __ _____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |

Таблица № 2

# Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

# Весь товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям

# или превосходить их

| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения) | Технические характеристики | Ед. изм. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение предлагаемое участником |  |  |
| 1 | Маршрутизатор ОКПД2: 26.30.11.120 - Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем. КТРУ: 26.30.11.120-00000002 Маршрутизатор |  | Возможность балансировки нагрузки между устройствами в кластере | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по не шифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность кластеризации | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность настройки портов в гибридный режим работы (поддерживают приём и передачу и тегированного, и нетегированного трафика одновременно) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность поддержки горячей замены блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устойством по протоколу HTTPS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | ≥ 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab) | ≥ 4 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота, U | 1 |  | U | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов SFP 1 Gbit/s (стандарт SFF INF-8074i) | ≥ 2 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов SFP+ (10 Gbit/s; стандарт SFF SFF-8472) | ≥ 2 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие антивируса | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя шифрования (hardware cryptographic accelerator) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Методы распространения MPLS меток протокола LDP | DU |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Модульный | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard / Protection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого устройства в домене STP (Root Guard / Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing / multihoming) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering / content filtering) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP (таких как ARP-spoofing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка BGP-MPLS ethernet виртуальных частных сетей (RFC 7432 - EVPN MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv4 (RFC 4364) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv6 (RFC 4659) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей для многоадресной передачи (RFC 6513) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS виртуального частного провода (VPWS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами IP ECMP (equal cost multipath) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами MPLS ECMP (equal cost multipath) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола MPLS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола MPLS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуального частного провода (VPWS) с сигнализацией EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности распространения MPLS меток средствами протокола BGP (RFC 3107 - Carrying Label Information in BGP-4) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти (например, USB flash-накопитель) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти (например, SSD) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключённый непосредственно к устройству) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1ak) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Resource Reservation Protocol (RSVP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol ) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации IS-IS для Segment Routing (RFC 8667) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для Segment Routing (RFC 8665) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационном матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационном матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип интерфейса консольного порта | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Пассивное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
| 2. | Коммутатор ОКПД2: 26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. КТРУ: 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |  | Тип коммутатора | Управляемый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип по назначению | Telecom, Enterprise |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | 3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень применения | Доступ, Агрегация, Ядро |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания | Сменные |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | 2 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип электропитания | AC/DC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | AC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Активное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 100 |  | Ватт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность стекирования | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAN портов | ≥ 32 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 32 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 1G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 10G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 2,5G/5G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G 8P8C | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 40 QSFP+, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 100G QSFP28, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии PoE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс внешних носителей информации | USB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 1024 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Размер пакетного буфера | ≥ 1 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 1024 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей MAC | ≥ 32 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 640 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Local, Radius, Tacacs+, 802.1x |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | 802.1x, Static, DHCP server, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 client, BootP Client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SNMP, SSH, RMON, SMON, SCP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов TSN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | > 9416 |  | Байт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | Static,LACP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | Spanning Tree Fast Link option, STP Root Guard, BPDU Filtering, STP BPDU Guard, Loopback Detection |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка выделенных VLAN | Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | SPAN, RSPAN, sFlow |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка версии протокола OpenFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO, PQ, WRED |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Критерии фильтрации ACL | Port |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 1000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | > 10 и ≤ 20 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 32 и ≤ 64 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ECMP-групп | > 32 и ≤ 64 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | > 2048 и ≤ 4096 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ARP записей | ≥ 6 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей IPv6 | ≥ 4 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей IPv4 | ≥ 16 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество bridge-доменов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 0.8 и ≤ 1.2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество 802.1ad правил | > 2 и ≤ 4 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAG групп | > 16 и ≤ 32 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов синхронизации | Local, SNTP client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3, IGMP Snooping Fast Leave, MLD Snooping v1,2,IGMP и MLD Snooping querier, MVR |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | 1, 2, 3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых MLD Snooping | 1, 2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста | PIM SM, IGMP Proxy |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка sFlow | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p, VLAN ID, EtherType, DSCP, IP-протокол, Номер порта TCP/UDP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс LAN-порта | SFP,SFP+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип LAN-порта | Оптический |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 25G SFP28 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP,SFP+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие устройства для укладки кабелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 2000 и ≤ 4000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на выход) | > 2000 и ≤ 4000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 5 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SyncE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | < 5 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTPS | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 1 и ≤ 32 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта 802.3az | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2,3,4 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка временных списков контроля доступа | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PseudoWire | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PW резервирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых маршруторов | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 20000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности объединения в стэк | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Реализация трансляции сетевых адресов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS multicast VPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS FRR | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
| 3. | Коммутатор ОКПД2: 26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. КТРУ: 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |  | Тип коммутатора | Управляемый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип по назначению | Telecom, Enterprise |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | 2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Пассивное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 |  | Ватт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность стекирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAN портов | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G SFP | ≥ 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 1G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 10G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 2,5G/5G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G 8P8C | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 40 QSFP+, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 100G QSFP28, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии PoE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс внешних носителей информации | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 256 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 32 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей MAC | ≥ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 10 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | BootP client, Static, DHCP relay, DHCP client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SSH; SNMP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов TSN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | > 9416 |  | Байт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | LACP, Static |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка выделенных VLAN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | RSPAN, SPAN |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка версии протокола OpenFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола BFD | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO,PQ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Критерии фильтрации ACL | MAC source address |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 500 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 8 и ≤ 16 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ECMP-групп | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | > 2 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ARP записей | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество bridge-доменов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 0.4 и ≤ 0.8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество 802.1ad правил | > 0.2 и ≤ 0.4 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAG групп | > 4 и ≤ 8 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов синхронизации | Local, SNTP Client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2 MVR |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | 1,2,3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых MLD Snooping | 1,2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка sFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс LAN-порта | SFP, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип LAN-порта | Медный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 25G SFP28 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие устройства для укладки кабелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 1500 и ≤ 2000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на выход) | 0 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 5 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SyncE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTPS | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 32 и ≤ 64 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта 802.3az | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2,3,4 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка временных списков контроля доступа | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PseudoWire | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PW резервирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 1000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности объединения в стэк | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Реализация трансляции сетевых адресов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS multicast VPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS FRR | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
| 4. | Коммутатор ОКПД2: 26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. КТРУ: 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |  | Тип коммутатора | Управляемый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип по назначению | Telecom, Enterprise |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | 2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Пассивное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 |  | Ватт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность стекирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAN портов | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 4 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 1G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 10G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 2,5G/5G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G 8P8C | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 40 QSFP+, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 100G QSFP28, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии PoE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс внешних носителей информации | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 512 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Размер пакетного буфера | ≥ 1 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 64 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей MAC | ≥ 16 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 100 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | BootP client, Static, DHCP relay, DHCP server, DHCP client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SSH; SNMP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов TSN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | > 9416 |  | Байт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | LACP, Static |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка выделенных VLAN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | RSPAN, SPAN |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка версии протокола OpenFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола BFD | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO,PQ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Критерии фильтрации ACL | MAC source address |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 500 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 8 и ≤ 16 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ECMP-групп | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | > 2 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ARP записей | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество bridge-доменов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 0.8 и ≤ 1.2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество 802.1ad правил | > 0.8 и ≤ 1.2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAG групп | > 16 и ≤ 32 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов синхронизации | Local, SNTP Client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2 MVR |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | 1,2,3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых MLD Snooping | 1,2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста | IGMP Proxy |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка sFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс LAN-порта | SFP, SFP+, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип LAN-порта | Медный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 25G SFP28 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP, SFP+, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие устройства для укладки кабелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 2000 и ≤ 4000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на выход) | 0 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 10 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SyncE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устойством по протоколу HTTPS | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 32 и ≤ 64 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта 802.3az | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2,3,4 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка временных списков контроля доступа | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PseudoWire | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PW резервирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых маршруторов | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 15000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности объединения в стэк | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Реализация трансляции сетевых адресов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS multicast VPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS FRR | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
| 5. | Коммутатор ОКПД2: 26.30.11.110 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. КТРУ: 26.30.11.110-00000041 Коммутатор |  | Тип коммутатора | Управляемый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип по назначению | Telecom, Enterprise |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень управляемого коммутатора | 2 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Уровень применения | Доступ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Конфигурация коммутатора | Фиксированный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит | 1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания | Фиксированные |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Блок питания | Встроенный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество блоков питания | 1 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип электропитания | AC |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие сменных блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка горячей замены блоков питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Подключение внешних аккумуляторных батарей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных аккумуляторных батарей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип охлаждения | Активное |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Направление воздушного потока | От передней части назад (front-to-back) |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Отсутствие движущихся элементов конструкции | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип размещений | Телекоммуникационная стойка 19 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 100 |  | Ватт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Категория климатического исполнения | 3.1 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, ТУ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип передачи данных | Ethernet |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество изделий в стеке | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность стекирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Материал корпуса | Металл |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAN портов | ≥ 48 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G SFP+ | ≥ 4 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 1G 8P8C | ≥ 48 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 1G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество COMBO 10G портов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов PoE+ | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 2,5G/5G SFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 10G 8P8C | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 40 QSFP+, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 100G QSFP28, CFP | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии PoE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов USB | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внешний интерфейс управления | RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс внешних носителей информации | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 512 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Размер пакетного буфера | ≥ 1 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем постоянного запоминающего устройства | ≥ 64 |  | Мегабайт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей MAC | ≥ 32 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Внутренняя пропускная способность | ≥ 100 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Производительность (Full Duplex) | ≥ 128 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps | ≥ 256 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки клиентов систем мониторинга | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов ААА | Local,Radius, 802.1х Tacacs+ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической конфигурации | BootP client, Static, DHCP relay, DHCP server, DHCP client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов и средств управления | SSH; SNMP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие интерфейсов управления | CLI, WEB |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов TSN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Максимальный размер JumboFrame | > 9416 |  | Байт | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей таблицы Vlan | > 4 и ≤ 8 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов агрегирования | LACP, Static |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка безопасности протоколов связующего дерева | BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STPRootGuard, Spanning Tree Fast Link option |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка выделенных VLAN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диагностика оптического трансивера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Виртуальное тестирование кабеля | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования трафика | RSPAN, SPAN |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности | ERPS |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка версии протокола OpenFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола BFD | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые типы очередей | FIFO,PQ |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество очередей (выходных на порт) | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Критерии фильтрации ACL | MAC source address |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ACL (списков/записей) | ≥ 1000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых VRF | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество Loopback-интерфейсов | > 8 и ≤ 16 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ECMP-групп | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L3 интерфейсов | > 2 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество ARP записей | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей IPv6 | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество записей IPv4 | ≥ 1 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество bridge-доменов | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество L2 Multicast-групп | > 3.2 и ≤ 6.2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество 802.1ad правил | > 1.2 и ≤ 2 |  | Тысяча штук | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов в одном LAG | > 4 и ≤ 8 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество LAG групп | > 16 и ≤ 32 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов синхронизации | Local, SNTP Client |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции L2 Multicast | IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MVR |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта GVRP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Версии поддерживаемых IGMP Snooping | 1,2,3 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multicast VLAN registration | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта STP Loopback Detection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста | IGMP Proxy |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IP Source Guard | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Dynamic ARP Inspection | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка sFlow | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от DoS-атак | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип организации списков контроля доступа | Порт коммутатора; Приоритет IEEE 802.1p; VLAN ID; EtherType; DSCP; IP-протокол; Номер порта TCP/UDP |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | QoS классификация трафика на основании ACL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс LAN-порта | SFP, SFP+, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип LAN-порта | Медный |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet | ≥ 1 |  | Гигабит в секунду | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие портов SFP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 25G SFP28 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 | 0 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Интерфейс сетевых модулей | SFP, SFP+, RJ-45 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие устройства для укладки кабелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на вход) | > 4000 и ≤ 8000 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Объем ТCAM (на выход) | 0 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Время задержки на коммутации, мкс | ≤ 5 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SyncE | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 48 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTPS | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева | > 32 и ≤ 64 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта 802.3az | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов | 2,3,4 |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка временных списков контроля доступа | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к консоли по SSH | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации AODV (RFC 3561) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие ALG (Application-Level Gateway) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка скриптового программирования на языке Python | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка Radius EAP (RFC 3579) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PseudoWire | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS PW резервирования | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие встроенных интерфейсных плат | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых маршруторов | ≥ 24 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Количество поддерживаемых MAC-адресов | ≥ 20000 |  | Штука | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности объединения в стэк | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE) | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Реализация трансляции сетевых адресов | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS multicast VPN | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS Traffic Engineering | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Поддержка MPLS FRR | Нет |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Наличие связи IP-MAC-Port | Да |  |  | В соответствии с КТРУ |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _______________________________ (должность) | _______________________________ (должность) |
| _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| __ _____________ 20__ г. | __ _____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |