# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2009/ ЗК-36

# Учреждение Российской  академии наук Институт проблем управления

# им. В. А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН) (www.ipu.ru),

# расположенный по адресу: 117997, ГСП-7, В-342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# контактные телефоны: 8(495) 334-75-70 (контактное лицо – Грибов Александр Алексеевич, т/факс: 8(495) 334-91-79 (Иванова  Светлана  Александровна),

# E-mail: ekolog@ipu.ru,

# предусматривает за счет средств  Федерального бюджета  осуществить размещение заказа на восстановление парапета ограждения пруда на территории ИПУ РАН

# Начальная максимальная  цена контракта:  498 100 руб. 00коп.

Стоимость работ  должна включать в себя полную стоимость всех видов работ  в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, доставку материалов,  страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. являться окончательной.

Срок  исполнения: 10 дней.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным по адресу: 117997, г. Москва,

ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604, с 10:00 до 17:00.

Контактное лицо по приему заявок –  Мокрушина Вера Александровна,

тел. 8(495) 334-91-79.

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ по форме Заказчика (Приложение № 2).  СПЕЦИФИКАЦИЮ работ/услуг с указанием цены на каждый вид работ и  итоговой цены, включая НДС.

(Приложение № 3)  , СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника размещения заказа (Приложение № 4). Документы, подтверждающие данные анкеты (Сведений):

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Дата начала подачи заявок: 02 декабря 2009г.

Дата и время окончания подачи заявок: 10 декабря 2009г.  до 17 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения государственного контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ»).

Способ оплаты: Оплата контракта будет производиться только после выполнения полного комплекса работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней при предоставлении акта-сдачи приемки работ и счета для оплаты.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса

котировок остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Данный запрос котировок цен размещен на официальном сайте РФ

www.zakupki.gov.ru

Приложения:

1. Наименование, техническое задание – Приложение 1

2. Форма котировочной заявки – Приложение 2

3. Спецификация работ/услуг – Приложение 3

4. Сведения об участнике размещения заказа – Приложение 4

Директор ИПУ РАН                                                                                        С.Н. Васильев

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-36

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление парапета ограждения пруда на территории ИПУ РАН

1. Начальная максимальная цена контракта:

Начальная цена контракта  составляет 498 100 (четыреста девяноста восемь тысяч         сто) руб.00 коп, включая НДС – 18%.

2. Срок исполнения работ: 10 дней

3. Наименование выполняемых работ:

Восстановление парапета ограждения пруда на территории ИПУ РАН.

4. Место выполнения работ:

Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления

им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65.

5. Виды выполняемых работ:

• Разборка  боковых гранитных  стен.

• Отбивка штукатурки от стен.

• Разборка покрытий верха парапета из гранитных плит.

• Разборка старой цементной стяжки парапета.

• Разработка грунта вручную (для доступа к облицовке).

• Устройство облицовки боковых стен парапета гранитными плитами

на  металлических крючках.

• Армирование стяжки.

• Устройство цементной стяжки (толщиной 20 мм).

• Устройство покрытий из гранитных плит.

• Засыпка вручную траншей, пазух (укладка  растительного слоя).

• Погрузка и вывоз строительного мусора.

6. Ведомость объема работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка боковых гранитных стен | 100 м2 | 1,8 | 10 дней |
| 2 | Отбивка штукатурки от стен | 100 м2 | 1,8 |  |
| 3 | Разборка покрытий верха парапета из гранитных плит | 100 м2 | 0,772 |  |
| 4 | Разборка старой цементной стяжки парапета | 100 м2 | 0,772 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную (для доступа к облицовке) | 100 м3 | 0,099 |  |
| 6 | Устройство облицовки боковых стен парапета гранитными плитами на металлических крючках | 100 м2 | 1,18 |  |
| 7 | Армирование стяжки | 1 т | 0,15 |  |
| 8 | Устройство цементной стяжки (толщиной 20 мм) | 100 м2 | 0,772 |  |
| 9 | Устройство покрытий из гранитных плит | 100 м2 | 0,772 |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух (укладка растительного слоя) | 100 м3 | 0,099 |  |
| 11 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 21 |  |

7. Условия выполнения работ:

Все материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком .Не допускается использования материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

8. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые по Государственному контракту работы должны проводиться в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ и другими нормативными документами, соответствовать требованиям Заказчика.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно- технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

• В соответствии с действующей нормативно-технической, технологической

документацией.

• Качество выполненных работ должно быть подтверждено сертификатами или

свидетельствами на право выполнения Исполнителем работ.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

• Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и    техники безопасности возлагаются на Исполнителя.

.  •   Все ремонтные работы проводятся в условиях действующего учреждения.

.

11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

по завершению и сдаче работ:

• Оплата будет производиться после выполнения всех работ.

• Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки  выполненных работ в течение месяца, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

• После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик    оплачивает  в течение 10 банковских  дней услуги Исполнителя.

12. Требования по объему гарантий качества работ:

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в  согласованные  сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Директор ИПУ РАН                                                                              С.Н.Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-36

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                             В котировочную комиссию

Учреждения Российской академии наук

фактический адрес, телефон                                        Института проблем управления

Исх..№____    от                                                            им. В.А. Трапезникова РАН.

«_ »___________2009г

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем    выполнить заказ  на восстановление парапета ограждения пруда на территории ИПУ РАН

Цена контракта: ___________________руб. _____ коп.

Срок исполнения: _______________.

Мы согласны, что оплата контракта будет производиться только после поставки всей заказанной продукции перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается СПЕЦИФИКАЦИЯ работ/услуг с указанием цены

на каждый вид работ,  итоговой цены, включая НДС.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть  роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

### Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2009/ЗК-36

СПЕЦИФИКАЦИЯ работ/услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка боковых гранитных стен | 100 м2 | 1,18 |  |  |
| 2 | Отбивка штукатурки от стен | 100 м2 | 1,18 |  |  |
| 3 | Разборка покрытий верха парапета из гранитных плит | 100 м2 | 0,772 |  |  |
| 4 | Разборка старой цементной стяжки парапета | 100 м2 | 0,722 |  |  |
| 5 | Разработка грунта вручную (для доступа к облицовке) | 100 м3 | 0,099 |  |  |
| 6 | Устройство облицовки боковых стен парапета гранитными плитами на металлических крючках | 100 м2 | 1,18 |  |  |
| 7 | Армирование стяжки | 1 т | 0,15 |  |  |
| 8 | Устройство цементной стяжки (толщиной 20 мм) | 100 м2 | 0,772 |  |  |
| 9 | Устройство покрытий из гранитных плит | 100 м2 | 0,722 |  |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух (укладка растительного слоя) | 100 м3 | 0,099 |  |  |
| 11 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 21 |  |  |
| Всего: |  |
| НДС 18%: |  |
| Итого: |  |

Гр. 5,6 заполняются Исполнителем

## ЗАКАЗЧИК:                                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ИПУ РАН                                                                   ______________________

_________________С.Н.Васильев                                             ______________________

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2009/ЗК-36

## СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)