# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2016/ ЗК-29

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания – Киселев Виктор Алексеевич,

- +7 495 334 91 71, +7 925 858 36 57, e-mail: ipu.ogm@yandex.ru,

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49)

предусматривает осуществить закупку «Поставка и установка противопожарных дверей

второго типа в помещениях ИПУ РАН»

Источник финансирования: субсидия из федерального бюджета.

### Код ОКПД2: 43.32.10.130.

Наименование объекта закупки, техническое задание, характеристики и параметры товара, используемого при оказании услуг/выполнении работ указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: Поставка и установка противопожарных дверей второго типа

в помещениях ИПУ РАН.

Срок поставки товара и оказания услуг/выполнения работ по установке дверей: 60 календарных дней с даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 485 142 (Четыреста восемьдесят пять тысяч сто сорок два) руб. 21 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению прилагаются Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 3.2 контракта.

В цену контракта включены стоимость товара, дополнительные затраты (транспортные расходы, в том числе доставка товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы), стоимость оказания услуг/выполнения работ по установке дверей, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Поставщика

Оплата за товар/работы производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней после фактической поставки товара/выполнения работ и их приемки Заказчиком (п. 6.10 контракта) на основании надлежаще оформленных отчетных документов (п. 6.6 контракта).

Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения
в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

В случае если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта
в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

В письменной форме на фирменном бланке Поставщика в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604 (внутренний телефон 16-04, 16-53).

Контактные телефоны: 8 (495) 334 91 79 - Иванова Светлана Александровна,

+7 925 131 4949 – Ярослав Анатольевич; +7 915 214 7501 – Татьяна Юрьевна.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Поставщика (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

«Информация-извещение

Дата начала подачи заявок: 09 августа 2016г., с момента размещения извещения в ЕИС.

Дата и время окончания подачи заявок: 19 августа 2016г.  11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Вскрытие конвертов   сопровождается аудио - записью.

Контактные лица по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна -  8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501.

Орлянский Ярослав Анатольевич - 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 4949.

___________________________________________________________________________              * В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 19 августа 2016г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня
до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 925 131 49 49; Данькова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 915 214 75 01}.

Представитель участника закупки должен иметь при себе Доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов и подачи заявки (при необходимости) непосредственно перед вскрытием конвертов.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана
в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки (обязательно).

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок выполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участнику запроса котировок рекомендуется в составе такой заявки предоставить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЯ (по образцу Приложения № 2); заполняется участником закупки с указанием наименования и характеристики поставляемого товара,  цены за единицу товара, количество, цены за установку дверей, и итоговой суммы, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствия требованиям законодательства РФ (по 44 – ФЗ) согласно п.п. 3-5, 7-9, ч.1 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете
в Статистическом регистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок  могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением оффшорных компаний, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (п.4  ст.3 Федерального закона № 44-ФЗ).

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение  ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение.
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Участник закупки не должен являться офшорной компанией согласно п. 10 ч.1 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить оригинал (или заверенную нотариусом копию) выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 11 ст. 78 Федерального закона № 44 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией)
и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация				   				– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора ИПУ РАН                                                                                      И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-29

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку противопожарных дверей

второго типа в помещениях ИПУ РАН

1.  Место выполнения работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук, 117997 г. Москва,
     ул. Профсоюзная,   д. 65.

2.  Начальная (максимальная) цена контракта: 485 142 (Четыреста восемьдесят пять тысяч сто сорок два) руб. 21 копейка, включая НДС 18%.

3. Источник финансирования: бюджетные средства

4. Сроки (периоды) выполнения работ: 60 календарных дней от даты заключения

контракта

5. Цель поставки товара и выполнения работ: замена противопожарных дверей в помещениях ИПУ РАН.

6. Содержание товаров, работ, услуг

| №№ п/п | Наименование ТРУ | Характеристики дверей | Единица измерения | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | шт. | 13 |
| 2 | Снятие дверных полотен |  | шт. | 13 |
| 3 | Демонтаж подвесных потолков из перфорированных панелей (с сохранением материала) |  | 1 м2 облицовки | 11,3 |
| 4 | Монтаж подвесных потолков из перфорированных панелей (без стоимости материала) |  | 1 м2 облицовки | 11,3 |
| 5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | шт. | 13 |
| 6 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | Окраска RAL 1015 «или эквивалент» шагрень | 1 м2 проема | 8,74 |
| 7 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, | Размер 850х2010 мм, глухая, левая, замок, доводчик, порошковая окраска шагрень RAL 1015 | шт. | 1 |
| 8 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 | Размер 930*1870мм, глухая, правая, утепленная, замок, доводчик, порошковая окраска шагрень RAL 1015. | шт. | 1 |
| 9 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 | Размер 930*2040мм, глухая, левая, утепленная, замок, доводчик, порошковая окраска шагрень RAL 1015. | шт. | 1 |
| 10 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 | Размер 940*1820мм, глухая, правая, утепленная, замок, доводчик, порошковая окраска шагрень RAL 1015, дверь открывается вовнутрь. | шт. | 1 |
| 11 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 | Размер 900*1870мм, глухая, левая, замок, доводчик, порошковая окраска шагрень RAL 1015, дверь открывается вовнутрь. | шт. | 1 |
| 12 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих |  | 1 м2 проема | 29,06 |
| 13 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60 | Размер 1520*2310мм, рабочая створка правая 900 мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет торцевой, порошковая окраска шагрень RAL 1015. | шт. | 2 |
| 14 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60 | Размер 1300х2120 мм, левая рабочая створка 900 мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет торцевой, порошковая окраска шагрень RAL 1015. | шт. | 1 |
| 15 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60 | Размер 1300х1810 мм, левая рабочая створка 900 мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет торцевой, порошковая окраска шагрень RAL 1015. | шт. | 1 |
| 16 | Дверь противопожарная металлическая остекленная ДПМО-02/60 | 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, размером 2170*2320мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка левая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2320, глухая RAL 1015. | шт. | 1 |
| 17 | Дверь противопожарная металлическая остекленная ДПМО-02/60 | 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная размером 2170*2360мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка правая, порошковая окраска шагрень RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2360, глухая RAL 1015. | шт. | 1 |
| 18 | Дверь противопожарная металлическая остекленная ДПМО-02/60 | 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, размером 2170*2370мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка левая, порошковая окраска шагрень RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2370, глухая RAL 1015. | шт. | 1 |
| 19 | Дверь противопожарная металлическая остекленная ДПМО-02/60 | 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная , размером 2170*2370мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка правая, порошковая окраска шагрень RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2370, глухая RAL 1015. | шт. | 1 |
| 20 | Монтаж опорных конструкций для крепления дверной коробки металлической внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  | 1т конструкций | 0,1621 |
| 21 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков |  | 100 м примыканий | 0,22 |
| 22 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 |
| 23 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 24 | Оклейка, предварительно подготовленных поверхностей, самоклеящимися фотообоями (табличка «Осторожно, высокий порог») размером 200х500 мм |  | шт. | 20 |
| 25 | Разгрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 1,5 |

7. Ориентировочные размеры проемов, количество дверей, количество створок дверей:

| Размеры проемов в х ш (мм) | Особенности | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 2040 х 880 | Одностворчатая | 1 |
| 1900 х 970 | Одностворчатая | 1 |
| 1900 х 940 | Одностворчатая | 1 |
| 2070 х 970 | Одностворчатая | 1 |
| 1850 х 980 | Одностворчатая | 1 |
| 2340 х 1560 | Двухстворчатая | 2 |
| 2150 х 1340 | Двухстворчатая | 1 |
| 1840 х 1340 | Двухстворчатая | 1 |
| 2200 х 2420 | Двухстворчатая Стеклопакет 700х300мм- 2шт. | 1 |
| 2200 х 2420 | Двухстворчатая Стеклопакет 700х300мм- 2шт. | 1 |
| 2200 х 2370 | Двухстворчатая Стеклопакет 700х300мм- 2шт. | 1 |
| 2200 х 2410 | Двухстворчатая Стеклопакет 700х300мм- 2шт. | 1 |

8. Требования к Подрядчику

8.1. Наличие действующей лицензии МЧС РФ на изготовление и установку противопожарных дверей второго типа.

8.2. Наличие действующей лицензии и допуска к определённому виду и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8.3. Предоставление сертификатов на изделия.

8.4. Наличие действующих квалификационных удостоверений у персонала Подрядчика.

8.5. Выполнение работ силами и средствами Подрядчика (в том числе из материалов подрядчика, комплектующих, запасных частей и инструментов, необходимых для проведения работ).

9.   Общие требования и условия выполнения работ:

9.1.Противопожарные двери -  это металлоконструкции спецназначения, обладающие     огнеупорными качествами. Противопожарные двери необходимы для установки в      коммерческих и государственных учреждениях. Конструкция таких дверей сдерживает     распространение пожара в здании и обеспечивает определённое время для эвакуации  людей.

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания,
за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Работы по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных  преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями  проводятся негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

9.2. При проведении работ следует учесть, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения и до начала работ должен быть разработан и согласован с заказчиком порядок их производства. Работы должны производиться без препятствия работе сотрудников предприятия. Работы с повышенным уровнем шума должны производиться в период после 18:00 до 08.00, а также в выходные дни. Все работы должны производиться квалифицированными специалистами.

9.3. До начала работ Исполнитель представляет список работников, задействованы при производстве работ, с указанием их паспортных данных, а также перечень автомобилей
с указанием марки и государственного номера для проезда на территорию Института.

9.4. Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

9.5. Исполнитель обеспечивает свой технический персонал необходимыми для работы

материалами, инструментами, а также НТД, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.

9.6.Исполнитель выполняет работы с использованием собственных материалов, собственных механизмов и оборудования.

9.7. Исполнитель обеспечивает своими силами доставку и разгрузку необходимого оборудования.

10. Дополнительные требования к выполнению работ.

| №№ п/п | Наименование дверей | Колич. | Особенности выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь противопожарная металлическая остекленная ДПМО-02/60, 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, размером 2170*2320мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка левая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2320, глухая RAL 1015. | 1 | Обязательное примыкание к плитам перекрытия потолка |
| 2 | Дверь противопожарная металлическая остекленная ДПМО-02/60, 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, размером 2170*2360мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка правая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2360, глухая RAL 1015. | 1 |  |
| 3 | Дверь противопожарная металлическая остекленная ДПМО-02/60, 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, размером 2170*2370мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка левая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2370, глухая RAL 1015. | 1 |  |
| 4 | Дверь противопожарная металлическая остекленная ДПМО-02/60, 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, размером 2170*2370мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка правая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2370, глухая RAL 1015. | 1 |  |

11.  Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

11.1.  Материалы, используемые для производимых работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, в т. ч. гигиенические.

11.2. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной

безопасности утвержденными приказом МЧС от 18 июля 2—3 г. № 313 (далее по тексту)

11.3.  Применяемые в процессе работ строительные материалы и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

11.4. Все применяемые в процессе работ материалы и изделия должны отвечать  установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.

12. Требования к качеству и безопасности выполнения работ

- 12.1. Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 53307-2009 и СНиП 2.01.02-85 на соответствующие виды работ.

12.2. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарным и другим нормам регламентирующим выполнение работ.

12.3. При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций и условия предписанные заказчиком.

12.4. При необходимости выполнения огнеопасных работ оформлять у Заказчика наряд-допуск на такие работы.

12.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 1-го года с момента подписания Сторонами окончательного Акта приёмки выполненных работ.

12.6. Гарантийный срок на материалы и оборудование должен быть не менее 2-х лет с даты передачи Заказчику результата выполненных работ.

12.7. Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней безвозмездно устранить дефекты и недоделки, обнаруженные при сдаче-приёмке работ.

Зам. директора                                                                                           И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-29

(Представляется участником закупки

как  Приложение №1 к котировочной заявке)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Объем и характеристика работ)

| № п/п | Наименование ТРУ Технические характеристики товара | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | шт. | 13 |  |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | шт. | 13 |  |  |
| 3 | Демонтаж подвесных потолков из перфорированных панелей (с сохранением материала) | 1 м2 облицовки | 11,3 |  |  |
| 4 | Монтаж подвесных потолков из перфорированных панелей (без стоимости материала) | 1 м2 облицовки | 11,3 |  |  |
| 5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 13 |  |  |
| 6 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 8,74 |  |  |
| 7 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 850х2010 мм, глухая, левая, замок, доводчик, порошковая окраска RAL 1015 | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 930*1870мм, глухая, правая, утепленная, замок, доводчик, порошковая окраска RAL 1015 | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 930*2040мм, глухая, левая, утепленная, замок, доводчик, порошковая окраска RAL 1015. | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 940*1820мм, глухая, правая, утепрленная, замок, доводчик, порошковая окраска RAL 1015, дверь открывается вовнутрь. | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900*1870мм, глухая, левая, замок, доводчик, порошковая окраска RAL 10105, дверь открывается вовнутрь. | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | 1 м2 проема | 29,06 |  |  |
| 13 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1520*2310мм, рабочая створка правая 900 мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет торцевой, порошковая окраска RAL 1015. | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2120 мм, левая рабочая створка 900 мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет торцевой, порошковая окраска RAL 1015. | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х1810 мм, левая рабочая створка 900 мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет торцевой, порошковая окраска RAL 1015. | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Дверь противопожарная металлическая остекленная 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, ДПМО-02/60, размером 2170*2320мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка левая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2320, глухая RAL 1015. | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Дверь противопожарная металлическая остекленная 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, ДПМО-02/60, размером 2170*2360мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка правая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2360, глухая RAL 1015. | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Дверь противопожарная металлическая остекленная 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, ДПМО-02/60, размером 2170*2370мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка левая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2370, глухая RAL 1015. | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Дверь противопожарная металлическая остекленная 700*300 в обеих створках ПП стеклопакет, равнопольная, ДПМО-02/60, размером 2170*2370мм, замок, доводчик, на ответной створке шпингалет, рабочая створка правая, порошковая окраска RAL 1015. Сверху фрамуга 450 (h)*2370, глухая RAL 1015. Базисная стоимость: 44 760,00 - занесена вручную | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Монтаж опорных конструкций для крепления дверной коробки металлической внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1т конструкций | 0,1621 |  |  |
| 21 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,22 |  |  |
| 22 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 |  |  |
| 23 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |  |
| 24 | Оклейка, предварительно подготовленных поверхностей, самоклеящимися фотообоями (табличка «Осторожно, высокий порог») размером 200х500 мм | шт. | 20 |  |  |
| 25 | Разгрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,5 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС 18 % |  |  |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                         (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-29

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2016г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ выполнить условия контракта на поставку и установку противопожарных дверей второго типа в помещениях ИПУ РАН

Предложение о цене контракта: ___________________  руб. ____ коп, в т. ч. НДС ______ руб.

Срок поставки: __________________________________________________________________

Мы согласны, что оплата по контракту будет производиться Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней после фактической поставки товара/выполнения работ и их приемки Заказчиком (п. 6.10 контракта) на основании надлежаще оформленных отчетных документов (п. 6.6 контракта).

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок  заключить предлагаемый контракт не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

1. Спецификация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-29

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п