# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2016/ ЗК-19

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания – Киселев Виктор Алексеевич (тел.: 8-495-334-91-71, (доб. 1646; 1242) e-mail: ipu.ogm@yandex.ru),

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49)

предусматривает осуществить закупку «Поставка материалов для общестроительных работ».

Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

### Код ОКПД2: 46.73.16.000

Наименование объекта закупки, техническое задание, характеристики и параметры товара указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: материалы для общестроительных работ.

Сроки поставки товара: в течение 30 дней от даты подписания контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 262 764 (Двести шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 85 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению прилагаются Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В цену контракта включены стоимость товара, услуг по его доставке и иные расходы Поставщика, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Поставщика.

Оплата поставленного товара производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отгрузки товара на склад Заказчика и  предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов (п. 5.7. контракта).

Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения
на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон, по решению суда,
а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта
в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

В письменной форме на фирменном бланке Поставщика в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604 (внутренний телефон 16-04, 16-53).

Контактные телефоны: 8 (495) 334 91 79 - Иванова Светлана Александровна,

+7 925 131 4949 – Ярослав Анатольевич; +7 915 214 7501 – Татьяна Юрьевна.

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Поставщика (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Дата начала подачи заявок: 24 мая 2016г., с 17 часов 00 мин.

Дата и время окончания подачи заявок: 07 июня 2016г.  11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Вскрытие конвертов   сопровождается аудио - записью.

Контактные лица по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна -  8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501.

Орлянский Ярослав Анатольевич - 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 4949.

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 07 июня 2016г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлен на основании Решения №1 от 25.05.2016.

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня
до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 925 131 49 49; Данькова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 915 214 75 01}.

Представитель участника закупки должен иметь при себе Доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов и подачи заявки (при необходимости) непосредственно перед вскрытием конвертов.

___________________________________________________________________________              * В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию полностью не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана
в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки (обязательно).

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок выполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участнику запроса котировок рекомендуется в составе такой заявки предоставить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЯ (по образцу Приложения № 2); заполняется участником закупки с указанием цены за единицу товара и итоговой суммы, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствия требованиям законодательства РФ (по 44 – ФЗ) согласно п.п. 3-5, 7-9, ч.1 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете
в Статистическом регистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение  ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение.
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Участник закупки не должен являться офшорной компанией согласно п. 10 ч.1 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить оригинал (или заверенную нотариусом копию) выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 11 ст. 78 Федерального закона № 44 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией)
и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора ИПУ РАН                                                                                      И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-19

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для общестроительных работ

1. Место поставки товара: 117997 , г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН

2. Наименование поставляемого товара: материалы для общестроительных работ.

3. Перечень и количество поставляемого товара: см. п.8 Технического задания.

4. Цель использования: для проведения общестроительных работ в помещениях ИПУ РАН.

5. Сроки поставки товара: в течение 30 дней от даты подписания контракта.

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 262 764 (Двести шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 85 копеек.

Цена включает в себя: общую стоимость поставляемого товара, дополнительные затраты (доставка товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.

7. Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

8. Перечень, количество товара; требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара указаны в табл.1:

табл.1

| № п/п | Наименование товара «или эквивалент» | Техническая характеристика и параметры товара |  |  | Тара, размер упаковки | Кол-во, Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подоконник ПВХ 3000 х 600 | Назначение: подоконник защищает часть стены под собой от проникновения дождевой влаги при её попадании в открытое окно. Служит декоративным целям, организуя зрительный переход от внутреннего пространства помещения к окну, закрывает сверху оконную нишу, где обычно устанавливают батарею. Преимущества подоконников ПВХ обусловлены их техническими характеристиками: ударная вязкость при низких температурах; теплоизоляционные свойства выше, чем у подоконников из натурального камня или дерева — позволяют сохранять тепло в холодный период; стойкость к воздействиям света, влаги — не выгорают и не вздуваются; низкая степень механического износа — пластиковые подоконники трудно поцарапать или деформировать; высокая прочность и технологичность; устойчивость к тепловым нагрузкам; устойчивость к разрушениям. |  |  | шт. | 15 шт. |
| 2 | Стыковочная планка для подоконника L - 600 | Предназначен для стыковки двух пластиковых подоконников шириной до 600 мм в одной плоскости. |  |  | шт. | 7 шт. |
| 3 | Скотч малярный | Малярный скотч (малярная лента) или крепп - клейкая лента на бумажной основе со слабовыраженным гофром, в обязательный состав которой входит каучуковый клеевой слой. |  |  | Рулон, 50 м. | 100 рул. |
| 4 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Для внутренних и наружных работ. Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Назначение: эмаль ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Требования: 1.Алкидная основа 2.Декоративные свойства 3.Бензостойкость 4.Умеренная химстойкость 5.Водостойкая пленка. Устойчивость к моющим средствам 6.Атмосферостойкость 7.Антикоррозионные свойства 8. Готовые цвета |  |  |  |  |
|  | белая | Расход 1-го кг эмали | 5-10 м2 |  | Металлическая банка,25 кг | 25 кг |
| 5 | Пол наливной | Наливной пол (промышленный пол) — вид стяжки пола использующий так называемые самовыравнивающиеся смеси. Особенностью наливного пола является минимально возможная толщина — 3,5 мм. Существуют как минимум два типа наливных полов: финишное покрытие, которое впоследствии и является напольным покрытием,а также быстротвердеющая стяжка на цементной или гипсовой основе, используемая при подготовке покрытия для последующего устройства на нём напольного покрытия: штучного паркета, паркетной доски, линолеума, плитки и т. д. При использовании правильной технологии налитый пол должен самостоятельно выровняться до идеально горизонтальной плоскости. |  |  | Мешок, 20 кг | 30 м. 600 кг |
| 6 | Клей 88 люкс универсальный водостойкий | Клей88-Luxe" предназначен для склеивания в любых сочетаниях следующих материалов: резины (особенно эффективен для приклеивания резин на основе натурального, стирольного и изопренового каучуков).Эффективен для наклеивания ЭПДМ-мембран. Применяется при изготовлении мебели, изготовлении и ремонте обуви, в строительстве, в промышленности и в быту. Клеевой шов имеет высокую эластичность и водостойкость. Клей "88-Luxe" Разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Москвы. СВОЙСТВА * Клей обладает отличным качеством склеивания большинства материалов, простотой и удобством применения. * Образует эластичный, высокопрочный, влагостойкий клеевой шов. * Клей морозостоек (не теряет свойства при отрицательных температурах). * В состав клея не входит толуол и иные растворители наркотического действия. * При производстве клея осуществляется многоступенчатый контроль качества на всех стадиях. * Клей изготовлен из лучших компонентов ведущих мировых и отечественных производителей. * Длительная липкость нанесенного клеевого слоя, что позволяет работать на больших площадях * Выпускается полностью готовым к применению. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Универсальный водостойкий Клей "88-Luxe" (ТУ 2513-005-13238275-96) представляет собой раствор синтетических каучуков, синтетических клеевых смол и модификаторов в смеси этилацетата и бензина-растворителя. Вязкая жидкость от желтого до светло-коричневого цвета. Вязкость условная по ВЗ-246 (сопло 4 мм),с90-180 Содержание нелетучих веществ, масс. 33-43 % Прочность клеевого соединения при расслаивании, кг/см : резина"56"/резина"56" -2,0 кирза/кирза -2,0 |  |  | Банка, 0,9кг | 6 шт. 5400 кг |
| 7 | Клей КС универсал | Изготавливается на силикатной основе с минеральными наполнителями. Клей КС - строительный клей для внутренних работ. Готовый к применению, экологически чистый, не содержит токсичных компонентов, пожаро- и взрывобезопасен. Устойчивый к воздействию химически агрессивной среды. Термостойкий, морозоустойчивый, экологически безопасный, почти без запаха. Предназначен для работы внутри помещений. Для приклеивания штучного, мозаичного паркета, паркетной доски, деревянных настилов, изделий из ДСП и ДВП, картона, керамической облицовочной плитки, ковровых покрытий, линолеума на джутовой, войлочной и тканевой основе, а также для облицовки печей и каминов. Наклейка производится на цементные, асбестоцементные, бетонные, газобетонные, кирпичные, гипсовые и деревянные основания. Клей КС, Универсальный — возможные написания: KS KC Universal Универсал. ВНЕШНИЙ ВИД: состав бежевого цвета густой консистенции. ПЛОТНОСТЬ: 1,8 кг/л. Клей КС (Universal Универсал) — РАСХОД: 0,5-0,7 кг/кв. м в зависимости от формы шпателя и вида основания. Клей КС (Universal Универсал) — ВЫСЫХАНИЕ: около 24 ч. Максимальная прочность достигается через 72 ч. ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТЕМПЕРАТУР: до +400 °C. Клей КС (Universal Универсал) — ХРАНЕНИЕ: 1 год в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °C. В течение двух недель допускается хранение и транспортировка при температуре до -25 градусов. |  |  | Ведро, 10 кг | 3 шт. 30 кг |
| 8 | Замок врезной цилиндровый 3В4 (10406) класс 2 | Цилиндровый механизм — разновидность механизма секретности (МС) замка, рабочей частью которого является цилиндр, который может быть повёрнут в корпусе только тогда, когда в скважину внутри цилиндра вставлен штатный (свой) ключ. Со второй половины ХХ века стали изготавливать каплевидный корпус с торцевым креплением, благодаря чему такие блоки (личинки) разных производителей теперь взаимозаменяемы и в просторечии именуются "цилиндровые механизмы". - Технические характеристики врезного замка (стандартного) следующие: - лицевая планка, как и ответная, выполняются из прочных материалов: стали, латуни и т.д.; корпус дверного замка (врезного) чаще всего выполняется из стали. Корпус может быть оцинкованным, окрашенным краской и т.д.; защелкивающий механизм качественного замка – как правило, реверсивный. Делается из прочных металлов. Реверсивная защелка во врезном замке – хороший выбор, если у вас металлическая дверь; ригель врезного замка может быть однооборотным, двух оборотным – это наиболее распространенные варианты; также бывают трех, четырех оборотные ригели и т.д.; при помощи защелки-ролика вылет при закрывании дверей может регулироваться: от минимальных значений (например, от 2 мм.), до максимальных (2-2,5 см. и более); в стандартную комплектацию врезного замка обычно входит ответная планка, которая крепится на дверное полотно, а также крепежные винты. Что же касается ригелей врезного замка, то их количество может варьироваться от одного до нескольких штук. Замок такого типа может быть установлен и в металлическую дверь, и в деревянную. |  |  | шт. | 110 шт. |
| 9 | Личинка для замка: | Функциональные цилиндры для врезного замка имеют двусторонний тип, позволяющий открывать устройство ключом с обеих сторон двери. Запирающие изделия удобно и легко крепятся в замке при помощи специального винта. |  |  |  |  |
|  |  | длина 60 мм |  |  | шт. | 50 шт. |
|  |  | длина 80 мм |  |  | шт. | 50 шт. |
| 10 | Шпатлевка «ВетонитКР» | Влагоустойчивость, стойкость к воздействию различных солей и щелочей. Цвет: белый. Расход шпатлевки зависит от количества и толщины наносимых слоев и составляет приблизительно 1,3 килограмма на 1 м2. |  |  | Мешок, 20 кг | 23 мешка 460 кг |
| 11 | Штукатурка «Ротбанд» | Высокоадгезионная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, легкого заполнителя и полимерных добавок. Штукатурка гипсовая применяется для оштукатуривания внутренних помещений и применяется для различных оснований из кирпича, бетона, блоков и т.д. Технические показатели: Максимальная толщина одного слоя 80 мм Минимальна толщина одного слоя 5 мм Зернистость до 1,2 мм Выход раствора из 100кг смеси 120 л Расход 8,5 кг/м2 Высыхание 7 суток Предел прочности при сжатии более 2,5 МПа Плотность 950 кг/м3 Адгезия более 0,5 МПа Продолжительность жизни раствора 20-25 минут Вес мешка 30 кг Срок годности 6 месяцев |  |  | Мешок, 30 кг | 12 мешков 360кг |
| 12 | Цемент М 500 | ГОСТ 10178-85 Маркировка данного вида – 500 – указывает на то, что данный портландцемент может выдерживать нагрузку до 500 килограммов на сантиметр. 1.водостойкость, 2.морозостойкость, 3.прочность, 4.незначительные деформационные изменения при усадке, 5.пониженная сульфатостойкость, 6.устойчивость к пониженным температурам. 7.Марка по прочности при сжатии на 28-е сутки - 500 8.Скорость твердения – нормально твердеющий 9.Нормирование состава клинкера – нормированный 10.Без минеральных добавок 11.Прочность на сжатие в возрасте 28 суток не менее (МПа) -49, 12.Начало схватывания (мин) не ранее – 45, 13.Предел прочности при сгибе в возрасте 28 суток, не менее (МПа) – 5,9. |  |  | Мешок, 50 кг | 20 мешков 1000кг |
| 13 | Пескобетон М 300 | Пескобетон М300 Применение: 1. для сооружения высокопрочных бетонных конструкций, стяжек, фундаментов. 2.Для возведения сооружений и зданий, согласно технологии монолитного строительства. 3.Его снову составляет бетон этой же маркировки, который предназначается для конструкций высокой нагрузки. 4.Цвет – серый; 5.Фракция песка – не более 2,5 мм; 6.марочная прочность – 300 кг/см2; 7.прочность на сжатие – 30 мПа; 8.рочность на изгиб – 2,8 мПа; 9.марка по морозостойкости –F50; 10.время жизни раствора в таре – 60 минут; 11.минимальная толщина слоя - 10 мм; 12.аксимальная толщина слоя – не ограничена; 13.средний расход - на 1м2 при толщине 10 мм - 22кг; 14.срок хранения в закрытой упаковке – 6 месяцев. |  |  | Мешок, 40 кг | 20 мешков 800кг |
| 14 | Герметик сантехнический белый | 1. Герметик Сантехнический, силиконовый, 2.однокомпонентный 100 % 3.цвет - белый, 4.содержит фунгицид, 5.вулканизируется при комнатной температуре, 6.отверждение - при вступлении продукта в реакцию с влагой воздуха, 7.стойкость к моющим средствам, 8.устойчивость к воздействию грибка, 9.высокая адгезия. |  |  | Баллон, 280мл | 20 балл. |
| 15 | Герметик сантехнический прозрачный |  |  |  | Баллон, 280мл | 20 балл. |
| 16 | Жидкие гвозди | Применение: панели стеновые, панели изоляционные, детали декоративные, плинтуса, профили, наличники Свойства: 1.химстойкий, 2.атмосферостойкий, 3.влагостойкий, 4.морозостойкий, 5.эластичный, 6.быстросхватывающий Материалы: дерево, ПВХ, ДСП, МДФ, пробка, керамика, металл, гипсокартон, пенопласт, полистирол, гипс, стиропор. 1.Упаковка: 12 картриджей 2.Фасовка: 400 г 3.Колор (цвет): серые 4.Вид/Тип: каучуковый |  |  | Баллон,400г | 120 балл. |
| 17 | Клей плиточный | Для укладки керамической плитки на стены и пол в помещениях с любой влажностью. 1.пропорция замеса: 5,75–7,50 л на 25 кг, 2.жизнеспособность раствора: 4 ч 3.открытое время не менее: 20 мин 4.адгезия : 0,5МПа 5.сползание плитки не более: 1 мм 6.Расход: 3-5 кг/кв.м Состав: цементно-песчаная смесь, минеральные пластификаторы и модифицирующие добавки ведущих производителей. |  |  | Мешок, 25кг | 6 мешков 150 кг |
| 18 | Клей ПВА строительный | Клей ПВА строительный имеет вид густой, сметанообразной смеси с некоторым запахом винилового спирта, это дисперсия ПВАД (поливинилацетата в воде), пластификаторов и добавок, не ядовит и совершенно безвреден для кожи. А все добавки отличаются экологической безопасностью. Из основных характеристик выделяют: 1. Прекрасную клеящую способность (от 400 до 550 Н/м). 2.Полную пожаро- и взрывобезопасность. 3.Влагостойкость и влагонепроницаемость. 4.Нетоксичность и возможность применения даже на детских площадках. 5.Засыхает с минимальной усадкой и заполняет все просветы. 6.Образует тонкую прочную, прозрачную пленку. 7.Растворимость во многих растворителях. |  |  | Ведро, 10кг | 5 шт. 50кг |
| 19 | Лак яхтный | Тип:Алкидно уретановый лак глянцевый/полуматовый. Область применения: От домашней фурнитуры до палуб яхт. Стойкий к мытью. Ударо-износостойкий. Технические характеристики: 1.время высыхания: на отлип – 4 часа, выдерживает хождение через 12 часов, повторный слой можно наносить через сутки. Абсолютное отвердевание происходит через 5-7 суток. 2.Расход: от 100 до 150 мл /м2. 3.Срок годности: 2 года, 4.хранение: сохраняет свойства при хранении в отрицательных температурных условиях. |  |  | Пластиковое ведро, 3,0 л | 25 шт. 75 л |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Концевые панели по 3м | Финишная планка - закрывает торцевые грани панелей, может использоваться при примыкании панелей к дверным и оконным проемам. Длина профилья: 3 м Цвет: белый Толщина: 5 и 8 мм. |  |  | шт | 30 шт |
| 21 | Панели ПВХ бел. глянец стеновые 370х3000х9 мм | Цвет: белый Поверхность: глянцевая Длина: 3000 мм Ширина: 370 мм Толщина: 9 мм |  |  | шт. | 120 шт. |
| 22 | Углы наружные для панелей по 3м | Угол наружный для монтажа панелей ПВХ (3м) Предназначен для скрытия стыков панелей на внешних углах. Вес:0.100 кг |  |  | шт. | 6 шт. |
| 23 | Углы внутренние для панелей по 3м | Угол внутренний для ПВХ панелей Тип стеновой панели: Комплектующие элементы Фактура поверхности: Гладкая Тип: Угол внутренний Влагостойкость: Да Вес: 0,114 кг Цвет: белый Длина: 3 метра |  |  | шт. | 40 шт. |
| 24 | Панели ПВХ бел. глянец потолочные 3000х370х8 мм | Цвет: белый Поверхность: глянцевая Длина: 3000 мм Ширина: 370 мм Толщина: 8 мм |  |  | шт. | 35 шт. |
| 25 | Потолочные стойки 27x28мм.х3 м | Профиль потолочный ПП 60x27 используется для установки каркасов подвесных потолков и облицовки других конструкций с применением гипсокартона. Как правило, используется совместно с потолочным направляющим профилем ППН 27x28мм. |  |  | шт. | 30 шт. |
| 26 | Направляющие для потолочных панелей 28ммх28мм по 3м | Профиль потолочный направляющий ППН 27x28 служит в качестве направляющей для профилей ПП 60х27мм при монтаже потолка из ГКЛ на одноуровневом металлическом каркасе. При монтаже потолка ППН крепится по периметру помещения, при монтаже перегородок и облицовок – к полу и потолку. |  |  | шт. | 20 шт. |
| 27 | Плитка напольная | Размер, мм: 300x300 Материал: Керамическая плитка Цветовая гамма: серый Тип поверхности: матовая Количество в упаковке: 15 шт. Единица измерения: м2 Вес упаковки, кг: 24.5 кг |  |  | Пачка, 17шт., 1,5 м2 вес упаковки: 24.5 кг | 20 шт. 30 м2 |

9. Условия поставки товаров:

Поставщик поставляет Заказчику товар, указанный в техническом задании, в соответствии со спецификацией.

Отгрузка и поставка товара, его разгрузка на склад Заказчика осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

10. Привлечение соисполнителей: не допускается.

11.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Дата производства товара: 2015-2016 гг.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, соответствующих  ГОСТов и технических условий, принятых для данного товара; должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества по перечню поставляемых товаров не менее одного года.

Механические повреждения товара – пятна, царапины и пр., в том числе полученные при транспортировке и разгрузочных работах – не допускаются.

Дефекты, приводящие к полной или частичной потере товарного вида или       затрудняющие использование товара по назначению – не допускаются.

Технологические нарушения, приводящие к изменению формы, цвета товара, появление вкраплений, шероховатости, повреждения гладкости поверхности, деформации товара – не допускаются.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Использование товаров по назначению не должно наносить вред окружающей среде и жизнедеятельности человека.

12. Общие требования:

Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений, порчи во время транспортировки, разгрузки и хранения.

Упаковка должна обеспечить защиту товара от сырости.

Повреждения индивидуальной упаковки товара, в т. ч. полученные при транспортировке и разгрузочных работах – не допускаются.

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

Экологические требования  к упаковке: (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 апреля 2010г.№ 332-ПП):  Бумажная тара и упаковка при поставке любых видов продукции, поставляемой в такой упаковке – оберточная бумага марки Е (из макулатуры и волокнистых отходов целлюлозно-бумажного производства); макулатурный картон (из вторичных волокон).

Маркировка товара должна содержать наименование товара, его количество, наименование предприятия – изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок (если установлен).

13. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара:

Срок и объем гарантии на поставляемые товары должны быть согласно гарантии завода-изготовителя (производителя товара), но не менее 12 месяцев с момента поставки товаров.

Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара на весь гарантийный срок качества по специализации поставляемых товаров при условии его правильного хранения и использования (эксплуатации) Заказчиком.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона  (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

14.Требования к безопасности товаров: согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

15. Порядок сдачи и приемки товаров:  в соответствии с  контрактом.

16. Порядок расчетов за поставляемый товар:  в соответствии с контрактом.

Зам. директора по общим вопросам                                                          И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК_19

(Оформляется участником закупки

как  Приложение №1 к котировочной заявке)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку материалов для общестроительных работ

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика и параметры товара | Тара, размер упаковки | Кол-во, Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подоконник ПВХ 3000 х 600 | Назначение: подоконник защищает часть стены под собой от проникновения дождевой влаги при её попадании в открытое окно. Служит декоративным целям, организуя зрительный переход от внутреннего пространства помещения к окну, закрывает сверху оконную нишу, где обычно устанавливают батарею. Преимущества подоконников ПВХ обусловлены их техническими характеристиками: ударная вязкость при низких температурах; теплоизоляционные свойства выше, чем у подоконников из натурального камня или дерева — позволяют сохранять тепло в холодный период; стойкость к воздействиям света, влаги — не выгорают и не вздуваются; низкая степень механического износа — пластиковые подоконники трудно поцарапать или деформировать; высокая прочность и технологичность; устойчивость к тепловым нагрузкам; устойчивость к разрушениям. | шт. | 15 шт. |  |  |
| 2 | Стыковочная планка для подоконника L - 600 | Предназначен для стыковки двух пластиковых подоконников шириной до 600 мм в одной плоскости. | шт. | 7 шт. |  |  |
| 3 | Скотч малярный | Малярный скотч (малярная лента) или крепп - клейкая лента на бумажной основе со слабовыраженным гофром, в обязательный состав которой входит каучуковый клеевой слой. | Рулон, 50 м. | 100 рул. |  |  |
| 4 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Для внутренних и наружных работ. Состав: Суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Назначение: Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Требования: 1.Алкидная основа 2.Декоративные свойства 3.Бензостойкость 4.Умеренная химстойкость 5.Водостойкая пленка. Устойчивость к моющим средствам 6.Атмосферостойкость 7.Антикоррозионные свойства 8. Готовые цвета |  |  |  |  |
|  | белая | Расход 1-го кг. эмали: 5-10 м2 | Металлическая банка, 25 кг | 25 кг |  |  |
| 5 | Пол наливной | Наливной пол (промышленный пол) — вид стяжки пола использующий так называемые самовыравнивающиеся смеси. Особенностью наливного пола является минимально возможная толщина — 3,5 мм. Существуют как минимум два типа наливных полов: финишное покрытие, которое впоследствии и является напольным покрытием, а также быстротвердеющая стяжка на цементной или гипсовой основе, используемая при подготовке покрытия для последующего устройства на нём напольного покрытия: штучного паркета, паркетной доски, линолеума, плитки и т. д. При использовании правильной технологии налитый пол должен самостоятельно выровняться до идеально горизонтальной плоскости. | Мешок, 20 кг | 30 м. 600 кг |  |  |
| 6 | Клей 88 люкс универсальный водостойкий | Клей88-Luxe" предназначен для склеивания в любых сочетаниях следующих материалов: резины (особенно эффективен для приклеивания резин на основе натурального, стирольного и изопренового каучуков). Эффективен для наклеивания ЭПДМ-мембран. Применяется при изготовлении мебели, изготовлении и ремонте обуви, в строительстве, в промышленности и в быту. Клеевой шов имеет высокую эластичность и водостойкость. Клей "88-Luxe" Разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Москвы. СВОЙСТВА * Клей обладает отличным качеством склеивания большинства материалов, простотой и удобством применения. * Образует эластичный, высокопрочный, влагостойкий клеевой шов. * Клей морозостоек (не теряет свойства при отрицательных температурах). * В состав клея не входит толуол и иные растворители наркотического действия. * При производстве клея осуществляется многоступенчатый контроль качества на всех стадиях. * Клей изготовлен из лучших компонентов ведущих мировых и отечественных производителей. * Длительная липкость нанесенного клеевого слоя, что позволяет работать на больших площадях * Выпускается полностью готовым к применению. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Универсальный водостойкий Клей "88-Luxe" (ТУ 2513-005-13238275-96) представляет собой раствор синтетических каучуков, синтетических клеевых смол и модификаторов в смеси этилацетата и бензина-растворителя. Вязкая жидкость от желтого до светло-коричневого цвета. Вязкость условная по ВЗ-246 (сопло 4 мм), с 90-180 Содержание нелетучих веществ, масс. 33-43 % Прочность клеевого соединения при расслаивании, кг/см : резина"56"/резина"56" -2,0 кирза/кирза -2,0 | Банка, 0,9 кг | 6 шт. 5400 кг |  |  |
| 7 | Клей КС универсал | Изготавливается на силикатной основе с минеральными наполнителями. Клей КС - строительный клей для внутренних работ. Готовый к применению, экологически чистый, не содержит токсичных компонентов, пожаро- и взрывобезопасен. Устойчивый к воздействию химически агрессивной среды. Термостойкий, морозоустойчивый, экологически безопасный, почти без запаха. Предназначен для работы внутри помещений. Для приклеивания штучного, мозаичного паркета, паркетной доски, деревянных настилов, изделий из ДСП и ДВП, картона, керамической облицовочной плитки, ковровых покрытий, линолеума на джутовой, войлочной и тканевой основе, а также для облицовки печей и каминов. Наклейка производится на цементные, асбестоцементные, бетонные, газобетонные, кирпичные, гипсовые и деревянные основания. Клей КС, Универсальный — возможные написания: KS KC Universal Универсал. ВНЕШНИЙ ВИД: состав бежевого цвета густой консистенции. ПЛОТНОСТЬ: 1,8 кг/л. Клей КС (Universal Универсал) — РАСХОД: 0,5-0,7 кг/кв. м в зависимости от формы шпателя и вида основания. Клей КС (Universal Универсал) — ВЫСЫХАНИЕ: около 24 ч. Максимальная прочность достигается через 72 ч. ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТЕМПЕРАТУР: до +400 °C. Клей КС (Universal Универсал) — ХРАНЕНИЕ: 1 год в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °C. В течение двух недель допускается хранение и транспортировка при температуре до -25 градусов. | Ведро, 10 кг | 3 шт. 30 кг |  |  |
| 8 | Замок врезной цилиндровый 3В4 (10406) класс 2 | Цилиндровый механизм — разновидность механизма секретности (МС) замка, рабочей частью которого является цилиндр, который может быть повёрнут в корпусе только тогда, когда в скважину внутри цилиндра вставлен штатный (свой) ключ. Со второй половины ХХ века стали изготавливать каплевидный корпус с торцевым креплением, благодаря чему такие блоки (личинки) разных производителей теперь взаимозаменяемы и в просторечии именуются "цилиндровые механизмы". - Технические характеристики врезного замка (стандартного) следующие: - лицевая планка, как и ответная, выполняются из прочных материалов: стали, латуни и т.д.; корпус дверного замка (врезного) чаще всего выполняется из стали. Корпус может быть оцинкованным, окрашенным краской и т.д.; защелкивающий механизм качественного замка – как правило, реверсивный. Делается из прочных металлов. Реверсивная защелка во врезном замке – хороший выбор, если у вас металлическая дверь; ригель врезного замка может быть однооборотным, двух оборотным – это наиболее распространенные варианты; также бывают трех, четырех оборотные ригели и т.д.; при помощи защелки-ролика вылет при закрывании дверей может регулироваться: от минимальных значений (например, от 2 мм.), до максимальных (2-2,5 см. и более); в стандартную комплектацию врезного замка обычно входит ответная планка, которая крепится на дверное полотно, а также крепежные винты. Что же касается ригелей врезного замка, то их количество может варьироваться от одного до нескольких штук. Замок такого типа может быть установлен и в металлическую дверь, и в деревянную. | шт. | 110 шт. |  |  |
| 9 | Личинка для замка: | Функциональные цилиндры для врезного замка имеют двусторонний тип, позволяющий открывать устройство ключом с обеих сторон двери. Запирающие изделия удобно и легко крепятся в замке при помощи специального винта. |  |  |  |  |
|  |  | длина 60 мм | шт. | 50 шт. |  |  |
|  |  | длина 80 мм | шт. | 50 шт. |  |  |
| 10 | Шпатлевка «Ветонит КР» | Влагоустойчивость, стойкость к воздействию различных солей и щелочей. Цвет: белый. Расход шпатлевки зависит от количества и толщины наносимых слоев и составляет приблизительно 1,3 килограмма на 1 м2. | Мешок, 20 кг | 23 меш. 460 кг |  |  |
| 11 | Штукатурка «Ротбанд» | Высокоадгезионная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, легкого заполнителя и полимерных добавок. Штукатурка гипсовая применяется для оштукатуривания внутренних помещений и применяется для различных оснований из кирпича, бетона, блоков и т.д. Технические показатели: Максимальная толщина одного слоя 80 мм Минимальна толщина одного слоя 5 мм Зернистость до 1,2 мм Выход раствора из 100кг смеси 120 л Расход 8,5 кг/м2 Высыхание 7 суток Предел прочности при сжатии более 2,5 МПа Плотность 950 кг/м3 Адгезия более 0,5 МПа Продолжительность жизни раствора 20-25 минут Вес мешка 30 кг Срок годности 6 месяцев | Мешок, 30 кг | 12 меш. 360 кг |  |  |
| 12 | Цемент М 500 | ГОСТ 10178-85 Маркировка данного вида – 500 – указывает на то, что данный портландцемент может выдерживать нагрузку до 500 килограммов на сантиметр. 1.водостойкость, 2.морозостойкость, 3.прочность, 4.незначительные деформационные изменения при усадке, 5.пониженная сульфатостойкость, 6.устойчивость к пониженным температурам. 7.Марка по прочности при сжатии на 28-е сутки - 500 8.Скорость твердения – нормально твердеющий 9.Нормирование состава клинкера – нормированный 10.Без минеральных добавок 11.Прочность на сжатие в возрасте 28 суток не менее (МПа) -49, 12.Начало схватывания (мин) не ранее – 45, 13.Предел прочности при сгибе в возрасте 28 суток, не менее (МПа) – 5,9. | Мешок, 50 кг | 20 меш. 1000кг |  |  |
| 13 | Пескобетон М 300 | Пескобетон М300 Применение : 1. для сооружения высокопрочных бетонных конструкций, стяжек, фундаментов. 2.Для возведения сооружений и зданий, согласно технологии монолитного строительства. 3. Его снову составляет бетон этой же маркировки, который предназначается для конструкций высокой нагрузки. 4.Цвет – серый; 5.Фракция песка – не более 2,5 мм; 6.марочная прочность – 300 кг/см2; 7.прочность на сжатие – 30 мПа; 8.рочность на изгиб – 2,8 мПа; 9.марка по морозостойкости –F50; 10.время жизни раствора в таре – 60 минут; 11.минимальная толщина слоя - 10 мм; 12.аксимальная толщина слоя – не ограничена; 13.средний расход - на 1м2 при толщине 10 мм - 22кг; 14.срок хранения в закрытой упаковке – 6 месяцев. | Мешок, 40 кг | 20 меш. 800кг |  |  |
| 14 | Герметик сантехнический белый | 1. Герметик Сантехнический, силиконовый, 2.однокомпонентный 100 % 3.цвет - белый, 4.содержит фунгицид, 5.вулканизируется при комнатной температуре, 6.отверждение - при вступлении продукта в реакцию с влагой воздуха, 7.стойкость к моющим средствам, 8.устойчивость к воздействию грибка, 9.высокая адгезия. | Баллон, 280мл | 20 балл. |  |  |
| 15 | Герметик сантехнический прозрачный |  | Баллон, 280мл | 20 балл. |  |  |
| 16 | Жидкие гвозди | Применение: панели стеновые, панели изоляционные, детали декоративные, плинтуса, профили, наличники Свойства: 1.химстойкий, 2.атмосферостойкий, 3.влагостойкий, 4.морозостойкий, 5.эластичный, 6.быстросхватывающий Материалы: дерево, ПВХ, ДСП, МДФ, пробка, керамика, металл, гипсокартон, пенопласт, полистирол, гипс, стиропор. 1.Упаковка: 12 картриджей 2.Фасовка: 400 г 3.Колор (цвет): серые 4.Вид/Тип: каучуковый | Баллон, 400г | 120 балл. |  |  |
| 17 | Клей плиточный | Для укладки керамической плитки на стены и пол в помещениях с любой влажностью. 1.пропорция замеса: 5,75–7,50 л на 25 кг, 2.жизнеспособность раствора: 4 ч 3.открытое время не менее: 20 мин 4.адгезия : 0,5МПа 5.сползание плитки не более: 1 мм 6.Расход: 3-5 кг/кв.м Состав: цементно-песчаная смесь, минеральные пластификаторы и модифицирующие добавки ведущих производителей. | Мешок, 25кг | 6 меш. 150 кг |  |  |
| 18 | Клей ПВА строительный | Клей ПВА строительный имеет вид густой, сметанообразной смеси с некоторым запахом винилового спирта, это дисперсия ПВАД (поливинилацетата в воде), пластификаторов и добавок, не ядовит и совершенно безвреден для кожи. А все добавки отличаются экологической безопасностью. Из основных характеристик выделяют: 1. Прекрасную клеящую способность (от 400 до 550 Н/м). 2. Полную пожаро- и взрывобезопасность. 3. Влагостойкость и влагонепроницаемость. 4. Нетоксичность и возможность применения даже на детских площадках. 5. Засыхает с минимальной усадкой и заполняет все просветы. 6. Образует тонкую прочную, прозрачную пленку. 7. Растворимость во многих растворителях. | Ведро, 10 кг | 5 шт. 50 кг |  |  |
| 19 | Лак яхтный | Тип: Алкидно уретановый лак глянцевый/полуматовый. Область применения: От домашней фурнитуры до палуб яхт. Стойкий к мытью. Ударо- износостойкий. Технические характеристики: 1.время высыхания: на отлип – 4 часа, выдерживает хождение через 12 часов, повторный слой можно наносить через сутки. Абсолютное отвердевание происходит через 5-7 суток. 2.Расход: от 100 до 150 мл /м2. 3.Срок годности: 2 года, 4.хранение: сохраняет свойства при хранении в отрицательных температурных условиях. | пластиковое ведро, 3,0 л | 25 шт. 75 л |  |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Концевые панели по 3м | Финишная планка - закрывает торцевые грани панелей, может использоваться при примыкании панелей к дверным и оконным проемам. Длина профилья: 3 м Цвет: белый Толщина: 5 и 8 мм. | шт | 30 шт |  |  |
| 21 | Панели ПВХ бел.глянец стеновые 370х3000х9 мм | Цвет: белый Поверхность: глянцевая Длина: 3000 мм Ширина: 370 мм Толщина: 9 мм | шт. | 120 шт. |  |  |
| 22 | Углы наружные для панелей по 3м | Угол наружный для монтажа панелей ПВХ (3м) Предназначен для скрытия стыков панелей на внешних углах. Вес:0.100 кг | шт. | 6 шт. |  |  |
| 23 | Углы внутренние для панелей по 3м | Угол внутренний для ПВХ панелей Тип стеновой панели: Комплектующие элементы Фактура поверхности: Гладкая Тип: Угол внутренний Влагостойкость: Да Вес: 0,114 кг Цвет: белый Длина: 3 метра | шт. | 40 шт. |  |  |
| 24 | Панели ПВХ бел.глянец потолочные 3000х370х8 мм | Цвет: белый Поверхность: глянцевая Длина: 3000 мм Ширина: 370 мм Толщина: 8 мм | шт. | 35 шт. |  |  |
| 25 | Потолочные стойки 27x28мм.х3 м | Профиль потолочный ПП 60x27 используется для установки каркасов подвесных потолков и облицовки других конструкций с применением гипсокартона. Как правило, используется совместно с потолочным направляющим профилем ППН 27x28мм. | шт. | 30 шт. |  |  |
| 26 | Направляющие для потолочных панелей 28ммх28мм по 3м | Профиль потолочный направляющий ППН 27x28 служит в качестве направляющей для профилей ПП 60х27мм при монтаже потолка из ГКЛ на одноуровневом металлическом каркасе. При монтаже потолка ППН крепится по периметру помещения, при монтаже перегородок и облицовок – к полу и потолку. | шт. | 20 шт. |  |  |
| 27 | Плитка напольная | Размер, мм: 300 x 300 Материал: Керамическая плитка Цветовая гамма: серый Тип поверхности: матовая Количество в упаковке: 15 шт. Единица измерения: м2 Вес упаковки, кг: 24.5 кг | Пачка, 17шт., 1,5 м2, вес упаковки: 24.5 кг | 20 шт. 30 м2 |  |  |
| Итого: в т. ч. НДС: |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                         (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-19

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2016г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ выполнить условия контракта на поставку материалов для общестроительных работ.

Предложение о цене контракта: ___________________  руб. ____ коп. (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок поставки: ___________________

Мы согласны, что оплата за поставленный товар производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отгрузки товара на склад Заказчика и  предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов (п. 5.7. контракта).

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-19

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п