«Утверждаю»

Зам. директора  по общим вопросам

Федерального государственного

бюджетного учреждения науки

Института проблем управления

им. В.А. Трапезникова

Российской академии  наук

__________________И.В. Рязанов

«04» октября 2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об электронном аукционе

№ ИПУ 2016/ ЭА – 04

Капитальный ремонт строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проектирование и замена инженерных коммуникаций

Согласован:

Проект контракта

Начальник юридического отдела

_________А. В. Кожевников

Москва

2016

| №№ | СОДЕРЖАНИЕ | СТР. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 - 4 |
| II. | ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 4 - 22 |
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 4 - 6 |
| 2. | АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ | 6 - 8 |
| 3. | ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ | 8 - 10 |
| ## 4. | ## ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ## В Э В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ | ## 10 - 11 |
| 5. | ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | 11 - 12 |
| 6. | РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА | 12 - 17 |
| 7. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА | 17 - 19 |
| 8. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРАКТА (ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА) | 19 - 22 |
| # 9. | # АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА | # 22 |
| 10. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ | 22 |
| III. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА (Приложение №1: ОБОСНОВАНИЕ НМЦК) | 23 - 27 28 |
| IV. | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ | 29 |
| V. | ПРОЕКТ КОНТРАКТА | 30 - 45 |
| VI. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | 46 - 67 |

# Термины и определения

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке, которые осуществляются Заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке Заказчиком и направленных на обеспечение государственных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, осуществляющие закупки;

Государственный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд;

Контракт - договор, заключенный от имени бюджетного учреждения на осуществление закупок для собственных нужд;

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, обеспечивающей информационное взаимодействие с иными информационными системами в сфере закупок и содержащейся в базах данных информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

Единая комиссия (далее – Комиссия, аукционная комиссия) – коллегиальный орган, созданный Заказчиком  для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Для целей настоящей документации об аукционе понятие аукционная комиссия приравнивается к понятию Единая комиссия, если такая комиссия создана государственным заказчиком и осуществляет функции, в том числе, аукционной комиссии.

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных законом.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают  проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.

Открытый аукцион в электронной форме (далее - открытый аукцион, электронный аукцион, аукцион) – открытый аукцион на право заключения Контракта, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04. 2013 года № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».

Документация об электронном аукционе (аукционе) – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая сведения об условиях проведения электронного аукциона, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями норм Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в редакции  от 02.07.2013 № 185 – ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.03. 2014 за № 33 – ФЗ.

Согласие участника закупок – должно выражаться строго в соответствии с законом (согласие по содержанию, не соответствующее требованиям закона, считается не выраженным и не представленным).

В отношении проводимой закупки используются следующие идентичные значения – закупка, аукцион, электронный аукцион, участник закупки, участник аукциона

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ аукциона

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (далее – закон) и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах
и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Федеральному закону
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

### 1.1.2. Настоящая  документация применяется при размещении заказов на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем проведения торгов в форме открытых аукционов в электронной форме.

### 1.2. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

### 1.2.1. Предмет аукциона указан в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.

### 1.2.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на выполнение работ, информация о которых содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе.

### 1.2.3. Место выполнения работ указано в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и (или) части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.

### 1.2.4. Условия, сроки (периоды) выполнения работ указаны в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА», части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» и части V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта

## 1.3.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

### 1.4.  Источник финансирования закупки и порядок оплаты

### 1.4.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на выполнение работ
из источника финансирования закупки, указанного в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

### 1.4.2. Порядок, форма и сроки оплаты за выполненные работы указаны  в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в части V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

### 1.5. Требования к участникам закупки

1.5.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

1.5.2. В случае, если проводится открытый электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и СОНО, в соответствии с указанием на это в извещении о проведении электронного аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Об участии или неучастии субъектов малого предпринимательства в аукционе указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в извещении о проведении аукциона.

### 1.5.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

### 1.5.4. Участник закупки для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным действующим законодательством и настоящей документацией об аукционе.

### 1.5.5. Обязательные требования к участникам закупки

### 1.5.5.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;

### 1.5.5.2. Не проведение  ликвидации участника закупки - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

### 1.5.5.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

### 1.5.5.4. Отсутствие у участника закупки  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

1.5.5.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя  или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
          1.5.5.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

1.5.5.7. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Участник закупки должен представить декларацию об отнесении его к субъектам малого предпринимательства.

1.5.5.8. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях указывается в Извещении об осуществлении закупки и в документации о закупке.

1.6. При проведении открытого электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной площадки с участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

2. АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

2.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников закупки.

2.2. Для получения аккредитации участник закупки представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

2.2.1. Заявление участника закупки о его аккредитации на электронной площадке.

2.2.2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 2.2.1 настоящей документации об аукционе, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

2.2.3. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

2.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью такого участника закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

2.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки

2.2.6. Идентификационный номер  налогоплательщика этого участника..

2.2.7. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника закупки - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника закупки - юридического лица.

2.2.8. Адрес электронной почты участника закупки для направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с настоящей главой.

2.3. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в подразделе 2.2.настоящей документации об аукционе, представления иных документов и сведений не допускается.

2.4. В срок не более, чем пять рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в подразделе 2.2. настоящей документации об аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника закупки, обеспечить открытие такому участнику счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме или отказать участнику закупки в аккредитации по основаниям, предусмотренным подразделом 2.6. настоящей документации об аукционе, а также направить уведомление о принятом решении участнику закупки.

2.5. При принятии оператором электронной площадки решения об аккредитации участника закупки, предусмотренное подразделом 2.4.настоящей документации об аукционе в электронной форме уведомление должно также содержать сведения об открытии участнику закупки счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме с указанием реквизитов указанного счета. Оператор электронной площадки обязан обеспечить такому участнику закупки доступ к участию в любых открытых аукционах в электронной форме, проводимых на электронной площадке.

2.6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику закупки в аккредитации в случае непредставления им документов и сведений, указанных в подразделе 2.2.настоящей документации об аукционе, или предоставления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника закупки, предусмотренное подразделом 2.4.настоящей документации об аукционе уведомление должно также содержать указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные подразделом 2.2.настоящей документации об аукционе, для получения аккредитации на электронной площадке.

2.8. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной площадке по иным основаниям, за исключением указанных в подразделе 2.6.настоящей документации об аукционе, не допускается.

2.9. Аккредитация участника закупки на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника на электронной площадке.

2.10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника действий по участию в открытых аукционах в электронной форме, такой участник закупки  обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

2.11. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых в соответствии с подразделами 2.2. и 2.10. настоящей документации об аукционе, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, представляемые в соответствии с подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник закупки, представивший такие документы и сведения.

2.12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных подразделом 2.10. настоящей документации об аукционе документов и сведений оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные в соответствии с подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. При этом оператор электронной площадки не осуществляет проверку достоверности информации, содержащейся в новых документах и сведениях, а также внесенных изменений в эти документы и сведения на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.13. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в электронной форме, проводимых на такой электронной площадке. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника закупки,  оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику электронного аукциона. При этом получивший аккредитацию на электронной площадке участник закупки вправе пройти аккредитацию на новый срок в установленном порядке, не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока ранее полученной аккредитации такого участника электронного аукциона.

# 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

## 3.1. Содержание документации об аукционе

### 3.1.1. Документация об аукционе включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и форм, а также изменения и дополнения.

### 3.1.2. Состав  документации об аукционе:

Часть I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Часть II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Часть III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

(Приложение № 1 к «Информационной карте аукциона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта)

Часть IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Часть V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.

Часть VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

## 3.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ЕЁ ПОЛОЖЕНИЙ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ

В случае проведения электронного аукциона Заказчик размещает  в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА», одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы

## 3.2.1. Порядок разъяснения положений документации об аукционе

### Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. На запросы участников закупки, не связанные с разъяснением положений настоящей документации об аукционе, Заказчик ответов не направляет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

### В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.

### В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в электронном  аукционе.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте разъяснений положений документации об электронном аукционе оператор электронной площадки направляет уведомление о таких разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе, лицу, направившему запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть

## 3.2.2. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

### Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

### В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 3.2.2. настоящей документации об аукционе, такие изменения  размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем 15 дней.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет уведомление о таких изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

## 3.2.3. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

### Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении электронного аукциона, вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее,  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

### Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки.

### Определения поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной сети.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона, оператор электронной площадки направляет уведомление о таком извещении всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в таком аукционе.

Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5.настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

## 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 4.1. Подготовка заявки на участие в аукционе

### 4.1.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

4.1.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. Размер обеспечения заявки указан в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в извещении о проведении аукциона.

### 4.1.3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с даты размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об открытом аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

### 4.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 4.1.5. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена участником закупки на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено Единой комиссией (Комиссией) как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

### 4.1.6. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

### 4.1.7. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### 4.1.8. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

## 4.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

### 4.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

4.2.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;

2)  конкретные показатели выполняемых работ, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе.

4.2.1.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона;

-  копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

-  копии документов, подтверждающих соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам и предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

-   решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке;

## 5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

## 5.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

### 5.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.

### 5.1.2. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### 5.1.3. Датой подачи заявки на участие в аукционе  в форме электронного документа  является дата поступления такой заявки по адресу площадки, указанному в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

### 5.1.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

5.1.5. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

5.1.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

5.1.7. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных об участниках закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся во второй части заявки, до размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

## 5.2. Отзыв заявок на участие в аукционе

### 5.2.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
         5.2.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере  обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

# 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе
И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

## 6.1 Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

## 6.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении работ, на выполнение которых проводится закупка.

6.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

6.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 4.2.1.1, настоящей документации, Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

6.1.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в открытом аукционе в случае:

6.1.4.1, не предоставления информации, предусмотренных подразделом 4.2, настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;

6.1.4.2, несоответствия информации, предусмотренной подразделом 4.2, настоящей документации, требованиям документации об электронном аукционе.

### 6.1.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Комиссия оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Протокол должен содержать:

### сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;

### решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в электронном аукционе и о признании его участником такого  аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения и с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным  документацией о нем;

### сведения о членах Комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию в электронном аукционе или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

6.1.6. Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

6.1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случаях, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.

6.1.8. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе признан участником такого аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, содержащую документы и сведения, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

6.1.9. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Комиссия проверяет информацию на соответствие требованиям, предусмотренным Законодательством РФ и документацией об электронном аукционе.

Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 – ФЗ и документации о таком аукционе.

Решение Заказчика согласовывается с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (в данном случае, с Управлением ФАС по г. Москве)

6.2. Порядок проведения электронного аукциона

6.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, допущенные до аукциона и признанные участниками электронного аукциона.

6.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик

6.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

### 6.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

6.2.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

6.2.6. При проведении электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

6.2.7. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.2.8, настоящей документации об аукционе.

6.2.8. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

6.2.8.1. Участник такого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю.

6.2.8.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона».

6.2.9. Участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение подано этим же участником аукциона.

6.2.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 6.2.11, настоящей документации об аукционе.

6.2.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта.

6.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 6.2.11, настоящей документации об электронном аукционе любой участник такого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе, независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктом 6.2.8.1 и пунктом 6.2.9, настоящей документации об аукционе.

6.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

6.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

6.2.15. В случае, если была предложена цена контракта равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение, поступившее раньше.

6.2.16. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.2.17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.2.16. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также: наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника закупки (для физических лиц), документы указанных участников, предусмотренные пунктами 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.7., 2.2.8. настоящей документации об аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам электронного аукциона.

6.2.18. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.2.19. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.2.20. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных законодательством, независимо от времени окончания аукциона.

6.2.21. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

6.3.  Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе

6.3.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.2.17, настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

6.3.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике электронного аукциона, подавшем такую заявку на участие в нем.

6.3.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с пунктом 6.2.18, настоящей документации об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в нем. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта,  и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации об аукционе.

6.3.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.3.3. настоящей документации об аукционе не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика, оператор электронной площадки направляет Заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать трёх рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6.3.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

6.3.6.1. Непредставления  документов, определенных подпунктом 4.2.1.3 настоящей документации об аукционе, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия  наименования участника закупки (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества участника закупки (для физических лиц), а также документов, предусмотренных пунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящей документации об аукционе, или несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком  аукционе, а также наличия в таких документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящей документации об аукционе, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

6.3.6.2. Несоответствия участника закупки требованиям, установленным пунктом 1.5.5, настоящей документации об аукционе в электронной форме.

6.3.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в Протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если  на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным  требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение  о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе  требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона  от 05.04. 2013 № 44 – ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

6.3.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона.

6.3.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.3.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в Протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.3.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке Протокола подведения итогов аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном  аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.12. настоящей документации об аукционе.

6.3.12. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с Протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.3.13. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5.настоящей документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

# 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

## 7.1. Срок и порядок заключения контракта

7.1.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого, в соответствии с положениями подраздела 6.3, настоящей документации, признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.1.2. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в пункте 6.3.9 настоящей документации протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации, указанной в заявке на участие в электронном аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

7.1.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (в случае если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта), и подписанный усиленной электронной  подписью указанного лица.

7.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, оператору электронной площадки. При этом победитель, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

7.1.5.. В течение трех  рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона  в единой информационной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием  в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично  содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 7.1.5, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

7.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

7.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного п. 7.1.6, и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

7.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе Протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
          7.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона № 44 – ФЗ.

7.1.12 Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в предусмотренные сроки он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.

7.1.13. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

## 7.2. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

7.2.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

- Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, получившего аккредитацию на электронной площадке;

- Оператор электронной площадки обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

- Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов участника рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям законодательства и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами единой комиссии;

## Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 – ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. При этом согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок (Управлением ФАС по г. Москве) не требуется.

7.2.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, Заказчик вносит изменения в план-график  и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений, при этом объект закупки не может быть изменен или иным способом в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРАКТА (ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА)

8.1. Виды обеспечения

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законодательством.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта

8.2.1. Конкретная сумма обеспечения исполнения контракта указана в части III. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

8.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта

8.3.1.В случае предоставления обеспечения в виде перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, такие средства должны быть перечислены на следующий счет, с указание банковских реквизитов.

ИНН   7728013512

КПП   772801001

Банковские реквизиты:

УФК по г. Москве, т/с 40501810600002000079

Отделение1 Москва, л/с 21736Ц83220

БИК 044583001

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на ________________________________

(указывается предмет аукциона)

для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), № аукциона, по которому перечисляется обеспечение.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением.

#### 8.3.2. Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании.

8.3.3. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии устанавливаются требования указанные в пункте 8.5. «Условия банковской гарантии».

8.4. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта

- В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации, указанной в заявке на участие в аукционе его участником, в проект контракта, прилагаемый к документации о аукционе.

- В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

- В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

- С момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

8.5. Условия банковской гарантии

Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

8.5.1.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44 – ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 закона;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44 – ФЗ;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов , предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

8.5.2. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

8.5.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

8.5.5.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 настоящей статьи;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.5.6. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный частью 5 настоящей статьи, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

8.5.7. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

8.5.8.  В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований закона;

4)  срок действия банковской гарантии;

5)  копия заключенного договора банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

8.5.9. Указанные информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

8.5.10.Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные информацию и документы в реестр банковских гарантий.

# 9.  АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО

# АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта   составляет 15 млн рублей
и менее, то:

# 9.1. С участником аукциона, предложившим цену, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,

или

# 9.2. Участником закупки предоставляется информация, подтверждающая его добросовестность на дату подачи заявки, т.е. исполнение таким участником в течение не менее чем 1 года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех контрактов без применения неустоек (штрафов и пеней) или четырех и более контрактов, исполненных не менее чем на семьдесят пять процентов без применения неустоек (штрафов, пеней).

# В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

# 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

### 10.1. Обжалование результатов закупки

### Действия (бездействие) Заказчика, Единой комиссии могут быть обжалованы участниками закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника закупки.

# III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

### В части  III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА».

### При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения Части III.

# Информация о проводимом аукционе:

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru/ |
| ### 2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) Адрес местонахождения Заказчика: 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.65. Почтовый адрес Заказчика: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65. Ответственное должностное лицо Заказчика: Иванова Светлана Александровна. Телефон: 8 495 334 91 79, e-mail: isa44@bk.ru Контактные лица по разъяснению технического задания: Киселев Виктор Алексеевич (тел.: 8-495-334-91-71; 8-495-334-90-81 (доб. 1242), моб. 8-925-858-36-57 e-mail: ipu.ogm@yandex.ru). |
| ### 3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| ### 4 | Официальный сайт, и сайт Заказчика, на которых размещена документация об электронном аукционе | www.zakupki.gov.ru www.rts-tender.ru www.ipu.rssi.ru |
| ### 5 | Используемый способ определения поставщика (исполнителя) | Электронный аукцион |
| ### 6 | Наименование и описание объекта закупки Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Капитальный ремонт строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проектирование и замена инженерных коммуникаций Место выполнения работ: 117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 июня 2017 г. |
| ### 7 | Вид и предмет аукциона Код по ОКПД2 | Открытый аукцион в электронной форме № ИПУ 2016/ЭА-04 на право заключения контракта «Капитальный ремонт строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проектирование и замена инженерных коммуникаций» Код по ОКПД2: 71.12.17.000 |
| 8 | Объем оказываемых услуг | В соответствии с Техническим заданием. |
| 9 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта – 10500000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в приложении № 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА». |
| 11 | Источник финансирования | Бюджетные средства ИПУ РАН |
| ### 12 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Требуется. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе: Сумма обеспечения заявки на участие в электронном аукционе предусмотрена в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 105000 (Сто пять тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается). В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. |
| ### 13 | Обоснование общей начальной (максимальной) цены единицы услуги | Обоснование выполнено методом сопоставления рыночных цен и определено как среднее арифметическое значение от суммы цен за единицу услуги полученных коммерческих предложений. Обоснование начальной (максимальной) цены единицы услуги представлено в Приложении № 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА». |
| ### 14 | Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случая, предусмотренного п.3.4. настоящего контракта. Цена контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость строительно-монтажных работ, стоимость используемых при производстве работ товаров, материалов и оборудования, налоги и сборы, транспортировку товаров, материалов и оборудования к месту выполнения работ, уборку и утилизацию отходов. Цена работ также включает компенсацию иных издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. |
| ### 15 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится Заказчиком поэтапно, по факту выполненных работ (этапа работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком. Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Подрядчика. |
| ### 16 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 26 октября 2016г., 23:59 (время московское) |
| ### 17 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. Дата подписания протокола рассмотрения. | 28 октября 2016г. |
| ### 18 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 31 октября 2016 г. Время начала проведения аукциона устанавливается Оператором электронной площадки. |
| 19 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 150 000 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
|  |  | Срок: предоставляется Заказчику участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, вместе с проектом контракта, подписанным со стороны участника электронного аукциона - победителя. Порядок предоставления: Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или залога денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае если участник открытого аукциона выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств): ИНН 7728013512 КПП 772801001 Получатель средств: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН). Банковские реквизиты: УФК по г. Москве, т/с 40501810600002000079 Отделение1 Москва, л/с 21736Ц83220 БИК 044583001 Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на ______________________________________ (указывается предмет аукциона) для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), № аукциона, по которому перечисляется обеспечение. Адрес Заказчика: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 июня 2017 г. (соответствии с Техническим заданием части VI. Техническая часть документации об аукционе) |
| 20 | Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются |
| 21 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| 22 | Основные требования, установленные Заказчиком | 1. Предоставление Декларации соответствия единым требованиям, установленным в ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ. 2 . Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки. 3. Участник закупки не должен являться оффшорной компанией. Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки. |
| ### 23 | Общие требования к оказанию услуг и к Подрядчику | Представлены в Техническом задании части VI «Техническая часть документации об аукционе». |
| ### 24 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | В соответствии с требованием ст. 38 Федерального закона № 44 – ФЗ по Приказу Директора ИПУ РАН академика Васильева С.Н. от 30.12.2013г. № 690-К функции контрактной службы c 01.01.2014г.исполняет контрактный отдел Института. Ответственное лицо – заведующий отделом Иванова Светлана Александровна - 8 (495) 334 91 79, isa44@bk.ru Все сотрудники отдела имеют Свидетельства о повышении квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг. |
| 25 | Срок подписания контракта победителем аукциона или иным его участником, с которым заключается контракт. Условия признания победителя аукциона или данного участника уклонившимися от заключения контракта. | Контракт заключается не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта, если в установленный срок не направил заказчику подписанный проект контракта и надлежащее обеспечение исполнения контракта. Кроме того, участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта, если направит заказчику протокол разногласий по истечении 13 календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона (ч. 13 ст. 70, ч. 5 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) |
| ### 26 | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Допускается в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ |

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

(Объем и характеристика работ)

Капитальный ремонт строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проектирование и замена инженерных коммуникаций

Используемый метод определения НМЦК:               Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в установлении цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров,

работ, услуг, планируемых к закупкам, а при их отсутствии – однородных товаров, работ, услуг. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ

рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена инициатором закупки с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или)

финансовых условий поставок товаров, работ, услуг.

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам ( ч.5 ст.22 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе»)

| Наименование Основные характеристики | Цены подрядчика, руб. |  |  | Средняя цена, руб. | Итого: Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) С учетом официального уровня инфляции в пересчете цен (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммерческое Предложение 1 Доставлено нарочным 05.09.2016 г. | Коммерческое Предложение 2 Доставлено нарочным 05.09.2016 г. | Коммерческое Предложение 3 Доставлено нарочным 06.09.2016 г. |  |  |
| Проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, стр. 1-8 (КН 253130, 252131, 253134, 253137, 253132, 252133, 253135, 253136). Проектирование и замена инженерных коммуникаций | 11 025 000,00 | 975 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |

Расчет начальной максимальной цены контракта: (11 025 000,00+10 500 000,00+9 975 000,00):3 = 10 500 000,00

Начальная максимальная цена контракта:  10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Методика расчета:

Начальная максимальная цена контракта:  X=(x1+x2+x3)/n, где

X – средняя максимальная цена контракта;

x1, x2, x3 – цены на товары, работы, услуги;

n – количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены которых использовались при расчете.

Зам. директора по общим вопросам                         		                         И.В. Рязанов

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1.1. Согласие участника закупки на поставку товара и выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме.

1.2 Участник закупки указывает в свободной форме конкретные показатели поставляемых товаров, необходимых при выполнении работ по  установке противопожарных дверей и перегородок второго типа, установленных документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при его наличии, его словесное обозначение), фирменное наименование (при условии отсутствия товарного знака -  указание на его отсутствие)

2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

2.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

(Представляется участником закупки в свободной форме)

2.2.  копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ,  являющихся предметом Контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

(Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки предоставляется в свободной форме)

3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответственно первую и вторую части заявки, предусмотренные пунктами 1 и 2 части IV. «РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной  подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,  в редакции  от 02.07.2013 № 185 – ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.03. 2014 за № 33 – ФЗ.

# V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

Контракт № ______

Капитальный ремонт строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проектирование и замена инженерных коммуникаций

г. Москва								«___» ___________ 2016г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора И.В. Рязанова, действующего на основании Доверенности №11502-Д1/340 от 11.03.2015г. с одной стороны, и ___________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» с соблюдением Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке определения подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме (Протокол от «__» _______201_ г. № ____ заседания Единой закупочной комиссии) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по проведению капитального ремонта строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проектирование и замена инженерных коммуникаций (далее - работы) расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1-8 (КН 253130, 253131, 253134, 253137, 253132, 253133, 253135, 253136) и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненную надлежащим образом работу и оплатить.

  - Перечень, содержание, объем, и иные характеристики подлежащих выполнению работ указаны в Техническом задании (Приложение №1) которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами в соответствии с Календарным планом (Приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Работа выполняется в соответствии с Проектом капитального ремонта (ПКР) и Проектом организации строительства (ПОС).

- Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить работы с надлежащим качеством, своими силами, из своего материала. Все используемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 10 (Десять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

    - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.

    - В срок, не позднее 3 (Трех) часов со времени наступления, письменно предупредить Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работ в срок.

    - Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

    - Передать результат работ Заказчику.

    - За счет собственных средств исправить по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок все выявленные недостатки работ, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта или выполнял работы с иными недостатками.

    - Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала выполнения работ представить Заказчику для утверждения Проект капитального ремонта (ПКР) и Проект организации строительства (ПОС), которые остаются в силе в течение всего срока действия контракта.

    - Иметь, получать и своевременно продлевать все необходимые разрешительные документы, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, касающиеся выполнения работ по контракту.

    - В ходе выполнения работ проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, РД, ГОСТ и ТУ, действующих в электроэнергетике и теплоэнергетике на территории РФ.

    - Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке производственной площадки.

    - Соблюдать распорядок рабочего дня, установленный Заказчиком. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика выполнения работ.

    - Соблюдать требования норм в области охраны труда, промышленной и пожарной  безопасности и охраны окружающей среды, указанные в Приложении №3, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

    - В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по контракту третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними контракты (контракты) условия, предусмотренные настоящим контрактом и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии контрактов (контрактов), заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в контракт (контракт) соответствующих изменений. Указанные в настоящем пункте условия являются существенными. За работу субподрядчика Подрядчик отвечает как за свою собственную.

    - Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта формы КС-2 и передачи Заказчику Справки формы КС-3, Подрядчик обязуется передать (выставить) Заказчику счет на оплату и счет-фактуру, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (далее по тексту налоговый счет-фактура).

  - Подрядчик вправе:

    - По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения задания Заказчика.

    - Привлекать субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контракту только после предварительного письменного согласования кандидатуры субподрядчика с Заказчиком.

  - Заказчик обязуется:

    - Принять результат выполненных работ в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Подрядчика.

    - Произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

    - Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

    - Отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта.

    - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения промежуточных сроков выполнения работ (при их наличии) и/или конечного срока выполнения работ, привлечь для выполнения работ другую подрядную организацию. При этом Подрядчик обязуется возместить разницу между ценой работ, произведенных привлеченной подрядной организацией и ценой, указанной в настоящем контракте, если цена работ, произведенных привлеченной  подрядной организацией больше, чем цена, указанная в соответствующем пункте контракта и/или приложении к нему.

    - При выявлении недостатков выполненных работ после передачи ему результатов работы, требовать от Подрядчика устранения недостатков работ за счет средств Подрядчика.

    - До начала работ ознакомить Подрядчика с действующими локальными нормативными актами Заказчика в области охраны окружающей природной среды, промышленной и пожарной безопасности, действующими актами электроэнергетики.

    - Стороны в период действия настоящего контракта обязуются по состоянию на последнее число каждого календарного месяца произвести и подписать в виде единого документа Акт сверки взаимных расчетов.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет ___ (______________) руб. ___ коп, включая НДС 18% - ___________________ руб. ___ коп.

  - Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случая, предусмотренного п.3.4. настоящего контракта.

  - Цена контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость строительно-монтажных работ, стоимость используемых при производстве работ товаров, материалов и оборудования, налоги и сборы, транспортировку товаров, материалов и оборудования к месту выполнения работ, уборку и утилизацию отходов. Цена работ также включает компенсацию иных издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий контракта;

б) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке;

в) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем работы не более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны пропорционально уменьшить цену контракта.

  - Оплата по контракту производится в следующем порядке:

    - Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

    - Оплата производится Заказчиком поэтапно, по факту выполненных работ (этапа работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком. Заказчик проверяет их соответствие фактически выполненным работам и расценкам, указанным в Локальном сметном расчете и оплачивает их, либо направляет обоснованный отказ в приемке и оплате работ (этапа работ).

    - Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Подрядчика.

    - Оплата производится в валюте Российской Федерации.

    - В случае изменения юридического адреса и/или платежных реквизитов Подрядчика, он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием нового юридического адреса и/или реквизитов. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Подрядчика несет Подрядчик.

    - Обязательства Заказчика по оплате стоимости работ (этапа работ) считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

    - В случаях, начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, оплата работ производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и/или возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и представленных Подрядчиком отчетных документов (пп. 5.4. контракта).

- Порядок выполнения работ

  - Требования по выполнению работ установлены в Техническом задании.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

  - Приемка работ и оценка качества производится представителем Заказчика в соответствии с СО 34.04.181-2003 после истечения срока выполнения работ, указанного в настоящем контракте.

Приёмка работ с подписанием акта сдачи-приемки формы КС-2, справки КС-3 осуществляется за два раза:

- после выполнения согласованной проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации.

- после выполнения законченного комплекса работ.

  - В полном объеме приемка осуществляется путем подписания акта на ввод объекта в эксплуатацию КС-14.

  - Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1 контракта, Подрядчик представляет Заказчику в необходимом количестве экземпляров следующие документы:

- Акт по форме КС-2;

- Справку по форме КС-3;

- Акт сдачи-приёмки выполненных проектных работ;

- Протокол исключаемых работ;

- Ведомость дополнительных работ;

- Акт по форме КС-11;

- Акт по форме КС-14.

  - Приёмка актов выполненных работ осуществляется только при условии предоставления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации.

  - После истечения срока выполнения работ, указанного в настоящем контракте, стороны составляют Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Акт КС-14) в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока выполнения работ (этапа работ). Если при составлении Акта приемки по форме КС-14 сторонами будут выявлены несоответствия (недостатки) результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, Подрядчик обязуется их устранить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Данное соглашение составляется в виде единого документа, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами совместного акта приемки  по форме КС-14, не позднее 10 дней, с даты истечения срока выполнения работ в полном объеме.

  - Для проверки результата работ выполненных Подрядчиком, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

  - Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ).

  - Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

- Сроки выполнения работ. Гарантийные обязательства Подрядчика.

  - Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

- Начало работ: ________ 201__ года.

- Окончание работ: ________ 201__ года.

  - Сроки завершения отдельных видов работ определяются Календарным планом выполнения работ, который является приложением к настоящему контракту и его неотъемлемой частью.

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

  - Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации оборудования на протяжении гарантийного срока, указанного ниже, и несет ответственность за отступление от них.

  - Гарантийный срок работ устанавливается в Приложении № 1 к настоящему контракту.

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта, на котором были проведены работы, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок Заказчик вправе составить такой акт с участием представителя независимой организации. В этом случае Акт направляется Подрядчику в срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты его составления. Указанные в Акте данные не могут быть предметом спора между сторонами впоследствии. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц или Заказчика.

  - Если недостатки результата работы обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 5 лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком за счет Подрядчика. Данный акт является обязательным для сторон настоящего контракта.

  - Качество выполненных Подрядчиком работ по контракту должно соответствовать гарантированным показателям, указанным в Приложении №1 к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью.

- Обеспечение исполнения контракта

  - В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

  - Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

  - Обеспечение исполнения контракта представляется на сумму 3150000 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

  - Финансовые средства обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, но не ограничиваясь:

- нарушение сроков исполнения контракта;

- оказание услуг ненадлежащего качества.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение Подрядчика обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по контракту на тот же срок и на тех же условиях. В случае если обеспечение исполнения контракта утратило действие после окончания срока исполнения обязательств Подрядчика и контракт не исполнен, то срок нового обеспечения исполнения обязательств должен составлять не менее 90 календарных дней с момента окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения.

  - В случае если Подрядчик представляет Заказчику обеспечение контракта в форме залога денежных средств, залог возвращается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств по контракту.

- Ответственность Сторон

  - За невыполнение обязательств или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта стороны несут ответственность в виде взыскания неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063) и условиями контракта.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П=(ЦВ)×С (где Ц  цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С – размер ставки).

  - Размер ставки определяется по формуле С=Сцб×ДП (где Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).

  - Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДК×100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

  - При К, равном 0-50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

  - При К, равном 50-100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

  - При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере __________________ рублей (размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063*) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по контракту.

*а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает штраф в размере ___________________ рублей (размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063*) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по контракту.

*а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства или неисполнение обязательств по контракту произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за невыполненные или выполненные Работы ненадлежащего качества, в том числе привлеченными им третьими лицами.

  - Все претензии третьих лиц, предъявленные Заказчику в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств в отношении третьих лиц, относятся на счет Подрядчика.

  - Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

  - Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

  - При существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего контракта, Заказчик в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта и направить сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.  Стороны определили, что сезонные розливы рек, осенне-зимний ледостав, отсутствие переправ либо зимних ледовых дорог не относятся к форс-мажорным обстоятельствам.

  - Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

  - Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

  - Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

- Порядок разрешения споров

  - Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и рассмотрена Стороной получившей ее не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

  - Стороны определили, что в случае разрешения споров в судебном порядке, все споры будут рассматриваться в Арбитражном суде города Москвы.

- Расторжение контракта

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.

  - В случае расторжения контракта по соглашению  сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по контракту и полученные от Заказчика иные товарно-материальные ценности, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по контракту.

  - Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения письменного ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения предложения о расторжении контракта.

  - сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- Срок действия контракта

  - Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по контракту.

- Заключительные положения

  - Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомления посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

  - При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все приложения к контракту дополняют его положения и являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия положений настоящего контракта и приложений к нему, условия, изложенные в приложениях к контракту, имеют приоритет.

  - К контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Календарный план (Приложение №2);

- Обязательства Подрядчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды (Приложение №3).

- Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 ИНН 7728013512, КПП 772801001 УФК по г. Москве (ИПУ РАН), л/с 21736Ц83220) т/с 40501810600002000079 Отделение 1 Москва, БИК 044583001, КБК 00000000000000000180 ОКАТО 45293566000, ОКТМО 45902000 |  |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора |  |  | _____________________ |  |
|  | /И.В. Рязанов/ |  |  | / / |

м.п.                                                                                  м.п

Приложение№2

К контракту от «__» _____201_ г.

№_____________________

Календарный план

Капитальный ремонт строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проектирование и замена инженерных коммуникаций

| № п/п | Наименование этапа работ | Сроки выполнения работ |  | Стоимость этапа, включая НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Проектные работы |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора |  |  | _____________________ |  |
|  | /И.В. Рязанов/ |  |  | / / |

Приложение№3

К контракту от «__» _____201_ г.

№_____________________

Обязательства Подрядчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

1.2. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

1.3. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

1.4. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика

2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им третьими лицами нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности в связи с вышеуказанными нарушениями Подрядчика, последний обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

3. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

4. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

В этом случае составленный Заказчиком односторонний акт является достаточным доказательством факта нарушения, предусмотренного настоящим Обязательством.

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора |  |  | _____________________ |  |
|  | /И.В. Рязанов/ |  |  | / / |

Приложение 3

к контракту

от «___» ______ 20___ г.

№___________________

ФОРМА

АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ТРУ

г. Москва                                                                                            	«___» _________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора И.В. Рязанова, действующего на основании Доверенности №11502-Д1/333 от 03.03.2014г., с одной стороны, и   _________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  В соответствии с контрактом №_________ от «____» _____________ 20___ г. Подрядчик выполнил   обязательства по поставке и установке противопожарных дверей и перегородок второго типа в помещениях ИПУ РАН:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям контракта:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Вышеуказанные работы согласно контракту должны быть исполнены «___» ____________ 20__ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г, на сумму ___________(_____________________) руб. ___ коп. в том числе НДС _____%.

4.  Недостатки выполненных работ (выявлены/не выявлены)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Подлежит оплате в соответствии с условиями   контракта_________________ руб. ___ коп.

6.  Результаты выполненных работ по контракту: _________________________________

Сдал:							Принял:

Подрядчик						Заказчик

____________________				____________________ И.В. Рязанов

М.П.							М.П.

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проектирование и замена инженерных коммуникаций

1. Место выполнения работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук, 117997 г. Москва, ул.

Профсоюзная, д. 65, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Наименование выполненных работ:

Части I и II настоящего ТЗ

3. Начальная (максимальная) цена контракта:

10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп,

включая НДС 18%

4. Источник финансирования:

Бюджетные средства

5. Сроки (периоды) выполнения работ:

с даты заключения контракта до 30 июня 2017 г.

6. Цель выполнения работ

Разработка проекта по замене трубопровода ДУ-300 на расчетный (предположительно

ДУ - 150), толщина стенки не менее 6 мм, и замена ввода ТС от ТК до ЦТП.

7. Содержание работ

ЧАСТЬ 1

Проектирование

При разработке проекта руководствоваться СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Разработать проект по замене теплового ввода от тепловой камеры к. 277/20 до стены здания ЦТП № 1102029 на максимальную тепловую нагрузку при температуре наружного воздуха - 28º¦С.

Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах, подтверждены эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК», заказчиком и подрядной организацией. Исполнительные чертежи передаются в ПАО «МОЭК» (тел.(495)657-94-19), а так же Заказчику.

При разработке проекта должны быть соблюдены требования по:

безопасности, надежности, а также живучести систем теплоснабжения;
безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;

безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
обеспечению энергетической эффективности;
обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
обеспечению учета используемых энергетических ресурсов;
обеспечению надежного теплоснабжения потребителей;
обеспечению оптимальной работы систем теплоснабжения с учетом энергосбережения в текущем состоянии и на долгосрочную перспективу;
обеспечению экологической безопасности.

Рассчитать тепловые нагрузки и потери теплоты в тепловых сетях.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение

всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

подача теплоты на отопление и вентиляцию потребителям Института;

заданный аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
заданный аварийный тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем.
Должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим.

Проектирование должно производиться на основании утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения Института.

При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров.

Расчетный срок службы стальных трубопроводов - не менее 30 лет.

Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать бесшовные стальные трубы.

Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионно-стойких материалов.

Для выбора труб, арматуры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции рабочее давление и температуру теплоносителя следует принимать по параметрам в существующих сетях.

На выводах тепловых сетей от источников теплоты и на вводах в центральные тепловые пункты (ЦТП) должна предусматриваться стальная запорная арматура.

В нижних точках трубопроводов  тепловых сетей необходимо предусматривать штуцеры с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства).

Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей следует применять компенсаторы и углы поворотов трубопроводов.

Технические характеристики компенсаторов должны удовлетворять расчету на прочность в холодном и в рабочем состоянии трубопроводов.

Для тепловых сетей должны приниматься детали и элементы трубопроводов заводского изготовления.

Направляющие опоры следует применять охватывающего типа (хомутовые), принудительно ограничивающие возможность поперечного сдвига и не препятствующие осевому перемещению трубы.

Материалы тепловой изоляции и покровного слоя теплопроводов должны отвечать требованиям СП 61.13330, норм пожарной безопасности

Детали крепления теплопроводов должны выполняться из коррозионно-стойких материалов или покрываться антикоррозионными покрытиями.

Проектирование конструкций должно осуществляться в соответствии с

СП 43.13330, а также с учетом требований свода правил СП 124.13330

Монтаж строительных конструкций тепловых сетей выполнять согласно

СП 70.13330.
Стальные конструкции под трубопроводы тепловых сетей (каркасы, кронштейны и др.) должны быть защищены от коррозии. В качестве дополнительной защиты от коррозии допускается применять их обетонивание.

В случае высокого уровня стояния грунтовых вод предусмотреть попутный дренаж

Необходимо выполнить защиту труб от внутренней коррозии.

Для предотвращения наружной коррозии труб тепловой сети применить трубопровод высокой заводской готовности с изоляцией из пенополиуретана (ППУ).

Неизолированные в заводских условиях концы трубных секций, отводов, тройников и других металлоконструкций должны покрываться антикоррозионным слоем.

Требования к составу проектной документации.

Проектные работы организовать , руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП, ПТЭ и другой нормативно-технической документацией.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

В составе проекта на капитальный ремонт должны содержаться следующие разделы:

Раздел 1 «Пояснительная записка».

Раздел 2 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные сооружения».

Раздел 3 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного

объекта».

Раздел 4 «Проект организации строительства».

Раздел 5 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта».

Раздел 6 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел 7 «Смета на строительство».

Сметная документация: объектная и локальные сметы, сводный сметный финансовый расчет в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен (ФЭРах) с пересчетом в итоге в текущий уровень цен.

Сметную документацию представить:

- в файлах Microsoft Excel;

- в альбомах в сброшюрованном виде.

Раздел 8 «Выводы по работе».

- Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику:

- техническое задание;

- копию паспорта тепловой сети (при его наличии);

- другую имеющуюся документацию.

- Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику:

3 экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном варианте.

Срок выполнения проектной документации с согласованием в надзорных органах (ПАО «МОЭК») - 1 месяц.

ЧАСТЬ II

Общие технологические требования к ремонту тепловых сетей.

Примерный состав и объём работ и материалов. Точный объём и состав работ по части 11 будет определён по результатам выполнения проектных работ части 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подготовительные работы (73 м.п.) |  |  |  |
| 1 | Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений | 1 конструкция | 4 |
| 2 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Установка информационных и дорожных знаков. | 100 знаков | 0,06 |
| 4 | Демонтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 2. Демонтаж плит перекрытий камеры |  |  |  |
| 5 | Демонтаж опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (верхней части камеры состоящей из ж/б плит) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,03 |
| 6 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича (нижней части камеры состоящей из ж/б плит) | 1 м3 кладки | 3 |
| Раздел 3. Разборка и восстановление благоустройства |  |  |  |
| Разборка и восстановление твёрдого покрытия |  |  |  |
| 7 | Нарезка швов | 100 м шва | 1,18 |
| 8 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,22 |
| 9 | Разборка бетонных оснований: на кирпичном щебне | 1 м3 | 50,4 |
| 10 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,396 |
| 11 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,1 |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,1156 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 59 км I класс груза | 1 т груза | 4,1156 |
| 14 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,1 |
| 15 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 39,6 |
| 16 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 33 |
| 17 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,22 |
| 18 | При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой | 1000 м2 основания или покрытия | 0,22 |
| 19 | Розлив вяжущих материалов ( 0,7 кг на м2) | 1 т | 0,154 |
| 20 | Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 80 мм | 100 м2 покрытия | 2,2 |
| 21 | Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 60 мм | 100 м2 покрытия | 2,2 |
| Срезка и восстановление плодородного слоя |  |  |  |
| 22 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,7 |
| 23 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,008 |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,012 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 59 км I класс груза | 1 т груза | 0,012 |
| 26 | Возврат растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,008 |
| 27 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см: вручную | 100 м2 | 0,4 |
| 28 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,4 |
| Раздел 4. Земляные работы |  |  |  |
| Разработка грунта |  |  |  |
| 29 | Шурфление смежных коммуникаций : с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,054 |
| 30 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича (разборка кирпича защищающие коммуникации) | 1 м3 кладки | 1,296 |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,722 |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 59 км I класс груза | 1 т груза | 2,722 |
| 33 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2 | 1 м короба | 12 |
| 34 | Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м (применительно) | 1 т свай | 8,31324 |
| 35 | Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | 1 т извлеченных свай | 8,31324 |
| 36 | Устройство металлических распорок | 1 т конструкций | 3,556 |
| 37 | Демонтаж металлических распорок | 1 т конструкций | 3,556 |
| 38 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 0,703528 |
| 39 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 3,01512 |
| 40 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,447 |
| 41 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 100 м2 креплений | 4,623 |
| 42 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 32,5 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 59 км I класс груза | 1 т груза | 1,055292 |
| Обратная засыпка |  |  |  |
| 44 | Демонтаж креплений досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 100 м2 креплений | 5,159 |
| 45 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 5,577972 |
| 46 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 59 км I класс груза (от Профсоюзная 65 до Жуковского полигона ТБО ) | 1 т груза | 5,577972 |
| 47 | Обратная засыпка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,703528 |
| 48 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 3,01512 |
| 49 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта | 10,0504 |
| Раздел 5. Демонтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж ж/б канала |  |  |  |
| 50 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (защитный слой бетонного лотка) | 100 м3 конструкций | 0,3796 |
| 51 | Разборка покрытий: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 1,898 |
| 52 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (применительно) | 100 м борозд | 3,382 |
| 53 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 1,05 |
| 54 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 в тепловой камере | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
| 55 | Демонтаж оштукатуренной поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,28583 |
| 56 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,28583 |
| 57 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм | 100 м трубопровода | 1,3 |
| 58 | Демонтаж фасонных частей стальных сварных - отводы, тройниковых ответвлений(6,1 - масса отводов ф159; 9,4 - масса тройников) | 1 т фасонных частей | 0,0798 |
| 59 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,1015 |
| 60 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (опоры под скользящие опоры) | 100 м3 конструкций | 0,002835 |
| 61 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | 1 задвижка | 2 |
| 62 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту (применительно) | 100 м3 сборных конструкций | 0,5135 |
| 63 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (основание для лотка) | 100 м3 конструкций | 0,39 |
| Разборка стенового ввода |  |  |  |
| 64 | Демонтаж вводной трубы в футляр стальных труб диаметром: 325 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,01 |
| 65 | Демонтаж заделки битумом и прядью концов футляра диаметром: 325 мм | 1 футляр | 2 |
| 66 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 59 |
| 67 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 59 км I класс груза | 1 т груза | 59 |
| Раздел 6. Прокладка тепловых сетей бесканальным способом - 10 м.п. |  |  |  |
| 68 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 |
| 69 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 70 | Дежурство: слесарей и электриков на участке открытого способа | 1 смена | 0,90125 |
| 71 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,02 |
| 72 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 2 |
| 73 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм | 1 присоединение | 2 |
| 74 | Установка фасонных частей стальных сварных - отводы в ППУ-изоляции, ПЭ оболочке | 1 т фасонных частей | 0,0528 |
| 75 | Установка фасонных частей стальных сварных -концевые элементы в ППУ-изоляции, ПЭ оболочке | 1 т фасонных частей | 0,0444 |
| 76 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 7,625 |
| Устройство стенового ввода для трубы диаметром 159/250 - 2 шт. |  |  |  |
| 77 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 325 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,01 |
| 78 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 325 мм | 1 футляр | 2 |
| Раздел 7. Прокладка тепловых сетей в монолитном канале - 55 м.п. |  |  |  |
| 79 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия | 0,935 |
| 80 | Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы: 1-3 (применительно) | 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции | 0,4345 |
| 81 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 1 м3 подстилающего слоя | 26,4 |
| 82 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 45,32 |
| 83 | Дежурство: слесарей и электриков на участке открытого способа | 1 смена | 5,8175 |
| 84 | Прокладка в непроходном канале трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,11 |
| 85 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 2 |
| 86 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 159 мм | 1 присоединение | 2 |
| 87 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм | 1 стык | 18 |
| 88 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 18 |
| 89 | Установка фасонных частей стальных сварных - отводы в ППУ-изоляции, ПЭ оболочке | 1 т фасонных частей | 0,005808 |
| 90 | Установка фасонных частей стальных сварных - тройники в ППУ- изоляции, ПЭ оболочке | 1 т фасонных частей | 0,006613 |
| 91 | Установка фасонных частей стальных сварных -концевых элементов в ППУ- изоляции, ПЭ оболочке | 1 т фасонных частей | 0,0444 |
| 92 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | 1 шт. | 2 |
| Устройство неподвижной опоры - 1 шт. |  |  |  |
| 93 | Установка фасонных частей стальных сварных - неподвижной опоры | 1 т фасонных частей | 0,1367 |
| 94 | Устройство бетонного основания для неподвижной опоры | 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции | 0,00204 |
| 95 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 1,05 |
| 96 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |
| 97 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 3,382 |
| 98 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,386 |
| 99 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,8018 |
| 100 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,386 |
| дренажный колодец |  |  |  |
| 101 | Прокладка трубопроводов в тепловой камере при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,017 |
| 102 | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм | 100 м труб | 0,06 |
| 103 | Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт. | 1 сеть | 1 |
| 104 | Установка фасонных частей стальных сварных | 1 т фасонных частей | 0,0103 |
| 105 | Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт. | 1 сеть | 1 |
| 106 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0849 |
| 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-8101 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0849 |
| 108 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,7018 |
| 109 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0876 |
| 110 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | 1 шт. | 3 |
| 111 | Техническое руководство по пуску водяной тепловой сети с количеством зданий: до 10 шт. | 1 сеть | 1 |
| 112 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,293 |
| 113 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино - битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,186878 |
| 114 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0371 |
| 115 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0,065925 |
| 116 | Установка фасонных частей стальных сварных -концевых элементов в ППУ- изоляции, ПЭ оболочке | 1 т фасонных частей | 0,0172 |
| Раздел 8. СОДК |  |  |  |
| 117 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 22 |
| Заголовок: Установка и подключение коммутационных терминалов к трубопроводам |  |  |  |
| 118 | Установка ящика ковера настенного | 1 шт. | 1 |
| 119 | Установка терминала в ковере | 1 шт. | 1 |
| 120 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,26 |
| 121 | Установка детектора повреждений стационарного | 1 шт. | 1 |
| 122 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,1 |
| 123 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 124 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,06 |
| Раздел 9. Байпасная линия |  |  |  |
| 125 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,5751 |
| 126 | Установка опор | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0054 |
| 127 | Смена (монтаж и демонтаж) железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 1 шт. | 12 |
| 128 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,052787 |
| 129 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,14 |
| 130 | Установка фасонных частей стальных сварных | 1 т фасонных частей | 0,0456 |
| 131 | Очистка поверхности щетками(подготовка поверхности) | 1 м2 очищаемой поверхности | 70 |
| 132 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0259 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |
| 133 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-8101 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |
| 134 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 5,7793 |
| 135 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,2265 |
| 136 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,226484 |
| 137 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |
| 138 | Демонтаж фасонных частей стальных сварных - отводы | 1 т фасонных частей | 0,0456 |
| 139 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,052787 |
| 140 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,005751 |
| Установка неподвижной опоры |  |  |  |
| 141 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,0859 |
| 142 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,0859 |
| Установка арматуры |  |  |  |
| 143 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | 1 шт. | 4 |
| 144 | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм | 100 шт. арматуры | 0,04 |

8.  Требования к подрядной организации

1.1 Подрядная организация должна иметь свидетельство о допуске к устройству наружных сетей канализации (п. 17.1-4, 17.7), устройству наружных сетей теплоснабжения (п. 18.1 - 18.5), а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО) в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 № 16902) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Организация должна иметь свидетельство о допуске на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Подтверждающим документом является свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие свидетельства о допуске, выданного СРО также обязательно.

1.2. Специалисты (должностные лица) подрядной организации должны быть аттестованы согласно «Порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора от, 29.01.2007 № 37 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 22.03.2007 № 9133).

Подтверждающим документом является протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) и Г.2 (Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

1.3. Организация должна иметь аттестованную технологию сварки согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 № 03-615-03 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 20.06.2003 № 4811). Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

1.4. Организация должна использовать аттестованные сварочные материалы согласно «Порядку применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции   технических   устройств  для   опасных   производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 101 РД от 19.06.2003 № 03-613-03 (зарегистрирован   в   Минюсте   Российской Федерации 20.06.2003 № 4810). Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

1.5. В организации должны быть аттестованные сварщики и специалисты сварочного
производства согласно   «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998
№ 63 ПБ от 30.10.1998 № 03-273-99. Подтверждающим документом является протокол
аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия.
Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

9.  Общие требования и условия выполнения работ

1. Капитальный ремонт.

До начала ремонтных работ разрабатывается проект капитального ремонта (ПКР) и проект организации строительства (ПОС).

Разрешение на производство работ выдается лишь при наличии проекта производства работ(ППР) и журнала производства работ. После вскрытия трассы необходимо проверить соответствие фактической трассы ПКР, при необходимости скорректировать ПКР.

2. Земляные работы.

Производятся по специальному разрешению (ордеру) на производство земляных работ, выдаваемому отделом архитектуры администрации города.

2.1. Вскрытие каналов.

В местах прохождения коммуникаций работы ведутся вручную, далее - землеройной техникой. Грунт из канала выбирается до плит перекрытия (с одновременной подчисткой вручную) по конфигурации поперечного сечения.

В местах, указанных на плане, через траншеи выполняются настилы с перилами для переходов согласно нормам ТБ.

2.2. Засыпка каналов грунтом.

К засыпке приступают при наличии оформленных и подписанных актов на скрытые работы и гидравлическое испытание трубопроводов. Вначале производится засыпка и утрамбовка пазух канала, затем засыпка самого канала с послойной трамбовкой. Под асфальтобетонным покрытием обязательна засыпка песком с послойной трамбовкой (не более 25 см) и проливкой водой. Над каналом выполняется плавно расходящееся в обе стороны возвышение.

2.3. Благоустройство.

Благоустройство должно быть выполнено в соответствии с утверждённой проектно-сметной документации.

3. Ремонт каналов.

3.1. Подготовительные работы.

Удалить воду из канала и тепловой камеры. В случае постоянного присутствия воды в канале или тепловой камере официально уведомить об этом Заказчика для последующего принятия решения о водоотводе. Убедиться в том, что не произойдет обрушение грунта, при необходимости укрепить стенки откосов траншеи в соответствии с ППР. Проверить надежность ограждения рабочей зоны. Установить лестницы для спуска в канал. Укрепить неустойчивые стенки канала распорками.

3.2. Вскрытие канала.

Очистить от грунта и осмотреть плиты перекрытия. Произвести отбраковку плит перекрытий, имеющих повреждения. При составлении сметы число бракованных плит принимается равным 20%, с последующим уточнением по факту.

Произвести демонтаж плит перекрытия. Плиты весом до 100 кг складировать вдоль траншеи, прислонив к откосу с углом не менее 30°. Плиты большого веса складируются в стопу в перехлест.

3.3. Инструментальная проверка уклона дна канала производится в соответствии с ПКР. Уклон должен быть не менее 0,002. Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям принимается от здания к ближайшей камере. При необходимости выровнять дно канала и произвести повторную проверку уклона.

3.4. Ремонт каналов.

3.4.1.	Канал типа КС (отдельно днище, стеновые панели (блоки).

Уплотнить швы между стеновыми блоками цементным раствором М-50. Поврежденные блоки удалить. Установить на место смещенные стеновые блоки, уплотнить швы между основанием и стенами канала цементным раствором марки М-50. При применении цементных растворов и бетона необходима выдержка в течение 48 часов.

3.4.2.	Канал из лотков КЛс.

Лотки, не подлежащие восстановлению, удалить из канала. Поврежденные лотки заменить на аналогичные либо восстановить бетоном М-200 с применением опалубки. Верхние лотки укладывать с применением фиксирующих скоб на слой цементного раствора. Стыки уплотнить цементным раствором М-50.

3.4.3.	Канал из кирпича.

Разрушенный кирпич удалить.

Восстановить кладку стенок.

Разобрать и восстановить стенки с отклонением от прямолинейности. Кладка выполняется на цементном растворе М-50.

3.4.4. При невозможности размещения тепловых сетей в каналах с соблюдением норм Приложения В СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (для трубопроводов диаметром 100-250 (до 80 включительно/400) мм расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету до стенки канала должно быть не менее 80 (70/100) мм, до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода не менее 140 (100/200) мм, до перекрытия не менее 50 (50/70) мм, до дна канала не менее 150 (100/180) мм) предусмотреть проектом расширение канала или уменьшение диаметра тепловой сети, в том числе и за счет применения более эффективной тепловой изоляции с меньшей толщиной.

3.5. Гидроизоляция.

Для наружных поверхностей каналов, камер и других конструкций при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод (уточняется при разработке ПКР) должна предусматриваться обмазочная изоляция. В целях усиления защиты от попадания влаги через плиты перекрытия обязательно предусматривается их оклеечная гидроизоляция. При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей - гидрозащитную изоляцию.

3.6. Неподвижные опоры.

3.6.1.	Конструкции неподвижных опор при использовании трубопроводов в ППМ изоляции должны приниматься щитовой согласно    «Типовому решению прокладки трубопроводов     тепловых     сетей     в     ППМ     изоляции»    ОАО     «Объединение ВНИПИэнергопром» Исполнение 1 (с двумя металлическими щитами).

Расстояние между щитами а=300 мм под швеллер № 16 для Ду 150 мм и менее и а=400 мм под швеллер № 22 для Ду 200 мм и более. Размер щитов (Н) должен быть уменьшен в нижней части и должен составлять 30 мм от края наружного кожуха (Дкн) неподвижной опоры.

Швеллер между щитами неподвижной опоры трубопровода должен крепиться не менее тремя косынками с каждой стороны.

3.6.2.	При    прокладке    тепловых    сетей    без    использования предварительно изолированных труб в ППМ изоляции конструкция неподвижных опор принимается согласно унифицированной документации на конструкции и узлы зданий и сооружений, серия 5.903-13 «Опоры трубопроводов неподвижные».

3.6.3.	Крепление неподвижных опор в канале (опорная конструкция) должно быть двухопорным  (ниже  и  выше  трубопровода)  из  швеллера или  опора неподвижная щитовая усиленная.

Допускается одноопорное крепление (использование одного швеллера) выше щитовой неподвижной опоры для трубопроводов Ду менее 200 мм.

Допускается одноопорное крепление (использование одного швеллера) выше хомутовой неподвижной опоры по серии 5.903-13.

При одноопорном креплении выше трубопровода одновременно должна предусматриваться установка скользящей опоры, которая будет воспринимать вес трубы и вертикальную нагрузку.

3.6.4.	Крепление опорной конструкции (швеллера) в канале осуществляется путем замоноличивания  швеллеров  (вылет каждого  не  менее  300  мм  за край  лотка)  в армированный железобетонный щит. Марка бетона Ml50, что соответствует классу бетона В 12,5.

3.6.5. Конструкция существующих щитовых неподвижных опор с бетонной заливкой остаются без изменения с обеспечением воздушного зазора между трубопроводом и опорой для возможности замены трубопровода без разрушения железобетонного тела опоры. В щитовых опорах должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 150 мм, обеспечивающие сток воды и отверстия для вентиляции каналов. (Л. 2, п. 12.9).

3.7. Дренаж.

Из приямков камер в нижних точках должен предусматриваться дренаж в ливневую канализацию. ПКР обязательно должен предусматривать ревизию дренажа, а при его отсутствии строительство нового.

3.8. Укладка плит.

Укладка плит перекрытий выполняется с уклоном поперек канала на цементный раствор М-50. Такелажные петли пригибаются и промазываются битумом.

3.9. Требования к вентиляции каналов.

При капитальном ремонте тепловых сетей обязательно должна предусматриваться вентиляция каналов, которая позволит снизить влажность тепловой изоляции, конденсацию и капель влаги на трубы, а также будет служить сигнализацией утечек теплоносителя по увеличению парения.

4. Ремонт трубопроводов.

4.1. Демонтаж труб.

Демонтировать старые трубы.

Размер демонтированных участков труб определяется размерами кузова автомобиля (но не более 12 м).

4.2. Монтаж труб.

4.2.1.	Трубы   перед   установкой   очистить   внутри   и   снаружи   от   загрязнений.

Произвести наружный осмотр с целью выявления возможных дефектов (овальности, вмятин, забоин, коррозии).

Подготовленные к монтажу трубы уложить вдоль канала на временные опоры. Сварка,   нанесение   антикоррозионного   покрытия   и   тепловой изоляции   труб производится до их установки в канал.

4.2.2.	Требования к трубам.

Трубы применяются низкоуглеродистые (при температуре строительства не ниже              -10°С) в соответствии с табл.2 ПБ 10-573-03, а также в соответствии с «Общими техническими требования на стальные трубы».

4.2.2.1. Для диаметров трубопроводов менее 530 мм применяются трубы согласно ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования» группа В (с нормированием механических свойств, указанных в табл. 2 Приложения 5 ПБ 10-573-03 и химического состава) с толщиной стенки не менее 4,0 мм согласно Табл.3. Материал труб - сталь 10, 20 по ГОСТ 1050-88 «Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия».

Для труб по ГОСТ 8731-74 из стали по ГОСТ 1050-88 обязательному нормированию (результаты указываются в сертификате) подлежат данные согласно Табл.1 и Табл.2 и  макроструктура:

Табл. 1

Механические свойства труб по ГОСТ 8731-74, сталь 10 и 20.

|  | Норма по ГОСТ 8731 для стали 10 | Норма по ГОСТ 8731 для стали 20 |
| --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву ơв, не менее, Н/мм2 (кгс/мм ) | 330(34) | 410(42) |
| Предел текучести ơт, не менее, Н/мм2 (кгс/мм2) | 205(21) | 245(25) |
| Относительное удлинение δ5, не менее, % | 24 | 21 |
| В зависимости от диаметра труб выполняются одно или несколько технологических испытаний: - диаметром до 60 мм включит. - испытания на загиб вокруг оправки или на раздачу; - диаметром более 60 мм до 108 мм - испытания на раздачу или сплющивание; - диаметром более 108 до 245 мм включительно - испытания на сплющивание; - диаметром более 245 мм - испытания на загиб полосы. |  |  |

Отношение предела текучести ơт к временному сопротивлению металла ơв должно быть не более 0,8.

Табл. 2

| Химический состав металла труб по ГОСТ 8731-74, сталь 10/20 по ГОСТ 1050-88. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма по ГОСТ 1050-88, % | Норма по ГОСТ 1050-88, устанавливается по согласованию с потребителем, % |  | Желательные показатели, % | Норма по настоящему стандарту, % |  |  |
| Углеродный эквивалент |  |  |  |  | Не нормируется |  |  | С<0,40 |  |  |  |
| Э= С+ | Mn | + | V+Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  | сталь 10 |  |  |  | 0,07-0,14 |  | 0,07-0,14 |  | 0.07-0,14 |  |
|  |  | сталь 20 |  |  |  | 0,17-0,24 |  |  |  | 0,17-0,24 |  |
| Мп |  |  |  |  | 0,35 - 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| Si |  |  |  |  |  | 0,17-0,37 |  |  | 0,15-0,3 |  |  |
| S |  |  | Не более |  | 0,04 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Р |  |  |  |  | 0,03 | 0,015 |  |  |  |  |  |
| Сг |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| Ni |  |  |  |  | 0,3 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| Си |  |  |  |  | 0,3 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| А1 |  |  |  |  |  | Не нормируется |  |  | 0,015-0,04 |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  | Не нормируется |  |  | 0,012 |  |  |

- Эквивалент углерода Э влияет на свариваемость.

- S и загрязненность неметаллическими включениями влияют на коррозионную стойкость. Лучшие образцы мировой стали имеют S=0,003%.

- Р влияет на хладостойкость. Чем меньше Р, тем большие холода может выдерживать сталь. Лучшие образцы мировой стали имеют Р=0,005%.

4.2.2.2.	Для диаметров трубопроводов более 530 мм, а для меньших диаметрах при обосновании, допускается применение труб электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80  «Трубы  стальные  электросварные  прямошовные.   Технические  требования» группы В, Марка стали СтЗсп по ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки» либо Марка стали 10, 20 по ГОСТ 1050-88.

Обязательному нормированию (результаты указываются в сертификате) согласно

табл.3 ПБ 10-573-03, подлежат: механические свойства основного металла ơв, ơ0,2, δ, КС; механические  свойства  сварного  соединения ơв, КС; 100%-ая  дефектоскопия сварного шва; гидравлическое испытание.

4.2.2.3.	Поставка партии труб (в зависимости от диаметра от 200 до 400 шт.) должна сопровождаться одним документом о качестве в соответствии с ГОСТ 10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» с дополнением: химический состав стали - в соответствии с документом о качестве заготовки. В случае покупки труб в розницу документы о качестве труб с указанием механических свойств и химического состава стали должны быть заверены всеми перепродавцами.

Согласно п.5.5. ГОСТ 10692 каждая партия стальных труб должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

наименование предприятия-потребителя;

номер заказа;

дату выписки документа о качестве;

обозначение стандарта или НТД;

размер труб;

марку стали;

номер плавки (при поплавочной поставке) или партии;

химический состав труб (для группы В);

массу партии;

общую длину труб и по требованию количество труб в штуках;

результаты всех видов испытаний;

отметки об отгрузке труб разных размеров, если это оговорено в НТД;

штамп технического контроля.

4.2.3. Сварка труб.

Зачистить (на 10 мм от торца) и подготовить концы труб под сварку. Сварку труб производить на временных опорах с поворотом вокруг оси. Электросварные трубы, имеющие продольный шов (прямошовные), свариваются со смещением швов не менее 100 мм.

Расстояние между поперечными сварными стыками (по оси стыка) должно быть не менее 100 мм.

Сварщик должен выбивать или наплавлять клеймо на расстоянии 30-50 мм от стыка со стороны, доступной для осмотра.

Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов должны выбираться в соответствии с инструкцией по сварке и ППР.

Сборку стыков труб под сварку следует производить с помощью монтажных центровочных приспособлений.

При сборке стыков с помощью прихваток их число должно быть для труб диаметром до 100 мм - 1-2, диаметром свыше 100 до 426 мм - 3-4, свыше 426 мм прихватки следует располагать через каждые 300-400 мм по окружности. Прихватки должны быть расположены равномерно по периметру стыка. Протяженность одной прихватки для труб диаметром до 100 мм - 10-20 мм, диаметром от 100 до 426 мм - 20-40 мм, свыше 426 мм - 30-40 мм.

При наложении основного шва необходимо полностью перекрыть и переварить прихватки.

При дожде, ветре и снегопаде сварочные работы могут выполняться только при условии защиты сварщика и места сварки.

Работа с трубопроводами по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 10705-80 должна производиться при температурах выше -10°С, либо указанное условие должно быть обеспечено локально.

4.2.4. Контроль качества сварочных работ.

а)	Проверка аттестации сварщиков, технологии сварки.

б)	Проверка аттестации и исправности сварочного оборудования.

в)	Входной контроль каждой партии сварочных материалов (электродов, сварочной
проволоки, флюсов, защитных газов).

г)	Внешний осмотр сварных соединений и измерение размеров шва. Перед осмотром
сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб очищаются от шлака, брызг
расплавленного металла, окалины и др. на ширину не менее 20 мм.

Результаты внешнего осмотра и измерение размеров считаются удовлетворительными, если:

- отсутствуют трещины,  надрезы, наплывы,  прожоги,  незаваренные кратеры и
свищи;

- размеры и количество объемных включений и западаний между валиками не
превышают значений, приведенных в инструкции по сварке.

Стыки, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, подлежат исправлению или удалению.

д)	Проверка качества сварки неразрушающими методами контроля.

Проверка поперечных стыковых сварных соединений проводится в объеме не менее 3% (но не менее 2 стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных по всей длине соединения каждым сварщиком, а также все угловые сварные соединения трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых труб более 100 мм и более. Неразрушающим методом контроля следует подвергать 100% сварных соединений трубопроводов, прокладываемых под проезжей частью дорог, в футлярах, тоннелях совместно с другими инженерными коммуникациями, П-образных компенсаторов, а также при пересечениях:

- автодорог - на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части;

- кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м;

- газопроводов - на расстоянии не менее 4 м;

- зданий и сооружений - на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов.
Результаты контроля сварных стыков неразрушающими методами оформляются

протоколом.

е)	Составляется акт контроля сварочных соединений.

4.2.5 Скользящие опоры применять без применения сварки хомутового типа на подготовленную поверхность трубы (с антикоррозионным покрытием) через паронитовые прокладки либо на ППМ изоляцию.

4.3. Защита от наружной коррозии.

4.3.1.	Антикоррозионное покрытие.

а)	Подготовка и зачистка поверхности трубопроводов с применением пескоструйных
установок, механических щеток или преобразователей ржавчины.

б)	Нанесение защитного покрытия в соответствии с ППР.

Согласно РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии» в полевых условиях, где достигается только 3-я степень очистки труб от ржавчины, возможно применение только комплекса «Вектор» - два грунтовочных слоя мастики «Вектор 1236» или «Вектор 1025» и один слой «Вектор 1214» общей толщиной не менее 0,13 мм. Стыки трубопроводов в ППМ изоляции перед заливкой обрабатываются одним грунтовочным слоем мастики «Вектор 1236».

В тепловых камерах, подвалах используется композиция «Магистраль» (ТУ 4859-001-29425915-07) - многоцелевой окрасочный состав на основе синтетических смол и природных полимеров, не содержащий в своем составе летучих органических соединений (растворителей).

При обосновании возможно применение иных антикоррозионных покрытий с характеристиками, аналогичными комплексу «Вектор» или «Магистраль».

В паровых тепловых сетях (температура до 180 градусов) такие покрытия как «Вектор», с температурой эксплуатации не более 170 градусов, органо-силикатное покрытие ОС-51-03 с температурой эксплуатации не более 150 градусов, кремний-органическое покрытие КО с температурой эксплуатации не более 150 градусов не используются. В паровых тепловых сетях допускается применение «Магистрали» с температурой эксплуатации 180 градусов и иных высокотемпературных покрытий при обосновании.

Применение грунтовки ГФ-021 в тепловых сетях запрещено.

в)	Контроль качества: наружный осмотр, контроль сплошности, проверка адгезии
(сцепление покрытия с основанием), измерение толщины покрытия с оформлением
протокола.

Измерение толщины антикоррозийных покрытий в диапазоне от 0 до 3 мм производится магнитными измерителями толщины, для измерения толщины более 3 мм следует использовать штангенциркули.

Определение адгезии антикоррозионных покрытий производится по методу решетчатых надрезов. Сущность метода заключается в нанесении на покрытие решетчатых надрезов и визуальной оценке по четырехбальной системе состояния покрытия после нанесения надрезов.

Результаты контроля качества работ заносятся в журнал производства антикоррозионных работ. Подлежат промежуточной приемке с оформлением актов:

- подготовка поверхности трубопровода для нанесения покрытия;

- каждое полностью законченное промежуточное покрытие одного вида (независимо
от числа нанесенных слоев).

После окончания всех работ по защите от коррозии производится освидетельствование и приемка защитного покрытия в целом с оформлением акта.

4.3.2.	Электрохимическая защита.

Необходимость защиты трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки от электрохимической коррозии методом катодной поляризации обязательно должна рассматриваться ПКР в местах возможного затопления канала (уточняются при получении технического задания), при прокладке в гильзах под дорогами, а также при прохождении транзитных трубопроводов по подвалам домов. Отказ от электрохимической защиты в указанных выше местах должен быть обоснован.

4.4. Тепловая изоляция.

Тепловая изоляция выполняется в соответствии с ПКР.

Преимущественно применяются трубопроводы в ППМ изоляции заводского изготовления.

В случае применения тепловой изоляции из ваты необходимо дополнительно руководствоваться «Техническими условиями к тепловой изоляции из ваты при прокладке трубопроводов в канале».

Толщина ППМ изоляции применяется согласно Табл. 3.

Табл. 3

| Диаметр трубопровода |  | Толщина стенки трубы | Расстояние между скользящими опорами | Толщина ППМ изоляции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условный | наружный |  |  | вар.1 (базовый) | вар.2 (усиленный) |
| мм | мм | мм | м | мм | мм |
| 25 | 32 | 4 |  | 45 |  |
| 32 | 38 | 4 | 3 | 42 |  |
| 40 | 45 | 4 | 3 | 37 |  |
| 50 | 57 | 4 | 3,5 | 47 |  |
| 70 | 76 | 4 | 3,5 |  | 52 |
| 80 | 89 | 5 | 4 |  | 58 |
| 100 | 108 | 5 | 4 |  | 49 |
| 125 | 133 | 6 | 6 |  | 62 |
| 150 | 159 | 6 | 6 | 49 |  |
| 200 | 219 | 6 | 6 |  | 70 |
| 250 | 273 | 7 | 6 |  |  |
| 300 | 325 | 8 | 6 |  |  |
| 350 | 377 | 9 | 6 |  |  |
| 400 | 426 | 9 | 6 |  |  |
| 500 | 530 | 9 | 6 | 60 |  |
| 600 | 630 | 10 | 6 | 55 |  |
| 700 | 720 | 10 | 6 | 70 |  |

Для трубопроводов диаметром 250, 300 и 400 мм ППМ изоляция не применяется в связи с тем, что тепловые потери не соответствуют нормам СНиП по тепловым потерям, а усиленный вариант неоправданно дорог.

При невозможности использования ППМ изоляции для трубопроводов диаметром более 200 мм применяются минераловатные маты, обладающие малой сжимаемостью (не более 10%) за счет вертикального расположения волокон, например, Isotek KVM-50 фирмы Isover, либо высокой плотности (не менее 90 кг/м3) с возможностью оборачивания вокруг трубопровода за счет продольных вырезов, например, система плоский цилиндр XOTPIPE.

Для трубопроводов диаметром менее 200 мм необходимо применять минераловатные цилиндры, обладающие малой сжимаемостью (плотность не менее 90 кг/м3).

Теплопроводность изоляции из минеральной ваты должна быть не выше 0,038 Вт/м*К при 273 °К.

Покровный слой при прокладке в каналах - стеклопластик рулонный с плотностью не менее 410 (РСТ 410, 435, 450).

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты должна приниматься согласно Табл.4.

Табл.4

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты

| Диаметр трубопроводов, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм |
| --- | --- |
| До 45 включительно | 50 |
| 57- 108 | 60 |
| 133-159 | 70 |
| 219 | 80 |
| 273 - 530 | 90 |
| Более 530 | 100 |

Более детальные требования к тепловой изоляции из минеральной и каменной ваты изложены в Стандарте предприятия «Требования к тепловой изоляции из ваты»

4.5. Монтаж трубопровода.

4.5.1.	Укладка   готового   трубопровода   в   канал   производится   по   технологии, предусмотренной  ППР  и  исключающей  возникновение  остаточных  деформаций в трубопроводах, нарушение целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции путем применения соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно работающих грузоподъемных машин и механизмов.

4.5.2.	Прокладку трубопроводов в пределах щитовой опоры необходимо выполнять с
применением труб максимальной поставочной длины.

Крутоизогнутые и штампованные отводы трубопроводов разрешается сваривать между собой без прямого участка.

Приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы не допускается.

4.5.3. При  монтаже  трубопроводов  подвижные   опоры  должны  быть  смещены относительно проектного положения на расстояние, указанное в рабочих чертежах, в сторону, обратную перемещению трубопровода в рабочем состоянии.

4.5.4.Трубопроводную арматуру надлежит монтировать в закрытом состоянии.
Фланцевые и приварные соединения арматуры должны быть выполнены без натяга трубопроводов.

4.5.5.	Растяжку П-образного компенсатора следует выполнять после окончания
монтажа   трубопровода,   контроля   сварных   стыков   (кроме   замыкающих   стыков, используемых для натяжения) и закрепления конструкций неподвижных опор.

Растяжка компенсатора должна быть произведена на величину, указанную в рабочих чертежах.

Растяжку компенсатора необходимо выполнять одновременно с двух сторон на стыках, расположенных на расстоянии не менее 20 и не более 40 диаметров трубопровода от оси симметрии компенсатора, с помощью стяжных устройств.

О проведении растяжки компенсаторов составляется акт.

4.5.6.	Проверяются уклоны трубопровода, отклонение от проектного допускается на
величину ± 0,0005.

4.6.	Запорная арматура.

Запорная арматура должна применяться фланцевая, стальная, с условным давлением на 2.5 МПа с литым корпусом. Задвижки - 30с64нж, клапаны -15с22нж. Применение арматуры прочих марок должно быть обосновано. Арматура должна иметь разрешение Ростехнадзора на применение, а также сертификат   соответствия   требованиям промышленной безопасности.

5. Испытания трубопроводов.

5.1. Испытания    выполняют,    как   правило,    гидравлическим    способом.    При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды допускается    в    соответствии    с    ППР    выполнение    предварительных    испытаний пневматическим способом.

  - Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением 1,6 МПа.

  - Перед проведением испытаний надлежит:

- отключить заглушками испытываемые трубопроводы от действующих и от первой запорной арматуры, установленной в здании (сооружении);

- установить заглушки на концах испытываемых трубопроводов;

- открыть полностью арматуру и байпасные линии.

Использование запорной арматуры для отключения испытываемых трубопроводов не разрешается.

Одновременные предварительные испытания нескольких трубопроводов на прочность и герметичность допускается производить в случаях, обоснованных ППР.

5.4. Измерение давления при выполнении испытаний трубопроводов производится по аттестованным в обязательном порядке двум (один - контрольный) пружинным манометрам класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой с номинальным давлением 4/3 измеряемого.

5.5. О результатах  испытаний трубопроводов на прочность и герметичность составляется акт.

6. Контроль выполненных работ.

Все замечания, выявленные при производстве работ, записываются в журнал производства работ.

Перечень, видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ согласно п.4.2.9 ГОСТ 21.101-97 должен быть указан в ПКР. За основу рекомендуется принять перечень из РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)».

- Акт на разбивку трассы тепловой сети;

- Акт на скрытые работы при укладке тепловой сети, в том числе:

1.2.1 .Уклон трубопровода;

1.2.2.Внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием);

1.2.3. Строительная конструкция прокладки;

1.3	Акт на скрытые работы по камерам, в том числе:

- Подготовка песчаная, бетонная;

- Гидроизоляция дна и наличие уклона;

- Арматура железобетонных конструкций;

- Антикоррозионная защита металлических конструкций;

- Теплоизоляция труб, стыков труб и арматуры;

- Ревизия запорной арматуры;

- Очистка камеры от грязи;

- Наличие дренажей, выпусков.

- Наличие лестниц и скоб;

1.3.10. Гидроизоляция перекрытий;

- Акт на промывку трубопровода;

- Акт дезинфекции трубопровода;

- Акт на гидравлическое испытание трубопровода;

- Акт контроля сварных соединений.

Литература:

1. СО от 25.12.2003 № 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

- СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

- РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых
сетей от наружной коррозии.

- ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара
и горячей воды.

10.  Требования к качеству и безопасности выполнения работ

При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций и условия предписанные заказчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 1-го года с момента подписания Сторонами окончательного Акта приёмки выполненных проектных работ.

Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней безвозмездно устранить дефекты и недоделки, обнаруженные при сдаче-приёмке работ.

11. Порядок сдачи и приемки работ: в соответствии с контрактом.

12. Порядок расчетов за выполненные работы

Поэтапные платежи по факту выполненных работ.

Первый платеж - часть I проектирование.

Второй платеж- часть II раздел 1,2,5

Третий платеж - часть II разделы 6,7,8

Четвёртый платеж - часть II разделы 9,3,4

13. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и конструкциям), которые должны применяться при производстве работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме, его технические, функциональные и иные характеристики должны соответствовать настоящему Техническому заданию и Приложению № 1 к Техническому заданию, которое является его неотъемлемой частью.

Зам. директора                                                    И.В. Рязанов

Раздел 7 Контракта заполняется и имеет юридическую силу для его сторон в случае, если Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом установлено требование обеспечения исполнения контракта.