# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2016/ ЗК-09

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания – Егорцев Владимир Николаевич,

тел. 8 495 334 75 70, 8 916 686 14 54, e-mail:  egortsev@ipu.ru;

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49),

предусматривает осуществить закупку «Выполнение пусконаладочных работ и монтаж средств пожарной сигнализации в КОН».

Источник финансирования: Федеральный бюджет.

### Код ОКПД: 43.21.10.140

Наименование объекта закупки, техническое задание, характеристики и параметры оказываемых услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта:    Поставка средств пожарной сигнализации, их монтаж и пусконаладочные работы в административном здании ИПУ РАН.

Срок оказания услуг: 25 рабочих дней с даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 490 000 (четыреста девяносто тысяч) руб. 00 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению прилагаются Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В цену контракта включены: все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость строительно-монтажных работ, стоимость используемых при производстве работ товаров, материалов и оборудования, налоги и сборы, транспортировку товаров, материалов и оборудования к месту выполнения работ, уборку и утилизацию отходов.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком. Заказчик проверяет их соответствие фактически выполненным работам и оплачивает их либо направляет обоснованный отказ в приемке и оплате работ.

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика.

Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения
на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон, по решению суда,
а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта
в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

В письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604 (внутренний телефон 16-04, 16-53).

Контактные телефоны: 8 (495) 334 91 79 - Иванова Светлана Александровна,

+7 925 131 4949 – Ярослав Анатольевич; +7 915 214 7501 – Татьяна Юрьевна.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Дата начала подачи заявок: 25 марта 2016г.,  с 10:00

Дата и время окончания подачи заявок: 05 апреля 2016г.  11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Вскрытие конвертов   сопровождается аудио - записью.

Контактные лица по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна -  8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501;

Орлянский Ярослав Анатольевич - 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 4949

___________________________________________________________________________              * В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 05 апреля 2016г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня
до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 925 131 49 49; Данькова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 915 214 75 01}.  Представитель участника закупки должен иметь при себе доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов и подачи заявки (при необходимости) непосредственно перед вскрытием конвертов.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана
в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки.

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок исполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участнику запроса котировок рекомендуется в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЮ (по образцу Приложения № 2); заполняется участником закупки с указанием цены за единицу и итоговой суммы, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствия требованиям законодательства РФ (по 44 – ФЗ) согласно п.п. 3-5, 7-9 ч.1, ч.1.1 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ - участник закупки не является офшорной компанией.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете
в Статистическом регистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала (исключая офшорные компании) или любое физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям/лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение.
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Участник закупки не должен являться офшорной компанией согласно п. 1 п.п. 10 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 11 ст. 78 Федерального закона № 44 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией)
и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Участник закупки должен иметь действующую лицензию МЧС на право осуществления деятельности по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация 								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                             И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-09

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение пусконаладочных работ и монтаж средств пожарной сигнализации в КОН.

- Место выполнения работ: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр.2, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук.

- Наименование работ:  Выполнение пусконаладочных работ и монтаж средств пожарной сигнализации в КОН.

Обоснование необходимости выполнения работ: Приведение технического состояния объекта к уровню соответствия нормативным требованиям по пожарной безопасности.

- Срок  выполнения работ:   25 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

- Источник финансирования: Федеральный бюджет.

- Перечень оборудования, подлежащего монтажу:

| № п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 4 |
|  | Блок контроля и индикации | С2000-БКИ | 1 |
|  | Контроллер | С2000-4 | 2 |
|  | Преобразователь интерфейсов | С2000-ПИ | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп.01 | 1 |
|  | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.06 | 2 |
|  | АКБ 26 А/ч | DTM 1226 | 4 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный | ДИП-34А-01-02 | 160 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-ЗАМ исп.01 | 5 |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный | С2000-ИП-02-02 | 4 |
|  | Извещатель пожарный линейный | ИПДЛ-52СМД | 5 |
|  | Табло "ВЫХОД" | Молния-24 | 10 |
|  | Табло "ВЫХОД" двухстороннее | Молния-2-24 | 1 |
|  | Настенный громкоговоритель 6/ 3 Вт | WP-06T | 50 |
|  | Настенный громкоговоритель 10 Вт | SWS-10 | 13 |
|  | Звуковая колонна 20 Вт | CN-20T | 4 |
|  | Звуковая колонна 40 Вт | CN-40T | 2 |
|  | Усилитель мощности | SX-480 | 1 |

- Общие требования:

7.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

ГОСТ 12.1.004-91 – «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 31-06-2009 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон № 117-ФЗ от 12.07.2012г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173)

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» » (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)

Приказ МЧС РФ от 01.06.2011 № 274 "Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденным Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175";

НПБ 245-2001;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий» и др. нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

7.2. Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС на право осуществления деятельности по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий.

7.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию по производству работ по монтажу средств обеспе

чения пожарной безопасности зданий и сооружений, действие которой распространяется на весь срок исполнения контракта.

7.4. Технические условия, объем работ, качество их выполнения, комплектность и стоимость должны соответствовать Техническому заданию и сметной документации.

7. 5. Привлечение соисполнителей при выполнении работ не допускается.

- Условия выполнения работ:

8.1. Подрядчик должен без предоплаты поставить Заказчику все материалы и оборудование, подлежащее монтажу. Все материалы и оборудование должны быть произведены не ранее 2015 года.

8.2. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства  монтажных работ в сроки, установленные техническим заданием.

8.3. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ; производство погрузочно–разгрузочных  работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

8.4. Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты о поставляемых материалах и оборудовании, выбранных  им;  получить одобрение  на их  применение и использование.

8.5. Подрядчик должен предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета, счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

8.7. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям технического задания, Заказчик вправе отказаться от приемки работ и предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций за нарушение качества при исполнении контракта.

- Требования по выполнению работ:

9.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектной документацией

9.2. Подрядчик производит работы в соответствии с графиком работы учреждения.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения, представлять угрозу для сотрудников.

9.3. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, учреждения.

9.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

До начала  производства Работ Подрядчик обязан предъявить  Заказчику следующие оригинальные документы:

- письмо-направление от подрядной организации со списком сотрудников, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, а также должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Контракт, печать, подпись;

- Личные квалификационные документы с печатью и записью о периодической переаттестации: Удостоверение о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000В, не ниже 3 группы по электробезопасности; удостоверение о проверке знаний пожарно – технического минимума в объеме должностных обязанностей, с допуском к монтажу и ремонту отечественного и импортного производства, с присвоенной квалификацией, удостоверение о допуске к безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте повышенной опасности.

9.5. До начала работ, но не позднее 3 (трех) дней с момента подписания контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

9.6. Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

9.7. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, требования нормативных правовых актов РФ и Московской области, а также предписания надзорных органов. Подрядчик должен представить соответствующие санитарно - эпидемиологические заключения на соблюдение ТУ и САНПиНов при производстве и использовании материалов, используемых при производстве работ.

9.8. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку помещений, где производятся работы и прилегающей непосредственно к ней территории.

9.9. В течение 2 (двух) календарных дней после подписания Заказчиком Акта выполненных работ Подрядчик обязан освободить объект проведения работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить объект от строительного мусора, механизмов и проч.

9.10. Подрядчик обязан безвозмездно в согласованные с заказчиком сроки устранить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий контракта, снизившее качество работ.

9.11. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика

- Требования к качеству работ:

10.1. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

10.2. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

10.3. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭП, ГОСТ, ПУЭ, МПОТ, 123-ФЗ; 117-ФЗ и др.

10.4. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

10.5. Скрытые работы предъявляются заказчику поэтапно с оформлением актов на скрытые работы.

10.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов Работ:

11.1. Вся полнота ответственности при выполнении Работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение Работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010г. N 1160 "Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

11.2. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие необходимых помещений. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

11.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 «О Санитарно эпидемиологическом благополучии населения».

11.4. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. Соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее.

11.5. Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок» и др.

11.6. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов РФ и города Москвы, а также предписания надзорных органов.

11.7. Подрядчик обязан приказом назначить ответственных лиц:

- за сохранность материальных ценностей на объекте;

- за производство работ (ведется ежедневный журнал на протяжении всего производства работ);

- за технику безопасности (ведется журнал и инструктаж на протяжении всего производства работ);

- за электробезопасность;

- за пожарную безопасность.

На время производства работ подрядчик несет полную ответственность за безопасность объекта в целом.

11.8. К монтажным работам допускаются мужчины не моложе 18 (восемнадцати) лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для выполнения указанных работ, перед допуском к самостоятельной работе прошедшие:

- обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

11.9. При возникновении угрозы безопасности ответственное лицо, назначенное приказом от Подрядчика, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

11.10 Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию учреждения - строго запрещается.

11.11. Участки работ и рабочие места, и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Производство работ в неосвещенных местах не допускается

- Форма, сроки, порядок сдачи:

12.1. Стоимость работ должна быть рассчитана Подрядчиком согласно ЕНИР в нормативной базе ФЕР-2001 в форме локальных смет по отдельным видам работ.

Локальные сметные расчёты являются неотъемлемой частью контракта.

12.2. После завершения работ Исполнитель обязан предоставлять акты выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и Акт о приеме сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.

На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

12.3. После завершения работ Подрядчик обязан также предоставить сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на использованные в ходе работы материалы, паспорта, инструкции на оборудование, иную техническую документацию на выполненные работы.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пуско-наладочным работам:

Монтажные и пуско - наладочные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей.

14. Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала Заказчика:

Подрядчик после выполнения работ должен провести инструктаж персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования, с предоставлением письменных инструкций.

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     15.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным                                                       данным.

15.2. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, Постановлениям Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы и быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты утверждения Акта сдачи-приемки работ, а на оборудование - в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

15.3. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

Зам. директора по общим вопросам						И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-09

(Оформляется участником закупки

как Приложение №1 к котировочной заявке)

Спецификация

на пусконаладочные работы и монтаж средств пожарной сигнализации в КОН.

| № п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Блок контроля и индикации | С2000-БКИ | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Контроллер | С2000-4 | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Преобразователь интерфейсов | С2000-ПИ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.06 | шт. | 2 |  |  |
| 7 | АКБ 26 А/ч | DTM 1226 | шт. | 4 |  |  |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой адресный | ДИП-34А-01-02 | шт. | 160 |  |  |
| 9 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-ЗАМ исп.01 | шт. | 5 |  |  |
| 10 | Извещатель пожарный тепловой адресный | С2000-ИП-02-02 | шт. | 4 |  |  |
| 11 | Извещатель пожарный линейный | ИПДЛ-52СМД | шт. | 5 |  |  |
| 12 | Табло "ВЫХОД" | Молния-24 | шт. | 10 |  |  |
| 13 | Табло "ВЫХОД" двухстороннее | Молния-2-24 | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Настенный громкоговоритель 6/ 3 Вт | WP-06T | шт. | 50 |  |  |
| 15 | Настенный громкоговоритель 10 Вт | SWS-10 | шт. | 13 |  |  |
| 16 | Звуковая колонна 20 Вт | CN-20T | шт. | 4 |  |  |
| 17 | Звуковая колонна 40 Вт | CN-40T | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Усилитель мощности | SX-480 | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Монтажные и пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                         (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-09

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2016г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ исполнить условия контракта на выполнение пусконаладочных работ и монтаж средств пожарной сигнализации в КОН.

Предложение о цене контракта: ___________________  руб. ____ коп. (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок выполнения работ: ____________________________________________________

Мы согласны, что оплата будет производиться Заказчиком по факту выполненных работ  в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком.(п.3.5.2. контракта).

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

1.Спецификация на пусконаладочные работы и монтаж средств пожарной сигнализации

2._________________________________________________________________________________3._________________________________________________________________________________4._________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-09

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п