# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

Проведение

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2016/ ЗК-35

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

по разъяснению технического задания -  Горячев Сергей Юрьевич, (тел.: 8 (495) 334 93 60,                   E-mail:  snab@ipu.ru)

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 (915) 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 (925) 131 49 49),

предусматривает за счет внебюджетных средств ИПУ РАН осуществить закупку «Поставка подвесного потолка для нужд ИПУ РАН».

Код ОКПД2: 46.73.16.000

Наименование объекта закупки, техническое задание указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: поставка светодиодных светильников.

Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) дней от даты подписания контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 40 589 (Сорок  тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей  39 копеек

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению (на Официальном сайте закупок) прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В цену контракта включены стоимость товара, услуг по его доставке и иные расходы Поставщика, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: Оплата за товар производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отгрузки товара на склад Заказчика и  предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов (п. 5.7. контракта).

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Поставщика. Оплата производится в валюте Российской Федерации

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения
в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

В случае если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок

Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта по правилам указанным в п. 11.5. контракта и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта
в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте,
не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте
или нарочным (курьером) по адресу: 117997,  г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604 (внутренний  телефон 16-04, 16-53).

Контактные тел.: 8 (495) 334 9179, 8 (915) 214 7501, 8 (925) 131 49 49.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Дата начала подачи заявок: 25 августа 2016г. с 10:00.

Дата и время окончания подачи заявок: 31 августа 2016г. до 11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

Контактные лица по приему заявок: Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01. Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, моб. 8 925 131 49 49.

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 31 августа 2016г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня
до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {тел.
8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501, внутренний телефон 16-04,16-53, Данькова Татьяна Юрьевна;

Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, моб. 8 925 131 49 49}. Иметь при себе

_______________________________________________________________________________

* В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

Доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана в Приложении №2 к настоящему запросу котировок).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки.

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок исполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ  о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участнику запроса котировок рекомендуется в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЯ (по образцу Приложения № 2); заполняется участником закупки с указанием наименования и характеристик поставляемого товара, информации о стране происхождения товара,  цены за единицу товара, количества и итоговой суммы, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки установленным единым требованиям и об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (по 44-ФЗ).

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ - участник закупки не является офшорной компанией.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника,
ИНН участника и учредителя (рекомендуемая форма сведений дана в Приложении №3 к настоящему запросу котировок).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Предоставление Декларации соответствия требованиям законодательства согласно п.1 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (оригинал или заверенную нотариусом копию).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация				   				– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам					И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-35

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку подвесного потолка для нужд ИПУ РАН

1. Место поставки товара: 117997,  г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова  Российской академии наук (ИПУ РАН).

2. Наименование поставляемого товара: Плита потолочная с комплектующими деталями.

3. Назначение товара и цель использования: ремонт  подвесного потолка в аудиториях Института.

4. Количество поставляемого товара: см. п. 8 Технического задания.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 40 589 (Сорок тысяч  пятьсот восемьдесят девять) рублей  39 копеек.

Цена включает в себя: стоимость товара, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки, разгрузку), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

6. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) дней от даты подписания контракта.

7. Источник финансирования: Внебюджетные средства ИПУ РАН.

8. Технические характеристики, параметры, количество товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 | 5 |
| 1 | Плита потолочная, Филигран (или эквивалент) | Ширина панели не менее 595,00 мм Длина панели: не менее 595,00 мм Толщина плиты, мм: не менее 13,00 Тип подвесной системы: Т24 Тип панели: прямоугольная Кромка: SK24 Цвет: белый. Материал: минеральное волокно Поверхность: гладкая, матовая, с перфорацией в виде мелких несквозных точечных отверстий, Светоотражение: 90 %, Влагостойкость: 70 % Коэффициент Звукопоглощения: 0,65 Шумоизоляция: 34 dB Теплопроводность: не более 0,057 Вт/мК Классификация пожаробезопасности ГОСТ 30244-94; класс КМ1, группа Г1 (слабогорючий материал) Вес плиты: около 3,5 кг/м2 Количество плит в упаковке: 18 штук, что соответствует 6,48 м2 Чистка поверхности плиты: сухая | м2 | 136,08 |
| 2 | Каркас основной Т24/ 3700 | Тип подвесной системы Т24 Каркас- направляющая для подвесных потолков: длина 3,7 м Цвет: белый Материал: алюминий Класс пожаробезопасности К0 соответствует ГОСТ 30403-96 Предел огнестойкости соответствует ГОСТ 30247.1-94 | м | 111,00 |
| 3 | Каркас поперечный Т24/ 1200 | Тип подвесной системы Т24 Каркас- направляющая для подвесных потолков: длина 1,2 м Цвет: белый Материал: алюминий | м | 218,40 |
| 4 | Каркас поперечный Т24/ 600 | Тип подвесной системы Т24. Каркас- направляющая для подвесных потолков: длина 0,6 м Цвет: белый Материал: алюминий | м | 109,20 |
| 5 | Профиль угловой | Тип подвесной системы Т24 Пристенный угловой профиль, размер: 19*19 см, длина не менее 3 м Цвет: белый Материал: сталь Предел огнестойкости соответствует ГОСТ 30247.1-94 | м | 81,00 |
| 6 | Подвес сборный в комплекте | Европодвес сборный (спица) Длина до 1 м Диаметр спицы: 3 мм Материал: сталь Предел огнестойкости соответствует ГОСТ 30247.1-94 | шт. | 91 |

9.   Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам   товара:

9.1.  Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).

9.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества по перечню поставляемых товаров не менее одного года.

9.3. Не допускаются:

- дефекты, приводящие к полной или частичной потере товарного вида или затрудняющие использования товара по назначению;

- механические повреждения - пятна, царапины и др., в том числе  допущенные при транспортировке и разгрузочных работах;

9.4. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара  на весь гарантийный срок качества по специализации поставляемых товаров при условии его правильного хранения и использования Заказчиком, но не менее 12 месяцев с даты заключения контракта.

10. Условия поставки товара:

Отгрузка и поставка товара, его разгрузка на склад Заказчика осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

11. Требования к безопасности товаров: согласно установленным законодательство Российской Федерации требованиям.

Поставщик гарантирует безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара.

12. Привлечение соисполнителей:   не допускается

13.  Порядок сдачи и приемки товаров: в соответствии с контрактом.

14.  Порядок расчетов за поставляемый товар: в соответствии с контрактом.

Зам. директора по общим вопросам					И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-35

(Оформляется участником закупки

как  Приложение №1 к котировочной заявке)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара / Товарный знак (при наличии) | Характеристики поставляемого товара | Страна происхождения товара / Производитель товара | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС- 18%: |  |  |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                         (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-35

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2016г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ выполнить условия контракта на поставку подвесного потолка для нужд ИПУ РАН.

Предложение о цене контракта: ___________________  руб. ____ коп.  (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок поставки: __________________________________________________________________

Мы согласны, что оплата по контракту будет производиться Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отгрузки товара на склад Заказчика и  предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов (п. 5.7. контракта).

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок  заключить предлагаемый контракт не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

1. Спецификация

_2.__________________________________________________________________________________3.__________________________________________________________________________________4._________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2016/ЗК-35

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п