# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

## ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2012/ ЗК-04

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,  контактные телефоны:  8 495 334 75 70 - контактное лицо – Грибов Александр Алексеевич,

# т/факс: 8 495 334 91 79 - Иванова  Светлана  Александровна,

# e-mail: isa44@bk.ru

# предусматривает за счет средств  ИПУ РАН (сметы от приносящей доход деятельности)  осуществить размещение заказа на выполнение работ по устройству рулонной кровли в корпусах ЛПК, КОН ИПУ РАН.

Название, техническое задание, перечень выполняемых работ даны  в Приложении № 1

к настоящему извещению, Спецификация – в Приложении № 2.

Начальная максимальная  цена Гражданско-правового договора (далее Договора):

497095 (четыреста девяносто семь тысяч девяносто пять) руб. 00 коп.

# К извещению прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены Договора (Приложение 5).

Стоимость работ должна включать в себя полную стоимость всех  видов работ  в соответствии  со Спецификацией и ТЗ, доставку материалов, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является окончательной.

Срок  исполнения работ: 12 календарных дней со дня подписания Договора.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным, курьером по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604, с 10:00 до 16:00.

Контактное лицо по приему заявок –  Мокрушина Вера Александровна,

тел. 8 495  334 91 79.

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ (Приложение № 3);

Вместе с котировочной заявкой (как приложение)  Исполнитель  предоставляет

СПЕЦИФИКАЦИЮ работ  (Приложение № 2, гр.5,6  заполняются Исполнителем)  с указанием цены на каждый отдельный вид работ и итоговой цены;

СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Документы, подтверждающие данные анкеты (Сведений):

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Дата начала подачи заявок:    13 сентября 2012г.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (внутр. телефон 16-04).

Дата и время окончания подачи заявок:  21 сентября 2012г.  до 17 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения Договора – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на

официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ»).

Способ оплаты: Заказчик производит оплату  после выполнения всех работ  перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса           котировок остаются неизменными в течение всего срока действия Договора.

Извещение о данном запросе котировок цен размещено на Общероссийском официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

1. Наименование, техническое задание – Приложение № 1.

2. Спецификация  –  Приложение № 2.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 3.

4. Сведения об участнике размещения заказа – Приложение № 4.

5. Обоснование начальной максимальной цены Договора  – Приложение № 5.

Директор ИПУ РАН                                                                               С.Н. Васильев

Приложение № 1

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-04

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по устройству рулонной кровли в корпусах ЛПК, КОН ИПУ РАН.

1.    Место выполнения работ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления

им.В.А.Трапезникова Российской академии наук, расположенный по адресу: г. Москва,

ул. Профсоюзная,  д. 65.

2.    Начальная  (максимальная)  цена Договора:

497095 (четыреста девяносто семь тысяч  девяносто пять) руб. 00 коп. включая НДС  18%.

3.    Источник финансирования:    за счет средств ИПУ РАН (сметы от приносящей

доход деятельности).

4.    Срок выполнения работ: 12 календарных дней со дня подписания Договора.

5.     Виды выполняемых работ:

- разборка покрытий кровель из рулонных материалов;

- снятие воронок;

- установка воронок;

- разборка выравнивающей цементно-песчаной стяжки;

- устройство разуклонки покрытий (керамзитом);

- устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки;

- огрунтовка оснований из раствора битумной грунтовки;

- устройство наплавляемой кровли в 2 слоя (линокром;)

- восстановление деформационных швов;

- устройства примыканий  кровель из наплавляемых материалов высотой до 600мм;

- смена обделок из листовой стали парапетов;

- погрузка и вывоз мусора.

6.  Общие требования к выполнению работ:

6.1. Способ укладки рулонных материалов – наплавление, в 2слоя.

6.2. Наплавление полотнищ  должно производиться вдоль оси крыши.

6.3. Устройство кровли в местах температурных (деформационных) швов  в соответствии со

СНиП II-26-76.

6.4.Поверхность кровли не должна иметь вспучиваний воздушных  пузырей.

6.5.Устройство примыкания в соответствии с Пособием к строительным нормам

«Проектирование и ремонт кровель» (П1-03 к СНБ 5.08.01-2000) – примыкание кровли с

выводом на парапет под металлический лист.

7.  Ведомость объема работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 650 | 12 дней |
| 2 | Снятие воронок водосточных | шт. | 3 |  |
| 3 | Установка воронок водосточных | шт. | 3 |  |
| 4 | Разборка выравнивающей цементно-песчаной стяжки | м2 | 650 |  |
| 5 | Устройство разуклонки покрытий (керамзитом) | м3 | 2 |  |
| 6 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки | м2 | 650 |  |
| 7 | Огрунтовка оснований из раствора битумной грунтовки | м2 | 650 |  |
| 8 | Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя (линокром) | м2 | 650 |  |
| 9 | Восстановление деформационных швов | м/п | 33 |  |
| 10 | Устройства примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам | м/п | 120 |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали парапетов | м/п | 60 |  |
| 12 | Погрузка и вывоз мусора | т | 10,44 |  |

8.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ,

методы производства работ, организационно-технологическая схема производства

работ, безопасность выполняемых работ:

8.1. Исполнитель обязан гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии

с технической документацией и техническим заданием.

8.2. Выполняемые работы и материалы должны соответствовать требованиям

действующих в настоящее время технических регламентов. Исполнитель должен

применять современные методы  и технологии производства работ.

8.6. Исполнитель должен обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на

объекте, и поддерживать его, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения

возникновения опасности для упомянутых лиц.

8.7. Обеспечить  выполнение требований  по соблюдению производственной санитарии,

по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка.

8.8. Соблюдать правила пожарной безопасности.

8.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима на строительной площадке возлагаются на Исполнителя.

8.10. Оформить при необходимости, в соответствии принятым у Заказчика порядком

разрешение допуска на проведение огневых и пожароопасных работ.

8.11. Допускать к работе персонал, аттестованный в установленном порядке и имеющий

соответствующую группу по электробезопасности.

8.12. Обеспечить свой персонал необходимым для работы инструментом, а также НТД,

производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и

нести ответственность за их исполнение.

8.13. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими

строительными нормами и правилами.

8.14. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе

выполнения работ по Договору.

9.  Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

9.1.  Материалы,  используемые для производимых работ  должны иметь соответствующие

сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, в т.ч. гигиенические.

9.2. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной

безопасности утвержденными приказом МЧС от 18 июля 2—3 г. № 313 ( далее по тексту)

9.3.  Применяемые в процессе работ строительные материалы и изделия

должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших

в употреблении, недопустимо.

9.4.  Все применяемые в процессе работ материалы и изделия должны отвечать

установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.

10.    Условия выполнения работ:

10.1.  Все работы будут производиться в условиях действующего учреждения.

10.2.  Работы с повышенным уровнем шума должны проводиться в период после 18:00 до 08:00,

а также в выходные дни.

10.3.  График проведения работ согласовывать со службой Главного инженера.

Отключение инженерных систем, сетей и отдельных участков производить только   по

предварительному письменному согласию Главного инженера.

10.4. При производстве работ по устройству кровли необходимо  учесть погодные условия.

Не допускать протекания атмосферных осадков через кровлю в период проведения работ.

10.5.  Оформить при необходимости, в соответствии принятым у Заказчика порядком,

разрешение допуска на проведение огневых и пожароопасных работ.

10.6. Допускать к работе персонал, аттестованный в установленном порядке и имеющий

соответствующую группу по электробезопасности.

10.7. Обеспечить свой персонал необходимым для работы инструментом, а также НТД,

производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и

нести ответственность за их исполнение.

10.8. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими

строительными нормами и правилами.

10.9. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе

выполнения работ по Договору.

11.   Порядок контроля и приемки работ

11.1. Порядок технического надзора:

- технический надзор за выполнением работ осуществляет представитель Заказчика;

- технический надзор за обеспечением безопасных условий труда и сохранности    оборудования, сооружений и устройств осуществляет представитель Заказчика;

- контроль сроков выполнения работ производится лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте;

- при нарушении технологии производства работ, отступлением от требований технического задания, применение материалов не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушений.

11.2. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат

беспрекословному выполнению.

11.3. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими

видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.

11.4. Приемка выполненных работ   производится на объекте Заказчика, совместно с

представителем владельца объекта Заказчика работ и Исполнителя,  с оформлением акта

приемки выполненных работ.

11.5. При приемке проверяются объемы и номенклатура выполненных работ и качество

работ.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по

завершению и сдаче работ:

12.1. Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки

выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме

КС-3, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

12.2. Акты освидетельствования скрытых работ.

12.3. Сертификаты (паспорта) на использованные материалы.

12.4. Счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

13.   Требования по объему гарантий качества работ

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем

за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок

устранения  дефектов.

14.  Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантия на выполненные работы – 24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения

Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Директор Института                                      ______________________С.Н. Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-04

Спецификация работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 650 |  |  |
| 2 | Снятие воронок водосточных | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Установка воронок водосточных | шт | 3 |  |  |
| 4 | Разборка выравнивающей цементно-песчаной стяжки | м2 | 650 |  |  |
| 5 | Устройство разуклонки покрытий (керамзитом) | м3 | 2 |  |  |
| 6 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки | м2 | 650 |  |  |
| 7 | Огрунтовка оснований из раствора битумной грунтовки | м2 | 650 |  |  |
| 8 | Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя (линокром) | м2 | 650 |  |  |
| 9 | Восстановление деформационных швов | м/п | 33 |  |  |
| 10 | Устройства примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам | м/п | 120 |  |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали парапетов | м/п | 60 |  |  |
| 12 | Погрузка и вывоз мусора | т | 10,44 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС 18 % |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

## Гр.5,6  заполняются Исполнителем

## ЗАКАЗЧИК:                                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ИПУ РАН                                            ________________________________

_________________С.Н. Васильев                       ___________________________________

Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-04

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                     В Единую комиссию

ИНН	Федерального государственного

Фактический адрес, телефон                                            бюджетного Учреждения науки

Исх..№____  от                                                                   Института проблем управления

«___» _____________2012                                                им. В.А. Трапезникова

Российской академии наук

(сокращенно ИПУ РАН)

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем    исполнить заказ на выполнение работ  по устройству рулонной кровли в

корпусах ЛПК, КОН ИПУ РАН.

Цена Договора: ____________ (____________________________) руб.____коп.

Срок исполнения: _________.

Мы согласны, что оплата Договора будет производиться только после выполнения всех работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Договор через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия Договора, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается СПЕЦИФИКАЦИЯ работ с указанием стоимости каждого вида работы, итоговой цены.

До подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Договора будет играть  роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Исполнителем  котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                     (расшифровка подписи)

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-04

## СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется Исполнителем) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Фамилия, Имя, Отчество Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение выше приведенных данных к анкете прикладываются (по -

возможности) следующие  документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

(заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                               ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-04

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора

на выполнение работ   по устройству рулонной кровли в корпусах ЛПК, КОН  ИПУ РАН.

Дата сбора данных: сентябрь 2012г.

| № п/п | Наименование работ и оборудования | Цены Исполнителя (руб.) |  |  |  | Итого: начальная (максимальная) цена в т.ч. НДС 18% (руб.) ИПУ РАН Сентябрь 2012г. С учетом официального уровня инфляции в пересчете цен на максимально возможную цену на выполнение данного вида работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | Средняя цена (руб.) |  |
|  |  | ООО «Соренто» 8 495 3348022 kovekss@mail.ru Локальный сметный расчет Доставлено нарочным 06.09.2012. Вх. № 1119 | ООО "ИнГеоСтрой" 8 495 7689883 e-mail: talka-geo@yndex.ru Локальный сметный расчет Получено по факсу: номер телефона: 8495334 75 39 07.09.2012г. 12:14 | ООО "СП-Гео" 8 499 9349180 e-mail: SP-Geo@yndex.ru Локальный сметный расчет Получено по e-mail: 07.09. 2012г в 14:54 |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 33624,77 | 33252,18 | 36151,98 | 34342.98 |  |
| 2 | Снятие воронок водосточных | 1576,32 | 1600,00 | 1720,33 | 1632.22 |  |
| 3 | Установка воронок водосточных | 3940,78 | 4010,28 | 4982,50 | 4311.18 |  |
| 4 | Разборка выравнивающей цементно-песчаной стяжки | 52123,43 | 53200,50 | 55820,80 | 53714.91 |  |
| 5 | Устройство разуклонки покрытий (керамзитом) | 5768,99 | 5806,42 | 6120,30 | 5892.57 |  |
| 6 | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки | 92548,30 | 93628,20 | 96180,62 | 94119.04 |  |
| 7 | Огрунтовка оснований из раствора битумной грунтовки | 16209,21 | 16000,00 | 16950,00 | 16386.40 |  |
| 8 | Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя (линокром) | 130239,66 | 134130,15 | 136234,18 | 133534.61 |  |
| 9 | Восстановление деформационных швов | 21968,26 | 22680,20 | 23500,20 | 22716.22 |  |
| 10 | Устройства примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам | 25312,16 | 25300,18 | 26820,82 | 25811.05 |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали парапетов | 24890,96 | 25620,00 | 26300,00 | 25603.65 |  |
| 12 | Погрузка и вывоз мусора | 3006,87 | 3100,10 | 3500,00 | 3202.32 |  |
| Итого: |  | 411209,71 | 418328,21 | 434263,08 | 421267.15 |  |
| НДС18%: |  | 74017,75 | 75299,08 | 78167,33 | 75828.08 |  |
| ВСЕГО: |  | 485227,46 | 493627,29 | 512430,44 | 497095.23 | 497095,00 |

Начальная (максимальная) цена Гражданско-правового договора:

497095 (четыреста девяносто семь тысяч девяносто пять) руб. 00 коп.

Директор ИПУ РАН                                                                       С. Н. Васильев