# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

Проведение

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2014/ ЗК-13

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

по разъяснению технического задания: Шпилев Николай Анатольевич,

тел. 8 495 334 89 41, +7 916 6862286, e-mail: ohrana@ipu.ru,

по приему заявок Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 7501),

# предусматривает за счет внебюджетных средств ИПУ РАН осуществить  оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированной системы контроля доступа.

# Другие контактные лица:

### ОКПД: 29.56.92.000 – услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочего оборудования.

Название, техническое задание, Перечень работ указаны в Приложении № 1, Состав, технические и качественные характеристики услуг указаны в Спецификации -  Приложение № 2, к настоящему запросу.

Срок оказания услуг:  с даты заключения контракта  по 31 декабря 2015 г.

Предмет контракта:  Оказание  услуг по техническому обслуживанию автоматизированной системы контроля доступа  (АСКД).

Начальная (максимальная)  цена контракта: 327 173,00 (триста двадцать семь тысяч сто семьдесят три) руб. 00коп.

Начальная (максимальная)  цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

К информации-извещению о закупке прилагается   Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в виде отдельного файла.

В цену контракта включены техническое обслуживание, расходные материалы, детали для ремонта, спуск в подвальное помещение (проверка укладочного кабеля), страхование, уплата всех видов пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта.

Способ оплаты: расчеты за оказанные и принятые в соответствии с требованиями настоящего контракта услуги производятся в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению Арбитражного суда; в случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения условий контракта в соответствии с действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ч. 8-26  ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № «44-ФЗ», Заказчик  и Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством, если это было предусмотрено контрактом.

Порядок  подачи заявки на участие в запросе котировок:

в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта,  по почте или нарочным (курьером),  по адресу: 117997,  г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604 (внутренний  телефон 16-04, 16-53).  Контактные тел.: 8 (495) 334 9179, +7 915 214 7501.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок,  почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок:  117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 653,  26 декабря 2014г. в 11часов 00 минут.

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов  с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {тел. 8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501, внутренний телефон 16-04,16-53, Данькова Татьяна Юрьевна}.

Дата начала подачи заявок:  16 декабря 2014г.

Дата и время окончания подачи заявок: 26 декабря 2014г.  11 часов 00 мин (время московское). Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

Контактное лицо по приему заявок: Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 7501.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок  -  (по образцу  Приложения №3).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок Исполнитель  предоставляет

СПЕЦИФИКАЦИЮ  услуг/работ - Приложение № 2 (заполняется Исполнителем как Приложение 1 к котировочной заявке с указанием цены на каждый отдельный вид услуг и итоговой цены, включая НДС). _________________________________________________________________________

* В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника - Приложение № 4. Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке  способом запроса котировок.

Обязательные требования:

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места  происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров  между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и  участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

- Наименование, техническое задание                  – Приложение № 1.

- Спецификация                                                       – Приложение № 2.

- Форма заявки  на участие в запросе котировок – Приложение № 3.

- Сведения об участнике закупки                          – Приложение № 4.

Зам. директора                                                                                                  И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2014/ЗК-13

- Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию

автоматизированной системы контроля  доступа

- Наименование услуг: техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы контроля доступа (АСКД) ИПУ РАН.

- Место оказания услуг: 117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН

- Сроки оказания услуг: со дня заключения контракта до 31 декабря 2015г.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 327 173,00 (триста двадцать семь тысяч сто семьдесят три) руб. 00 коп.

- Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

- Перечень плановых  работ по техническому обслуживанию АСКД:

  - Проверка общей работоспособности оборудования АСКД в целом, в том числе:

- проверка срабатывания считывателей и работоспособности средств ограничения

доступа;

- проверка работоспособности основных и резервных источников питания;

- проверка состояния монтажа, крепления  и внешнего вида аппаратуры.

6.2. Устранения неисправностей оборудования, вызванных сбоями в работе аппаратуры      АСКД.

6.3. Восстановление работоспособности оборудования АСКД в случае его отказа путем замены отказавших устройств на новые (исправные), приобретенные Заказчиком.

6.4. Консультации по устранению неисправностей оборудования АСКД.

6.5. Проведение технической диагностики оборудования АСКД:

- работоспособности контроллеров АСКД;

- работоспособности основных и резервных источников электропитания;

- работоспособности отдельных элементов АСКД;

- техническая диагностика может проводится дополнительно по заявке Заказчика или при внештатных отказах аппаратуры. Заявка может быть подана любым способом, включая обращение с использованием любых средств связи.

- Требования к Исполнителю:

- Соответствие предмету закупки основных видов деятельности участника (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов).

- Действующая лицензия (при наличии) на выполнение работ по предмету закупки.

- Желателен опыт работы с программным обеспечением PERCO для системы АСКД не менее 3-х   лет.

- В случае отказа работоспособности системы (АСКД) специалисты Исполнителя должны прибыть на объект (ИПУ РАН) в течение не более 3-х часов с момента принятия вызова.

- Для оперативного устранения неисправностей оборудования АСКД заказчик должен иметь постоянную связь с исполнителем.

- Иметь собственный обменный фонд Исполнителя для оперативной замены неработоспособных приборов и  их узлов на работоспособные.

8.  Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы контроля доступа (АСКД)

| № п/п | Наименование Перечень оборудования и ПО, установленного и эксплуатируемого в ИПУ РАН | Кол-во, шт. | Перечень работ по техническому обслуживанию | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 1 | Контроллеры PERCO | 12 | 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Проверка подтяжка электрических соединений 4. Контрольная проверка технических характеристик 5. Комплексная проверка работоспособности 1. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 2. Проверка надежности заземления 3. Чистка контактов, разъемных соединений | Ежемесячно Ежеквартально |
| 2 | Считыватель бесконтактных карт | 13 | 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 4. Комплексная проверка работоспособности 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 4. Проверка электрических соединений 5. Чистка контактов, разъемных соединений 6. Комплексная проверка работоспособности | Ежемесячно Ежеквартально |
| 3 | Турникет полуростовой, калитка скоросная, картоприемник (PERCo-TTD-03.1S, OMA-36.686, OMA-43.606) | 9 | 1.Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 4. Комплексная проверка работоспособности 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 4. Проверка концевых выключателей, позиционеров 5. Проверка подтяжка электрических соединений 6. Контрольная проверка технических характеристик 7. Чистка контактов, разъемных соединений 8. Комплексная проверка работоспособности | Ежемесячно Ежеквартально |
| 4 | Картоприемник для стандартных карт формата EMM PERCO-IC-02 | 2 | 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 3. Контрольная проверка технических характеристик 4. Комплексная проверка работоспособности 5. Проверка качества установочных креплений оборудования | Ежемесячно |
| 5 | Компьютер Core i3210/8G/500Gb/2Gb GT630 | 5 | 1.Чистка от пыли, грязи 2. Контрольная проверка технических характеристик | Ежемесячно: |
| 6 | Блок питания Тверца-4 | 8 | 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 3. Контрольная проверка технических характеристик 4. Комплексная проверка работоспособности 5. Проверка качества установочных креплений оборудования 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 3. Проверка подтяжка электрических соединений 4. Проверка концевых выключателей, позиционеров 5. Контрольная проверка технических характеристик 6. Чистка контактов, разъемных соединений 7. Комплексная проверка работоспособности 8. Проверка качества установочных креплений оборудования | Ежемесячно Ежеквартально |
| 7 | Аккумулятор 12 В., 4,5.-7 A/ч | 14 | 1.Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 2. Контрольная проверка технических характеристик 3. Комплексная проверка работоспособности 4. Проверка качества установочных креплений оборудования 1. Комплексная проверка работоспособности 2. Проверка качества установочных креплений оборудования | Ежемесячно Ежеквартально: |
| 8 | Кнопка аварийного выхода | 1 | 1.Контрольная проверка технических характеристик 2. Комплексная проверка работоспособности | Ежемесячно |
|  |  |  | ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 9 | Программное обеспечение сервера PERCO | 1 | 1.Проверка целостности базы данных 2. Резервное копирование базы данных 3. Восстановление базы данных из резервной копии 4. Комплексная проверка работоспособности ПО 5. Настройка по заявке заказчика 1. Проверка целостности базы данных 2. Резервное копирование базы данных 3. Восстановление базы данных из резервной копии 4. Комплексная проверка работоспособности ПО 5.Обновление ПО | Ежемесячно Ежеквартально |
| 10 | Программное обеспечение рабочего места PERCO | 6 | 1. Проверка настроек ПО 2. Комплексная проверка работоспособности ПО 3. Настройка по заявке заказчика 1. Проверка настроек ПО 2. Комплексная проверка работоспособности ПО 3. Обновление ПО | Ежемесячно Ежеквартально: |
| 11 | Модуль «Верификация». Сетевой модуль PERCo-SM09 «Верификация» | 2 | 1.Проверка целостности базы данных 2. Резервное копирование базы данных 3. Восстановление базы данных из резервной копии 4. Комплексная проверка работоспособности ПО | Ежемесячно |
| 12 | Модуль «Дисциплинарные отчеты» Сетевой модуль PERCo-SM05 «Дисциплинарные отчеты» | 1 | 1.Проверка целостности базы данных 2. Резервное копирование базы данных 3. Восстановление базы данных из резервной копии 4. Комплексная проверка работоспособности ПО | Ежемесячно |

9.Требования к безопасности работ:

- В ходе проведения работ Исполнитель должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности,  правил электробезопасности, охраны труда и  техники безопасности, при выполнении работ несёт Исполнитель.

10. Порядок сдачи-приемки работ:  в соответствии с контрактом.

Выполнение работ и результаты проверок фиксируются в журнале технического обслуживания.

11. Порядок расчетов за оказанные услуги: в соответствии с  контрактом.

Зам. директора                                                                                                И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2014/ЗК-13

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование услуг, работ. Состав, технические и качественные характеристики услуг, работ | Кол-во единиц обслуживаемого оборудования, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллеры PERCO - Внешний осмотр, -Проверка качества установочных креплений оборудования - Контрольная проверка технических характеристик - Комплексная проверка работоспособности | 12 |  |  |
| 2 | Считыватель бесконтактных карт -Проверка электрических соединений -Чистка контактов, разъемных соединений -Комплексная проверка работоспособности | 13 |  |  |
| 3 | Турникет полуростовой, калитка скоросная, картоприемник (PERCo-TTD-03.1S, OMA-36.686, OMA-43.606) - Проверка качества установочных креплений оборудования -Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка -Комплексная проверка работоспособности | 9 |  |  |
| 4 | Картоприемник для стандартных карт формата EMM PERCO-IC-02 -Контрольная проверка технических характеристик -Комплексная проверка работоспособности | 2 |  |  |
| 5 | Компьютер Core i3210/8G/500Gb/2Gb GT630 -Чистка от пыли, грязи -Контрольная проверка технических характеристик | 5 |  |  |
| 6 | Блок питания Тверца-4 -Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка -Контрольная проверка технических характеристик -Комплексная проверка работоспособности | 8 |  |  |
| 7 | Аккумулятор 12 В., 4,5.-7 A/ч -Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка -Контрольная проверка технических характеристик -Комплексная проверка работоспособности | 14 |  |  |
| 8 | Кнопка аварийного выхода -Контрольная проверка технических характеристик -Комплексная проверка работоспособности | 1 |  |  |
| 9 | Программное обеспечение сервера PERCO -Проверка целостности базы данных -Резервное копирование базы данных -Восстановление базы данных из резервной копии -Комплексная проверка работоспособности ПО -Настройка по заявке заказчика | 1 |  |  |
| 10 | Программное обеспечение рабочего места PERCO -Проверка настроек ПО -Комплексная проверка работоспособности ПО -Настройка по заявке заказчика | 6 |  |  |
| 11 | Модуль «Верификация». Сетевой модуль PERCo-SM09 «Верификация» -Проверка целостности базы данных -Резервное копирование базы данных -Восстановление базы данных из резервной копии -Комплексная проверка работоспособности ПО | 2 |  |  |
| 12 | Модуль «Дисциплинарные отчеты» Сетевой модуль PERCo-SM05 «Дисциплинарные отчеты» -Резервное копирование базы данных -Восстановление базы данных из резервной копии | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | НДС-18%: |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

Зам. директора                                                                                                      И. В. Рязанов

Приложение №3

к запросу котировок

№  ИПУ 2014/ЗК-13

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                               В  ЕДИНУЮ     КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                                                              ИПУ РАН

Исх. №_________________

от «___ »__________2014г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

_____________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ  исполнить условия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированной системы контроля  доступа

Предложение о цене контракта: _________________  руб. ____ коп.

Срок исполнения контракта: __________________________________

Мы согласны, что оплата по контракту будет осуществляться  ежемесячно   по факту оказания услуг в течение 10 банковских дней при предоставлении надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и товарных накладных не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком счёта на оплату.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагаются:

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

- СВЕДЕНИЯ об участнике закупки

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта  между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                            (расшифровка подписи)

Приложение №4

к запросу котировок

№  ИПУ 2014/ЗК-13

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника закупки |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствиях и т. п. |  |
| 12 | Контактные телефоны (обязательно) |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |
| … | ……………………………. |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- …………………………………………………………………..

###### Участник закупки

(уполномоченный представитель				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                                 __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П.