# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

## ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2012/ ЗК-02

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,  контактные телефоны:  8 495 334 75 70 - контактное лицо – Грибов Александр Алексеевич, т/факс: 8 495 334 91 79 - Иванова  Светлана  Александровна,

# e-mail: ekolog@ipu.ru, isa44@bk.ru

# предусматривает за счет средств  Федерального бюджета  осуществить размещение заказа на выполнение работ по текущему ремонту помещения № 387 в корпусе ЛПК ИПУ РАН.

Название, техническое задание, перечень выполняемых работ даны  в Приложении № 1 к настоящему извещению, Спецификация – в Приложении № 2.

# Начальная максимальная  цена Гражданско-правового договора (далее Договора):  498 474 (четыреста девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 00 коп.

К извещению прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены Договора (Приложение 5).

Стоимость работ должна включать в себя полную стоимость всех  видов работ  в соответствии  со Спецификацией и ТЗ, доставку материалов, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является окончательной.

Срок  исполнения работ: 10 календарных дней со дня подписания Договора.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным, курьером по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604, с 10:00 до 16:00.

Контактное лицо по приему заявок –  Коваль Елена Валерьевна,

тел. 8 495  334 91 79.

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ (Приложение № 3);

Вместе с котировочной заявкой (как приложение)  Исполнитель  предоставляет

СПЕЦИФИКАЦИЮ работ  (Приложение № 2 гр.5,6  заполняется Исполнителем)  с указанием цены на каждый отдельный вид работ и итоговой цены;

СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Документы, подтверждающие данные анкеты (Сведений):

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Дата начала подачи заявок:    21 июня 2012г.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (внутр. телефон 16-04).

Дата и время окончания подачи заявок:  29 июня  2012г.  до 17 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения Договора – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г.

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ»).

Способ оплаты: Заказчик производит оплату  после выполнения всех работ  перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки

не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса           котировок остаются неизменными в течение всего срока действия Договора.

Извещение о данном запросе котировок цен,  размещено на Общероссийском официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

1. Наименование, техническое задание – Приложение № 1.

2. Спецификация  –  Приложение № 2.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 3.

4. Сведения об участнике размещения заказа – Приложение № 4.

5. Обоснование начальной максимальной цены Договора  – Приложение № 5.

Директор ИПУ РАН                                                                               С.Н. Васильев

Приложение № 1

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-02

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по текущему ремонту помещения № 387 в корпусе ЛПК ИПУ РАН

1.    Место выполнения работ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления

им.В.А.Трапезникова Российской академии наук, расположенный по адресу: г. Москва,

ул. Профсоюзная,  д. 65.

2.    Начальная  (максимальная)  цена Договора: 498 474   (четыреста девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 00 коп.

3.    Источник финансирования:    за счет средств  Федерального бюджета.

4.    Срок выполнения работ: 10 календарных дней со дня подписания Договора.

5.     Виды выполняемых работ:

- демонтажные работы

- ремонтно-отделочные работы.

6.    Ведомость объёма работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | кг | 212,0 |
| 2 | Разборка подшивки потолков чистой из листовых материалов (перфорированные металлические листы) | кв. м | 94,0 |
| 3 | Снятие дверных полотен | кв. м | 5,0 |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума, релина или ковролина | кв. м | 94,0 |
| 6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | кв. м | 33,6 |
| 7 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 2,0 |
| 8 | Демонтаж радиаторов чугунных весом до 80 кг | шт. | 8 |
| 9 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях | кв. м | 6,0 |
|  | Ремонтно-отделочные работы |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | кв. м (за вычетом проемов) | 45,0 |
| 2 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (Выравнивание стен под оклейку обоями) | кв. м | 230,0 |
| 3 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | кв. м | 230,0 |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | кв. м | 94,0 |
| 5 | Установка светильников с лампами люминесцентными | шт. | 20 |
| 6 | Устройство покрытий из щитов паркетных (Настил ламинированного паркета) | кв. м | 70 |
| 7 | Облицовка пола выравнивающей фанерой ламинированной толщиной 10 мм | кв. м | 94 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (Укладка покрытий из ковролина) | кв. м покрытия | 24 |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м | кв. м | 5,2 |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | п. м | 13,3 |
| 11 | Установка электротехнического короба шириной до 63 мм | м | 60,0 |
| 12 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 70 |
| 13 | Прокладка кабеля в электротехническом коробе | м | 250,0 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | п. м | 70 |
| 15 | Смена выключателей одноклавишных | шт. | 8 |
| 16 | Установка радиаторов чугунных | кВт | 10,0 |

7.    Общие требования к выполнению работ:

- Все выполняемые по Договору  работы должны проводиться в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ и другими нормативными документами, соответствовать требованиям Заказчика.

- Работы выполняются согласно ведомости объема работ.

8.   Условия выполнения работ:

- При проведении работ следует учесть то обстоятельство, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения и до начала работ должен быть разработан и согласован с заказчиком порядок их производства. Работы должны производиться без препятствия работе сотрудников Института. Работы с повышенным уровнем шума должны производиться в период после 18:00 до 08.00, а также в выходные дни.

- До начала работ Исполнитель представляет список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных, а также  перечень автомобилей с указанием марки и государственного номера для проезда на территорию Института.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ.

- Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

- После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка  мусора, материалов. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем своими силами и за  счет собственных средств. В случае необходимости, по согласованию с заказчиком,  для   вывоза мусора Исполнитель размещает на территории ИПУ РАН контейнер, который  вывозится по мере наполнения.

- Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Исполнитель обеспечивает свой технический персонал необходимым для работы инструментом, а также НТД, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.

- Исполнитель выполняет работы из собственных материалов с использованием собственных механизмов и оборудования.

9.    Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

- Все материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком. Не допускается использования материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

- При производстве работ должны применяться высококачественные материалы и оборудование с повышенными износостойкими   характеристиками.

- Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на используемые в ходе выполнения работ материалы. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности утверждёнными приказом МЧС от 18 июня 2003 г.№313 (далее по тексту – ППБ 01-03).

- При выполнении работ на инженерных сетях должны использоваться только материалы, соответствующие данному виду инженерных сетей, а работы выполняться в соответствии с действующими правилами, нормами и стандартами. Отключение инженерных систем и сетей (или отдельных их участков) производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

10.   Требования по сроку и объёму гарантий качества на результаты работ и

оборудование:

- Гарантия на выполненные работы - 24 (Двадцать четыре) месяца со дня утверждения Заказчиком акта  сдачи-приемки выполненных работ.

- Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в  согласованные  сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

11.   Требования к безопасности выполнения работ:

- При проведении работ Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности.

- Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности,  правил электробезопасности, охраны труда и  техники безопасности, при выполнении работ несёт Исполнитель.

12.   Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

по завершению и сдаче работ:

- Оплата будет производиться после выполнения всех работ

- Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки выполненных работ, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

- После подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 10 банковских дней услуги Исполнителя.

- Стоимость работ должна быть рассчитана Исполнителем согласно ЕниР в

нормативной базе ФЕР-2001 в форме локальных смет по отдельным видам

работ.

- Работы будут оплачиваться  на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

- Локальные сметные расчёты в соответствии с п.1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ являются неотъемлемой частью Договора, на право заключения, которого проводится запрос котировок, и передаются победителем Заказчику при заключении Договора.

- После завершения работ Исполнитель обязан предоставлять акты выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

- После завершения работ Исполнитель обязан также предоставить сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на использованные в ходе работы материалы и иную техническую документацию на выполненные работы.

13.   Приемка работ.

Приемка выполненных работ производится  по Акту сдачи-приемки комиссией

в составе:

- представитель Заказчика;

- представитель Исполнителя.

14.   Срок выполнения работ:

- начало – с момента подписания Договора обеими Сторонами,

- окончание – в течение 10 календарных дней со дня подписания Договора

Директор Института                                      ______________________С.Н. Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-02

Спецификация работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена за единицу измерения (руб.) | ВСЕГО (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | кг | 212 |  |  |  |
| 2 | Разборка подшивки потолков чистой из листовых материалов (перфорированные металлические листы) | 100 кв. м подшивки | 0,94 |  |  |  |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 кв. м полотен | 0,05 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |  |  |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума, релина или ковролина | 100 кв. м покрытий | 0,94 |  |  |  |
| 6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | 100 кв. м поверхности воздуховодов | 0,336 |  |  |  |
| 7 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0, 2 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж радиаторов чугунных весом до 80 кг | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |
| 9 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях | 100 кв. м | 0,06 |  |  |  |
|  | Ремонтно-отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 кв. м стен (за вычетом проемов) | 0,45 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (выравнивание стен под оклейку обоями) | 100 кв. м шпатлюемой поверхности | 2,30 |  |  |  |
| 3 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 кв. м оклеиваемой поверхности | 2,30 |  |  |  |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 кв. м поверхности облицовки | 0,94 |  |  |  |
| 5 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 1 светильник | 20 |  |  |  |
| 6 | Устройство покрытий из щитов паркетных (настил ламинированного паркета) | 100 кв. м покрытия | 0,70 |  |  |  |
| 7 | Облицовка пола выравнивающей фанерой ламинированной толщиной 10 мм | 100 кв. м | 0,94 |  |  |  |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (укладка покрытий из ковролина) | 100 кв. м покрытия | 0,24 |  |  |  |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м. | 100 кв. м проемов | 0,052 |  |  |  |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,133 |  |  |  |
| 11 | Установка электротехнического короба шириной до 63 мм | 100 м | 0,60 |  |  |  |
| 12 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,70 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 13 | Прокладка кабеля в электротехническом коробе | 100 м кабеля | 2,50 |  |  |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,70 |  |  |  |
| 15 | Смена выключателей одноклавишных | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |
| 16 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 0,10 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

## ЗАКАЗЧИК:                                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ИПУ РАН                                            ________________________________

_________________С.Н. Васильев                       ___________________________________

Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-02

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                     В Единую комиссию

ИНН	Федерального государственного

Фактический адрес, телефон                                            бюджетного Учреждения науки

Исх..№____  от                                                                   Института проблем управления

«___» _____________2012                                                им. В.А. Трапезникова

Российской академии наук

(сокращенно ИПУ РАН)

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем    исполнить заказ на выполнение работ по  текущему ремонту

помещения № 387 в корпусе ЛПК ИПУ РАН.

Цена Договора: ____________ (____________________________) руб.____коп.

Срок исполнения: _________.

Мы согласны, что оплата Договора будет производиться только после выполнения всех работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Договор через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия Договора, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается СПЕЦИФИКАЦИЯ работ с указанием стоимости каждого вида работы, итоговой цены.

До подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Договора будет играть  роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Исполнителем  котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                     (расшифровка подписи)

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-02

## СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется Исполнителем) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Фамилия, Имя, Отчество Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие

документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

(заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                               ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-02

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на выполнение работ по текущему ремонту помещения № 378 в корпусе ЛПК ИПУ РАН

Дата сбора данных: апрель 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Цены Исполнителя (руб.) |  |  |  | Итого: начальная максимальная цена в т.ч. НДС 18% (руб.) ИПУ РАН Апрель 2012г. С учетом официального уровня инфляции в пересчете цен на максимально возможную цену по запросу котировок на выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Соренто» (495)334-80-22 kovekss@mail.ru Коммерческое предложение с разбивкой по видам работ и ценой. Получено по факсу 12.04.12 в 10:06 | ООО «ИнГеоСтрой» e-mail talka-geo@mail.ru Коммерческое предложение с разбивкой по видам работ и ценой. Получено по e-mail 12.04.12 в 10:31:25 | ООО «Строймастер» (495)785-66-43 Представлена смета (локальный сметный расчет). Доставка нарочным 13.04.12 в 11:45 | Средняя цена (руб.) |  |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту помещения № 378 в корпусе ЛПК ИПУ РАН | 499 300.00 | 483 400.00 | 511 884.00 | 498 387.77 | 498 474.00 |

Начальная (максимальная) цена контракта:   498 474 (четыреста девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 00 коп.

Директор ИПУ РАН                                                                       С. Н. Васильев