# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

Проведение

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2015/ ЗК-05

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65

# (ответственное должностное лицо Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

по разъяснению технического задания: Егорцев Владимир Николаевич,

тел. 8 495 334 92 89, 8 916 686 14 54, e-mail:  egortsev@ipu.rssi.ru;

по приему заявок Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 7501)

предусматривает за счет внебюджетных средств ИПУ РАН осуществить  закупку услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации.

### 70.32.13.822 - Работы по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам.

Название, техническое задание  указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу.

Срок оказания услуг:  с даты заключения контракта  по 31 декабря 2015 г.

Предмет контракта:  Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Начальная (максимальная) цена контракта: 190 000 (сто девяносто тысяч) руб. 00 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

К информации-извещению о закупке прилагается   Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в виде отдельного файла.

В цену контракта включены стоимость услуг/работ, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: расчеты за оказанные и принятые в соответствии с требованиями контракта услуги производятся в течение  10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения
на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт
в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению Арбитражного суда;
в случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения условий контракта
в соответствии с действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № «44-ФЗ», Заказчик и Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством, если это было предусмотрено контрактом.

Порядок  подачи заявки на участие в запросе котировок:

в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте,
не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте
или нарочным (курьером), по адресу: 117997,  г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604 (внутренний  телефон 16-04, 16-53).  Контактные тел.: 8 (495) 334 9179, 8 915 214 7501.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок:  117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 653,

25 февраля 2015г. в 11часов 00 минут (время московское).

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня
до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {тел.
8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501, внутренний телефон 16-04,16-53, Данькова Татьяна Юрьевна}.

Дата начала подачи заявок: 18 февраля 2015г. 10:00 час.

Дата и время окончания подачи заявок: 25 февраля 2015г.  11 часов 00 мин (время московское). Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

Контактное лицо по приему заявок: Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 7501.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок  (по образцу  Приложения №3).

Заявка должна содержать: наименование, местонахождения, банковские реквизиты участника закупки;

СОГЛАСИЕ участника запроса  котировок исполнить условия контракта;

предложение  о ЦЕНЕ КОНТРАКТА;

СПЕЦИФИКАЦИЮ  услуг/работ – (по образцу Приложение № 2),  гр. 4,5 заполняются Исполнителем с указанием цены на каждый отдельный вид услуг и итоговой цены, включая НДС.

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок Исполнитель предоставляет документы:

- СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника - Приложение № 4.

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы:

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство
о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

_____________________________________________________________________________________

* В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

- Наименование, техническое задание                     – Приложение № 1.

- Спецификация                                                           - Приложение № 2.

- Форма заявки  на участие в запросе котировок     –Приложение № 3.

- Сведения об участнике закупки (форма)                –Приложение № 4.

Зам. директора                                                                                  И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-05

к контракту № 2011.22819

ПУ 20(И 11/ОАЭФ-04)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации

- Наименование услуг: Техническое обслуживание  автоматической системы    пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), установленных на объекте Заказчика.

- Место оказания услуг: 117997 г. Москва,  ул. Профсоюзная, д.65, стр. 1, 2 ИПУ РАН.

- Срок  (период) оказания услуг: с даты заключения контракта по 31 декабря 2015г.

- Начальная максимальная цена контракта: 190 000 (сто девяносто тысяч) руб. 00 коп.

- Перечень основного оборудования приведен в табл.1:

Табл.1

| Наименование объекта | № п/п | Наименование оборудования. | Кол-во (шт) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Москва, Профсоюзная, 65 | 1 | Пульт и контроль и управления С2000-М | 1 |  |
|  | 2 | Контроллер адресный С2000-КДЛ | 3 |  |
|  | 3 | Блок релейный С2000-СП1 | 2 |  |
|  | 4 | Блок индикации С2000-БИ | 5 |  |
|  | 5 | ДИП – 34А | 300 |  |
|  | 6 | ППК -2 | 8 |  |
|  | 7 | Извещатели дыма: ДИП-3М1, ИП212-3СР, ИП212-3СУ, ИП212-41М. | 1100 |  |
|  | 8 | Датчики тепловые: ИП 103-5 | 600 |  |

- Регламент технического обслуживания системы пожарной сигнализации и системы оповещения приведен в табл.2:

Табл.2

| № | Перечень работ. | Периодичность обслуживания. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | 1 раз в месяц. |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно- контрольном приборе. | 1 раз в месяц. |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в месяц. |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы: - приемно-контрольных приборов, - извещателей, - ручных пожарных извещателей, - измерение параметров шлейфа сигнализации. | 1 раз в месяц. |

- Исполнитель обязан качественно и в срок осуществлять все согласованные
с Заказчиком мероприятия по Регламенту.

- Исполнитель обязан вести журнал регистрации работ по ТО.

- Технические требования:

Техническое обслуживание проводится в  соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, электробезопасности,  требований внутреннего распорядка Заказчика.

Персонал Исполнителя должен быть допущенным к самостоятельной работе  в соответствии с действующими нормативными документами.

Время восстановления работоспособности АСПС не должно превышать 24 часа.

При производстве работ Исполнитель обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика.

- Ремонтные работы:

Исполнитель обязан:

8.1. Устранять неисправности, влияющие на работоспособность систем, по заявкам Заказчика, а также обнаруженные в ходе проведения планового регламентного обслуживания.

Для устранения неисправностей специалисты Исполнителя прибывают на обслуживаемый объект в согласованный с Заказчиком срок, не превышающий:

- в рабочие дни - 24 часа с момента поступления соответствующей Заявки
от Заказчика;

- в выходные и праздничные дни - 48 часов с момента поступления соответствующей Заявки от Заказчика.

8.2. Выявить и устранить причины ложных срабатываний, возникших в процессе эксплуатации систем.

8.3. Обеспечить своих представителей, осуществляющих ТО, необходимой контрольно- измерительной аппаратурой, инструментом, комплектующими изделиями и расходным материалом, средствами индивидуальной защиты.

- Требования к Исполнителю: соответствие предмету закупки основных видов деятельности участника (в соответствии с кодами Статрегистра России).

Зам. директора по общим вопросам				И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-05

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п; Оборудование; Наименование услуг, работ. Состав, технические и качественные характеристики услуг, работ; Кол-во единиц обслуживаемого оборудования (шт.); Цена ед. (руб.); Сумма (руб.). 1; Пульт контроля управления С2000-М; Поддержание в исправном состоянии автоматизированной системы пожарной сигнализации в существующей конфигурации.; 1. 2; Контроллер адресный С2000-КДЛ; 3. 3; Блок релейный С2000-СП-1; 2. 4; Блок индикации С2000-БИ; 5. 5; ДИП – 34А; 300. 6; ППК -2; 8. 7; Извещатели дыма: ДИП-3М1, ИП212-3СР, ИП212-3СУ, ИП212-41М.; 1100. 8; Датчики тепловые; 600. Итого:. В том числе НДС 18%. Генеральный директор __________________ (подпись) (Ф.И.О) Главный бухгалтер __________________ (подпись) (Ф.И.О) М.П. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-05

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                                        В  ЕДИНУЮ     КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                                      ИПУ РАН

Исх. №_________________

от «___ »__________2015г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

_____________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ  исполнить условия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации.

Предложение о цене контракта: _______________  руб. ____ коп., ( в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок исполнения контракта: __________________________________

Мы согласны, что расчеты за оказанные и принятые в соответствии с контрактом услуги будут производиться после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение
10 (десяти) рабочих дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагаются:

- СПЕЦИФИКАЦИЯ  услуг/работ - заполняется Исполнителем как Приложение № 1
к  котировочной заявке  с указанием цены на каждый отдельный вид услуг и итоговой цены, включая НДС

- СВЕДЕНИЯ об участнике закупки

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта  между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Приложение №4

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-05

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника закупки |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствиях и т. п. |  |
| 12 | Контактные телефоны (обязательно) |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |
| … | ……………………………. |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- …………………………………………………………………..

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П.