# ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2014/ ЗК-06

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,  контактные лица:

# Грибов Александр Алексеевич, тел. 8 495 334 75 70, e-mail: gribov@ipu.ru - по разъяснению технического задания;

# Иванова  Светлана  Александровна – ответственное должностное лицо заказчика, зав. контрактным отделом,  т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

предусматривает за счет внебюджетных средств  осуществить закупку  «Оказание услуг  по обслуживанию кондиционеров в помещениях ИПУ РАН».

Используемый способ определения исполнителя: запрос котировок.

Настоящий запрос котировок является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО).

Для подтверждения принадлежности к СМП, СОНО необходимо приложить соответствующий документ, декларирующий принадлежность участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально-ориентированным некоммерческим организациям:

- Свидетельство (копия) о включении в реестр субъектов малого предпринимательства (при наличии)

или

Информационное письмо участника, в котором декларируется (в соответствии с  п. 1-3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 24.07.2007г.№ 209-ФЗ), что такой участник по основным критериям может быть отнесен к субъектам малого предпринимательства.  Письмо оформляется на фирменном бланке участника размещения заказа.

- Выписка из Реестра социально-ориентированных некоммерческих организаций, в которой перечислены получатели поддержки

или

Информационное письмо участника, в котором декларируется (в соответствии с ч. 2.1 ст.2 и ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ), что такой участник по основным критериям может быть отнесен к социально-ориентированным некоммерческим организациям.  Письмо оформляется на фирменном бланке участника размещения заказа.

ОКПД: 45.33.12.199 – Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам, работы по ремонту и техническому обслуживанию систем пневмотранспорта и аспирации.

# Начальная (максимальная)  цена Контракта:  150 986,70 (сто пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. 70 коп, включая НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К извещению прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта.

Предмет Контракта: оказание услуг по техническому обслуживанию, проведению профилактических и ремонтных работ кондиционеров в помещениях ИПУ РАН.

Название, Техническое задание, объем работ, общие требования к  выполняемым работам, план-график проведения работ даны  в Приложении № 1 к настоящему извещению.

Спецификация по отдельным видам работ и затрат (с указанием цены на каждый вид работ, затрат, итоговой цены, включая НДС) представляется Победителем как обязательное приложение к Контракту.

Срок заключения Контракта – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

Срок  исполнения: со дня заключения Контракта по 31 декабря 2014г.

Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон, по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

Цена Контракта является фиксированной и пересмотру Сторонами не подлежит, за исключением случая, предусмотренного п. 2.4. Контракта.

Цена Контракта включает в себя техническое обслуживание, расходные материалы, детали для ремонта, демонтаж, монтаж по месту установки, ремонт и пусконаладочные работы, перевозка, подъем на этажи, спуск в подвальное помещение, страхование, уплата всех видов пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Способ оплаты:  Заказчик производит предусмотренную Контрактом оплату за оказанные услуги путем безналичного перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.

Производство авансовых платежей по Контракту НЕ  ПРЕДУСМОТРЕНО.

Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Порядок  подачи заявки на участие в запросе котировок:

- в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта,  по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997,  г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604 (внутренний  телефон 16-04).

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок,  почтовый адрес (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена.

В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:  117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604,  22 мая в 11 часов 00 минут.

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов  с заявками.

На территории Института действует пропускной режим, необходимо предварительно (за 1-2 дня) заказать пропуск на вход (тел: 8 495 334 91 79, внутренний  телефон 16-04,

Данькова Татьяна Юрьевна).

Дата начала подачи заявок:  15 мая 2014г.

Дата и время окончания подачи заявок: 21 мая 2014г.  10 часов 00 мин (время московское).

Контактное лицо по приему заявок: Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 495 334 91 79.

Участник закупки должен представить:

- ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок   (по образцу  Приложения № 3).

- Документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в соответствии со ст. 28-30 Закона 44-ФЗ.

- Вместе с заявкой на участие в запросе котировок Исполнитель  предоставляет  СПЕЦИФИКАЦИЮ по отдельным видам работ с указанием цены на каждый вид работ, затрат,  и итоговой цены, включая НДС.

СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника - Приложение № 4.

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке  способом запроса котировок.

Обязательные требования:

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок:

      - Правомочность участника закупки заключать Контракт.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об участнике закупки.

      - Соответствие предмету закупки основных видов деятельности участника  (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов).

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица     или

не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие аффилированности  с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету запроса котировок.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее заявок других участников закупки.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или Единой комиссией и  участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия Контракта.

- В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места  происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Извещение о данном запросе котировок цен,  размещено на Общероссийском официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

- Наименование, техническое задание   – Приложение № 1.

- Спецификация  – Приложение № 2.

- Форма заявки  на участие в котировке – Приложение № 3.

- Сведения об участнике размещения заказа – Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                           И.В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2014/ЗК-06

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию кондиционеров в помещениях ИПУ РАН.

- Наименование услуг: техническое обслуживание, проведение профилактических и ремонтных работ кондиционеров в помещениях ИПУ РАН.

- Количество обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание кондиционеров | шт. | 90 |

- Место оказания услуг: 117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН

- Сроки оказания услуг: со дня заключения Контракта до 31 декабря 2014г.

- Начальная (максимальная) цена Контракта: 150 986,70 (сто пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. 70 коп.

- Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

- Перечень плановых регламентных работ по техническому обслуживанию кондиционеров:

7.1. Внешний осмотр составных частей кондиционеров (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей  электроснабжения) на предмет:

- отсутствия механических повреждений, коррозии, загрязнений;

- прочности креплений;

- надежности электрических контактов и соединений;

- целостности изоляции.

7.2. Проверка работоспособности (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей  электроснабжения).

7.3. Протяжка электрических контактов и соединений (кабельных сетей  электроснабжения).

7.4. Протяжка креплений (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей электроснабжения).

7.5. Диагностика неисправностей оборудования технологической и электрической части (наружного блока, внутреннего блока, трубопроводов хладагента, трубопроводов дренажного контура, кабельных сетей  электроснабжения)

7.6. Проверка температурных параметров охлаждаемого воздуха внутри помещения в       соответствии с настройками контроллера управления.

7.7.Контроль герметичности контуров и выявление мест утечек  хладагента. Проверка   давления хладагента. Устранение на месте незначительных утечек хладагента.   Дозаправка хладагентом  контуров до 500 граммов  хладагента в случае необходимости. Очистка    составных частей кондиционеров от загрязнений (сухая очистка конденсатора нижнего блока, очистка испарителя внутреннего блока, очистка фильтров).

7.8. Контроль герметичности дренажного контура. Чистка дренажной системы. Устранение  утечек конденсата из дренажного контура.

7.9. Устранение на месте мелких неисправностей оборудования технологической и           электрической части не требующих  замены основных составных частей и элементов           (наружного блока, внутреннего блока, трубопроводов хладагента, трубопроводов         дренажного контура,  кабельных сетей  электроснабжения).

7.10.Настройка контроллера управления на необходимые параметры.

7.11. Комплексная чистка и дезинфекция системы для нейтрализации аллергенов и бактерий. Проверка и очистка воздушных фильтров.

- Общие требования к выполнению работ: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров в помещениях ИПУ РАН должны производиться согласно требованиям:

- действующих ГОСТов;

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);

- санитарных норм и правил, действующих в Российской Федерации;

- рекомендаций производителя, технического регламента, инструкций по эксплуатации и  обслуживанию оборудования.

- Условия выполнения работ:

- Услуги должны соответствовать или превышать требования по качеству и техническим характеристикам работ, представленным в Техническом Задании.

- Услуги оказываются непосредственно на месте установки оборудования.

- При проведении работ следует учесть то обстоятельство, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения и до начала работ должен быть разработан и согласован с Заказчиком порядок их производства. Работы должны производиться без препятствия работы сотрудников предприятия. Работы с повышенным уровнем шума должны производиться в период после 18.00 до 08.00, а также в выходные дни.

- До начала работ Исполнитель представляет список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных, а также  перечень автомобилей с указанием марки и государственного номера для проезда на территорию института.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ.

- Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

- Исполнитель при выполнении работ должен применять  собственные материалы с использованием собственных механизмов и оборудования. Материалы должны иметь сертификат соответствия.

- Исполнитель обеспечивает содержание производственных территорий, участков работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ, в чистоте и порядке.

- По окончании работ производится  уборка рабочей зоны, вывоз мусора, материалов. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем своими силами и за счет собственных средств. В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком,  для  вывоза мусора Исполнитель размещает на территории ИПУ РАН контейнер, который  вывозится по мере наполнения.

- Исполнитель несёт ответственность за утрату, порчу имущества Заказчика, произошедшего по вине Исполнителя в связи с исполнением им работ.

- В ходе проведения работ Исполнитель обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Технический персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимым для работы инструментом, а также НТД, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.

- Исполнитель должен иметь достаточное количество специалистов,  обученных и аттестованных по работе с имеющимся оборудованием.

- Привлечение соисполнителей к выполнению работ  не допускается.

- Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

- Все материалы, используемые для выполнения работ, должны соответствовать материалам, рекомендованным заводами – изготовителями оборудования и нормами, определяющими безопасность при выполнении работ; государственным стандартам, техническим условиям, СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком. Не допускается использования материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

- При производстве работ должны применяться высококачественные материалы и оборудование с повышенными износостойкими характеристиками.

- Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на используемые в ходе выполнения работ материалы. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности утверждёнными приказом МЧС от 18 июня 2003 г.№313 (далее по тексту – ППБ 01-03).

- При выполнении работ на инженерных сетях должны использоваться только материалы, соответствующие данному виду инженерных сетей, а работы выполняться в соответствии с действующими правилами, нормами и стандартами. Отключение инженерных систем и сетей (или отдельных их участков) производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Требования по сроку и объёму гарантий качества на результаты работ и   оборудование:

- Гарантия на выполненные работы - 24 (двадцать четыре) месяца со дня утверждения Заказчиком Акта  сдачи-приемки выполненных работ.

- Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в  согласованные  сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- Требования к безопасности работ:

- При проведении работ Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности.

- В ходе проведения работ Исполнитель должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности,  правил электробезопасности, охраны труда и  техники безопасности, при выполнении работ несёт Исполнитель.

13.   Требования к участникам размещения заказа:

Исполнитель должен соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по обслуживанию кондиционеров.

- Порядок сдачи-приемки работ:

В соответствии с Контрактом.

По окончании работ Исполнитель должен представить акты выполненных работ о результатах проведения технического обслуживания.

Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на использованные в ходе работы материалы и иную техническую документацию на выполненные работы.

Приемка выполненных работ производится  по Акту сдачи-приемки  комиссией в составе

представителя Заказчика и  представителя Исполнителя.

15.   Порядок расчетов за оказанные услуги: в соответствии с  Контрактом.

Зам. директора по общим вопросам                                                           И.В. Рязанов

Приложение № 1

к техническому заданию

План – график проведения работ

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ | Количество единиц (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей кондиционеров (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей электроснабжения) на предмет: - отсутствия механических повреждений, коррозии, загрязнений; - прочности креплений; - надежность электрических контактов и соединений; - целостность изоляции. | Май, октябрь | 90 |
| 2. | Протяжка креплений (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей электроснабжения). Протяжка электрических контактов и соединений (кабельных сетей электроснабжения). | Май, октябрь | 90 |
| 3. | Проверка работоспособности (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей электроснабжения).). | Май, октябрь | 90 |
| 4. | Диагностика неисправностей оборудования технологической и электрической части (наружного блока, внутреннего блока, трубопроводов хладагента, трубопроводов дренажного контура, кабельных сетей электроснабжения). | Май, октябрь | 90 |
| 5. | Проверка температурных параметров охлаждаемого воздуха внутри помещения в соответствии с настройками контроллера управления. | Май, октябрь | 90 |
| 6. | Контроль герметичности контуров и выявление мест утечек хладагента , Проверка давления хладагента Устранение на месте незначительных утечек хладагента и дозаправка им контуров до 500 граммов хладагента в случае необходимости. | Май, октябрь | 90 |
| 7. | Очистка составных частей кондиционеров от загрязнений (сухая очистка конденсатора наружного блока, очистка испарителя внутреннего блока, очистка фильтров). | Май, октябрь | 90 |
| 8. | Контроль герметичности дренажного контура. Чистка дренажной системы. Устранение утечек конденсата из дренажного контура. | Май, октябрь | 90 |
| 9. | Устранение на месте мелких неисправностей оборудования технологической и электрической части не требующих замены основных составных частей и элементов (наружного блока, внутреннего блока, трубопроводов хладагента, трубопроводов дренажного контура, кабельных сетей электроснабжения). | Май, октябрь | 90 |
| 10. | Настройка контроллера управления на необходимые параметры. | Май, октябрь | 90 |

Зам. директора по общим вопросам                                                           И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2014/ЗК-06

Спецификация

| № | Наименование услуг, работ. Состав, технические и качественные характеристики услуг, работ | Кол-во единиц обслуживаемого оборудования, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение сервисных работ: 1.1. Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений; 1.2. Проверка состояния воздушных фильтров и их чистка; 1.3. Чистка теплообменника наружного и внутреннего блоков (при необходимости); 1.4. Проверка наличия хладагента в системе и контроль среднего давления всасывания/нагнетания; 1.5. Проверка функционирования и чистка дренажной системы; 1.6. Проверка исправности электродвигателей и целостности лопастей вентиляторов; 1.7. Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора; 1.8. Проверка исправности системы индикации режимов; 1.9. Проверка работы электродвигателей, жалюзи. | 90 |  |  |
| 2. | Проведение диагностических и профилактических работ: 2.1. Замер пускового тока; 2.2. Замер номинального тока; 2.3. Проверка отсутствия слоя инея на испарителе; 2.4. Тестирование системы с помощью пульта управления (Заказчика); 2.5. Проверка состояния внутренней электропроводки и межблочных электрических соединений, зажимов всех контактных соединений; 2.6. Контроль температуры сухого воздуха на входе в испаритель; 2.7. Контроль температуры сухого воздуха на выходе из испарителя; 2.8. Проверка среднего давления всасывания/нагнетания; 2.9. Заправка хладогентом (в пределах допустимой утечки, до 10% от нормы). 2.10. Составление по результатам работ диагностической карты замеров параметров работы оборудования. |  |  |  |
| 3. | Проведение ремонтных работ: 3.1. Проведение ремонтных работ, не требующих материальных затрат по замене оборудования, запасных частей и других дополнительных расходов; 3.2. Дозаправка кондиционеров, поиск и устранение возможных утечек хладогента; 3.3. Перенос (демонтаж, монтаж кондиционеров) | (по результатам проведения диагностических измерений) |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | В том числе НДС-18%: |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

Генеральный директор                                             	_______________________

МП                                                                           	(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер					 _______________________

(расшифровка подписи)

Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2014/ЗК-06

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                                 В  ЕДИНУЮ  КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                                                         ИПУ РАН

Исх. .№_____    от

«___ »___________2014г

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

____________________________________________________________________________,

- предлагаем  оказать услуги (выполнить работы) по техническому обслуживанию кондиционеров в помещениях ИПУ РАН.

Цена Контракта: ________(__________________) руб. ___ коп.

Срок исполнения: _______________.

Мы согласны, что:

- оплата по Контракту будет осуществляться путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Производство авансовых платежей по настоящему Контракту не предусмотрено.

- Расчеты за оказанные и принятые в соответствии с требованиями Контракта услуги производятся после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок:

- заключить предлагаемый Контракт через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- предоставить  Спецификацию по отдельным видам работ с указанием цены на каждый вид работ, затрат,  итоговой цены, включая НДС.

Цена и другие условия, указанные в данной заявке на участие в запросе котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия Контракта, если таковой будет с нами заключен.

До подготовки и оформления официального Контракта  настоящая заявка на участие в запросе котировок вместе с Вашим уведомлением о присуждении Контракта будет играть  роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Подрядчиком заявки на участие в запросе котировок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2014/ЗК-06

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях и т. п. |  |
| 12 | Контактные телефоны (обязательно) |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник закупки

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)