# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2013/ ЗК-10

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А.Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН) www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,  контактные лица:  тел. 8 495 334 75 70 – Грибов Александр Алексеевич - по разъяснению технического задания, e-mail: gribov@ipu.ru; тел/факс: 8 495 334 91 79 - Иванова  Светлана  Александровна, e-mail: isa44@bk.ru, предусматривает за счет средств  Федерального бюджета осуществить размещение заказа на выполнение работ по ремонту пожарного водопровода и колодцев ливневой и фекальной канализации ИПУ РАН.

ОКДП:  	4560250  Инженерные сети

4660257  Сети ливневой канализации

4530010  Прокладка наружных и внутренних инженерных сетей и

систем.

Техническое задание (виды и объём выполняемых работ, общие требования и условия их выполнения, требования к используемым материалам, требования к безопасности выполнения работ, а также гарантийные требования на выполненные работы)  представлены в Приложении № 1 к настоящему извещению.

Спецификация работ представляется участником размещения заказа с указанием цены на каждое наименование работ  и итоговой цены, включая НДС, в Приложении № 2.

# Начальная (максимальная)  цена Договора:  396 950 (Триста девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп

Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для выполнения своих обязательств, в том числе, но не ограничиваясь:

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, страхование;

- затраты на уплату таможенных платежей, налогов, сборов;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Исполнителем и привлекаемыми им третьими лицами;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, все налоги, действующие на момент заключения Договора, а также другие затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

К извещению прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены Договора (Приложение № 5).

Срок  выполнения работ: 10 календарных дней со дня подписания Договора.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным, курьером по адресу:

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604, с 10:00 до 16:00.

Контактное лицо по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна – тел/факс: 8 495 334 91 79, e-mail: isa44@bk.ru

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ  -  (по образцу  Приложения № 3).

Вместе с котировочной заявкой Исполнитель  предоставляет Спецификацию работ -

Приложение № 2 (заполняется Исполнителем как приложение к котировочной заявке с указанием цены за единицу товара и итоговой цены, включая НДС).

СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника - Приложение № 4.

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в размещении заказа способом запроса котировок.

Дата начала подачи заявок:  18 ноября 2013г.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (внутренний  телефон 16-04).

Дата и время окончания подачи заявок: 26 ноября 2013г.  17 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения Договора – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок.

Способ оплаты:  Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы в рублях Российской Федерации  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней  после принятия результата выполненных работ  без замечаний и недостатков.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цена и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса

котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия Договора.

Извещение о данном запросе котировок цен,  размещено на Общероссийском

официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

1.Наименование, техническое задание  –  Приложение № 1

. 2. Спецификация работ –  Приложение № 2.

- Форма котировочной заявки – Приложение № 3.

- Сведения об участнике размещения заказа – Приложение № 4.

- Обоснование начальной максимальной цены Договора  – Приложение № 5.

.

Заместитель директора ИПУ РАН                                                           Г.В. Зиньков

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2013/ЗК-10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по ремонту пожарного водопровода и

колодцев ливневой и фекальной канализации ИПУ РАН

1.  Место выполнения работ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления

им. В.А.Трапезникова Российской академии наук, расположенное по адресу: 17997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  д. 65.

2.  Начальная  (максимальная)  цена Договора:  396 950,00 руб.

3.  Источник финансирования:    за счет бюджетных средств.

4.  Срок выполнения работ: 10  календарных дней со дня подписания Договора.

5.  Виды выполняемых работ:

- демонтажные работы;

- прокладка трубопроводов;

- монтажные работы;

- уборка и вывоз строительного мусора.

6.  Ведомость объёма работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ограждение предремонтной зоны | м | 15 |
| 2 | Разборка покрытий оснований цементобетонных | 100 куб.м | 0,08 |
| 3 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 | 100 куб.м | 0,636 |
| 4 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб Д=200 мм | 100 кв.м. | 2,714 |
| 5 | Откачка воды из колодца | шт | 1 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 куб.м | 0,06 |
| 7 | Укладка водопроводных чугунных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами Д=200мм | км | 0.006 |
| 8 | Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных Д=200 мм | шт | 2 |
| 9 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных Д=200 мм | шт | 2 |
| 10 | Демонтаж чугунных тройников Д=200 мм | шт | 1 |
| 11 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников Д=200 мм | шт | 1 |
| 12 | Гидравлические испытания трубопроводов | 100 кв. м | 1 |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 100 куб. м | 0,636 |
| 14 | Устройство цементобетонных оснований проездов | 1000 кв. м | 0,065 |
| 15 | Демонтаж решеток затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,3 |
| 16 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 куб. м | 0,2 |
| 17 | Устройство колодцев канализационных круглых с кирпичных с покрытием из сборного железобетона Д = 1 м в сухих грунтах | 10 куб. м | 0,36 |
| 18 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 кв. м | 0,2 |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 куб. м | 0,0375 |
| 20 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 кв. м | 0,25 |
| 21 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную | 100 кв. м | 0,25 |
| 22 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 1,952 |

7.  Общие требования к выполнению работ:

- Все выполняемые по Договору  работы должны проводиться в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ и другими нормативными документами, соответствовать требованиям Заказчика.

- Работы выполняются согласно ведомости объема работ.

8.  Условия выполнения работ:

- При проведении работ следует учесть то обстоятельство, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения, и до начала работ должен быть разработан и согласован с заказчиком порядок их производства. Работы должны производиться без препятствия работе сотрудников Института. Работы с повышенным уровнем шума должны производиться в период после 18:00 до 08.00, а также в выходные дни.

- До начала работ Исполнитель представляет список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных, а также  перечень автомобилей с указанием марки и государственного номера для проезда на территорию Института.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ.

- Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

- После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка

мусора, материалов. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем. В случае

необходимости, по согласованию с заказчиком,  для   вывоза мусора Исполнитель

размещает на территории ИПУ РАН контейнер, который  вывозится по мере

наполнения.

- Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Исполнитель обеспечивает свой технический персонал необходимым для работы инструментом, а также НТД, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.

- Исполнитель выполняет работы из собственных материалов с использованием собственных механизмов и оборудования.

9.  Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

- Все материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком. Не допускается использования материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

- При производстве работ должны применяться высококачественные материалы и оборудование с повышенными износостойкими   характеристиками.

- Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на используемые в ходе выполнения работ материалы. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности утверждёнными приказом МЧС от 18 июня 2003 г.№313 (далее по тексту – ППБ 01-03).

- При выполнении работ на инженерных сетях должны использоваться только материалы, соответствующие данному виду инженерных сетей, а работы выполняться в соответствии с действующими правилами, нормами и стандартами. Отключение инженерных систем и сетей (или отдельных их участков) производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

10. Требования по сроку и объёму гарантий качества на результаты работ и

оборудование:

- Гарантия на выполненные работы - 24 (двадцать четыре) месяца со дня утверждения Заказчиком акта  сдачи-приемки выполненных работ.

- Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в  согласованные  сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

11. Требования к безопасности выполнения работ:

- При проведении работ Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности.

- Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности,  правил электробезопасности, охраны труда и  техники безопасности, при выполнении работ несёт Исполнитель.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

по завершению и сдаче работ:

- Оплата будет производиться после выполнения всех работ

- Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки выполненных работ, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

- После подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 10 банковских дней услуги Исполнителя.

- Стоимость работ должна быть рассчитана Исполнителем согласно ЕниР в

нормативной базе ФЕР-2001 в форме локальных смет по отдельным видам

работ.

- Работы будут оплачиваться  на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

- Локальные сметные расчёты в соответствии с п.1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ являются неотъемлемой частью Договора, на право заключения  которого проводится запрос котировок, и передаются победителем Заказчику при заключении Договора.

- После завершения работ Исполнитель обязан предоставлять акты выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости   выполненных работ   (по форме   КС-3).

- После завершения работ Исполнитель обязан также предоставить сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на использованные в ходе работы материалы и иную техническую документацию на выполненные работы.

13. Приемка работ.

Приемка выполненных работ производится  по Акту сдачи-приемки комиссией

в составе:

- представитель Заказчика;

- представитель Исполнителя.

14. Срок выполнения работ:

- начало – с момента подписания Договора обеими Сторонами,

- окончание – через 10 календарных дней со дня подписания Договора

Заместитель директора ИПУ РАН			                       Г.В. Зиньков

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-10

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена за единицу измерения (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ограждение предремонтной зоны | м | 15 |  |  |
| 2 | Разборка покрытий оснований | 100 куб.м | 0,11 |  |  |
| 3 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 | 100 куб.м | 0,636 |  |  |
| 4 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб Д=200 мм | 100 м. | 0,06 |  |  |
| 5 | Откачка воды из колодца | шт | 1 |  |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 куб.м | 0,06 |  |  |
| 7 | Укладка водопроводных чугунных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами Д=200мм | км | 0.006 |  |  |
| 8 | Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных Д=200 мм | шт | 2 |  |  |
| 9 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных Д=200 мм | шт | 2 |  |  |
| 10 | Демонтаж чугунных тройников Д=200 мм | шт | 1 |  |  |
| 11 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников Д=200 мм | шт | 1 |  |  |
| 12 | Гидравлические испытания трубопроводов | 100 кв.м. | 1 |  |  |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 100 куб.м | 0,636 |  |  |
| 14 | Устройство цементобетонных оснований проездов | 1000 кв.м. | 0,065 |  |  |
| 15 | Демонтаж решеток затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,3 |  |  |
| 16 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 куб.м | 0,2 |  |  |
| 17 | Устройство колодцев канализационных круглых с кирпичных с покрытием из сборного железобетона Д = 1 м в сухих грунтах | 10 куб.м | 0,36 |  |  |
| 18 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 кв.м | 0,2 |  |  |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 куб.м | 0,0375 |  |  |
| 20 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 кв.м | 0,25 |  |  |
| 21 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную | 100 кв.м | 0,25 |  |  |
| 22 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 3,252 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Заместитель  директора ИПУ РАН			                     Г.В. Зиньков

Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-10

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                                 В  ЕДИНУЮ  КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                                                          ИПУ РАН

Исх. .№_______  от

«___ »___________2013г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем  выполнить заказ на выполнение работ по ремонту пожарного водопровода и колодцев ливневой и фекальной канализации ИПУ РАН.

Цена Договора: ___________________руб. _____ коп.

Срок исполнения: _______________.

Мы согласны, что оплата Договора будет производиться Заказчиком после окончательного выполнения  и приемки работ без замечаний и недостатков путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Договор не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке,  остаются неизменными в течение всего срока действия Договора, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается  в виде приложения Спецификация работ с указанием цены за единицу  измерения  и  итоговой цены стоимости работ, включая НДС.

До подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Договора будет играть  роль обязательного Договора  между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-10

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях и т. п. |  |
| 12 | Контактные телефоны (обязательно) |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

об участнике размещения заказа

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

2.   Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.   Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная

руководителем копия).

4.   Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.   …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                ______________   ________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                      ______________  _________________

М.П.                                                                                         (подпись)                (Ф.И.О.)

## Приложение № 5

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-10

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

выполнение работ по ремонту пожарного водопровода и колодцев ливневой и фекальной канализации ИПУ РАН.

Дата сбора данных:

ноябрь 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Цены Исполнителя (руб.) |  |  |  | Итого: начальная максимальная цена Договора, в т.ч. НДС 18% (руб.) ИПУ РАН С учетом официального уровня инфляции в пересчете цен на максимально возможную цену по запросу котировок на выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СтройАкадемТраст» 8(903) 147 62 98 e-mail: komrad-sat-12@yandex.ru Доставлено нарочным. Вх. № ИПУ РАН: 1317 от 13.11.2013 | ООО «СК Монтаж-Строй» 8 (499) 742 65 84 e-mail: strm69@mail.ru Получено по e-mail на адрес: konstantin54_54@mail.ru 14.11.2013 15:35 | ООО «СК ЛУЧЕЗАР» 8 (916) 520 80 88 e-mail: akotlovskiy@mail.ru Получено по факсу: 8 495 334 91 79 13.11.2013 13:05 | Средняя цена (руб.) |  |
| 1 | Ограждение предремонтной зоны | 451,53 | 450,0 | 453,00 | 451,51 |  |
| 2 | Разборка покрытий оснований | 6322,36 | 6325,18 | 6151,44 | 6266,33 |  |
| 3 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 | 65347,76 | 65000,00 | 63354,26 | 64567,34 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб Д=200 мм | 3366,62 | 3426,75 | 3466,62 | 3420,00 |  |
| 5 | Откачка воды из колодца | 1085,72 | 1000,00 | 1000,00 | 1028,57 |  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 5879,04 | 5990,73 | 5820,14 | 5896,63 |  |
| 7 | Укладка водопроводных чугунных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами Д=200мм | 5921,46 | 6023,00 | 5816,22 | 5920,23 |  |
| 8 | Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных Д=200 мм | 1716,73 | 1700,00 | 1700,00 | 1705,58 |  |
| 9 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных Д=200 мм | 35225,08 | 36872,45 | 35119,23 | 35738,92 |  |
| 10 | Демонтаж чугунных тройников Д=200 мм | 3266,69 | 3256,68 | 3198,11 | 3240,49 |  |
| 11 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников Д=200 мм | 22167,24 | 22180,33 | 21954,32 | 22100,63 |  |
| 12 | Гидравлические испытания трубопроводов | 6905,90 | 6914,00 | 6910,00 | 6909,97 |  |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 33627,86 | 35080,35 | 34120,28 | 34276,16 |  |
| 14 | Устройство цементобетонных оснований проездов | 65774,11 | 65202,18 | 65774,11 | 65583,47 |  |
| 15 | Демонтаж решеток затворов из полосовой и тонколистовой стали | 4320,69 | 4182,15 | 4322,50 | 4275,11 |  |
| 16 | Разборка кладки стен из кирпича | 19850,54 | 20005,20 | 19247,62 | 19701,12 |  |
| 17 | Устройство колодцев канализационных круглых с кирпичных с покрытием из сборного железобетона Д = 1 м в сухих грунтах | 76237,73 | 75180,00 | 76413,88 | 75943,87 |  |
| 18 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 20900,91 | 21600,00 | 22164,80 | 21555,24 |  |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 3674,41 | 3624,16 | 3674,41 | 3657,66 |  |
| 20 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 4379,50 | 4278,50 | 4382,62 | 4346,87 |  |
| 21 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную | 8624,64 | 8682,22 | 8720,00 | 8675,62 |  |
| 22 | Погрузка и вывоз строительного мусора | 1687,14 | 1690,00 | 1690,00 | 1689,05 |  |
|  | ИТОГО: включая НДС 18%) | 396 733,66 | 398 663,88 | 395 453,56 | 396 950,37 | 396 950,00 |

Начальная (максимальная) цена Договора:

396 950 (триста девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00  копеек.

Заместитель директора ИПУ РАН				                   		                                      Г.В.Зиньков