# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2012/ ЗК-05

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,  контактные телефоны:  8 495 334 75 70 – Грибов Александр Алексеевич,

# т/факс: 8 495 334 91 79 - Иванова  Светлана  Александровна,

# e-mail: isa44@bk.ru

# предусматривает за счет средств  Федерального бюджета  осуществить размещение заказа на выполнение работ по замене трубопроводов системы водоснабжения

# (холодная вода) ИПУ РАН.

Название, техническое задание, перечень выполняемых работ даны  в Приложении № 1 к настоящему извещению, Спецификация – в Приложении № 2.

# Начальная максимальная  цена Гражданско-правового договора (далее Договора):  498 695 (четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 00 коп.

К извещению прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены Договора (Приложение № 5).

Стоимость работ должна включать в себя полную стоимость всех  видов работ  в соответствии  со Спецификацией и ТЗ, доставку материалов, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является окончательной.

Срок  исполнения работ: 7 календарных дней со дня подписания Договора.

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным, курьером по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604, с 10:00 до 16:00.

Контактное лицо по приему заявок –  Мокрушина Вера Александровна,

тел. 8 495  334 91 79.

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ (Приложение № 3);

Вместе с котировочной заявкой (как приложение)  Исполнитель  предоставляет

СПЕЦИФИКАЦИЮ работ  (Приложение № 2 гр.5,6  заполняется Исполнителем)  с указанием цены на каждый отдельный вид работ и итоговой цены;

СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Документы, подтверждающие данные анкеты (Сведений):

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Дата начала подачи заявок:    12октября  2012г.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (внутр. телефон 16-04).

Дата и время окончания подачи заявок:  22 октября  2012г.  до 17 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения Договора – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок (в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 94 – ФЗ»).

Способ оплаты: Заказчик производит оплату  после выполнения всех работ

перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки

не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса           котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия Договора.

Извещение о данном запросе котировок цен  размещено на Общероссийском официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

1. Наименование, техническое задание – Приложение № 1.

2. Спецификация  –  Приложение № 2.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 3.

4. Сведения об участнике размещения заказа – Приложение № 4.

5. Обоснование начальной максимальной цены Договора  – Приложение № 5.

Директор ИПУ РАН                                                                               С.Н. Васильев

## Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2012/ЗК-05

Техническое задание

# на выполнение работ по замене трубопроводов системы водоснабжения

# (холодная вода) ИПУ РАН.

1.   Место выполнения работ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

управления  им. В.А.Трапезникова Российской академии наук, расположенный по адресу:

г. Москва, ул. Профсоюзная,  д. 65.

2.   Начальная  (максимальная)  цена Договора: 498 695 (четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 00 коп, включая НДС(18%)

3.   Источник финансирования:    бюджетная субсидия.

4.   Сроки выполнения работ: 7 дней

5.   Виды выполняемых работ:

- демонтажные работы

- прокладка трубопроводов

- монтажные работы

- уборка и вывоз строительного мусора

- Ведомость объема работ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество единиц |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |
|  | Замена трубопроводов водоснабжения ф219мм. |  |  |  | 7 дней |
| 1 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м. куб конструкций |  | 0,02 |  |
| 2 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора |  | 0,05 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм. | 100 м трубопровода |  | 0,24 |  |
| 4 | Демонтаж задвижек диаметром до ф200мм | 1 задвижка |  | 2,00 |  |
| 5 | Демонтаж врезок в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до ф32мм | 1врезка |  | 3,00 |  |
| 6 | Демонтаж врезок в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до ф150 мм | 1 врезка |  | 2,00 |  |
| 7 | Резка труб наружным диаметром до 219 мм. | 1 рез |  | 8,00 |  |
| 8 | Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоёмкой таре на первые 10 м. | т |  | 1,116 |  |
| 9 | Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые 10 м. к предыдущей позиции. | т |  | 104,904 |  |
| 10 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. | 1 т конструкций |  | 0,48 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 219 мм. | 100 м трубопровода |  | 0,24 |  |
| 12 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диметром 200 мм. | 1 шт. |  | 4,00 |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов и т.д. на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. | 1 шт. |  | 2,00 |  |
| 14 | Окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 100 м кв. |  | 0,23 |  |
| 15 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 100 м куб. изоляции |  | 16,60 |  |
| 16 | Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм | 10 м кв. покрытия |  | 0,12 |  |
| 17 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать | 100 м кв. покрытия |  | 4,08 |  |
| 18 | Армирование подстилающих слоёв и набетонок | 1 т |  | 0,24 |  |
| 19 | Армирование подстилающих слоёв и набетонок | 1 т груза |  | 8,00 |  |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т., работающих вне карьера на расстояние 20 км. | 1 т груза |  | 10,00 |  |
|  | Замена трубопроводов ф32,50,76мм. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм. | 100 м трубопровода |  | 0,30 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм. | 100 м трубопровода |  | 0,42 |  |
| 3 | Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоёмкой таре на первые 10 м. | т |  | 0,58 |  |
| 4 | Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые 10 м к предыдущей позиции. | т |  | 54,80 |  |
| 5 | Демонтаж задвижек диаметром до ф100 мм (Кран шаровый ф 32мм) | 100 шт. арматуры |  | 0,01 |  |
| 6 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. | 1 т конструкций |  | 0,12 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм. | 100 м трубопровода |  | 0,45 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм. | 100 м трубопровода |  | 0,85 |  |
| 9 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диметром 50 мм. | 1 врезка |  | 10,00 |  |
| 10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диметром 80 мм. | 1 врезка |  | 2,00 |  |
| 11 | Врезка в действующие внутренние трубопроводов отопления и водоснабжения диметром 32 мм. | 1 врезка |  | 4,00 |  |
| 12 | Окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 100 м кв. окрашиваемой поверхности |  | 0,15 |  |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплётов, труб диаметром 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 100 м кв. окрашиваемой поверхности |  | 0,07 |  |
| 14 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 100 м куб. изоляции |  | 16,67 |  |
| 15 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 8,00 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т., работающих вне карьера на расстояние 20 км. | 1 т груза |  | 10,00 |  |

7.    Общие требования к выполнению работ:

- Все выполняемые по Договору  работы должны проводиться в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ и другими нормативными документами, соответствовать требованиям Заказчика.

- Работы выполняются согласно ведомости объема работ.

8.   Условия выполнения работ:

- При проведении работ следует учесть то обстоятельство, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения и до начала работ должен быть разработан и согласован с заказчиком порядок их производства. Работы должны производиться без препятствия работе сотрудников Института. Работы с повышенным уровнем шума должны производиться в период после 18:00 до 08.00, а также в выходные дни.

- До начала работ Исполнитель представляет список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных, а также  перечень автомобилей с указанием марки и государственного номера для проезда на территорию Института.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ.

- Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

- После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка    мусора, материалов. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем своими силами и за  счет собственных средств. В случае необходимости, по согласованию с заказчиком,  для   вывоза мусора Исполнитель размещает на территории ИПУ РАН контейнер, который  вывозится по мере наполнения.

- Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Исполнитель обеспечивает свой технический персонал необходимым для работы инструментом, а также НТД, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.

- Исполнитель выполняет работы из собственных материалов с использованием собственных механизмов и оборудования.

9.  Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

- Все материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком. Не допускается использования материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

- При производстве работ должны применяться высококачественные материалы и оборудование с повышенными износостойкими   характеристиками.

- Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на используемые в ходе выполнения работ материалы. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности утверждёнными приказом МЧС от 18 июня 2003 г.№313 (далее по тексту – ППБ 01-03).

- При выполнении работ на инженерных сетях должны использоваться только материалы, соответствующие данному виду инженерных сетей, а работы выполняться в соответствии с действующими правилами, нормами и стандартами. Отключение инженерных систем и сетей (или отдельных их участков) производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

10.   Требования по сроку и объёму гарантий качества на результаты работ и

оборудование:

- Гарантия на выполненные работы - 24 (Двадцать четыре) месяца со дня утверждения Заказчиком акта  сдачи-приемки выполненных работ.

- Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем за свой счет в  согласованные  сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

11.   Требования к безопасности выполнения работ:

- При проведении работ Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности.

- Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности,  правил электробезопасности, охраны труда и  техники безопасности, при выполнении работ несёт Исполнитель.

12.   Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

по завершению и сдаче работ:

- Оплата будет производиться после выполнения всех работ

- Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки выполненных работ, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

- После подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 10 банковских дней услуги Исполнителя.

- Стоимость работ должна быть рассчитана Исполнителем согласно ЕниР в

нормативной базе ФЕР-2001 в форме локальных смет по отдельным видам

работ.

- Работы будут оплачиваться  на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

- Локальные сметные расчёты в соответствии с п.1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ являются неотъемлемой частью Договора, на право заключения, которого проводится запрос котировок, и передаются победителем Заказчику при заключении Договора.

- После завершения работ Исполнитель обязан предоставлять акты выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

- После завершения работ Исполнитель обязан также предоставить сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на использованные в ходе работы материалы и иную техническую документацию на выполненные работы.

13.   Приемка работ.

Приемка выполненных работ производится  по Акту сдачи-приемки комиссией

в составе:

- представитель Заказчика;

- представитель Исполнителя.

14.   Срок выполнения работ:

- начало – с момента подписания Договора обеими Сторонами,

- окончание – через 7 календарных дней со дня подписания Договора

Директор ИПУ РАН                                      ______________________С.Н. Васильев

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-05

# Спецификация работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена за единицу измерения (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Замена трубопроводов водоснабжения ф219мм. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м куб конструкций | 0,02 |  |  |
| 2 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,05 |  |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм. | 100 м трубопровода | 0,24 |  |  |
| 4 | Демонтаж задвижек диаметром до ф200мм | 1 задвижка | 2,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж врезок в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до ф32мм | 1 врезка | 3,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж врезок в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до ф150 мм | 1 врезка | 2,00 |  |  |
| 7 | Резка труб наружным диаметром до 219 мм. | 1 рез | 8,00 |  |  |
| 8 | Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоёмкой таре на первые 10 м. | т | 1,116 |  |  |
| 9 | Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые 10 м. к предыдущей позиции. | т | 104,904 |  |  |
| 10 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. | 1 т | 0,48 |  |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 219 мм. | 100 м трубопровода | 0,24 |  |  |
| 12 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диметром 200 мм. | 1 шт. | 4,0 |  |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов и т.д. на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. | 1 шт. | 2,0 |  |  |
| 14 | Окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 100 м кв. | 0,23 |  |  |
| 15 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 100 м куб. изоляции | 16,60 |  |  |
| 16 | Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм | 100 м кв. покрытия | 0,12 |  |  |
| 17 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать | 100 м кв. покрытия | 4,08 |  |  |
| 18 | Армирование подстилающих слоёв и набетонок | 1 т | 0,24 |  |  |
| 19 | Армирование подстилающих слоёв и набетонок | 1 т груза | 8,00 |  |  |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т., работающих вне карьера на расстояние 20 км. | 1 т груза | 10,00 |  |  |
|  | Замена трубопроводов ф32,50,76мм. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм. | 100 м трубопровода | 0,30 |  |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм. | 100 м трубопровода | 0,42 |  |  |
| 3 | Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоёмкой таре на первые 10 м. | т | 0,58 |  |  |
| 4 | Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые 10 м. к предыдущей позиции. | т | 54,80 |  |  |
| 5 | Демонтаж задвижек диаметром до ф100мм(Кран шаровый ф 32мм) | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |  |
| 6 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. | 1 т конструкций | 0,12 |  |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм. | 100 м трубопровода | 0,45 |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм. | 100 м трубопровода | 0,85 |  |  |
| 9 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диметром 50 мм. | 1 врезка | 10,00 |  |  |
| 10 | Врезка в действующие внутренние трубопроводов отопления и водоснабжения диметром 80 мм. | 1 врезка | 2,00 |  |  |
| 11 | Врезка в действующие внутренние трубопроводов отопления и водоснабжения диметром 32 мм. | 1 врезка | 4,00 |  |  |
| 12 | Окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 100 м кв. окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |  |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплётов, труб диаметром 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 100 м кв. окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |  |
| 14 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 100 м куб. изоляции | 16,67 |  |  |
| 15 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 8,00 |  |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т., работающих вне карьера на расстояние 20 км. | 1 т груза | 10,00 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Гр. 5, 6  заполняется  Исполнителем

## ЗАКАЗЧИК:                                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ИПУ РАН                                                 ______________________________

_________________С.Н. Васильев                       ___________________________________

Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-05

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                             В единую  комиссию

ИПУ РАН

фактический адрес, телефон

Исх..№____  от  «__ »___________2012г

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем выполнить заказ на проведение работ по замене трубопроводов системы водоснабжения (холодная вода)  ИПУ РАН.

Цена Договора: ___________________руб. _____ коп.

Срок исполнения: _______________.

Мы согласны, что оплата Договора будет производиться только после выполнения  всех работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение

10 банковских дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Договор через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия Договора, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается СПЕЦИФИКАЦИЯ работ/услуг с указанием цены

на каждый вид работ,  итоговой цены, включая НДС.

До подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Договора будет играть  роль обязательного Договора между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-05

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях. |  |
| 12 | Контактные телефоны |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

об участнике размещения заказа

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)

## Приложение № 5

к запросу котировок

№  ИПУ 2012/ЗК-05

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены Договора на выполнение работ   по замене трубопроводов системы водоснабжения (холодная вода) ИПУ РАН.

Дата сбора данных: июнь - июль 2012г.

| № п/п | Наименование работ и оборудования | Цены Исполнителя (руб.) |  |  |  |  | Итого: начальная максимальная цена Договора, в т.ч. НДС 18% (руб.) ИПУ РАН Июль 2012г. С учетом официального уровня инфляции в пересчете цен на максимально возможную цену по запросу котировок на выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОО «ЮниСтрой» +7 (495) 768-4080 A9165950155@yandex.ru Сметный расчет Получено по e-mail 02.07.12 в 07:00 | ООО «Стандарт» 8 (49848) 119-05 e-mail gelo2804@mail.ru Коммерческое предложение с разбивкой по видам работ и ценой. Получено по e-mail 12.06.12 в 10:31:25 |  | ООО «РСУ-29» +7 917-5950155 e-mail grehg08@rambler.ru Представлена смета (локальный сметный расчет) Доставка нарочным 03.07.12 в 11:45 | Средняя цена (руб.) |  |
|  | Замена трубопроводов водоснабжения ф219мм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 1106,86 | 1049,60 |  | 1106,86 | 1087,77 |  |
| 2 | Очистка помещений от строительного мусора | 3781,18 | 3605,60 |  | 3781,18 | 3722,65 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм. | 11592,32 | 11057,48 |  | 11592,32 | 11414,19 |  |
| 4 | Демонтаж задвижек диаметром до ф200мм | 2948,43 | 2802,50 |  | 2948,43 | 2899,98 |  |
| 5 | Демонтаж врезок в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до ф32мм | 3622,91 | 4503,54 |  | 4721,71 | 4282,72 |  |
| 6 | Демонтаж врезок в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до ф150 мм | 3612,96 | 4299,96 |  | 4533,64 | 4148,84 |  |
| 7 | Резка труб наружным диаметром до 219 мм. | 887,00 | 843,33 |  | 887,00 | 872,44 |  |
| 8 | Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоёмкой таре на первые 10 м. | 836,44 | 836,44 |  | 836,44 | 836,44 |  |
| 9 | Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые 10 м. к предыдущей позиции. | 29357,24 | 29357,24 |  | 29357,24 | 29357,24 |  |
| 10 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. | 22784,33 | 24374,39 |  | 22784,33 | 23314,35 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 219 мм. | 117266,63 | 116175,00 |  | 125850,23 | 119763,96 |  |
| 12 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диметром 200 мм. | 12180,81 | 11983,34 |  | 12380,82 | 12181,66 |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов и т.д. на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. | 54071,20 | 53801,84 |  | 54071,20 | 53981,41 |  |
| 14 | Окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 7682,58 | 7370,27 |  | 7682,58 | 7578,48 |  |
| 15 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 8774,20 | 7219,81 |  | 8774,20 | 8689,26 |  |
| 16 | Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм | 3923,58 | 3568,26 |  | 3923,58 | 3805,15 |  |
| 17 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать | 10922,63 | 9070,34 |  | 10922,63 | 10423,20 |  |
| 18 | Армирование подстилающих слоёв и набетонок | 6451,00 | 5388,33 |  | 6451,00 | 6420,07 |  |
| 19 | Армирование подстилающих слоёв и набетонок | 6998,86 | 6998,86 |  | 6998,86 | 6998,86 |  |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т., работающих вне карьера на расстояние 20 км. | 2499,59 | 3124,50 |  | 3124,50 | 2916,19 |  |
|  | Замена трубопроводов ф32,50,76мм. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм. | 5358,44 | 5110,99 |  | 5358,44 | 5265,34 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм. | 11266,90 | 10748,31 |  | 11266,90 | 11094,04 |  |
| 3 | Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоёмкой таре на первые 10 м. | 436,98 | 436,98 |  | 436,98 | 436,98 |  |
| 4 | Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые 10 м. к предыдущей позиции. | 13082,25 | 15339,68 |  | 15336,84 | 14320,81 |  |
| 5 | Демонтаж задвижек диаметром до ф100мм(Кран шаровый ф 32мм) | 390,25 | 372,14 |  | 390,24 | 384,21 |  |
| 6 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. | 11487,10 | 12288,744 |  | 11487,10 | 11754,28 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм. | 30290,84 | 31387,04 |  | 31581,67 | 31086,52 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм. | 66893,57 | 66459,00 |  | 70687,58 | 68013,38 |  |
| 9 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диметром 50 мм. | 8741,85 | 8663,87 |  | 8991,84 | 8799,19 |  |
| 10 | Врезка в действующие внутренние трубопроводов отопления и водоснабжения диметром 80 мм. | 2566,45 | 2474,87 |  | 2616,47 | 2552,59 |  |
| 11 | Врезка в действующие внутренние трубопроводов отопления и водоснабжения диметром 32 мм. | 8153,69 | 7864,55 |  | 7853,69 | 7957,31 |  |
| 12 | Окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 4908,04 | 719824 |  | 4908,03 | 4841,50 |  |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплётов, труб диаметром 50мм и т.п. количество окрасок 2 | 2903,32 | 2781,30 |  | 2903,32 | 2862,64 |  |
| 14 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 8774,20 | 8519,38 |  | 8774,20 | 8689,26 |  |
| 15 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 7339,68 | 6998,86 |  | 6998,86 | 7112,47 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т., работающих вне карьера на расстояние 20 км. | 2621,31 | 3124,50 |  | 3124,50 | 3956,77 |  |
|  | ИТОГО: (включая НДС 18%) | 498 770,44 | 497 330,49 | 499 982,26 |  | 498 694,40 | 498 695,00 |

Начальная (максимальная) цена Договора: 498 695 (четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто пять) руб.00 коп

Директор ИПУ РАН                                                                                            С. Н. Васильев