УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ИПУ РАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муравьев К.В.

Локальная смета

на выполнение работ по замене стеклопакетов в строениях ИПУ РАН

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Шифр, номера нормативов и коды ресурсов** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость с НДС** | |
| **руб.** | |
| **на единицу измерения** | **общая** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена стеклопакетов по формуле СПО (30) 6М1зак-18-6М1зак (включая следующие виды работ:  - доставка изделий и расходных материалов к месту установки;  - снятие закрывающих алюминиевых планок по периметру рамной конструкции с сохранением исходных конструкций;  - снятие прижимных планок на болтовых соединениях с сохранением исходных конструкций;  - демонтаж разбитых стеклопакетов;  - очистка поверхности оконных алюминиевых конструкций от грязи, мусора, пыли перед установкой стеклопакета;  - установка нового стеклопакета с использованием демферных элементов;  - установка резиновых уплотнителей по периметру нового стеклопакета;  - установка прижимных планок с использованием резьбовых креплений;  - герметизация неплотностей по периметру стеклопакета;  - установка закрывающих алюминиевых планок;  - уборка мест выполнения работ, вывоз и утилизация демонтированных стеклопакетов подрядчиком;  - сдача результата работ представителям заказчика) |  | м2 | 62,6 | 24 535,33 | 1 535 911,66 |
|  | Всего: | | | | | 1 535 911,66 |
|  | в т.ч. НДС 20% | | | | | 255 985,28 |
|  | Примечание: сбор, вывоз и утилизация отходов производства работ осуществляется Подрядчиком и входит в стоимость работ. | | | | | |

Составил:

Ведущий инженер РЕСО А.М. Степанова

Проверил:

Заведующий РЕСО В.И. Покшин