# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2015/ ЗК-34

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания – Киселев Виктор Алексеевич,

8-495-334-91-71, e-mail: ipu.ogm@yandex.ru

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49),

предусматривает осуществить закупку на выполнение работ  по проверке внутренних сетей пожарного водопровода.

Источник финансирования: субсидия из Федерального бюджета.

### Код ОКПД: 70.32.13.455

### Код ОКВЭД: 70.32.1

Наименование объекта закупки, техническое задание, характеристики и параметры поставляемого товара указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: Выполнение работ  по проверке внутренних сетей пожарного водопровода.

Срок оказываемых услуг:  05 календарных дней от даты заключения контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 32012 (Тридцать две тысячи двенадцать) рублей, 63 копейки, включая НДС 18%.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению прилагаются Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случая, предусмотренного п.3.3 проекта контракта.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта.

В цену контракта включены стоимость товара, дополнительные затраты (погрузка, доставка товара до места поставки, разгрузка), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.                                    Способ оплаты: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Поставщика.    Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Оплата за выполненные работы/услуги производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком надлежаще оформленных отчетных документов (п. 5.1.контракта) и подписания Заказчиком актов сдачи и приемки выполненных работ (п. 5.2.контракта).

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа одной из Сторон контракта от исполнения условий контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г.

№ «44-ФЗ», Заказчик и Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

В письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604 (внутренний телефон 16-04, 16-53).

Контактные телефоны: 8 (495) 334 91 79 - Иванова Светлана Александровна,

+7 925 131 4949 – Ярослав Анатольевич; +7 915 214 7501 – Татьяна Юрьевна.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Дата начала подачи заявок: 03 ноября 2015г. с 10:00 часов.

Дата и время окончания подачи заявок: 10 ноября 2015г.  11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Вскрытие конвертов   сопровождается аудио - записью.

Контактные лица по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна -  8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501;

Орлянский Ярослав Анатольевич - 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 4949

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 10 ноября 2015г. в 11часов 00 минут (время московское).

____________________________________________________________________________              * В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 925 131 49 49; Данькова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 915 214 75 01}.

Представитель участника закупки должен иметь при себе доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов и подачи заявки (при необходимости) непосредственно перед вскрытием конвертов.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки.

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок исполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, желательно, чтобы участник запроса котировок в составе такой заявки представил расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЮ (по образцу Приложения № 2); графы 1, 2, заполняются участником закупки с указанием цены за единицу и итоговой цены, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствия требованиям законодательства РФ (по 44 – ФЗ) согласно п.1 п. п. 1-9 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о принадлежности участника закупки к СМП и СОНО.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ - участник закупки не является офшорной компанией.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника (Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статистическом регистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение.
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Участник закупки не должен являться офшорной компанией согласно п. 1 п.п. 10 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация 								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                             И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-34

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по проверке внутренних сетей пожарного водопровода

1.  Место выполнения работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук, 117997 г. Москва, ул.

Профсоюзная,   д. 65.

2.  Начальная (максимальная) цена контракта:

32012 (Тридцать две тысячи двенадцать) рублей,63 копейки, включая НДС 18%.

3. Источник финансирования:

Бюджетные средства

4. Сроки (периоды) выполнения работ

05 календарных дней от даты заключения контракта

5.  Цель выполнения работ:

проверка внутренних сетей пожарного водопровода.

6. Содержание работ:

В перечень  работ по проверке внутренних сетей пожарного водопровода входит:

  - Визуальный осмотр пожарного крана, шкафа, проверка комплектности.

  - Проверка технического состояния пожарных шкафов, пожарных кранов и стояков,

пожарных рукавов.

6.3. Испытание водопровода на водоотдачу.

6.4. Перекатка пожарных рукавов на новую скатку.

6.5. Проверка резинового уплотнителя.

6.6. Прочность и отсутствие дефектов на пожарных рукавах.

6.7. Герметичность уплотнений и плотность корпусных литых деталей крана.

6.8. Правильность и прочность соединений стволов и пожарных рукавов.

7. Ведомость объемов работ и основные материалы, применяемые при выполнении работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внутренних сетей пожарного водопровода (кран диам. 50мм) | 1 кран | 15 |
| 2 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 1 |

8. Условия выполнения работ: В полном соответствии с условиями контракта и

требованиями настоящего технического задания.

9. Общие требования к выполнению работ:

Выполнять работы в полном  объеме и установленные контрактом  сроки, надлежащего

качества.

Все работы должны производиться с соблюдением требований Законодательства РФ по

охране труда и технике безопасности.

Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ.

Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику

либо третьим лицам в ходе выполнения работ.

10. Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-        технологическая схема производства работ:

Технология и методы производства работ – в полном соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

11. Требования к безопасности выполнения работ  и безопасности результатов работ:

Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

При производстве электромонтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Безопасность выполняемых работ – согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и др.

- Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед  заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

- Компания должна входить в состав саморегулируемой организации (СРО), иметь лицензию МЧС, а также подтвердить наличие свидетельств СРО о допуске к конкретным видам работ.

12. Требования по выполнению  работ, поставкам необходимых материалов для производства работ:

при выполнении работ  используемые материалы должны соответствовать существующим конструктивным решениям, сметной документации, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия стандартам РФ и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о применяемых  им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ,  сертификаты соответствия экологическим нормам). В случае, если Подрядчик использовал материалы и/или оборудование несоответствующее стандартам качества, он обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Подрядчик извещает Заказчика о работоспособности систем, в соответствии с установленным порядком. В случаях, когда работа выполнена с  низким качеством, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. Приемка объекта производится в течение 3-х рабочих дней после даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика о его готовности Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.	Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

Зам. директора                                                                                      И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-34

(Является

Приложением №1 к котировочной заявке)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Объем и характеристика работ)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверка внутренних сетей пожарного водопровода (кран диаметром 50мм) | 1 кран | 15 |  |  |
| 2 | Установка манометров с трехходовым краном | Комп. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС 18 % |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                    (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                        (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-34

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2015г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ исполнить условия контракта на выполнение работ  по проверке внутренних сетей пожарного водопровода.

Предложение о цене контракта: _______________  руб. ____ коп. (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок исполнения контракта: ____________________________________________________

Мы согласны, что оплата за выполненные работы, будет производиться Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленных отчетных документов и подписания Заказчиком актов сдачи и приемки оказанных услуг.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-34

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п