# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2015/ ЗК-50

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания – Шпилев Николай Анатольевич,

8 495 334 89 41, 8 916 686 22 86, e-mail: ohrana@ipu.ru,

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49),

предусматривает осуществить закупку «Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы контроля доступа».

Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

### Код ОКПД: 29.24.92.190

### Код ОКВЭД: 29.24

Наименование объекта закупки, техническое задание, характеристики и параметры оказываемых услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: Услуги по техническому обслуживанию автоматизированной системы контроля доступа.

Срок оказания услуг: с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. (включительно).

Начальная (максимальная) цена контракта: 251 069 (двести пятьдесят одна тысяча шестьдесят девять) руб. 33 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению прилагаются Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В цену контракта включены стоимость услуг, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в  контракте расчетный счет Исполнителя.

Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Оплата услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленных отчетных документов (п. 5.1. контракта) и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг (п. 5.2. контракта).

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.251069

Сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

В письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604 (внутренний телефон 16-04, 16-53).

Контактные телефоны: 8 (495) 334 91 79 - Иванова Светлана Александровна,

+7 925 131 4949 – Ярослав Анатольевич; +7 915 214 7501 – Татьяна Юрьевна.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Дата начала подачи заявок: 15 декабря 2015г.,  со времени размещения на ООС извещения о проведении запроса котировок.

Дата и время окончания подачи заявок: 24 декабря 2015г.  11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Вскрытие конвертов   сопровождается аудио - записью.

Контактные лица по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна -  8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501;

Орлянский Ярослав Анатольевич - 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 4949

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 24 декабря 2015г. в 11 часов 00 минут (время московское).

____________________________________________________________________________              * В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 925 131 49 49; Данькова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 915 214 75 01}.

Представитель участника закупки должен иметь при себе доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов и подачи заявки (при необходимости) непосредственно перед вскрытием конвертов.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки.

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок исполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участнику запроса котировок рекомендуется в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЮ (по образцу Приложения № 2); заполняется участником закупки с указанием цены за единицу и итоговой цены, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствия требованиям законодательства РФ (по 44 – ФЗ) согласно п.1 п. п. 1-9 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ - участник закупки не является офшорной компанией.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника ( Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статистическом регистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение.
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Участник закупки не должен являться офшорной компанией согласно п. 1 п.п. 10 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 11 ст. 78 Федерального закона № 44 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация 								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                             И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-50

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию

автоматизированной системы контроля доступа

- Наименование услуг: проведение работ по техническому обслуживанию  оборудования автоматизированной системы контроля доступа ИПУ РАН.

- Место оказания услуг: 117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН

- Сроки оказания услуг: с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 251 069 (двести пятьдесят одна тысяча шестьдесят девять) руб. 33 коп.

- Источник финансирования: Внебюджетные средства ИПУ РАН.

- Цель оказания услуг: обеспечение круглосуточной, устойчивой и надежной работы  автоматизированной системы контроля доступа в ИПУ РАН.

7. Термины и определения.

АСКД – автоматизированная система контроля доступа в здание Института, состоящая из аппаратно-программных средств, обеспечивающих санкционированный проход.

Оборудование – технические средства АСКД и программное обеспечение согласно перечню, предусмотренному в п.11 настоящего технического задания.

Техническое обслуживание – комплекс мероприятий, обеспечивающих контроль технического состояния оборудования, поддержание его в исправном состоянии, предупреждение отказов в ходе работы оборудования, продление технического ресурса и срока службы.

Нештатная ситуация – любое событие, которое способно привести к нарушению бесперебойной работы АСКД, (например появление неисправностей, отказы аппаратуры, неправильная работа программного обеспечения, сбои в работе и др.).

Разрешение нештатной ситуации – восстановление нормального функционирования АСКД.

8. Основными задачами технического обслуживания являются:

- обеспечение функционирования АСКД в штатном режиме, в соответствии с эксплуатационной документацией;

- контроль технического состояния систем и профилактические мероприятия по предупреждению нештатных ситуаций;

- выявление и устранение неисправностей систем и отдельных блоков;

- ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;

- анализ и обобщение результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию технического обслуживания;

9. Общие требования к исполнителю.

9.1. Наличие опыта оказания (определенных в техническом задании)  услуг не менее 3 лет;

9.2. Обязательное наличие функционирующего в круглосуточном режиме контактного телефона, обеспечивающего связь и принятие от заказчика заявок на вызов специалистов исполнителя для немедленного реагирования и принятия мер по устранению нештатных ситуаций.

9.3 Обязательное соблюдение специалистами исполнителя правил действующего внутреннего распорядка, соблюдение пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

9.4.Соблюдение специалистами Исполнителя при оказании услуг техники безопасности, пожарной безопасности, сохранности имущества Заказчика, элементов конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности. За несоблюдение указанных требований специалистами Исполнители при оказании услуг, ответственность несет сторона Исполнителя.

9.5. Исполнитель должен быть укомплектованным своим специальным оборудованием, приборами, инструментами, программным обеспечением, а также подъемными механизмами и лестницами, необходимыми для оказания услуг.

9.6. Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

9.7. Отсутствие у специалистов Исполнителя медицинских противопоказаний для оказания услуг по контракту.

9.8. Услуги должны оказываться штатным персоналом Исполнителя. Привлечение в качестве соисполнителей третьих юридических и (или физических лиц) не допускается. Выполнение данного требования должно подтверждаться копиями трудового договора.

10. Порядок оказания услуг.

10.1 В течение 3 рабочих дней после заключения контракта, Исполнитель направляет Заказчику письменный список специалистов привлеченных для оказания услуг, сведения о контактном телефоне и реквизиты электронного почтового ящика для связи (принятии заявок). Количество специалистов привлекаемых для качественного оказания услуг Исполнитель определяет самостоятельно.

10.2. Техническое обслуживание проводится ежемесячно в период с 01 по 12 число календарного месяца (включая выходные и праздничные дни) в котором оказываются услуги, прибытие специалиста Исполнителя для проведения планового технического обслуживания  должно осуществляться с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

10.3. по прибытии на объект заказчика для оказания услуг, специалист Исполнителя делает запись о времени прибытия в журнале технического обслуживания АСКД (находящегося у заказчика).

10.4. После оказания услуги на объекте Заказчика, Исполнитель должен заполнить форму отчетности представленную Заказчиком с перечнем проведенных мероприятий (данная форма отчетности не является процедурой сдачи/приемки оказанных услуг по контракту) и сделать запись о времени окончания работ в журнале технического обслуживания АСКД.

11. Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию и состав услуг по техническому обслуживанию АСКД.

| № п/п | Перечень оборудования и программного обеспечения | Кол-во, шт. | Состав услуг по техническому обслуживанию | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Контроллеры PERCO | 12 | 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Проверка и протяжка электрических соединений 4. Контрольная проверка технических характеристик 5. Комплексная проверка работоспособности 1. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 2. Проверка надежности заземления 3. Чистка контактов, разъемных соединений | Ежемесячно Ежеквартально |
| 2 | Считыватель бесконтактных карт | 13 | 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 4. Комплексная проверка работоспособности 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 4. Проверка электрических соединений 5. Чистка контактов, разъемных соединений 6. Комплексная проверка работоспособности | Ежемесячно Ежеквартально |
| 3 | Турникет полуростовой, калитка скоростная, картоприемник (PERCo-TTD-03.1S, OMA-36.686, OMA-43.606) | 9 | 1.Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 4. Комплексная проверка работоспособности 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Проверка качества установочных креплений оборудования 3. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 4. Проверка концевых выключателей, позиционеров 5. Проверка, подтяжка электрических соединений 6. Контрольная проверка технических характеристик 7. Чистка контактов, разъемных соединений 8. Комплексная проверка работоспособности | Ежемесячно Ежеквартально |
| 4 | Картоприемник для стандартных карт формата EMM PERCO-IC-02 | 2 | 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 3. Контрольная проверка технических характеристик 4. Комплексная проверка работоспособности 5. Проверка качества установочных креплений оборудования | Ежемесячно |
| 5 | Компьютер Core i3210/8G/500Gb/2Gb GT630 | 5 | 1.Чистка от пыли, грязи 2. Контрольная проверка технических характеристик | Ежемесячно: |
| 6 | Блок питания Тверца-4 | 8 | 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 3. Контрольная проверка технических характеристик 4. Комплексная проверка работоспособности 5. Проверка качества установочных креплений оборудования 1. Внешний осмотр, проверка сохранности пломб, маркировки, клейм. 2. Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 3. Проверка, подтяжка электрических соединений 4. Проверка концевых выключателей, позиционеров 5. Контрольная проверка технических характеристик 6. Чистка контактов, разъемных соединений 7. Комплексная проверка работоспособности 8. Проверка качества установочных креплений оборудования | Ежемесячно Ежеквартально |
| 7 | Аккумулятор 12 В., 4,5.-7 A/ч | 14 | 1.Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка 2. Контрольная проверка технических характеристик 3. Комплексная проверка работоспособности 4. Проверка качества установочных креплений оборудования 1. Комплексная проверка работоспособности 2. Проверка качества установочных креплений оборудования | Ежемесячно Ежеквартально: |
| 8 | Кнопка аварийного выхода | 1 | 1. Контрольная проверка технических характеристик 2. Комплексная проверка работоспособности | Ежемесячно |
| ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 9 | Программное обеспечение сервера PERCO | 1 | 1.Проверка целостности базы данных 2. Резервное копирование базы данных 3.Проверка, восстановление базы данных из резервной копии 4. Комплексная проверка работоспособности ПО 5. Настройка по требованию заказчика 1. Проверка целостности базы данных 2. Резервное копирование базы данных 3. Восстановление базы данных из резервной копии 4. Комплексная проверка работоспособности ПО 5.Обновление ПО | Ежемесячно Ежеквартально |
| 10 | Программное обеспечение рабочего места PERCO | 6 | 1. Проверка настроек ПО 2. Комплексная проверка работоспособности ПО 3. Настройка по заявке заказчика 1. Проверка настроек ПО 2. Комплексная проверка работоспособности ПО 3. Обновление ПО | Ежемесячно Ежеквартально: |
| 11 | Модуль «Верификация». Сетевой модуль PERCo-SM09 «Верификация» | 2 | 1.Проверка целостности базы данных 2. Резервное копирование базы данных 3. Проверка, восстановление базы данных из резервной копии 4. Комплексная проверка работоспособности ПО | Ежемесячно |
| 12 | Модуль «Дисциплинарные отчеты» Сетевой модуль PERCo-SM05 «Дисциплинарные отчеты» | 1 | 1.Проверка целостности базы данных 2. Резервное копирование базы данных 3. Проверка, восстановление базы данных из резервной копии 4. Комплексная проверка работоспособности ПО | Ежемесячно |

12. Техническое обслуживание АСКД при нештатных ситуациях.

12.1. Заказчик для разрешения нештатной ситуации направляет Исполнителю заявку на вызов специалистов по электронной почте или по телефону. Количество заявок Заказчика не ограничено.

12.2. Нештатная ситуация в работе АСКД разрешается Исполнителем путем восстановления нормальной работоспособности оборудования на объекте Заказчика.

12.3. В случаях возникновения  нештатных ситуаций, специалист Исполнителя прибывает на объект в течение 3 часов с момента получения информации от Заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни. Устранение неисправностей осуществляется в течении 24 часов.

12.4. Если неработоспособность АСКД вызвана поломкой оборудования, Исполнитель должен установить причину неисправностей  и в течение 1 рабочего дня направить Заказчику письменное техническое заключение, в котором должен отразить причину неработоспособности АСКД и перечень сломанного оборудования (узлов, деталей) подлежащего ремонту или замене.

12.5. При поломке оборудования приобретение узлов и деталей стоимостью до 25% от цены контракта осуществляется за счет средств Исполнителя.  Установка и замена узлов и деталей для восстановления работоспособности АСКД входит в общую стоимость оказания услуг по контракту.

12.6. В отдельных случаях, когда специалисту Исполнителя не представляется возможным определить причину неработоспособности  оборудования АСКД на месте оказания услуг (объекте заказчика) и для этого требуется проведение сложной диагностики, в этом случае Исполнитель осуществляет данные меры в своем сервисном центре. При этом, доставка оборудования в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

13. Порядок сдачи-приемки работ:  ежемесячно, в соответствии с условиями контракта.

Зам. директора                                                                                      И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-50

(Оформляется участником закупки

как Приложение №1 к котировочной заявке)

Спецификация.

| № | Наименование услуг, работ. Состав, технические и качественные характеристики услуг, работ | Кол-во единиц обслуживаемого оборудования, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллеры PERCO - Внешний осмотр, -Проверка качества установочных креплений оборудования - Контрольная проверка технических характеристик - Комплексная проверка работоспособности | 12 |  |  |
| 2 | Считыватель бесконтактных карт -Проверка электрических соединений -Чистка контактов, разъемных соединений -Комплексная проверка работоспособности | 13 |  |  |
| 3 | Турникет полуростовой, калитка скоросная, картоприемник (PERCo-TTD-03.1S, OMA-36.686, OMA-43.606) - Проверка качества установочных креплений оборудования -Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка -Комплексная проверка работоспособности | 9 |  |  |
| 4 | Картоприемник для стандартных карт формата EMM PERCO-IC-02 -Контрольная проверка технических характеристик -Комплексная проверка работоспособности | 2 |  |  |
| 5 | Компьютер Core i3210/8G/500Gb/2Gb GT630 -Чистка от пыли, грязи -Контрольная проверка технических характеристик | 5 |  |  |
| 6 | Блок питания Тверца-4 -Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка -Контрольная проверка технических характеристик -Комплексная проверка работоспособности | 8 |  |  |
| 7 | Аккумулятор 12 В., 4,5.-7 A/ч -Чистка от пыли, грязи, коррозии и обдувка -Контрольная проверка технических характеристик -Комплексная проверка работоспособности | 14 |  |  |
| 8 | Кнопка аварийного выхода -Контрольная проверка технических характеристик -Комплексная проверка работоспособности | 1 |  |  |
| 9 | Программное обеспечение сервера PERCO -Проверка целостности базы данных -Резервное копирование базы данных -Восстановление базы данных из резервной копии -Комплексная проверка работоспособности ПО -Настройка по заявке заказчика -Обновление ПО | 1 |  |  |
| 10 | Программное обеспечение рабочего места PERCO -Проверка настроек ПО -Комплексная проверка работоспособности ПО -Настройка по заявке заказчика -Обновление ПО | 6 |  |  |
| 11 | Модуль «Верификация». Сетевой модуль PERCo-SM09 «Верификация» -Проверка целостности базы данных -Резервное копирование базы данных -Восстановление базы данных из резервной копии -Комплексная проверка работоспособности ПО | 2 |  |  |
| 12 | Модуль «Дисциплинарные отчеты» Сетевой модуль PERCo-SM05 «Дисциплинарные отчеты» -Резервное копирование базы данных -Восстановление базы данных из резервной копии | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | В том числе НДС-18%: |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                    (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                        (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-50

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2015г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ исполнить условия контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы контроля доступа.

Предложение о цене контракта: ___________________  руб. ____ коп. (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок оказания услуг: ____________________________________________________

Мы согласны, что оплата услуг будет производиться Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленных отчетных документов и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-50

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п