# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2015/ ЗК-53

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания – Егорцев Владимир Николаевич (тел.: 8-495-334-75-70 (доб. 1210; 1240), моб. 8-916-686-14-54 e-mail: egortsev@ipu.ru ).

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49),

предусматривает осуществить закупку «Монтаж и пусконаладочные работы по охранно-пожарной сигнализации в строениях 3,4,6,7 ИПУ РАН».

Источник финансирования: бюджетные средства ИПУ РАН

Код ОКПД: 45.33.20.113

Наименование объекта закупки, техническое задание, характеристики и параметры оказываемых услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: Монтажные и пусконаладочные работы охранно-пожарной сигнализации.

Срок выполнения работ: 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению прилагаются Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В цену контракта включены все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость строительно-монтажных работ, стоимость используемых при производстве работ товаров, материалов и оборудования, налоги и сборы, транспортировку товаров, материалов и оборудования к месту выполнения работ, уборку и утилизацию отходов. Цена работ также включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в  контракте расчетный счет Подрядчика.

Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком. Заказчик проверяет их соответствие фактически выполненным работам и оплачивает их либо направляет обоснованный отказ в приемке и оплате работ.

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

В письменной форме на фирменном бланке Подрядчика в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 604 (внутренний телефон 16-04, 16-53).

Контактные телефоны: 8 (495) 334 91 79 - Иванова Светлана Александровна,

+7 925 131 4949 – Ярослав Анатольевич; +7 915 214 7501 – Татьяна Юрьевна.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Подрядчика (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Дата начала подачи заявок: 22 декабря 2015г.,  со времени размещения на ООС извещения о проведении запроса котировок.

Дата и время окончания подачи заявок: 30 декабря 2015г.  11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Вскрытие конвертов   сопровождается аудио - записью.

Контактные лица по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна -  8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501;

Орлянский Ярослав Анатольевич - 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 4949

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 30 декабря 2015г. в 11 часов 00 минут (время московское).

__________________________________________________________________________              * В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 925 131 49 49; Данькова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 915 214 75 01}.

Представитель участника закупки должен иметь при себе доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов и подачи заявки (при необходимости) непосредственно перед вскрытием конвертов.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки.

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок исполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участнику запроса котировок рекомендуется в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЮ (по образцу Приложения № 2); заполняется участником закупки с указанием цены за единицу и итоговой цены, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствия требованиям законодательства РФ (по 44 – ФЗ) согласно п.1 п. п. 1-9 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ - участник закупки не является офшорной компанией.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника ( Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статистическом регистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение.
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Участник закупки не должен являться офшорной компанией согласно п. 1 п.п. 10 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 11 ст. 78 Федерального закона № 44 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация 								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                             И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-53

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по монтажу и пусконаладочным работам по охранно-пожарной сигнализации в строениях 3,4,6,7 ИПУ РАН

- Место выполнения работ: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр.3,4,6,7.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- Сроки (периоды) выполнения работы: 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Наименование работ: монтаж и пусконаладочные работы по охранно –пожарной сигнализации в строениях 3,4,6,7 ИПУ РАН.

- Источник финансирования: бюджетные средства ИПУ РАН

- Общие требования к выполнению работ

6.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

ГОСТ 12.1.004-91 – «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 31-06-2009 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон № 117-ФЗ от 12.07.2012г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173)

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» » (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)

Приказ МЧС РФ от 01.06.2011 № 274 "Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденным Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175";

НПБ 245-2001;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий» и др. нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

6.2. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных, демонтажных, монтажных работ в сроки, установленные техническим заданием.

6.3. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

6.4. Подрядчик обязан обеспечить содержание рабочего места в хорошем состоянии, проводить уборку рабочего места и прилегающей непосредственно к нему территории.

6.5. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.

6.6. До начала производства работ Подрядчик обязан выявить потребность в необходимости временных помещений.

6.7. Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС на право осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения охранно- пожарной безопасности зданий и сооружений.

.

- Условия выполнения работ

Подрядчик обязан:

7.1. Производить работы в соответствии с графиком работы учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения, представлять угрозу для сотрудников. Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений, действие которой распространяется на весь срок исполнения настоящего контракта. Подрядчик должен быть сертифицирован в системе сертификации деятельности оказания услуг: по проведению технической экспертизы работоспособности оборудования охранно-пожарной сигнализации, установки, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, учреждения.

7.2. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

7.3. Для производства работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих бригады.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику и Руководителю учреждения объекта соответствующие документы (в оригинале):

- проектную документацию по всем правилам и нормам;

- письмо-направление от подрядной организации со списком сотрудников, допущенных  к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.  Должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место выполнения работ со ссылкой на настоящий контракт (печать, подпись);

- личные квалификационные документы с печатью и записью о периодической переаттестации: Удостоверение о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000 В, не ниже 3 группы по электробезопасности; удостоверение о проверке знаний пожарно – технического минимума в объеме должностных обязанностей, с допуском к монтажу и ремонту отечественного и импортного производства, с присвоенной квалификацией, удостоверение о допуске к безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте повышенной опасности.

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.), представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ.

7.3.  Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками с опытом работы.

7.4. До начала работ, но не позднее 3 (трех) дней с момента подписания контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

7.5. Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика.

7.6. Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

7.7. Технология и методы производства работ должны быть выполнены в полном соответствии с Техническим заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ. Работы производятся только в отведённой зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

8. Требования к Подрядчику

8.1.  Подрядчик обязан представить Заказчику данные, сертификаты о поставляемых материалах и оборудовании, выбранных им, получить одобрение на их применение и использование, места установки приборов и оборудования. В случае если Заказчик отклонил использование материала или оборудования из-за несоответствия с условиями контракта, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

8.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию. Все материалы и оборудование должны быть произведены не ранее 2015 года.

8.3. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям технического задания, Заказчик вправе отказаться от приемки работ и предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций за нарушение качества при исполнении контракта.

8.4. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, требования нормативных правовых актов РФ и Московской области, а также предписания надзорных органов. Подрядчик должен представить соответствующие санитарно - эпидемиологические заключения на соблюдение ТУ и САНПиНов при производстве и использовании материалов, используемых при производстве работ.

- 8.5. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

8.6. В течение 2 (двух) календарных дней со дня подписания Заказчиком «Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного Объекта», Подрядчик обязан освободить объект проведения работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить объект от строительного мусора и подписать у Заказчика учреждения акт о надлежащей и своевременной очистке объекта от строительного мусора, механизмов и проч.

8.7. Если Законодательством, иными правовыми Актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по контракту, Подрядчик обязан выполнить работу, соблюдая эти требования. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или обычно предъявляемым требованиям, и, в пределах разумного срока, быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Подрядчик обязан безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроки устранить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий контракта, снизившее качество работ.

8.10. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

9. Порядок выполнения работ

Подрядчик обязан выполнить работы согласно настоящего Технического задания, в срок с момента подписания контракта в течении 30 дней.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

9.1. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

9.2. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

9.3. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭП, ГОСТ, ПУЭ, МПОТ, 123-ФЗ; 117-ФЗ и др.

- 9.4. Подрядчик должен предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета, счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9.5. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

9.6. Скрытые работы предъявляются Заказчику поэтапно с оформлением актов на скрытые работы.

- 9.7. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

9.8. Для качественного выполнения работ все применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, товарам, указанным в настоящем Техническом задании, а также соответствовать требованиям действующих нормативных документов, ГОСТ, ТУ. Применяемые материалы должны соответствовать: ГОСТ IEC 60670-21 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические. Установки бытового и аналогичного назначения. Часть 21. Специальные требования к коробкам и корпусам, оснащенным приспособлениями для крепления устройств подвешивания»; ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»; ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»; ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»; ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; ГОСТ 10619-80 «Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры»; ГОСТ 10618-80 «Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия. Технические условия», в случае, если в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные «товарные знаки», наименование производителя и т.п., допускается применение их эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем Техническом задании. Качество предлагаемых к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании, за исключением случаев несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, приводимых в настоящем Техническом задании.

9.9. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, указанные в заявке участника, с которым заключается контракт, включаются в качестве приложения к контракту. При выполнении работ допускается использование материалов, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками материалов, указанными в заявке подрядной организации.

9.10. Замечания городских уполномоченных организаций устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

10.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика (Исполнителя). Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010г. N 1160 "Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

10.2. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

10.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 «О Санитарно эпидемиологическом благополучии населения».

10.4. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. Соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее.

10.5. Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок» и др.

10.6. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов РФ и города Москвы, а также предписания надзорных органов.

10.7. Подрядчик обязан приказом назначить ответственных лиц:

- за сохранность материальных ценностей на объекте;

- за производство работ (ведется ежедневный журнал на протяжении всего производства работ);

- за технику безопасности (ведется журнал и инструктаж на протяжении всего производства работ);

- за электробезопасность;

- за пожарную безопасность.

На время производства работ Подрядчик несет полную ответственность за безопасность объекта в целом.

10.8. К монтажным работам допускаются мужчины не моложе 18 (восемнадцати) лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для выполнения указанных работ, перед допуском к самостоятельной работе прошедшие:

- обязательное предварительное (при поступлении на работу) и периодическое (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

10.9. При возникновении угрозы безопасности ответственное лицо, назначенное приказом от Подрядчика, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

10.11. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию учреждения - строго запрещается.

10.12. Участки работ и рабочие места, и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

11. Форма, сроки, порядок сдачи и оплаты выполненных работ

Стоимость работ должна быть рассчитана Подрядчиком согласно ЕНИР в нормативной базе ФЕР-2001 в форме локальных смет по отдельным видам работ. Работы будут оплачиваться на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ. Локальные сметные расчёты в соответствии с п.1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ являются неотъемлемой частью контракта, на право заключения которого проводится аукцион, и передаются победителем (или единственным участником аукциона, с которым заключается контракт) аукциона Заказчику при заключении контракта.

После завершения работ Подрядчик обязан предоставлять акты выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). При этом на скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

После завершения работ Подрядчик обязан также предоставить сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на использованные в ходе работы материалы, паспорта, инструкции на оборудование, иную техническую документацию на выполненные работы.

Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями контракта.

12. Требования по сопутствующему демонтажу, монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на объекте

В соответствии с требованиями технических стандартов, СНиП, ТУ, требований заводов-изготовителей и т.п. демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы считаются законченными после проведения всех видов демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию.

13. Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала ИПУ РАН работе на подготовленных по результатам работ объектах

Подрядчик после выполнения работ должен провести инструктаж персонала ИПУ РАН по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования, с предоставлением письменных инструкций.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать паспортным данным, гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, Постановлениям Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы и быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты утверждения Акта сдачи-приемки работ, а на оборудование - в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд города Москвы.

15. Назначение и цели использования результатов работ

Приведение технического состояния объекта к уровню соответствия нормативным требованиям по пожарной безопасности в зданиях ИПУ РАН, технические условия, объем работ, качество их выполнения, комплектность и стоимость должны соответствовать Техническому заданию и сметной документации.

Работы по контракту выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами.

Зам. директора                                                                                      И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-53

(Оформляется участником закупки

как Приложение №1 к котировочной заявке)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Монтаж и пусконаладочные работы по охранно-пожарной сигнализации

в строениях 3,4,6,7  ИПУ РАН

| Модель | Описание | Цена (руб) | Кол-во | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С2000-КДЛ | Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485 | 2214,78 | 3 |  |
| ДИП-34А | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | 793,07 | 60 |  |
| ИПР-513-3АМ исп.02 | Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов, температурный диапазон: от минус 30 до +55°C, габаритные размеры: 94x90x33 мм | 590,60 | 4 |  |
| Молния-12 ЛАЙТ ВЫХОД | Световое табло, 12В/20мА, -30..+55°С, 300х110х33мм, 0,16кг, полусфера экономичный вариант табло на защелке | 184,33 | 8 |  |
| ПКИ-РС (Говорун) | Речевой оповещатель с записанным речевым сообщением "Внимание. Пожарная опасность. Всем покинуть помещение" - звук сирены, 12 В, 50 мА, 0,5 Вт | 465,00 | 11 |  |
| КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (200м) отмотка | Кабель с низким показателем дымо.-газовыделения с однопроволочными медными жилами. Изоляция из огнестойкой керамообразующейся резины. Изолированные жилы скручены попарно. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности c низким дымо- и газовыделением. Экранированный., напряжение до 300В, цвет оранжевый | 22,70. | 1000 |  |
| Л-20 с пр. | 20 мм легкого типа ПВХ с протяжкой, серый (уп-ка 100 м.) | 6,10 | 1000 |  |
| КК-20 | 20 мм, Крепеж-клипса (цена за упаковку 100 шт) | 160,00 | 6 |  |
| С2000-ПИ | Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От плюс 1 до +45°С. | 2919,50 | 3 |  |
| ДИП-3СУ ТУ 4371-001-27456886-97 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный. Предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации с напряжением питания в диапазоне 9-28 В. Ток потребления в дежурном режиме 50мкА, ток потребления в режиме «ПОЖАР» 18 &#247; 25 мА. | 220,00 | 20 |  |
| ИПР-3СУ | Извещатель пожарный ручной. Предназначен для построения систем пожарной сигнализации с постоянным или знакопеременным напряжением в шлейфах. Ток потребления в дежурном режиме не более 100 мкА. Напряжение питания 9ё28 В. Сигнализация о принятии сообщения ПОЖАР обеспечивается путем изменения проблескового сигнала с зеленого на красный. | 209,00 | 5 |  |
| Сигнал-20М | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов. Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, 64 пароля пользователя, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000» или ПЭВМ | 3796,70 | 2 |  |
| РИП-12 (ИСП. 01) | Источник вторичного электропитания резервированный 12В/3А,под АКБ 7А/ч, защита от КЗ и разр. АКБ | 3322,48 | 6 |  |
| АКБ-17/18 | Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В. Емкость 17/18А/ч. | 1800,00 | 4 |  |
| С2000-КПБ | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от «С2000-АСПТ», «С2000» или АРМ. | 2649,20 | 2 |  |
| Персональный компьютер | Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ОС. | 45000,00 | 1 |  |
|  | Монтаж, пусконаладочные работы и подключение к общей системе | 207829,24 | 1 |  |
|  | Исполнительная документация (проект) по пожарной сигнализации | 50000,00 | 1 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
|  | В том числе НДС 18%: |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                    (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                        (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-53

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2015г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ исполнить условия контракта по монтажу и пусконаладочным работам по охранно-пожарной сигнализации в строениях 3,4,6,7 ИПУ РАН.

Предложение о цене контракта: ___________________  руб. ____ коп. (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок выполнения работ: ____________________________________________________

Мы согласны, что оплата услуг будет производиться Заказчиком в течение 10 (деяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком надлежаще оформленных отчетных документов и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-53

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п