# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2015/ ЗК-54

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания – Киселев Виктор Алексеевич, тел: 8 (495) 334 90 11,

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49),

предусматривает осуществить закупку «Выполнение работ по ремонту внутреннего пожарного водопровода в строении 1 ЛПК ИПУ РАН».

Источник финансирования: бюджетные средства ИПУ РАН.

### Код ОКПД: 45.33.20.191

### Код ОКВЭД: 45.33

Наименование объекта закупки, техническое задание, характеристики и параметры оказываемых услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту внутреннего пожарного водопровода

Срок выполнения работ: 5 календарных дней от даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 496 289 (четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят девять) руб. 00 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению прилагаются Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и Проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цена контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость строительно-монтажных работ, стоимость используемых при производстве работ товаров, материалов и оборудования, налоги и сборы, транспортировку товаров, материалов и оборудования к месту выполнения работ, уборку и утилизацию отходов.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

    - Способ оплаты: Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (Девяносто) банковских дней с даты подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком. Заказчик проверяет их соответствие фактически выполненным работам и оплачивает их либо направляет обоснованный отказ в приемке и оплате работ. В том случае, если в соответствии с Техническим заданием установлен иной комплект отчетных документов, оплата производится после его предоставления Заказчику.

    - Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Подрядчика.

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

«информация-извещение» на странице «Сопроводительная документация»*.

Дата начала подачи заявок: 22 декабря 2015г. с 10:00 часов.

Дата и время окончания подачи заявок: 30 декабря 2015г.  14 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Вскрытие конвертов   сопровождается аудио - записью.

Контактные лица по приему заявок:

Данькова Татьяна Юрьевна -  8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501;

Орлянский Ярослав Анатольевич - 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 4949

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 30 декабря 2015г. в 14 часов 00 минут (время московское).

____________________________________________________________________________              * В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 925 131 49 49; Данькова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (495) 334 91 79, внутренний телефон 16-04,16-53, моб. +7 915 214 75 01}.

Представитель участника закупки должен иметь при себе доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов и подачи заявки (при необходимости) непосредственно перед вскрытием конвертов.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки.

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок исполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участнику запроса котировок рекомендуется в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЮ (по образцу Приложения № 2); заполняется участником закупки с указанием цены за единицу и итоговой цены, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствия требованиям законодательства РФ (по 44 – ФЗ) согласно п.1 п. п. 1-9 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ - участник закупки не является офшорной компанией.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника ( Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статистическом регистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение.
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Участник закупки не должен являться офшорной компанией согласно п. 1 п.п. 10 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 11 ст. 78 Федерального закона № 44 – ФЗ).

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация 								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                             И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-54

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту внутреннего пожарного водопровода

в строении 1 ЛПК   ИПУ РАН

1.  Место выполнения работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук, 117997 г. Москва, ул.

Профсоюзная,  д. 65.

2.  Начальная (максимальная) цена контракта:

496 289 (Четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят девять) руб. 00 коп.,

включая НДС 18%.

3.  Источник финансирования:

Бюджетные средства

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

5 календарных дней от даты заключения контракта

5. Цель выполнения работ

Выполнение работ по ремонту внутреннего пожарного водопровода в строении 1 ЛПК   ИПУ

РАН     по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65

6. Содержание работ

| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,3 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов диаметром труб до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,47 |
| 3 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 219 мм | 1 М | 47 |
| 3,1 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты | кг | 62,666667 |
| 3,2 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм | м | 50,133333 |
| 4 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 2 |
| 4,1 | Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 219 мм | 10 м | 5 |
| 5 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 5,1 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 5,2 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 |
| 6,1 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 40 мм | шт. | 2 |
| 6,2 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 2 |
| 7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |
| 7,1 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 7,2 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 8,1 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 |
| 9,1 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 9,2 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 1,5 |

7.  Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Материалы,  используемые для производимых работ,  должны иметь  соответствующие  сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, в т.ч.  гигиенические.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил  пожарной

безопасности утвержденными приказом МЧС от 18 июля 2—3 г. № 313 (далее по тексту)

Применяемые в процессе работ строительные материалы и изделия

должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших

в употреблении, недопустимо.

8  Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ:

Исполнитель предоставляет Заказчику локальный сметный расчет, выполненный в ФЕР, одновременно с подписанным Исполнителем  контрактом.

Исполнитель должен обеспечить:

- своевременное квалифицированное получение согласований и разрешений, относящихся к Исполнителю, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ;

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

- высокое качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденной сметной документацией (локальной сметой) и сдачу работ Заказчику;

- выполнение работ в полном соответствии с локальными сметами, техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 31-06-2009  «Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», другими действующими руководящими документами, требованиями, требованиями пожарной безопасности и техники безопасности;

- своевременное устранение своими силами и за свой счет недостатков и дефектов, выявленных на этапе приемки Заказчиком работ, а также в период гарантийного срока;

- выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ, от даты начала работ до даты подписания акта о приемке выполненных работ в объеме настоящего Контракта;

- ведение журнала производства работ (форма КС-6) для отражения всего хода производства работ, а также другой необходимой документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов;

- возведение временных сооружений, прокладку и подсоединение временных коммуникаций, необходимых для производства работ, а по окончанию работ – осуществить их демонтаж и вывоз с объекта.

Исполнитель должен произвести индивидуальные испытания в присутствии уполномоченных представителей Заказчика, обеспечив выполнение данных работ необходимыми для этого материалами.

Если при производстве работ будет выявлена некомплектная поставка необходимых для выполнения работ материалов, Исполнитель за собственный счет производит доукомплектование.

Исполнитель согласовывает с определенным в установленном порядке Заказчиком и с организацией, осуществляющей строительный надзор за выполнением работ, порядок ведения работ на объекте(-ах) и обеспечивает его соблюдение во время производства работ.

Исполнитель осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку от остатков материалов и отходов.

Исполнитель назначает ответственного представителя (-ей) для осуществления руководства ходом выполнения ремонтных работ на объекте (-ах) до сдачи работ в установленном порядке и не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Исполнителем настоящего контракта передает заверенную копию документа о назначении ответственного Заказчику.

Исполнитель несет ответственность за выполнение определенной Заказчиком системы допуска на объект(-ы), за соблюдение персоналом требований техники безопасности и пожарной безопасности.

Исполнитель предоставляет Заказчику все требуемые в Российской Федерации действительные на дату ввода в гарантийную эксплуатацию сертификаты, регистрационные удостоверения, паспорта и инструкции на используемые материалы на русском языке или с переводом на русский язык. Срок действия сертификатов должен быть не менее гарантийного срока действия материалов. В тех случаях, когда срок действия сертификатов и регистрационных удостоверений истекает в период выполнения работ и/или их гарантийной эксплуатации, Исполнитель обязан своими силами и за собственный счет получить новые сертификаты и удостоверения.

При проведении работ следует учесть, что их выполнение будет производиться в условиях

действующего учреждения и до начала работ должен быть разработан и согласован с заказчиком

порядок

их производства.

Работы должны производиться без препятствия работы сотрудников предприятия.

Работы с повышенным уровнем шума должны производиться в период после 18:00 до

08.00, а также в выходные дни.

9.  Требования к безопасности и качеству  выполнения работ

Исполнитель несет ответственность за охрану труда на объекте(-ах), точное соблюдение всех Положений, регулирующих условия труда и выполнение социальных обязательств в отношении своего персонала, осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте(-ах) и возмещает вред, причиненный его работникам увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей на объекте(-ах).

В период выполнения работ Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде, объекту(-ам), другой собственности Заказчика или третьим лицам по его вине.

Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТов и СНиП на соответствующие виды работ (ГОСТ 3262 – 75; СП 10.13130.2012).

При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций и условия предписанные Заказчиком.

При необходимости выполнения огнеопасных работ оформлять у Заказчика наряд-допуск на такие работы.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ и материалы, использованные при выполнении работ, составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца с момента сдачи результатов выполненных работ и подписания сторонами актов о приемке выполненных работ.

Исполнитель обязан в течение 3-х рабочих дней безвозмездно устранить дефекты и недоделки, обнаруженные при сдаче-приёмке работ.

10. Порядок сдачи и приемки работ: в соответствии с контрактом.

11. Порядок расчетов за выполненные работы:

Оплата производится в течение 90 (девяносто) банковских дней по факту выполнения работ на всех объектах в размере 100% цены договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при предоставлении Исполнителем следующих документов:

- Акта о приемке выполненных работ (КС–2) в 3-трех экземплярах, подписанного Сторонами;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 3-х (трех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной Сторонами форме;

- исполнительной схемы;

- акта о гидропневматической промывке трубопроводов;

- акта о гидравлическом испытании трубопроводов;

- протокола проверки сварных стыков;

- копий удостоверений сварщиков;

- оригиналов платежных документов (счета, счета-фактуры) с указанием в них: суммы, подлежащей оплате, реквизитов контракта.

Зам. директора                                                                                      И.В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-54

(Оформляется участником закупки

как Приложение №1 к котировочной заявке)

Спецификация

(Объем и характеристика работ)

Выполнение работ по ремонту внутреннего пожарного водопровода

в строении 1 ЛПК   ИПУ РАН

| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,3 |  |  |
| 2 | Демонтаж трубопроводов диаметром труб до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,47 |  |  |
| 3 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 219 мм | 1 М | 47 |  |  |
| 3,1 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты | кг | 63,0 |  |  |
| 3,2 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм | м | 50,2 |  |  |
| 4 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 2 |  |  |
| 4,1 | Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 219 мм | 10 м | 5 |  |  |
| 5 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |  |  |
| 5,1 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |  |
| 5,2 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 |  |  |
| 6,1 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 40 мм | шт. | 2 |  |  |
| 6,2 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |  |  |
| 7,1 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |  |
| 7,2 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |  |  |
| 8,1 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 100 мм | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 |  |  |
| 9,1 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 80 мм | шт. | 1 |  |  |
| 9,2 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  | НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                    (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.   (при наличии)                        (подпись)	                   	        (Ф.И.О)

Приложение № 3

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-54

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №_______________

от «___ »_____________2015г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

________________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ исполнить условия контракта на выполнение работ по ремонту внутреннего пожарного водопровода  в строении 1 ЛПК   ИПУ РАН

Предложение о цене контракта: ___________________  руб. ____ коп. (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок оказания услуг: ____________________________________________________

Мы согласны, что оплата выполненных работ будет производиться Заказчиком в соответствии с контрактом.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее чем через 7 (семь) дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор		_______		__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-54

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование организации |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес (с индексом) |  |
|  | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
|  | Почтовый адрес (с индексом) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН учредителя |  |
|  | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствия и т. п. |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Контактные телефоны (обязательно) |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п