# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

Проведение

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2015/ ЗК-03

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН),  http://www.ipu.ru,

# расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

контактные лица: по разъяснению технического задания - Савочкин Василий Филиппович,

тел. 8 495 334 98 19,  8 916 691 73 02;

по приему заявок: Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01),

предусматривает за счет внебюджетных средств ИПУ РАН осуществить  закупку:

Поставка строительных и отделочных материалов для нужд ИПУ РАН.

Настоящий запрос котировок является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО).

Для подтверждения принадлежности к СМП, СОНО необходимо приложить декларацию о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально-ориентированным некоммерческим организациям.

### ОКПД: 51.53.24.000

Название, техническое задание, наименование поставляемого товара, требования к  техническим характеристикам даны  в Приложении № 1 к настоящему извещению.

Соответствие товара требованиям национального режима (ч.6 п.3 ст.73 закона 44-ФЗ):

не   установлено.

Спецификация (технические характеристики, параметры товара, наименование страны происхождения товара) представляется участником закупки как Приложение 1 к котировочной заявке с указанием цены за единицу товара и итоговой цены, включая НДС -  форма дана в Приложении № 2 к настоящему извещению.

Сроки поставки товара: в течение 15 дней  с даты заключения контракта.

Предмет контракта:  Поставка строительных и отделочных материалов для нужд ИПУ РАН.

Начальная (максимальная) цена контракта: 420 445 (четыреста двадцать тысяч четыреста сорок пять) руб. 80 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

К информации-извещению о закупке прилагается   Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в виде отдельного файла.

В цену контракта включены общая стоимость поставляемого товара, дополнительные затраты (погрузочно-разгрузочные работы, доставка до места поставки), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случая, предусмотренного п.3.3 проекта контракта.

Способ оплаты: В безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств (в валюте Российской Федерации) на расчетный счет Поставщика.

Расчеты за оказанные и принятые в соответствии с требованиями контракта товары производятся Заказчиком после фактической поставки товара (партии товара) и его приемки Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки товара и товарных накладных не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на оплату (см. п. 3.5.4, проекта контракта).

Авансовые платежи – не предусмотрены.

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола (п.13 ст.78 закона 44 –ФЗ).

В случае если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. Заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При этом заключение контракта для этого участника является обязательным.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения условий контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, Заказчик и Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством, если это было предусмотрено контрактом.

Порядок  подачи заявки на участие в запросе котировок:

в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте или нарочным (курьером), по адресу: 117997,  г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604 (внутренний  телефон 16-04, 16-53).  Контактные тел.: 8 (495) 334 9179, 8 915 214 7501.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок:  117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 653,

26 февраля 2015г. в 11часов 00 минут (время московское).

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {тел. 8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501, внутренний телефон 16-04,16-53, Данькова Татьяна Юрьевна}.

Дата начала подачи заявок: 16 февраля 2015г. 10:00 час.

_________________________________________________________________________________

* В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Дата и время окончания подачи заявок:

26 февраля 2015г.  11 часов 00 мин (время московское). Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

Контактное лицо по приему заявок: Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 7501.

Участник закупки должен представить ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок  (по образцу  Приложения №3).

Заявка должна содержать:

-  наименование, адрес местонахождения, банковские реквизиты участника закупки;

-  СОГЛАСИЕ участника запроса  котировок исполнить условия контракта;

-  предложение  о ЦЕНЕ КОНТРАКТА;

-  СПЕЦИФИКАЦИЮ   – (по образцу Приложения № 2),  гр.6, 7 заполняются Исполнителем с указанием цены на каждый отдельный вид товара и итоговой цены, включая НДС;

-  ДЕКЛАРАЦИЮ о принадлежности участника запроса котировок к СМП или СОНО.

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок Исполнитель предоставляет документы:

- СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника - Приложение № 4.

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы:

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu. www.ipu.rssi.ru

Приложения:

- Наименование, техническое задание                     		– Приложение № 1.

- Спецификация 							-  Приложение № 2.

- Форма заявки  на участие в запросе котировок     		– Приложение № 3.

- Сведения об участнике закупки (рекомендуемая форма)	 - Приложение № 4.

Зам. директора                                                                                  И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-03

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных и отделочных материалов  для нужд ИПУ РАН

1. Место поставки товара: 117997 , г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН

2. Наименование поставляемого товара: строительные и отделочные материалы.

3. Перечень и количество поставляемого товара: см. п.8 Технического задания.

4. Цель использования: для проведения общестроительных и ремонтных работ в помещениях ИПУ РАН.

5. Сроки поставки товара: в течение 15 дней с даты подписания контракта.

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 420 445,80 (четыреста двадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 80 копеек.

Цена включает в себя:  общую стоимость поставляемого товара, дополнительные затраты (доставка товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ

7. Источник финансирования: внебюджетные средства ИПУ РАН.

8. Перечень, количество товара; требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам товара указаны в табл.1:

табл.1

| № п/п | Наименование товара |  | Техническая характеристика и параметры товара |  | Тара, размер упаковки | Кол-во, Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краска Водоэмульсионная для потолка и стен белая |  | Состав: латекс, загуститель, наполнители, антисептик. Применяется исключительно для внутренних работ для окраски потолка и стен. Белого матового цвета. Высыхает за 24 часа. Расход краски при окрашивании в два слоя: 100-150 г. на 1м2. |  | Пластиковое ведро, 14 кг. | 700 кг. |
| 2 | Краска фасадная бежевая для внутренних и наружных работ |  | Типы повехностей: бетон, кирпич, штукатурка. Состав: Акриловый латекс, диоксид титана, микронизированный мрамор, мел, вода, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, функциональные добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, пеногаситель). Время высыхания: 1 ч, при повторном нанесении - 2 ч. |  | Пластиковое ведро, 14 кг. | 490 кг. |
| 3 | Скотч малярный |  | Малярный скотч (малярная лента) или крепп - клейкая лента на бумажной основе со слабовыраженным гофром, в обязательный состав которой входит каучуковый клеевой слой. |  | Рулон, 50 м. | 100 рул. |
| 4 | Эмаль ПФ-115 |  | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Для внутренних и наружных работ. Состав: Суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Назначение: Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Требования: 1.Алкидная основа 2.Декоративные свойства 3.Бензостойкость 4.Умеренная химстойкость 5.Водостойкая пленка. Устойчивость к моющим средствам 6.Атмосферостойкость 7.Антикоррозионные свойства 8. Готовые цвета |  | Металлическая банка, 3 кг. | 24 кг. |
|  | красная |  | Расход 1-го кг. эмали | 5-10 м2 | Металлическая банка, 3 кг. | 24 кг |
|  | черная |  |  | 17-20 м2 | Металлическая банка, 3 кг. | 24кг |
|  | желтая |  |  | 5-10 м2 | Металлическая банка, 3 кг. | 24кг |
|  | зеленая |  |  | 11-14 м2 | Металлическая банка, 3 кг. | 24кг |
|  | синяя |  |  | 12-17 м2 | Металлическая банка, 3 кг. | 24кг |
| 5 | Эмаль АК 511 для разметки асфальтабетона, цементобетона |  | Одноупаковочный материал, суспензия наполнителей и пигментов в растворе акрилового сополимера. С целью наделения разметки светоотражающими свойствами в комплекте с эмалью могут использоваться стеклянные микросферы. Применяется для разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Цвет пленки эмали: белая, желтая Внешний вид пленки: гладкая однородная поверхность без посторонних включений Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20±2)ºС: 80-160 Время высыхания краски до степени 3, при температуре (20±2) ºС, мин, не более: 30 Степень перетира, мкм, не более: 70 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее: 72 Адгезия пленки краски к стеклу, баллы, не более: 2 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее: 72 Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С, ч, не менее: 72 |  | Металлическое ведро, евробанка 30 кг. |  |
|  | белая |  | Коэффициент яркости, % не менее: | 79 | Металлическое ведро, 30 кг. | 60 кг |
|  | желтая |  |  | 50 | Металлическое ведро, 30 кг. | 30 кг |
| 6 | Грунтовка ВД универсальная |  | Грунтовка ВД универсальная с проникающими способностями. Свойства грунта универсального: Взрывопожаробезопасен, не токсичен, высокий показатель морозостойкости, подходит для любого основания, существенно снижает водопоглощение капиллярным способом, обладает отличными поверхностными скрепляющими свойствами (адгезия). Антисептические свойства. Цвет материала - молочно-белый, высохшая субстанция - бесцветна. Основа грунта - латекс синтетический. Основной разбавитель грунта -обычная вода. При нанесении: температура основания от +5 до +35 градусов. Высота наносимого слоя: порядка 2-х мм. Время высыхания при t = +20 градусов - 30 минут. Расход грунта универсального: на 1 м2 100-200 мл. |  | Пластиковое ведро, 5-10 кг. | 150 кг. |
| 7 | Мастика универсальная клеящая |  | Универсальная, клеящая. Однокомпонентная, пастообразная. Экологически чистый продукт, без запаха. С содержанием антисептических добавок. Термостойкость до 130 °С. Морозоустойчивость до - 50 °С, Применяется для склеивания различных поверхностей из природных минералов. После заморозки и оттайки не теряет свои качества. Устойчива к спиртам, щелочам и кислотам. Не горючая, не токсичная, Высокая адгезия позволяет обойтись без дополнительного крепления деталей на вертикальных поверхностях и поверхностях с отрицательным уклоном до полного затвердевания мастики. Расход 0,5 – 1 кг/м2 |  | Пластиковое ведро, 4 кг. | 200 кг |
| 8 | Шпатлевка |  | Финишная. Гипсовая Влагоустойчивость, стойкость к воздействию различных солей и щелочей. Цвет: белый. Расход: в зависимости от количества и толщины наносимых слоев, приблизительно 1,3 килограмма на 1 м2. |  | Мешок, 25 кг | 100кг |
| 9 | Штукатурка |  | Высокоадгезионная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, легкого заполнителя и полимерных добавок. Штукатурка гипсовая применяется для оштукатуривания внутренних помещений и применяется для различных оснований из кирпича, бетона, блоков и т.д. Технические показатели: Максимальная толщина одного слоя 80 мм Минимальна толщина одного слоя 5 мм Зернистость до 1,2 мм Выход раствора из 100кг смеси 120 л Расход 8,5 кг/м2 Высыхание 7 суток Предел прочности при сжатии более 2,5 МПа Плотность 950 кг/м3 Адгезия более 0,5 МПа Продолжительность жизни раствора 20-25 минут Срок годности 6 месяцев |  | Мешок, 30 кг | 300кг |
| 10 | Цемент М 500 |  | ГОСТ 10178-85 Портландцемент выдерживает нагрузку до 500 килограммов на сантиметр. 1. Водостойкий. 2. Морозостойкий. 3. Прочный. 4. Незначительные деформационные изменения при усадке. 5. Пониженная сульфатостойкость. 6. Устойчивость к пониженным температурам. 7. Марка по прочности при сжатии на 28-е сутки - 500 8. Скорость твердения – нормально твердеющий. 9. Нормирование состава клинкера – нормированный 10.Без минеральных добавок 11. Прочность на сжатие в возрасте 28 суток не менее (МПа) – 49. 12. Начало схватывания (мин.) не ранее – 45. 13. Предел прочности при сгибе в возрасте 28 суток, не менее (МПа) – 5,9. |  | Мешок, 50 кг | 500кг |
| 11 | Пескобетон М 300 |  | 1. Для сооружения высокопрочных бетонных конструкций, стяжек, фундаментов. 2. Для возведения сооружений и зданий, согласно технологии монолитного строительства. 3. Основа- бетон этой же маркировки, предназначенный для конструкций высокой нагрузки. 4. Цвет – серый. 5. Фракция песка – не более 2,5 мм. 6. Марочная прочность – 300 кг/см2. 7. Прочность на сжатие – 30 мПа. 8. Прочность на изгиб – 2,8 мПа. 9. Марка по морозостойкости –F50. 10. Время жизни раствора в таре – 60 минут. 11. Минимальная толщина слоя - 10 мм. 12. Максимальная толщина слоя – не ограничена. 13. Средний расход на 1м2 при толщине 10 мм - 22кг. 14. Срок хранения в закрытой упаковке – 6 месяцев. |  | Мешок, 50 кг | 500кг |
| 12 | Пена монтажная зимняя |  | Монтажная пена, готовая к использованию. Профессиональная. Для внутренних и наружных работ. Полиуретановая консистенция. Испольуется при температуре от -10 °С. Высокая адгезия к большинству строительных материалов, Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Не разрушается с течением времени, Проста в применении. |  | Баллон, 0,75л | 45 бал. |
| 13 | Герметик сантехнический белый |  | 1. Герметик Сантехнический, силиконовый, 2.однокомпонентный 100 % 3.цвет - белый, 4.содержит фунгицид, 5.вулканизируется при комнатной температуре, 6.отверждение - при вступлении продукта в реакцию с влагой воздуха, 7.стойкость к моющим средствам, 8.устойчивость к воздействию грибка, 9.высокая адгезия. |  | Баллон, 280мл | 35 бал. |
| 14 | Жидкие гвозди |  | Применение: панели стеновые, панели изоляционные, детали декоративные, плинтуса, профили, наличники Свойства: 1.химстойкий, 2.атмосферостойкий, 3.влагостойкий, 4.морозостойкий, 5.эластичный, 6.быстросхватывающий Материалы: дерево, ПВХ, ДСП, МДФ, пробка, керамика, металл, гипсокартон, пенопласт, полистирол, гипс, стиропор. 1.Упаковка: 12 картриджей 2.Фасовка: 400 г 3.Колор (цвет): серые 4.Вид/Тип: каучуковый |  | Баллон, 400г | 60 бал. |
| 15 | Бумага крафт,100м |  | 1.Цвет: бурый 2.Ширина рулона: 1,02м 3.Намотка: 100м 4.Диаметр рулона: 21см 5.Плотность: 80г/м2 6.Масса: 8,16 кг 7.Материал: 99% целлюлоза |  | Рулон, 100м | 20 рул. |
| 16 | Уайт-спирит |  | Растворитель Уайт-спирит (ГОСТ 3134-78) — бензиновый растворитель смешанного типа, содержит не более 50% углеводородов каждой из групп; бензин прямой перегонки малосернистых нефтей. Уайт спирит ГОСТ 3134-78 свойства: 1.минимально токсичен; 2. минимально пожароопасен; 3.при попадании на кожу не опасен. Основные эксплуатационные характеристики: 1.быстро растворяет органические соединения, 2.быстро испаряется, свойственна коррозионная агрессивность. |  | Канистра, 10л | 100л |
| 17 | Клей плиточный |  | Для укладки керамической плитки на стены и пол в помещениях с любой влажностью. 1.пропорция замеса: 5,75–7,50 л на 25 кг, 2.жизнеспособность раствора: 4 ч 3.открытое время не менее: 20 мин 4.адгезия : 0,5МПа 5.сползание плитки не более: 1 мм 6.Расход: 3-5 кг/кв.м Состав: цементно-песчаная смесь, минеральные пластификаторы и модифицирующие добавки ведущих производителей. |  | Мешок, 25кг | 100 кг |
| 18 | Клей ПВА строительный |  | Клей ПВА строительный имеет вид густой, сметанообразной смеси с некоторым запахом винилового спирта, это дисперсия ПВАД (поливинилацетата в воде), пластификаторов и добавок, не ядовит и совершенно безвреден для кожи. Все добавки отличаются экологической безопасностью. Основные характеристики: 1. Прекрасную клеящую способность (от 400 до 550 Н/м). 2. Полную пожаро- и взрывобезопасность. 3. Влагостойкость и влагонепроницаемость. 4. Нетоксичность и возможность применения даже на детских площадках. 5. Засыхает с минимальной усадкой и заполняет все просветы. 6. Образует тонкую прочную, прозрачную пленку. 7. Растворимость во многих растворителях. |  | Ведро, 5кг | 50кг |
| 19 | Мин. вата |  | Свойства: 1. высокие звукоизоляционные свойства, 2. при выполнении работ не требует специальной защитной одежды (не колется), 3. высокая упругость, 4. группа горючести: НГ, 5. плотность: 16 до 18 кг/куб.м 6. теплопроводность при 10 грд.С (не более): 0,039 Вт/мК 7. теплопроводность при 25 грд.С: 0,042 Вт/мК 8. удельная теплоемкость: 0,84 кДж/кгК 9.коэффициент паропроницаемости: 0,55 мг/(мчПа) 10.Коэффициент теплоусвоения (зона А): 0,22 11.Коэффициент теплоусвоения (зона Б): 0,25 12.Водопоглащение при частичном погружении, за 24 ч.(не более): (не более) 150% 13.Сжимаемость при нагрузке 2000 Па: 70% 14. Сорбционная влажность за 72 ч.(не более): 5% 15.Расчетное массовое отношение влаги в материале (зона А): 2% 16.Расчетное массовое отношение влаги в материале (зона Б):5% 17.Содержание связующего вещества: 0,93 (на частоте 2500 Гц)% 18.Предельная температура применения: от -60 до 180 грд.С 19. коэффициент звукопоглощения при толщине 60мм, для 1000 Гц: 0,74 |  | Рул. ширина -1м2 длина - 10м2 толщина – 100мм | 10 рул. |
| 20 | Лак яхтный |  | Тип: Алкидно уретановый лак глянцевый/полуматовый. Область применения: от домашней фурнитуры до палуб яхт. Стойкий к мытью. Ударо- износостойкий. Технические характеристики: 1.время высыхания: на отлип – 4 часа, выдерживает хождение через 12 часов, нанесение повторного слоя через сутки. Абсолютное отвердевание через 5-7 суток. 2.Расход: от 100 до 150 мл /м2. 3.Срок годности: 2 года, 4.Сохраняет свойства при хранении в отрицательных температурных условиях. |  | пластиковое ведро, 2,5л | 200л |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Концевые панели по 3м | Финишная планка - закрывает торцевые грани панелей, может использоваться при примыкании панелей к дверным и оконным проемам. Длина профиля: 3 м Цвет: белый Толщина: 5 и 8 мм. |  | шт | 30 шт |
| 22 |  | Панели ПВХ бел.глянец стеновые 370х3000х9 мм | Цвет: белый Поверхность: глянцевая Длина: 3000 мм Ширина: 370 мм Толщина: 9 мм |  | шт. | 120 шт. |
| 23 |  | Углы наружные для панелей по 3м | Угол наружный для монтажа панелей ПВХ (3м) Предназначен для скрытия стыков панелей на внешних углах. Вес:0.100 кг |  | шт. | 6 шт. |
| 24 |  | Углы внутренние для панелей по 3м | Угол внутренний для ПВХ панелей Тип стеновой панели: Комплектующие элементы Фактура поверхности: Гладкая Тип: Угол внутренний Влагостойкость: Да Вес: 0,114 кг Цвет: белый Длина: 3 метра |  | шт. | 40 шт. |
| 25 |  | Панели ПВХ бел.глянец потолочные 3000х370х8 мм | Цвет: белый Поверхность: глянцевая Длина: 3000 мм Ширина: 370 мм Толщина: 8 мм |  | шт. | 35 шт. |
| 26 |  | Потолочные стойки 27x28мм.х3 м | Профиль потолочный ПП 60x27 используется для установки каркасов подвесных потолков и облицовки других конструкций с применением гипсокартона. Как правило, используется совместно с потолочным направляющим профилем ППН 27x28мм. |  | шт. | 30 шт. |
| 27 |  | Направляющие для потолочных панелей 28ммх28мм по 3м | Профиль потолочный направляющий ППН 27x28 служит в качестве направляющей для профилей ПП 60х27мм при монтаже потолка из ГКЛ на одноуровневом металлическом каркасе. При монтаже потолка ППН крепится по периметру помещения, при монтаже перегородок и облицовок – к полу и потолку. |  | шт. | 20 шт. |
| 28 |  | Плитка напольная | Размер, мм: 300 x 300 Материал: Керамическая плитка Цветовая гамма: серый Тип поверхности: матовая Количество в упаковке: 15 шт. Единица измерения: м2 Вес упаковки, кг: 24.5 кг |  | Упаковка: 15шт., вес упаковки: 24.5 кг | 30 м2 |
| 29 |  | Ламинат класс 32 | Цвет: бук или дуб Класс ламината: 32 класс водостойкий Срок эксплуатации: 20 лет Толщина доски: 8 мм Тип рисунка: 3х-полосный Упаковка: 2,131 м2, 8 досок Размеры доски: 1380 x 193 мм |  | Упаковка: 2,131 м2, 8 досок Размеры доски: 1380 x 193 мм | 100 м2 |
| 30 |  | Плинтус ПВХ | Плинтус ПВХ c мягким краем и кабель-каналом Цвет: Бук или дуб Длина: 22 мм. Высота: 58 мм. Материал: ПВХ |  | п/м | 100 п/м |
| 31 |  | Подложка | Пенополиэтиленовая подложка Толщина: 3 мм. Метраж: 52.5 м2 |  | 1 рулон 52.5м2 | 100 м2 |
| 32 |  | Угол внутренний | Внутренний угол для плинтуса (58мм) Цвет: Бук или дуб Материал: ПВХ |  | шт. | 10 шт. |
| 33 |  | Торцевики (Заглушки) для плинтуса | Заглушки для плинтуса (пара) (58мм) материал: ПВХ |  | шт. | 30 шт. |
| 34 |  | Соединительная планка для плинтуса | Соединитель для плинтуса (58мм) материал: ПВХ |  | шт. | 35 шт. |
| 35 |  | Линолеум Класс 32 | Класс: полукоммерческий 32 Тип рисунка: дерево Цвет (оттенок): бук или дуб Применения: для дома, для офиса Толщина покрытия общая, мм: 4,20 Толщина защитного слоя, мм: 0,40 Ширины коллекции, м: 3 Вес 1 м2 кг: 2,8 Показатели пожарной безопасности: В3; Г4; Д3; Т2 |  | м2 | 100 м2 |

9. Условия поставки товаров:

Поставщик поставляет Заказчику товар, указанный в техническом задании, в соответствии со спецификацией.

Отгрузка и поставка товара, его разгрузка на склад Заказчика осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

10. Привлечение соисполнителей: не допускается.

11.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Дата производства товара: 2014-2015 г.г.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, соответствующих  ГОСТов и технических условий, принятых для данного товара; должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества по перечню поставляемых товаров не менее одного года.

Механические повреждения товара – пятна, царапины и пр., в том числе полученные при транспортировке и разгрузочных работах – не допускаются.

Дефекты, приводящие к полной или частичной потере товарного вида или       затрудняющие использование товара по назначению – не допускаются.

Технологические нарушения, приводящие к изменению формы, цвета товара, появление вкраплений, шероховатости, повреждения гладкости поверхности, деформации товара – не допускаются.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Использование товаров по назначению не должно наносить вред окружающей среде и жизнедеятельности человека.

12. Общие требования:

Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений, порчи во время транспортировки, разгрузки и хранения.

Упаковка должна обеспечить защиту товара от сырости.

Повреждения индивидуальной упаковки товара, в т.ч. полученные при транспортировке и разгрузочных работах – не допускаются.

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

Экологические требования  к упаковке: (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 апреля 2010г.№ 332-ПП):  Бумажная тара и упаковка при поставке любых видов продукции, поставляемой в такой упаковке – оберточная бумага марки Е ( из макулатуры и волокнистых отходов целлюлозно-бумажного производства); макулатурный картон (из вторичных волокон).

Маркировка товара должна содержать наименование товара, его количество, наименование предприятия – изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок (если установлен).

13. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара:

Срок и объем гарантии на поставляемые товары должны быть согласно гарантии завода-изготовителя (производителя товара), но не менее 12 месяцев с момента поставки товаров.

Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара на весь гарантийный срок качества по специализации поставляемых товаров при условии его правильного хранения и использования (эксплуатации) Заказчиком.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона  (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

14.Требования к безопасности товаров: согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

15. Порядок сдачи и приемки товаров:  в соответствии с  контрактом.

16. Порядок расчетов за поставляемый товар:  в соответствии с контрактом.

Зам. директора ИПУ РАН                                                                                     И. В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку расходных материалов для хозяйственного участка ИПУ РАН

| № п.п./ Наименование товара |  | Наименование страны происхождения товара | Техническая характеристика и параметры товара (указывает Исполнитель на основании Технического задания Заказчика) |  | Тара, размер упаковки | Кол-во, ед.измер. |  | Цена за ед., руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Строительные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краска водоэмульсионная для потолка и стен, матовая цвет: БЕЛЫЙ |  |  |  | Пластиковое ведро, 14 кг. | 700 кг. |  |  |  |
| 2 | Краска фасадная для внутренних и наружных работ, цвет: БЕЖЕВЫЙ |  |  |  | Пластиковое ведро, 14 кг. | 490 кг. |  |  |  |
| 3 | Скотч малярный |  |  |  | Рулон, 50 м. | 100 рул. |  |  |  |
| 4 | Эмаль ПФ-115 цвет: КРАСНЫЙ |  |  |  | Метал.банка, 3 кг. | 24 кг. |  |  |  |
|  | ЧЕРНЫЙ |  |  |  | Метал.банка, 3 кг. | 24 кг. |  |  |  |
|  | ЖЕЛТЫЙ |  |  |  | Метал.банка, 3 кг. | 24 кг. |  |  |  |
|  | ЗЕЛЕНЫЙ |  |  |  | Метал.банка, 3 кг. | 24 кг. |  |  |  |
|  | СИНИЙ |  |  |  | Метал.банка, 3 кг. | 24 кг. |  |  |  |
| 5 | Эмаль АК 511 для разметки асфальтобетона, цементобетона, цвет: БЕЛЫЙ, |  |  |  | Метал.ведро, 30 кг. | 60 кг. |  |  |  |
|  | ЖЕЛТЫЙ |  |  |  | Метал.ведро, 30 кг. | 30 кг. |  |  |  |
| 6 | Грунтовка ВД универсальная |  |  |  | Пластиковое ведро, 5-10 кг. | 150 кг. |  |  |  |
| 7 | Мастика универсальная клеящая мастика |  |  |  | Пластиковое ведро, 4 кг. | 200 кг. |  |  |  |
| 8 | Шпатлевка |  |  |  | Мешок, 25 кг. | 100 кг. |  |  |  |
| 9 | Штукатурка |  |  |  | Мешок, 30 кг. | 300 кг. |  |  |  |
| 10 | Цемент М 500 |  |  |  | Мешок, 50 кг. | 500 кг. |  |  |  |
| 11 | Пескобетон М 300 |  |  |  | Мешок, 50 кг. | 500 кг. |  |  |  |
| 12 | Пена монтажная ЗИМНЯЯ |  |  |  | Баллон, 0,75л. | 45 шт. |  |  |  |
| 13 | Герметик сантехнический, цвет: БЕЛЫЙ |  |  |  | Баллон, 280 мл. | 35 шт. |  |  |  |
| 14 | Жидкие гвозди |  |  |  | Баллон, 400 г. | 60 шт. |  |  |  |
| 15 | Бумага крафт,100м |  |  |  | Рулон, 100 м. | 20 шт. |  |  |  |
| 16 | Уайт-спирит |  |  |  | Канистра, 10 л. | 100 л. |  |  |  |
| 17 | Клей плиточный |  |  |  | Мешок, 25 кг. | 100 кг. |  |  |  |
| 18 | Клей ПВА строительный |  |  |  | Ведро, 5 кг. | 50 кг. |  |  |  |
| 19 | Минеральная вата |  |  |  | Рулон: ширина -1м2 длина - 10м2 толщина – 100 мм | 10 рулонов |  |  |  |
| 20 | Лак яхтный |  |  |  | Пластиковое ведро, 2,5 л. | 200 л. |  |  |  |
| Отделочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Концевые панели по 3м |  |  | шт |  |  | 30 шт |  |  |
| 22 | Панели ПВХ стеновые 370 х 3000 х 9 мм Цвет: белый глянцевый |  |  | шт. |  |  | 120 шт. |  |  |
| 23 | Углы наружные для панелей по 3м |  |  | шт. |  |  | 6 шт. |  |  |
| 24 | Углы внутренние для панелей по 3м |  |  | шт. |  |  | 40 шт. |  |  |
| 25 | Панели ПВХ потолочные 3000х370х8 мм Цвет: белый глянцевые |  |  | шт. |  |  | 35 шт. |  |  |
| 26 | Потолочные стойки 27x28мм.х3 м |  |  | шт. |  |  | 30 шт. |  |  |
| 27 | Направляющие для потолочных панелей 28ммх28мм по 3м |  |  | шт. |  |  | 20 шт. |  |  |
| 28 | Плитка напольная керамическая |  |  | Упаковка: 15шт., вес упаковки: 24.5 кг |  |  | 30 м2 |  |  |
| 29 | Ламинат класс 32 |  |  | Упаковка: 2,131 м2, 8 досок. Размер доски: 1380 x 193 мм |  |  | 100 м2 |  |  |
| 30 | Плинтус ПВХ |  |  | п/м |  |  | 100 п/м |  |  |
| 31 | Подложка |  |  | 1 рулон 52,5 м2 |  |  | 100 м2 |  |  |
| 32 | Угол внутренний |  |  | шт. |  |  | 10 шт. |  |  |
| 33 | Торцевики (Заглушки) для плинтуса |  |  | шт. |  |  | 30 |  |  |
| 34 | Соединительная планка для плинтуса |  |  | шт. |  |  | 35 шт. |  |  |
| 35 | Линолеум Класс 32 |  |  | м2 |  |  | 100 м2 |  |  |
| ## ИТОГО, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС 18%, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор                                          ____________________________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                 ____________________________

(расшифровка подписи)

МП

Приложение №3

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-03

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,				В  ЕДИНУЮ  КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                                      ИПУ РАН

Исх. №_________________

от «___ »__________2015г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

_____________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ  исполнить условия контракта на поставку строительных и отделочных материалов для нужд ИПУ РАН.

Предложение о цене контракта: _______________  руб. ____ коп.( в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок исполнения контракта: __________________________________

Мы согласны, что расчеты за поставленные и принятые в соответствии с контрактом товары будут производиться после фактической поставки товара и его приемки Заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на оплату.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты подписания указанного протокола.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагаются:

- Спецификация на товар  с указанием характеристики, наименования страны происхождения товара, цены за единицу  поставляемого товара и  итоговой цены, включая НДС.

- Декларация о принадлежности__________________________________________ к субъектам малого предпринимательства /социально-ориентированным некоммерческим организациям.

- СВЕДЕНИЯ об участнике закупки.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                            (расшифровка подписи)

Справочно:

1. Котировочная заявка оформляется на фирменном бланке участника закупки.

2. Спецификация на товар (Приложение № 1 к котировочной заявке) заполняется участником закупки с указанием наименования, характеристики, страны происхождения товара, цены за единицу  поставляемого товара и  итоговой цены, включая НДС.  Оформляется как приложение № 1 к котировочной заявке.

Приложение №4

к запросу котировок

№  ИПУ 2015/ЗК-03

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКТМО, ОКВЭД участника закупки |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствиях и т. п. |  |
| 12 | Контактные телефоны (обязательно) |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |
| … | ……………………………. |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- …………………………………………………………………..

###### Участник закупки

(уполномоченный представитель)				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                                 __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П.