# ИНФОРМАЦИЯ - ИЗВЕЩЕНИЕ

Проведение

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2015/ ЗК-32

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru,

# находящийся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,

# (ответственное должностное лицо:  Иванова  Светлана  Александровна – зав. контрактным отделом, т/факс: 8 495 334 91 79  e-mail: isa44@bk.ru,

- по разъяснению технического задания -  Шапиро Аркадий Иосифович,

8 495 334 88 60, +7 915 197 54 38, e-mail: shapiro@ipu.ru,

- по приему заявок:

-  Данькова Татьяна Юрьевна,  тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01,

-  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, +7 925 131 49 49),

предусматривает за счет субсидии из Федерального бюджета осуществить Иные

### Код ОКПД: 31.10.50.140 -  Блоки питания для аппаратуры электросвязи, вычислительных машин и их узлов (источники бесперебойного питания)

Наименование объекта закупки, техническое задание указаны в Приложении № 1 к настоящему запросу котировок.

Предмет контракта: закупка и установка комплектов батарейных модулей.

Срок поставки товара: 10 календарных дней со дня подписания контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 236 200 (двести тридцать шесть тысяч двести) руб. 00 коп, включая НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). К информации-извещению (на Официальном сайте закупок) прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и проект контракта в виде отдельных файлов.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случая, предусмотренного п.3.3 проекта контракта.

В цену контракта включены: стоимость товара, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ по запуску источника бесперебойного питания, в том числе дополнительные затраты (доставка товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

Авансовые платежи по настоящему контракту не предусмотрены.

Способ оплаты: оплата за товар и результаты выполненных работ производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней после фактической поставки товара, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ по запуску источников бесперебойного питания и их приемки Заказчиком (п. 5.11 контракта) на основании надлежаще оформленных отчетных документов (п. 5.7 контракта).

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Исполнителя.

Оплата производится в валюте Российской Федерации (в рублях).

Срок заключения контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней с даты размещения
на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт
в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе заключить контракт с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок.

Расторжение контракта допускается: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа одной из Сторон контракта от исполнения условий контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ч.8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № «44-ФЗ», Заказчик и Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя в запечатанном конверте,
не позволяющем просматривать содержимого заявки до вскрытия конверта, по почте
или нарочным (курьером), по адресу: 117997,  г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604 (внутренний  телефон 16-04, 16-53).

Контактные тел.: 8 (495) 334 9179, 8 915 214 7501, 8 925 131 49 49.

На конверте рекомендуется указывать наименование и номер запроса котировок, почтовый адрес Исполнителя (при отсутствии адреса возврат заявки возможен только при личной явке).

Подача котировочных заявок на электронную почту Заказчика не предусмотрена*.

Дата начала подачи заявок: 30 октября 2015г. с 10:00 часов.

Дата и время окончания подачи заявок:

06 ноября 2015г. до 11 часов 00 мин (время московское).  Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

Контактные лица по приему заявок: Данькова Татьяна Юрьевна, тел: 8 (495) 334 91 79, 8 915 214 75 01. Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, моб. 8 925 131 49 49.

Место, дата и время ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с заявками на участие в запросе котировок: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, комн. 653, 06 ноября 2015г. в 11часов 00 минут (время московское).

Заказчик предоставляет возможность участникам, приславшим котировочные заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Для этого предварительно, за 1-2 дня
до даты вскрытия конвертов с заявками, необходимо заказать пропуск на вход в Институт {тел.
8 (495) 334 91 79, +7 915 214 7501, внутренний телефон 16-04,16-53, Данькова Татьяна Юрьевна;  Орлянский Ярослав Анатольевич, тел. 8 (495) 334 91 79, моб. 8 925 131 49 49}. Иметь при себе Доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов.

__________________________________________________________________________________

* В соответствии с ч.1 ст.5 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа допускается, однако, указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (ЕИС).

В настоящее время ЕИС в эксплуатацию не введена, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

Участник закупки должен представить:

ЗАЯВКУ на участие в запросе котировок (рекомендуемая форма заявки дана в Приложении № 3).

Заявка должна содержать:

- Наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты участника закупки.

- СОГЛАСИЕ участника запроса котировок исполнить условия контракта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ  о ЦЕНЕ КОНТРАКТА.

При предложении участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25% (двадцать пять) или более ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, участник запроса котировок должен в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены контракта и её обоснование (в свободной форме).

- СПЕЦИФИКАЦИЮ (по образцу Приложения № 2. Является приложением №1 к котировочной заявке). Графы 3,6 заполняются Поставщиком с указанием цены на каждый отдельный вид товара и работы, итоговой цены, включая НДС.

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки установленным единым требованиям и об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (по 44-ФЗ).

- ДЕКЛАРАЦИЮ о соответствии участника закупки п.10 ч. 1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ - участник закупки не является офшорной компанией.

Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок данному требованию при заключении контракта (предусмотрено ч. 8.2 ст.31 Федерального закона 44-ФЗ).

Вместе с заявкой на участие в запросе котировок участник закупки предоставляет СВЕДЕНИЯ об участнике закупки, включая банковские реквизиты участника, ИНН участника и учредителя (Приложение № 4).

Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске
к участию в закупке способом запроса котировок.

В запросе котировок могут принимать участие юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Участник закупки должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

      - Соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

      - Правомочность участника закупки заключать контракт.

      - Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица или не проведение
в отношении участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства.

      - Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

      - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ.

      - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

      - Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

      - Предоставление Декларации соответствия требованиям законодательства согласно п.1 ст.31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

      - Победитель при заключении контракта ОБЯЗАН предоставить выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок (оригинал или заверенную.нотариусом копию)

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший заявку
на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара (работы, услуги).

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем
в проведении запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

- Каждый участник закупки может подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

- Проведение переговоров между Заказчиком (или членами Единой комиссией) и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания приема заявок,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки.

- Цены и другие условия, указанные в заявке победителя запроса котировок, остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

Извещение о данном запросе котировок цен размещается на Общероссийском официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения к информации-извещению:

- Наименование объекта закупки, техническое задание		– Приложение № 1.

- Спецификация 								– Приложение № 2.

- Форма заявки на участие в запросе котировок			– Приложение № 3.

- Форма «Сведения об участнике закупки» 				– Приложение № 4.

Зам. директора по общим вопросам                                                                      И. В. Рязанов

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-32

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и установку комплектов батарейных модулей

- Место поставки товара: 117997 г. Москва, ИПУ РАН, Москва, ул. Профсоюзная, д.65.

- Наименование оборудования: батарейные модули SYBT4 для серверного источника бесперебойного питания APC Symmetra PX многофункционального высокопроизводительного вычислительного кластера ИПУ РАН.

- Обоснование необходимости поставки оборудования: замена вышедших из строя батарейных модулей SYBT4 источника бесперебойного питания APC Symmetra PX многофункционального высокопроизводительного вычислительного кластера ИПУ РАН для восстановления его работоспособности.

- ОКПД: 31.10.50.140

- Количество поставляемого оборудования: согласно перечню поставляемых товаров (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Источник финансирования: субсидия из Федерального бюджета.

- Начальная (максимальная) цена составляет: 236 200 (двести тридцать шесть тысяч двести) руб. 00 коп, включая стоимость товара, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки, разгрузку, установку и проведение всех процедур связанных с запуском ИБП), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

- Срок поставки оборудования: 10 календарных дней.

- Срок гарантии на поставляемое оборудование: 12 месяцев.

- Требования к поставляемому товару:

10.1. Батарейные модули могут эксплуатироваться при рабочих температурах в пределах 0º- 40º градусов по Цельсию, а относительная влажность при этом может изменяться в пределах 0-95%.

10.2. Все батарейные модули (и аккумуляторы в нем) должны быть в обязательном порядке одного производителя, одной серии и даты производства, причем не позднее 2015г. выпуска (изготовления).

10.3 Все оборудование должно быть работоспособно и иметь комплектацию, указанную в Спецификации (Приложение № 1 к техническому заданию), включая опции, дополнительные блоки и аксессуары.

10.4. К оборудованию  предоставляется руководство по эксплуатации на русском языке.

10.5. Ёмкость каждого одиночного батарейного модуля по заданному уровню напряжения должна соответствовать 691ВА/час, а для цепочки из четырех батарейных модулей эта величина должна соответствовать 2765ВА/час.

10.6. Тип устанавливаемых батарей - необслуживаемые герметичные кислотно-свинцовые с загущенным электролитом и защитой от утечек.

10.7. Проектный срок службы батарей должен составлять 5-8 лет, а срок службы 3-5 лет.

### 11.  Перечень поставляемого товара и работ

| № п/п | Оборудование Технические характеристики Наименование «или эквивалент» | Кол, шт., усл. ед | Аналог Российского производства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Батарейные модули SYBT4 для серверного источника бесперебойного питания APC Symmetra PX для многофункционального высокопроизводительного вычислительного кластера ИПУ(каждый батарейный модуль SYBT4 состоит из 4-х модулей SYBTU1-PLP) | 2 | Поставка эквивалента не допускается в связи с закупкой запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемых заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование согласно п.1ч.1ст.33 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. |
|  | Монтажные и пуско-наладочные работы по запуску ИБП | 1 |  |

- Требования к Исполнителю

  - Исполнитель должен без предоплаты поставить Заказчику все оборудование, перечисленное в Техническом задании, в течение 10 календарных дней со дня подписания обеими сторонами контракта на поставку товара.                             Авансовые платежи не предусмотрены.

  - Исполнитель своими силами осуществляет поставку батарейных модулей, установку батарейных модулей в шкаф источника бесперебойного питания, запуск источника бесперебойного питания, проведение процедуры Runtime Calibration (калибровки времени автономной работы системы). По результатам испытаний ёмкость каждого одиночного батарейного модуля по заданному уровню напряжения должна соответствовать 691ВА/час, а ёмкость напряжения для цепочки из четырех батарейных модулей должна соответствовать 2765ВА/час.

  - Исполнитель обязан перед установкой скомпоновать поставляемые батарейные модули SYBTU1-PLP по 4 модуля на одну цепочку (комплектация SYBT4). В каждом батарейном модуле SYBTU1-PLP должно быть установлено по восемь аккумуляторных батарей с рабочим напряжением 12В и емкостью 7,2 А/часа.

  - Исполнитель устанавливает и передает Заказчику полностью работоспособное и готовое к эксплуатации оборудование. В случае необходимости, подготовка оборудования к эксплуатации осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

  - Фирма – Исполнитель принимает на себя гарантийное обслуживание всего поставленного оборудования.

Гарантийное обслуживание проводится на территории Заказчика.

  - Поставки по Договору считаются выполненными только после того, как Заказчик получит все оборудование, проверит его работоспособность и комплектацию, будет произведен запуск ИБП и все необходимые испытания, получены результаты о проведенных испытаниях, оформленные отдельным Актом.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику Акты о проведенных испытаниях.

  - Приемку оборудования осуществляет Приемочная комиссия Института.

  - При положительном результате, Заказчик подписывает товарную накладную и Акт о выполненных работах и передает один экземпляр Исполнителю.

  - После подписания товарной накладной Исполнитель передает Заказчику счет за поставленный товар. Заказчик оплачивает этот счет в течение 10 банковских дней.

Зам. директора ИПУ РАН                                                                                 И. В. Рязанов

Приложение № 2

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-32

(Приложение № 1 к Заявке участника)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №п/п | Наименование | Цена за ед. (руб.) | Кол-во | Ед. изм. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Батарейные модули SYBT4-APC для серверного источника бесперебойного питания Symmetra PX многофункционального высокопроизводительного вычислительного кластера ИПУ РАН (каждый батарейный модуль SYBT4 состоит из 4-х модулей SYBTU1-PLP) |  | 2 | шт. |  |
| 2. | Монтажные и пуско-наладочные работы по запуску ИБП |  | 1 | усл. ед |  |
|  | Итого к оплате В том числе НДС-18% |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                   (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

м. п.                                              (подпись)	                   	     (Ф.И.О)

Приложение №3

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-32

(На фирменном бланке организации)

Полное наименование организации,                                              В  ЕДИНУЮ    КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                           ИПУ РАН

Исх. №___________________

от «___ »_____________2015г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

_____________________________________________________________________________,

СОГЛАСНЫ исполнить условия контракта на закупку и установку комплектов батарейных модулей.

Предложение о цене контракта: _______________ руб. ____ коп. (в т. ч. НДС ______ руб.)

Срок исполнения контракта: ____________________________________________________

Мы согласны, что оплата оказанных услуг за отчетный период будет производиться Заказчиком

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем надлежаще оформленных отчетных документов и подписания Заказчиком актов сдачи и приемки оказанных услуг.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.       Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными
в течение всего срока действия контракта, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет играть роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П.

Приложение №4

к запросу котировок

№ ИПУ 2015/ЗК-32

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 9 | Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 10 | Банковские реквизиты |  |
| 11 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО участника закупки |  |
| 12 | ИНН учредителя |  |
| 13 | Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, сертификатах соответствиях и т. п. |  |
| 14 | Контактное лицо Контактные телефоны (обязательно) |  |
| 15 | Факс |  |
| 16 | Адрес электронной почты |  |

об участнике закупки

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Генеральный директор				__________________

(подпись)		(Ф.И.О)

Главный бухгалтер                                                    __________________

(подпись)		(Ф.И.О)

М.П.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

- И т.п.

# Text boxes

к контракту № 2011.22819
ПУ 20(И 11/ОАЭФ-04)