|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку электротехнического материала для нужд ИПУ РАН Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в установлении цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, а при их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена инициатором закупки с учётом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, работ, услуг. |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам (ч.5, ст.22 Федерального Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе") |  |  |  |  |  |

| № | Наименование товара | Техническая характеристика и параметры товара |  | Ед. |  | Единичные цены поставщиков (руб.) |  |  |  |  |  |  | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Изм. |  | ООО «ГК птКомплект» | ООО «Технолог» |  | ООО «Электроснаб» | Средняя цена |  | Кол-во |  |  |
| 1. | Кабель | -ВВГ нг 5х4 мм2 |  | м |  | 88,2 | 107,2 |  | 85,76 | 93,72 |  | 100 | 9372,00 |  |
| 2. | Провод | -ПУНП 3х2,5 мм2 |  | м |  | 30,15 | 35,1 |  | 28,08 | 31,11 |  | 200 | 6222,00 |  |
|  |  | -ПУНП 3х1,5 мм2 |  | м |  | 19,7 | 20,65 |  | 16,52 | 18,96 |  | 300 | 5687,00 |  |
|  |  | -ПВС 3х1,0мм2 |  | м |  | 18,3 | 20,6 |  | 16,48 | 18,46 |  | 200 | 3692,00 |  |
|  |  | -ПВ-1 1,0 мм2 |  | м |  | 6,55 | 6,5 |  | 5,16 | 6,07 |  | 200 | 1 214,00 |  |
| 3. | Коробки установочные |  |  | шт |  | 6,35 | 6,45 |  | 6,72 | 6,51 |  | 20 | 130,13 |  |
| 4. | Боксы навесные | -на 6 автоматов |  | шт |  | 114,2 | 251,5 |  | 111,24 | 158,98 |  | 10 | 1 589,80 |  |
| 5. | Автоматические выключатели | -ВА-4729.1Р 16А |  | шт |  | 59,3 | 71,95 |  | 57,56 | 62,94 |  | 24 | 1 510,48 |  |
|  |  | -ВА-4729.1Р 25А |  | шт |  | 59,2 | 71,95 |  | 57,56 | 62,90 |  | 12 | 754,84 |  |
|  |  | -ВА-4729.2Р 25А |  | шт |  | 125,6 | 144,8 |  | 120,66 | 130,35 |  | 12 | 1 564,24 |  |
|  |  | -ВА-4729.3Р 32А |  | шт |  | 185,3 | 217,2 |  | 120,66 | 174,39 |  | 4 | 697,55 |  |
|  |  | -ВА-4729.3Р 63А |  | шт |  | 235,6 | 272,3 |  | 151,7 | 219,87 |  | 4 | 879,47 |  |
|  |  | Трехфаз. серии ВА от 63 до 125 А |  | шт |  | 975 | 980,8 |  | 817,37 | 924,39 |  | 1 | 924,39 |  |
| 6. | Прожектор | светодиодный 30 Вт.WFL-30w/в,высота-185мм,длина-225мм |  | шт |  | 372 | 841,1 |  | 936 | 716,37 |  | 4 | 2 865,47 |  |
| 7. | Электролампы | -накаливания 60W |  | шт |  | 10,2 | 11,3 |  | 20,39 | 13,96 |  | 200 | 2 792,67 |  |
|  |  | -накаливания 40W |  | шт |  | 10,05 | 11,3 |  | 20,39 | 13,91 |  | 200 | 2 782,67 |  |
|  |  | -ДРЛ 250 |  | шт |  | 79,2 | 95,6 |  | 76,5 | 83,77 |  | 20 | 1 675,33 |  |
|  |  | -ЛБ 36 |  | шт |  | 35,2 | 52,7 |  | 38,85 | 42,25 |  | 200 | 8 450,00 |  |
|  |  | - ЛБ 58 |  | шт |  | 58,3 | 74,5 |  | 56,06 | 62,95 |  | 50 | 3 147,67 |  |
|  |  | -энергосберегающие 15W |  | шт |  | 95,5 | 118,5 |  | 107,52 | 107,17 |  | 15 | 1 607,60 |  |
|  |  | -энергосберегающие 36 W |  | шт |  | 215,3 | 260 |  | 216,19 | 230,50 |  | 15 | 3 457,45 |  |
| 8. | Светильники ЛПО 01 | - 2х36 с ЭПРА |  | шт |  | 435,6 | 550 |  | 429,11 | 471,57 |  | 10 | 4 715,70 |  |
|  |  | -1х36 с ЭПРА |  | шт |  | 330,2 | 618,7 |  | 328,11 | 425,67 |  | 10 | 4 256,70 |  |
| 9. | Электронная пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп(ЭПРА) | -пускорегулирующие 2х36W |  | шт |  | 460 | 567,2 |  | 450,3 | 492,50 |  | 100 | 49 250,00 |  |
|  |  | -пускорегулирующие 2х18 W |  | шт |  | 460 | 567,2 |  | 450,3 | 492,50 |  | 30 | 14 775,00 |  |
|  |  | - пускорегулирующие 1х58 W |  | шт |  | 430 | 532,8 |  | 422,96 | 461,92 |  | 10 | 4619,20 |  |
|  |  | -пускорегулирующие 2х58 W |  | шт |  | 460 | 567,2 |  | 450,3 | 492,50 |  | 10 | 4925,00 |  |
|  |  | -пускорегулирующие 4х18 W |  | шт |  | 510 | 625,9 |  | 496,95 | 544,28 |  | 50 | 27 214,17 |  |
| 10. | Ламподержатели | -140-С G13(Т8) с креплением под винт |  | шт |  | 9 | 9,45 |  | 10,93 | 9,79 |  | 50 | 489,67 |  |
| 11. | Стартеры | -S10 4-65W |  | шт |  | 15 | 18,5 |  | 14,79 | 16,10 |  | 300 | 4 829,00 |  |
| 12. | Розетки | -2-местные с заземляющим контактом открытой проводки |  | шт |  | 59,13 | 58,2 |  | 65,9 | 61,08 |  | 20 | 1 221,53 |  |
|  |  | -3-местные с заземляющим контактом открытой проводки с задней опорной стенкой |  | шт |  | 86,2 | 196,6 |  | 157,27 | 146,69 |  | 100 | 14669,00 |  |
|  |  | -4- местные с заземляющим контактом открытой проводки с задней опорной стенкой |  | шт |  | 238 | 263,6 |  | 235,49 | 245,70 |  | 50 | 12 284,83 |  |
| 13. | Электровилки | -с заземляющим контактом |  | шт |  | 35,5 | 36,5 |  | 54,53 | 42,18 |  | 60 | 2 530,60 |  |
|  |  | - без заземляющего контакта |  | шт |  | 20,45 | 24,3 |  | 34,39 | 26,38 |  | 40 | 1 055,20 |  |
| 14. | Выключатели | -1-клавишный,скрытой проводки |  | шт |  | 58 | 41,9 |  | 50,58 | 50,16 |  | 10 | 501,60 |  |
|  |  | -2-клавишный,скрытой проводки |  | шт |  | 45 | 48,8 |  | 66,49 | 53,43 |  | 10 | 534,30 |  |
|  |  | -1-клавишный,открытой проводки |  | шт |  | 36,4 | 36,2 |  | 50,15 | 40,92 |  | 10 | 409,17 |  |
|  |  | -2-клавишный,открытой проводки |  | шт |  | 39,8 | 46,55 |  | 64,76 | 50,37 |  | 10 | 503,70 |  |
|  |  | -1-клавишные для уличной установки |  | шт |  | 59,6 | 131,85 |  | 88,24 | 93,23 |  | 10 | 932,30 |  |
| 15. | Изолента | Всех цветов полихлорвиниловая |  | шт |  | 45,2 | 30 |  | 25,37 | 33,52 |  | 50 | 1 676,17 |  |
| 16. | Зажим винтовой | -ЭВИ-20мм |  | шт |  | 45,2 | 38,3 |  | 239,04 | 107,51 |  | 30 | 3 225,40 |  |
|  |  | -ЭВИ-10мм |  | шт |  | 45,2 | 27,3 |  | 239,04 | 103,85 |  | 30 | 3 115,40 |  |
| 17. | Электропатроны | -потолочный |  | шт |  | 23,5 | 27,7 |  | 10,28 | 20,49 |  | 10 | 204,93 |  |
|  |  | -керамические Е-27(ЦКБ-06) с крепежом |  | шт |  | 30,4 | 37,2 |  | 16,37 | 27,99 |  | 10 | 279,90 |  |
|  |  | - карболитов, подвесной Е-27 (Н-12) |  | шт |  | 19,2 | 15,4 |  | 11,97 | 15,52 |  | 30 | 465,70 |  |
| 18. | Кабель | КГ3х2,5 |  | м |  | 43,7 | 52,8 |  | 42,26 | 46,25 |  | 200 | 9 250,67 |  |
| 19. | Светильник | Уличный, светодиодный СТ -80 |  | шт. |  | 19 520,00 | 15 093,00 |  | 9 670,05 | 14 761,02 |  | 4 | 59 044,07 |  |
| Итого (в том числе НДС 18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 995,65 |  |
| Н Начальная (максимальная) цена контракта: 287 995,65 (Двести восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять) руб. 65 коп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зам.директора по общим вопросам |  |  |  |  |  |  |  | И. В. Рязанов |  |  |  |  |  |  |