СПЕЦИФИКАЦИЯ                                           Рекомендуемая форма

| № | Наименование товара | Техническая характеристика и параметры товара |  | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель | -ВВГ нг 5х4 мм2 |  | м |  | 100 |  |
| 2. | Провод | -ПУНП 3х2,5 мм2 |  | м |  | 200 |  |
|  |  | -ПУНП 3х1,5 мм2 |  | м |  | 300 |  |
|  |  | -ПВС 3х1,0мм2 |  | м |  | 200 |  |
|  |  | -ПВ-1 1,0 мм2 |  | м |  | 200 |  |
| 3. | Коробки установочные |  |  | шт |  | 20 |  |
| 4. | Боксы навесные | -на 6 автоматов |  | шт |  | 10 |  |
| 5. | Автоматические выключатели | -ВА-4729.1Р 16А |  | шт |  | 24 |  |
|  |  | -ВА-4729.1Р 25А |  | шт |  | 12 |  |
|  |  | -ВА-4729.2Р 25А |  | шт |  | 12 |  |
|  |  | -ВА-4729.3Р 32А |  | шт |  | 4 |  |
|  |  | -ВА-4729.3Р 63А |  | шт |  | 4 |  |
|  |  | Трехфаз. серии ВА от 63 до 125 А |  | шт |  | 1 |  |
| 6. | Прожектор | Светодиодный 30 Вт.WFL-30w/в,высота-185мм,длина-225мм |  | шт |  | 4 |  |
| 7. | Электролампы | -накаливания 60W |  | шт |  | 200 |  |
|  |  | -накаливания 40W |  | шт |  | 200 |  |
|  |  | -ДРЛ 250 |  | шт |  | 20 |  |
|  |  | -ЛБ 36 |  | шт |  | 200 |  |
|  |  | - ЛБ 58 |  | шт |  | 50 |  |
|  |  | -энергосберегающие 15W |  | шт |  | 15 |  |
|  |  | -энергосберегающие 36 W |  | шт |  | 15 |  |
| 8. | Светильники ЛПО 01 | - 2х36 с ЭПРА |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | -1х36 с ЭПРА |  | шт |  | 10 |  |
| 9. | Электронная пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп(ЭПРА) | -пускорегулирующие 2х36W |  | шт |  | 100 |  |
|  |  | -пускорегулирующие 2х18 W |  | шт |  | 30 |  |
|  |  | - пускорегулирующие 1х58 W |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | -пускорегулирующие 2х58 W |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | -пускорегулирующие 4х18 W |  | шт |  | 50 |  |
| 10. | Ламподержатели | -140-С G13(Т8) с креплением под винт |  | шт |  | 50 |  |
| 11. | Стартеры | -S10 4-65W |  | шт |  | 300 |  |
| 12. | Розетки | -2-местные с заземляющим контактом открытой проводки |  | шт |  | 20 |  |
|  |  | -3-местные с заземляющим контактом открытой проводки с задней опорной стенкой |  | шт |  | 100 |  |
|  |  | -4- местные с заземляющим контактом открытой проводки с задней опорной стенкой |  | шт |  | 50 |  |
| 13. | Электровилки | -с заземляющим контактом |  | шт |  | 60 |  |
|  |  | - без заземляющего контакта |  | шт |  | 40 |  |
| 14. | Выключатели | -1-клавишный,скрытой проводки |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | -2-клавишный,скрытой проводки |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | -1-клавишный,открытой проводки |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | -2-клавишный,открытой проводки |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | -1-клавишные для уличной установки |  | шт |  | 10 |  |
| 15. | Изолента | Всех цветов полихлорвиниловая |  | шт |  | 50 |  |
| 16. | Зажим винтовой | -ЭВИ-20мм |  | шт |  | 30 |  |
|  |  | -ЭВИ-10мм |  | шт |  | 30 |  |
| 17. | Электропатроны | -потолочный |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | -керамические Е-27(ЦКБ-06) с крепежом |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | - карболитов, подвесной Е-27 (Н-12) |  | шт |  | 30 |  |
| 18. | Кабель | КГ3х2,5 |  | м |  | 200 |  |
| 19. | Светильник | Уличный, светодиодный СТ -80 |  | шт. |  | 4 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор      	      __________________             _____________________

(подпись)                                    (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                       __________________            _____________________

(подпись)	                   	      (Ф.И.О)

М.П.