Приложение № 2

«ФОРМА заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме»

ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме

(Предложение участника закупки в отношении предмета закупки)

- «_____»_________ 2022 г.			№___________________

Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения), размещенное ___________________________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, Участник процедуры закупки _________________________________________________________________________________

полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)

в лице____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на поставку расходных материалов (метизов) для нужд ИПУ РАН.

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке, готовы заключить договор и поставить Товар в указанных объемах в полном соответствии с условиями, изложенными в Техническом задании и проекте договора.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара.

*- участник закупки указывает конкретное наименование и конкретный параметр технической характеристики поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) / Страна происхождения Товара* | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Саморез, тип 1 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Назначение | по дереву, гипсокартону |  |
|  |  |  | Материал | сталь |  |
|  |  |  | Покрытие | фосфатированное |  |
|  |  |  | Форма головки | потайная |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [4,2] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [90] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | крупный |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 2 | Саморез, тип 2 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Назначение | по дереву, гипсокартону |  |
|  |  |  | Материал | сталь |  |
|  |  |  | Покрытие | фосфатированное |  |
|  |  |  | Форма головки | потайная |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [4,2] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [75] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | крупный |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 3 | Саморез, тип 3 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Назначение | по дереву, гипсокартону |  |
|  |  |  | Материал | сталь |  |
|  |  |  | Покрытие | фосфатированное |  |
|  |  |  | Форма головки | потайная |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [3,8] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [51] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | крупный |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 4 | Саморез, тип 4 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Назначение | по дереву, гипсокартону |  |
|  |  |  | Материал | сталь |  |
|  |  |  | Покрытие | фосфатированное |  |
|  |  |  | Форма головки | потайная |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [3,5] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [41] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | крупный |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 5 | Саморез, тип 5 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Назначение | по дереву, гипсокартону |  |
|  |  |  | Материал | сталь |  |
|  |  |  | Покрытие | фосфатированное |  |
|  |  |  | Форма головки | потайная |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [3,5] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [35] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | крупный |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 6 | Саморез, тип 6 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Назначение | по дереву, гипсокартону |  |
|  |  |  | Материал | сталь |  |
|  |  |  | Покрытие | фосфатированное |  |
|  |  |  | Форма головки | потайная |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [3,5] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [25] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | крупный |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 7 | Саморез, тип 7 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Материал | сталь оцинкованная |  |
|  |  |  | Форма головки | полусферическая с пресс-шайбой |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [4,2] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [32] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | мелкий |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 8 | Саморез, тип 8 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Материал | сталь оцинкованная |  |
|  |  |  | Форма головки | полусферическая с пресс-шайбой |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [4,2] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [25] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | мелкий |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 9 | Саморез, тип 9 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Материал | сталь оцинкованная |  |
|  |  |  | Форма головки | полусферическая с пресс-шайбой |  |
|  |  |  | Тип шлица | РН2 |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [4,2] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [19] |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | мелкий |  |
|  |  |  | Вид наконечника | острый |  |
| 10 | Дюбель-гвоздь, тип 1 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Крепежный комплект | дюбель универсальный и шуруп ударный |  |
|  |  |  | Материал дюбеля | полипропилен или нейлон |  |
|  |  |  | Форма | грибовидный бортик |  |
|  |  |  | Диаметр дюбеля, мм | [6] |  |
|  |  |  | Длина дюбеля, мм | [60] |  |
|  |  |  | Материал гвоздя | оцинкованная сталь |  |
|  |  |  | Тип шлица | PZ2 |  |
| 11 | Дюбель-гвоздь, тип 2 ОКПД 2: 25.94.11.120 – Шурупы из черных металлов |  | Крепежный комплект | дюбель универсальный и шуруп ударный |  |
|  |  |  | Материал дюбеля | полипропилен или нейлон |  |
|  |  |  | Форма | грибовидный бортик |  |
|  |  |  | Диаметр дюбеля, мм | [6] |  |
|  |  |  | Длина дюбеля, мм | [40] |  |
|  |  |  | Материал гвоздя | оцинкованная сталь |  |
|  |  |  | Тип шлица | PZ2 |  |
| 12 | Гвоздь строительный, тип 1 ОКПД 2: 25.93.14.111 – Гвозди строительные |  | Материал | сталь |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [4] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [100] |  |
| 13 | Гвоздь строительный, тип 2 ОКПД 2: 25.93.14.111 – Гвозди строительные |  | Материал | сталь |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [3] |  |
|  |  |  | Длина, мм | [70] |  |
| 14 | Дюбель, тип 1 ОКПД 2: 22.29.29.000 – Изделия пластмассовые прочие |  | Тип | распорный |  |
|  |  |  | Исполнение | рельефный с двумя крыльями и неполным продольным срезом (шипы+усы) |  |
|  |  |  | Материал | полипропилен |  |
|  |  |  | Длина, мм | [40] |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [6] |  |
| 15 | Дюбель, тип 2 ОКПД 2: 22.29.29.000– Изделия пластмассовые прочие |  | Тип | распорный |  |
|  |  |  | Исполнение | рельефный с двумя крыльями и неполным продольным срезом (шипы+усы) |  |
|  |  |  | Материал | полипропилен |  |
|  |  |  | Длина, мм | [35] |  |
|  |  |  | Диаметр, мм | [6] |  |

Инструкция по предоставлению сведений в заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией открытого запроса котировок в электронной форме (далее – документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре, представление которых предусмотрено документами открытого запроса котировок в электронной форме (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам:

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры»;

- ГОСТ Р ИСО 10510-2013 «Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами».

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Наименование страны происхождения Товара указывается участником открытого запроса котировок в электронной форме для каждого Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), указанного 
в Приложение № 1 к Техническому заданию.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который 
не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, 
то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара,  указанного в первой части заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в описании объекта закупки товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», 
за исключением указания в описании объекта закупки случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам 
и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Настоящим подтверждаем, что:

- __________________ [наименование участника закупки]   соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- в отношении ______________________ [наименование участника закупки] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства.

- деятельность _____________________________ [наименование участника закупки] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- 	у ______________________ [наименование участника закупки]  отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Также подтверждаем:

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об ________________________ [наименование участника закупки] 
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным Законом 
от 18.07.2011 223-ФЗ;

- отсутствие сведений об ________________________ [наименование участника закупки] 
в реестре недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным Законом 
от 05.04.2013 44-ФЗ;

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

Сведения об участнике закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника  закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых 
в соответствии с Законом 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление 
в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки 
их персональных данных в _____________ [наименование заказчика], зарегистрированному 
по адресу: _____________ [адрес заказчика].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 
152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 
3 (трех) лет со дня его подписания.

Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ предоставляется в составе заявки участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Опись документов, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов |  |
| … |  |  |
|  | Всего листов: |  |

Должность

уполномоченного

представителя организации			(подпись)                   (ФИО)

М.П. (при наличии)