Приложение № 2

«ФОРМА заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме»

ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме

- «_____»_________ 201_ г.

№___________________

Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения), размещенное ___________________________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, Участник процедуры закупки __________________________________,

полное наименование участника  закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица;,

Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на ______________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке, готовы заключить договор и поставить Товар в указанных объемах в полном соответствии с условиями, изложенными в Техническом задании и проекте договора.

*- участник закупки указывает конкретный параметр, технические характеристики товара

| № | Наименование товара, страна происхождения | Техническая характеристика и параметры товара | * Значение, предлагаемое участником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба НПВХ канализационная, тип 1 | Толщина стенки, мм: 3,2 Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Длина, м: 0,5 Цвет: серый Характеристика: Ударная прочность при температуре 0 °С – TIR ≤ 10% Ударная прочность при температуре минус 10 °С (ступенчатый метод) - Н50 ≥1000 мм (не более одного разрушения при высоте падения груза ≤ 500 мм) Изменение длины труб после прогрева, %, не более - 5 (на трубах после прогрева не должно быть пузырей и трещин) Температура размягчения по Вика, °С, не менее – 79 Стойкость к дихлорметану при температуре 15 °С - без повреждений. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала труб при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 10,0 МПа, ч, не мене – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 80%, изготовленных литьем под давлением. |  |
| 2 | Труба НПВХ канализационная, тип 2 | Толщина стенки, мм: 3,2 Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Длина, м: 1,0 Цвет: серый Характеристика: Ударная прочность при температуре 0 °С – TIR ≤ 10% Ударная прочность при температуре минус 10 °С (ступенчатый метод) - Н50 ≥1000 мм (не более одного разрушения при высоте падения груза ≤ 500 мм) Изменение длины труб после прогрева, %, не более - 5 (на трубах после прогрева не должно быть пузырей и трещин) Температура размягчения по Вика, °С, не менее – 79 Стойкость к дихлорметану при температуре 15 °С - без повреждений. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала труб при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 10,0 МПа, ч, не мене – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 80%, изготовленных литьем под давлением. |  |
| 3 | Труба НПВХ канализационная, тип 3 | Толщина стенки, мм: 3,2 Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Длина, м: 2,0 Цвет: серый Характеристика: Ударная прочность при температуре 0 °С – TIR ≤ 10% Ударная прочность при температуре минус 10 °С (ступенчатый метод) - Н50 ≥1000 мм (не более одного разрушения при высоте падения груза ≤ 500 мм) Изменение длины труб после прогрева, %, не более - 5 (на трубах после прогрева не должно быть пузырей и трещин) Температура размягчения по Вика, °С, не менее – 79 Стойкость к дихлорметану при температуре 15 °С - без повреждений. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала труб при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 10,0 МПа, ч, не мене – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 80%, изготовленных литьем под давлением. |  |
| 4 | Труба НПВХ канализационная, тип 4 | Толщина стенки, мм: 3,2 Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Длина, м: 0,345 Цвет: серый Характеристика: Ударная прочность при температуре 0 °С – TIR ≤ 10% Ударная прочность при температуре минус 10 °С (ступенчатый метод) - Н50 ≥1000 мм (не более одного разрушения при высоте падения груза ≤ 500 мм) Изменение длины труб после прогрева, %, не более - 5 (на трубах после прогрева не должно быть пузырей и трещин) Температура размягчения по Вика, °С, не менее – 79 Стойкость к дихлорметану при температуре 15 °С - без повреждений. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала труб при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 10,0 МПа, ч, не мене – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 80%, изготовленных литьем под давлением. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 5 | Труба НПВХ канализационная, тип 5 | Толщина стенки, мм: 3,2 Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Длина, м: 1,0 Цвет: серый Характеристика: Ударная прочность при температуре 0 °С – TIR ≤ 10% Ударная прочность при температуре минус 10 °С (ступенчатый метод) - Н50 ≥1000 мм (не более одного разрушения при высоте падения груза ≤ 500 мм) Изменение длины труб после прогрева, %, не более - 5 (на трубах после прогрева не должно быть пузырей и трещин) Температура размягчения по Вика, °С, не менее – 79 Стойкость к дихлорметану при температуре 15 °С - без повреждений. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала труб при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 10,0 МПа, ч, не мене – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 80%, изготовленных литьем под давлением. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 6 | Труба НПВХ канализационная, тип 6 | Толщина стенки, мм: 3,2 Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Длина, м: 2,0 Цвет: серый Характеристика: Ударная прочность при температуре 0 °С – TIR ≤ 10% Ударная прочность при температуре минус 10 °С (ступенчатый метод) - Н50 ≥1000 мм (не более одного разрушения при высоте падения груза ≤ 500 мм) Изменение длины труб после прогрева, %, не более - 5 (на трубах после прогрева не должно быть пузырей и трещин) Температура размягчения по Вика, °С, не менее – 79 Стойкость к дихлорметану при температуре 15 °С - без повреждений. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала труб при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 10,0 МПа, ч, не мене – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 80%, изготовленных литьем под давлением. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 7 | Отвод изогнутый НПВХ с уплотнительными кольцами, тип 1 | Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Номинальный угол: 45° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. |  |
| 8 | Отвод изогнутый НПВХ с уплотнительными кольцами, тип 2 | Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Номинальный угол: 90° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. |  |
| 9 | Отвод изогнутый НПВХ с уплотнительными кольцами, тип 3 | Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Номинальный угол: 30° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 10 | Отвод изогнутый НПВХ с уплотнительными кольцами, тип 4 | Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Номинальный угол: 45° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 11 | Отвод изогнутый НПВХ с уплотнительными кольцами, тип 5 | Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Номинальный угол: 90° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 12 | Муфта НПВХ монтажная двухраструбная с уплотнительным кольцом, тип 1 | Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Длина, м: 0,10 Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. |  |
| 13 | Муфта НПВХ монтажная двухраструбная с уплотнительным кольцом, тип 2 | Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Длина, м: 0,24 Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 14 | Патрубок компенсационный НПВХ, тип 1 | Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. |  |
| 15 | Патрубок компенсационный НПВХ, тип 2 | Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 16 | Тройник НПВХ с уплотнительным кольцом, тип 1 | Вариант: трубный конец-раструб-раструб Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Переход на диаметр 50 мм Номинальный угол 45° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. |  |
| 17 | Тройник НПВХ с уплотнительным кольцом, тип 2 | Вариант: трубный конец-раструб-раструб Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Переход на диаметр 50 мм Номинальный угол 90° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. |  |
| 18 | Тройник НПВХ с уплотнительным кольцом, тип 3 | Вариант: трубный конец-раструб-раструб Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Переход на диаметр 110 мм Номинальный угол 45° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 19 | Тройник НПВХ с уплотнительным кольцом, тип 4 | Вариант: трубный конец-раструб-раструб Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Переход на диаметр 110 мм Номинальный угол 90° Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 20 | Заглушка НПВХ, тип 1 | Номинальный наружный диаметр, мм: 50 Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. |  |
| 21 | Заглушка НПВХ, тип 2 | Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Толщина стенки, мм: 3,2 Цвет: серый Характеристика фасонных частей: Стойкость к удару при температуре 0 °С – не должно быть повреждений. Изменение внешнего вида после прогрева - не должно быть повреждений. Температура размягчения по Вика, °С, не менее 77 Герметичность фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар) – без утечек в течение 1 мин. Требования к материалам: Стойкость к внутреннему давлению материала фасонных частей при температуре 60 °С и кольцевом напряжении 6,3 МПа, ч, не менее – 1000. Массовая доля поливинилхлорида в композиции должна быть не менее 85%, изготовленных литьем под давлением. Характеристики соединений: Герметичность соединений с уплотнительным резиновым кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: - при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) – без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) - без утечек в течение 15 мин.; - при давлении воздуха минус 30 кПа (минус 0,3 бар) – повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин. Соответствие ГОСТ 32413-2013 |  |
| 22 | Ревизия НПВХ | Исполнение: в комплекте с крышкой Номинальный наружный диаметр, мм: 110 Толщина стенки, мм: 3,2 Давление: безнапорное Температура рабочей среды: до + 60 °С Цвет: серый |  |
| 23 | Сифон | Тип: бутылочный унифицированный с выпуском и горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин гофрированный. Размеры: 1½´´ х 40 мм с гибкой трубой с наружными диаметрами выпусков 40х40/50. Материал: коррозионно - стойкие пластмассы. Пропускная способность не ниже 0,15 л/с. Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек не менее 60 мм. Крышки переливов и выпуски должны иметь встроенные решетки для предотвращения засорения сифонов. Бутылочные сифоны должны обеспечивать: - возможность вертикального перемещения их отводов относительно выпуска; - герметичность при давлении воды 0,01 Мпа, воздуха 0,005 МПа; - плотное закрытие пробкой отверстия выпуска. Пластмассовая арматура должна: выдерживать температуры горячей воды (температурой до 75°С и кратковременно до 80°С) и холодной воды (температурой (17±5)°С); - быть стойкой к воздействию внутренних напряжений; - пластичной; - не иметь трещин и других дефектов. Соответствие ГОСТ 23289-2016 |  |
| 24 | Гофропровод раздвижной для сифона умывальника | Материал: коррозионно - стойкие пластмассы (полипропилен) Присоединение - к сифону Рабочая среда - сточные воды Цвет: белый Длина, мм: 330 Слив диаметром 1½´´ Наружные диаметры – к сифону 40 мм, в канализацию 40/50 мм |  |
| 25 | Гофропровод раздвижной для унитаза армированный | Материал: коррозионно - стойкие пластмассы (полипропилен) Присоединение - к выпуску и к стояку канализации Цвет: белый Длина, мм: 250 – 550 Диаметры составляют: на подключаемой к выпуску стороне – 80 - 105 мм, для стояка канализационной системы - 110 мм |  |
| 26 | Кран шаровой | Номинальный диаметр DN, мм: 15 Материал корпусных деталей: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 11711. Материал шаровой заслонки: латунь ЛЦ40Сд по ГОСТ 11711 с покрытием Н9. Органы управления: рукоять-рычаг бабочка из алюминиевого сплава АК7 ГОСТ 1583 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета. Материал уплотнений шара и штока: фторопласт(PTFE). Номинальное давление PN: 1,6 МПа. Класс герметичности затвора: А по ГОСТ Р 54808 Соответствие ГОСТ 21345-2005 |  |
| 27 | Унитаз –компакт, тип 1 | Направление выпуска – прямой горизонтальный, Тип установки – напольный, Сторона подключения – нижний подвод, Материал –фарфор/фаянс, Система антивсплеск – наличие, Габаритные размеры: ширина – не менее 35 см и не более 37 см; длина - не менее 60 см и не более 65 см; высота - не менее 74 см и не более 80 см;. высота чаши - не менее 39 см и не более 42 см. Материал сидения – дюропласт/полипропилен. Цвет - белый. В комплекте: унитаз –компакт (чаша, бачок, арматура, комплект креплений) – 1 шт., сиденье – 1 шт., паспорт изделия – 1 шт. Соответствие ГОСТ 30493-2017 |  |
| 28 | Унитаз –компакт, тип 2 | Направление выпуска – косой (уклон 45°), Тип установки – напольный, Сторона подключения – нижний подвод, Материал –фарфор/фаянс, Система антивсплеск – наличие, Габаритные размеры: ширина – не менее 35 см и не более 37 см; длина - не менее 60 см и не более 65 см; высота - не менее 74 см и не более 80 см;. высота чаши - не менее 39 см и не более 42 см. Материал сидения – дюропласт/полипропилен. Цвет - белый. В комплекте: унитаз –компакт (чаша, бачок, арматура, комплект креплений) – 1 шт., сиденье – 1 шт., паспорт изделия – 1 шт. Соответствие ГОСТ 30493-2017 |  |
| 29 | Смеситель для умывальника, тип 1 | Тип управления: двухрукояточный центральный набортный Способ монтажа: настольный Техническая особенность: с подводками в раздельных отерстиях, Аэратор: наличие Излив: длина L – не менее 170 мм и не более 175 мм, высота H – не менее 70 мм Материал: латунь Цвет: хромированный Соответствие ГОСТ 25809-96 |  |
| 30 | Смеситель для умывальника, тип 2 | Тип управления: двухрукояточный центральный набортный Способ монтажа: настенный Техническая особенность: с подводками в раздельных отерстиях, Аэратор: наличие Излив: длина L – не менее170 мм и не более 175 мм Материал: латунь Цвет: хромированный Соответствие ГОСТ 25809-96 |  |
| 31 | Умывальник с пьедесталом | Материал – фаянс/фарфор, Форма – полукруглая, Тип – подвесная, Тип устройства – с пьедесталом Цвет – белый, Оснащение – встроенный слив-перелив, Способ установки – к стене, Расположение смесителя – посередине, Готовых отверстий под смеситель – один. Габаритные размеры: глубина - не менее 40 см и не более 50 см, ширина- не менее 55 см и не более 65 см, высота- не менее 18,5 см и не более 22 см, высота с пьедесталом - не менее 80 см и не более 90 см. В комплекте: раковина – 1 шт., пьедестал – 1 шт., комплект креплений – 1 шт., паспорт изделия – 1 шт. Соответствие ГОСТ 30493-2017 |  |
| 32 | Подводка гибкая для воды, тип 1 | Длина подводки, мм: 400 Тип присоединения и резьбы: гайка накидная внутренняя/внутренняя Диаметр резьбы гайки ½´´ Диаметр условного прохода, мм: 15. Штуцерные концы ГПВ изготовлены из латуни (ГОСТ 17711–93 и ГОСТ 15527–2004), оплетка – из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали (ГОСТ 5632–2014), резиновый рукав –из пищевой термостойкой резины (ГОСТ 5496–78). Соответствие ГОСТ 19681–2016 |  |
| 33 | Подводка гибкая для воды, тип 2 | Длина подводки, мм: 500 Тип присоединения и резьбы: гайка накидная внутренняя/внутренняя Диаметр резьбы гайки ½´´ Диаметр условного прохода, мм: 15. Штуцерные концы ГПВ изготовлены из латуни (ГОСТ 17711–93 и ГОСТ 15527–2004), оплетка – из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали (ГОСТ 5632–2014), резиновый рукав –из пищевой термостойкой резины (ГОСТ 5496–78). Соответствие ГОСТ 19681–2016 |  |
| 34 | Подводка гибкая для воды, тип 3 | Длина подводки, мм: 300 Тип присоединения и резьбы: гайка внутренняя/штуцер с резьбой Диаметр резьбы гайки ½´´ Диаметр резьбы штуцера М 10 Диаметр условного прохода, мм: 15. Штуцерные концы ГПВ изготовлены из латуни (ГОСТ 17711–93 и ГОСТ 15527–2004), оплетка – из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали (ГОСТ 5632–2014), резиновый рукав –из пищевой термостойкой резины (ГОСТ 5496–78). Соответствие ГОСТ 19681–2016 |  |
| 35 | Техпластина, тип 1 | Марка: МБС – маслобензостойкая Степень твердости: С- средняя Вид: Ф – формовая пластина Класс: 1 Тип: I – резиновая пластина Толщина, мм: 4 Габаритные размеры (ШхД), мм: 720 х 720 Соответствие ГОСТ 7338-90 |  |
| 36 | Техпластина, тип 2 | Марка: ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая Степень твердости: С- средняя Вид: Ф – формовая пластина Класс: 1 Тип: I – резиновая пластина Толщина, мм: 4 Габаритные размеры (ШхД), мм: 720 х 720 Соответствие ГОСТ 7338-90 |  |
| 37 | Комплект вентильных головок | Назначение: для смесителей Комплектация: маховик в комплекте с вентильной головкой, 2 шт. Цвет на маховиках (обозначение): синий, красный Материал затвора: керамика Присоединение: резьба диаметром М 18х1 под квадрат 7х7 Соответствие: ГОСТ 19681–2016 |  |
| 38 | Кран-букса | Материал: керамика посадочный размер ½´´ диаметр штока кран-буксы, мм: 8 24 шлица на штоке Соответствие ГОСТ 25809-96 |  |
| 39 | Набор прокладок для смесителя | Модель: «Сантехник» № 4 или эквивалент с характеристиками не хуже; Материал изделий: пластифицированный ПВХ, паронит, силикон, фторопласт, лен, резина, уплотнительная паста Комплектность: 27 наименований Лен сантехнический чесаный в/с: 15 гр. Кольцо 6 х 10 мм: 10 шт. Кольцо 8 х 12 мм: 10 шт. Кольцо 9 х 11 мм: 10 шт. Кольцо 14 х 11 мм: 10 шт. Кольцо 17 х 20 мм: 10 шт. Кольцо 12 х 16 мм: 10 шт. Кольцо 14 х 18 мм: 10 шт. Кольцо 16 х 22 мм: 5 шт. Кольцо 22 х 28 мм: 5 шт. Кольцо 28 х 34 мм: 5 шт. Уплотнительная паста 20гр. Прокладки фторопласт 10 х 19 мм, 14 х 24 мм: по 2 шт. Прокладка 10 х 19 мм резина: 6 шт. Прокладка 14 х 24 мм резина: 6 шт. Прокладка 10 х 19 мм силикон: 6 шт. Прокладка 19 х 30 мм резина, силикон, паронит, фторопласт: по 2 шт. Прокладка 14 х 24 мм силикон: 6 шт. Прокладка 10 х 19 мм паронит: 6 шт. Прокладка 14 х 24 мм паронит: 6 шт. Стопорное кольцо отеч. смесителя: 6 шт. Стопорное кольцо имп. смесителя: 6 шт. "Таблетка для кран-буксы" 13 мм: 20 шт. "Таблетка для кран-буксы" 14 мм: 6 шт. "Таблетка для кран-буксы" 16 мм: 6 шт. Ремонтный набор отечественной кран-буксы: 1 шт. Ремонтный набор импортной кран-буксы: 1 шт. Соответствие ГОСТ 15180-86 |  |
| 40 | Наполнительная арматура, тип 1 | Наливной механизм для бачка унитаза с боковой подводкой и металлической резьбой диаметром ½´´ Давление водопроводной сети от 0.05 до 1.0 Мпа Соответствие ГОСТ 21485-2016 |  |
| 41 | Наполнительная арматура, тип 2 | Наливной механизм для бачка унитаза с нижней подводкой и металлической резьбой диаметром ½´´ Давление водопроводной сети от 0,05 до 1,0 Мпа Соответствие ГОСТ 21485-2016 |  |
| 42 | Муфта прямая | Материал: ковкий чугун Покрытие: оцинкованное Условный проход, мм: 15 Резьба ½´´ Длина, мм: 28 Количество ребер: 2 Соответствие ГОСТ 8954-75 |  |
| 43 | Угольник | Покрытие: оцинкованное Условный проход, мм: 15 Резьба ½´´ Длина L, мм: 28 Длина L1, мм: 37 Количество ребер: 2 Угол: 90° Соответствие ГОСТ 8946-75 |  |
| 44 | Контргайка | Покрытие: оцинкованное Условный проход, мм: 15 Резьба ½´´ Высота, мм: 8 Расстояние между гранями, мм: 32 Расстояние между ребрами, мм: 36,9 Соответствие ГОСТ 8961-75 |  |
| 45 | Футорка | Покрытие: оцинкованное Условный проход Dy х Dy1 – 20 х 15 мм Резьба d ¾ х d1 ½ Тип I Соответствие ГОСТ 8960-75 |  |
| 46 | Муфта черная | Материал: чугун Конструктивные особенности: переходная Условный проход Dy х Dy1 – 20 х 15 мм Резьба d ¾ х d1 ½ Соответствие ГОСТ 8957-75 |  |
| 47 | Хомут с резиновым уплотнителем | Назначение: для трубы с наружным диаметром трубы 20 мм Диаметр внутренней части хомута, мм: 26 Комплектация: шпилька, дюбель ½´´ Соответствие ГОСТ 24137-80 |  |

Инструкция по предоставлению сведений в заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-56. Частные требования к проекторам и аналогичной аппаратуре».

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение № 1 к Техническому заданию.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара,  указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Настоящим подтверждаем, что:

- __________________ [наименование участника закупки]   соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- в отношении ______________________ [наименование участника закупки] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства.

- деятельность _____________________________ [наименование участника закупки] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- 	у ______________________ [наименование участника закупки]  отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Также подтверждаем:

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов;

- отсутствие сведений об __________ [наименование участника закупки] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным Законом 223-ФЗ;

- отсутствие сведений об _____________ [наименование участника закупки] в реестре недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным Законом 44-ФЗ;

- отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

- 	подтверждаем наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

Сведения об участнике закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника  закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в _____________ [наименование заказчика], зарегистрированному по адресу: _____________ [адрес заказчика].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Опись документов, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов |  |
| … |  |  |
|  | Всего листов: |  |

Должность

уполномоченного

представителя			(подпись)                   (ФИО)

М.П. (при наличии)