Приложение № 2 к Извещению

«ФОРМА заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме»

ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме

- «_____»_________ 201_ г.

№___________________

Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения), размещенное ___________________________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, Участник процедуры закупки __________________________________,

полное наименование участника  закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица;,

Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на ______________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке, готовы заключить договор и поставить Товар в указанных объемах в полном соответствии с условиями, изложенными в Техническом задании и проекте договора.

* - участник закупки указывает конкретную марку, конкретный параметр и техническую характеристику предлагаемого к поставке товара.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  |  | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником * |  |
| 1 | Самоспасатель промышленный изолирующий | Марка | СПИ-20 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |
|  |  | Назначение | для применения персоналом, ответственным за организацию эвакуации людей из зданий и помещений во время пожара постоянного проживания и круглосуточного (временного) пребывания людей (гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпинги, мотели и пансионаты, специализированные дома престарелых и инвалидов), а также для оснащения объектовых пунктов пожаротушения и постов безопасности зданий и сооружений |  |  |
|  |  | Время защитного действия самоспасателя при эвакуации из очага пожара или в другой аварийной ситуации, минут | не менее 20 |  |  |
|  |  | Время защитного действия самоспасателя в ожидании помощи | не менее 40 |  |  |
|  |  | Время надевания и приведения самоспасателя в действие, сек. | не более 60 |  |  |
|  |  | Вероятность сохранения исправности самоспасателя за время нахождения его в состоянии ожидания применения, лет | не менее 5 |  |  |
|  |  | Комплектация рабочей части | капюшон (лицевая часть); система шлангов; регенеративный патрон с кислородосодержащим продуктом; дыхательный мешок) |  |  |
|  |  | Герметичная упаковка | наличие |  |  |
|  |  | Паспорт изделия с руководством по применению | наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: |  |  |  |
|  |  | в футляре для переноски, мм | 115х195х220 |  |  |
|  |  | в футляре для стационарного крепления, мм | 140х260х330 |  |  |
|  |  | в коробке, мм | 115х190х210 |  |  |
|  |  | Допуск по габаритным размерам, мм | ± 5 |  |  |
|  |  | Масса рабочей части, кг | не более 1,5 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, °С | от -10 до + 60 |  |  |
|  |  | Температура вдыхаемого воздуха при температуре окружающей среды +20± 5°С, °С | не более + 45 |  |  |
|  |  | Требования к капюшону (лицевой части): | капюшон со смотровым окном; комбинированный фильтр |  |  |
|  |  | Капюшон полностью закрывает голову человека | соответствие |  |  |
|  |  | Лицевая часть закрывает нос, рот, глаза и подбородок человека | соответствие |  |  |
|  |  | Капюшон (лицевая часть) не ограничивает подвижность головы, шеи, рук и туловища человека при использовании самоспасателя | соответствие |  |  |
|  |  | Конструкция смотрового окна капюшона препятствует его запотеванию, затрудняющему обзор человеку в самоспасателе | соответствие |  |  |
|  |  | Смотровое окно капюшона (лицевой части) обеспечивает площадь поля зрения не менее 70% от площади поля зрения без капюшона (лицевой части) | соответствие |  |  |
|  |  | Самоспасатель обеспечивает ведение переговоров | соответствие |  |  |
|  |  | Самоспасатель должен быть помещен в герметичную упаковку, уложенную в сумку (футляр, коробку) | соответствие |  |  |
|  |  | Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяц | не менее 12 |  |  |
|  |  | Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяц. | не менее 12 |  |  |
| 2 | Самоспасатель фильтрующий универсальный | Марка | «ФЕНИКС» или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |
|  |  | Назначение | Для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара |  |  |
|  |  | Описание | Средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду |  |  |
|  |  | Время защитного действия фильтра самоспасателя должно быть, минут | не менее 15 |  |  |
|  |  | Защитные свойства и характеристики: |  |  |  |
|  |  | Самоспасатель защищает от опасных химических веществ групп: А,АХ,В,Е,К А - (ацетонитрил, акрилонитрил, бензол и его производные, метилакрилат, хлорпикрин, циклогексан, фосфорорганические вещества); АХ - (акролеин, метилбромид, метилмеркаптан, этилмеркаптан, этиленсульфид); В - (хлор, мышьяковистый водород, сероводород, сероуглерод, цианид водорода, фосген); Е - (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород); К - (аммиак, диметиламин, триметиламин) | соответствие |  |  |
|  |  | Коэффициент проницаемости аэрозолей, % | не более 1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, °С | от -10 до + 60 |  |  |
|  |  | Паспорт изделия с руководством по применению | наличие |  |  |
|  |  | Упаковочный футляр | наличие |  |  |
|  |  | Масса самоспасателя в упаковке, г | не более 250 |  |  |
|  |  | Комплектация рабочей части | капюшон со смотровым окном; комбинированный фильтр |  |  |
|  |  | Время надевания и приведения самоспасателя в действие, сек. | не более 60 |  |  |
|  |  | Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения, лет | не менее 5 |  |  |
|  |  | Утилизация | как бытовые отходы |  |  |
|  |  | Требования к капюшону: |  |  |  |
|  |  | Капюшон полностью закрывает голову человека | соответствие |  |  |
|  |  | Капюшон при использовании не ограничивает подвижность головы, шеи, рук и туловища человека | соответствие |  |  |
|  |  | Капюшон позволяет ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели | соответствие |  |  |
|  |  | Конструкция смотрового окна капюшона препятствовует его запотеванию, существенно затрудняющему обзор человеку в самоспасателе | соответствие |  |  |
|  |  | Смотровое окно капюшона обеспечивает площадь поля зрения от площади поля зрения без капюшона, % | не менее 70 |  |  |
|  |  | Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяц | не менее 12 |  |  |
|  |  | Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяц | не менее 12 |  |  |

Инструкция по предоставлению сведений в заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией запроса котировок в электронной форме (далее - документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией запроса котировок в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», ГОСТ 7153-85 «Аппараты телефонные общего применения. Общие технические условия (с Изменениями № 1, 2)».

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение № 1 к Техническому заданию.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара,  указанного в первой части заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Настоящим подтверждаем, что:

- __________________ [наименование участника закупки]   соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- в отношении ______________________ [наименование участника закупки] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства.

- деятельность _____________________________ [наименование участника закупки] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- 	у ______________________ [наименование участника закупки]  отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Также подтверждаем:

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов;

- отсутствие сведений об __________ [наименование участника закупки] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным Законом 223-ФЗ;

- отсутствие сведений об _____________ [наименование участника закупки] в реестре недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным Законом 44-ФЗ;

- отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

- 	подтверждаем наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

Сведения об участнике закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника  закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в _____________ [наименование заказчика], зарегистрированному по адресу: _____________ [адрес заказчика].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Опись документов, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов |  |
| … |  |  |
|  | Всего листов: |  |

Должность

уполномоченного

представителя			(подпись)                   (ФИО)

М.П. (при наличии)