Приложение № 2 к Извещению

«ФОРМА заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме»

ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме

- «_____»_________ 201_ г.

№___________________

Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения), размещенное ___________________________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, Участник процедуры закупки __________________________________,

полное наименование участника  закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица;,

Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на ______________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке, готовы заключить договор и поставить Товар в указанных объемах в полном соответствии с условиями, изложенными в Техническом задании и проекте договора.

*- участник закупки указывает конкретный параметр, технические характеристики товара

Поставляемый товар интегрируется в эксплуатируемую в ИПУ РАН комплексную систему безопасности PERCo-S-20 версии 3.3.1.0

| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения товара) | Технические характеристики |  |  | Ед. Изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Шлагбаум |  | Модель | CAME GARD 4000 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Длина стрелы | Не менее 4 но не более 4,1 |  | м |  |
|  |  |  | Материал стрелы | Алюминий |  |  |  |
|  |  |  | Цвет стрелы | Белая эмаль |  |  |  |
|  |  |  | Сечение стрелы | Прямоугольное |  |  |  |
|  |  |  | Размер сечения (высота х ширина) | Не менее 60х40 |  | мм |  |
|  |  |  | Габаритные размеры тумбы шлагбаума (длина х ширина х высота) | Не более 270х260х1007 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал тумбы | Анодированная и окрашенная сталь |  |  |  |
|  |  |  | Цвет тумбы | Оранжевый |  |  |  |
|  |  |  | Антикоррозионное покрытие всех внутренних механических узлов | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Бесшумное, безвибрационное движение стрелы и идеальное позиционирование | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Красные светоотражающие наклейки на стреле | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты IP54 | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее 220 |  | В |  |
|  |  |  | Напряжение питания мотора | не менее 24 |  | В |  |
|  |  |  | Максимальная мощность | не менее 300 |  | Вт |  |
|  |  |  | Максимальный ток двигателя | не менее 15 |  | А |  |
|  |  |  | Время полного открывания | не менее 2 не более 6 |  | с |  |
|  |  |  | Крутящий момент | не менее 200 |  | Нм |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | не менее -20 - +70 |  | °С |  |
| 2 | Универсальный контроллер |  | Модель | CT/L04.2 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | не более 45х205х189 |  | мм |  |
|  |  |  | Ток потребления | не более 0,4 |  | А |  |
|  |  |  | Рабочий температурный диапазон | не менее +1 - +40 |  | °С |  |
|  |  |  | Интерфейс связи Ethernet | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Количество пользователей | не менее 50 000 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество событий журнала регистрации | не менее 870 000 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество замков | не менее 4 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество считывателей | не менее 4 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество шлейфов сигнализации | не менее 2 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество выходов управления | не менее 8 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество дополнительных выходов | не менее 8 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество турникетов | не менее 1 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество шлагбаумов | не менее 1 |  | шт |  |
| 3 | Конвертер интерфейса для считывателей |  | Модель | PERco-AC02 1-01 без корпуса или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное значение напряжения питания постоянного тока | не менее 12 +- 1,8 |  | В |  |
|  |  |  | Ток потребления | не более 0,02 |  | А |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | не более 0,25 |  | Вт |  |
|  |  |  | Количество подключаемых считывателей | не менее 2 |  | шт |  |
|  |  |  | Интерфейс считывающих устройств Wiegand-26,34,37,40,42 или эквивалент с характеристиками не хуже | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейс подключения к контроллеру RS-485 | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Срок службы | не 10 менее |  | лет |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | не более 55х37х19 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса | не более 0,5 |  | кг |  |
| 4 | Считыватель бесконтактных карт дальнего радиуса действия |  | Модель | ST-PR150EM или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая частота EM, 125 кГц | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейс Wiegand 26 | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние считывания | не менее 125 |  | см |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | Не менее -30 - +50 |  | °С |  |
|  |  |  | Вес | не более 1,8 |  | кг |  |
|  |  |  | Габариты | не более 240х235х35 |  | мм |  |
| 5 | Вертикальная стойка для установки бесконтактного считывателя уличного варианта исполнения |  | Модель | Stolz 150x150 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Высота | не менее 1275 |  | мм |  |
|  |  |  | Труба | не менее 30х60 |  | мм |  |
|  |  |  | Крепежное основание | не менее 180х180 |  | мм |  |
|  |  |  | Пластиковая площадка (с козырьком) под считыватель | не менее 150х150 |  | мм |  |
| 6 | Ограждение стойки считывателя |  | Модель | Stolz 650 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Высота | не менее 830 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | не менее 650 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы | не менее 28 |  | мм |  |
| 7 | Вызывная панель аудио |  | Модель | Activision AVC-109 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Габариты | не менее 75х35х17 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса | не более 0,5 |  | кг |  |
|  |  |  | Количество абонентов | не менее 1 |  | шт |  |
|  |  |  | Тип конструкции | Накладная или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Класс защиты IP43 | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не более 12 |  | В |  |
|  |  |  | Покрытие | антивандальное |  |  |  |
|  |  |  | Разборчивость речи по ГОСТ 16600-72 | не ниже 2 |  | класс |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | не менее -50~+50 |  | °С |  |
| 8 | Трубка переговорная |  | Модель | Proxyma ST-01 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Возможность двусторонней связи с объектом на S632-2GSM | наличие |  |  |  |
| 9 | Контроллер замка с встроенным считывателем для карт формата EMM/HID |  | Модель | PERCo-CL 201.1 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее 12 |  | В |  |
|  |  |  | Ток потребления | не более 120 |  | мА |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | не более 20х50х145 |  | мм |  |
|  |  |  | Рабочий температурный режим | Не менее -40 до +40 |  | °С |  |
|  |  |  | Степень защиты оболочки IP54 | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Интерфейс связи RS-485 | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Количество замков | не более 1 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество считывателей | Не более 1 |  | шт |  |
| 10 | Замок электромагнитный |  | Модель | ML-295K или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее 12 не более 14,5 |  | В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | не более 0,47 |  | А |  |
|  |  |  | Усилие держания (на отрыв) | не менее 295 |  | кг |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |
|  |  |  | замок | наличие |  |  |  |
|  |  |  | якорь | наличие |  |  |  |
|  |  |  | уголок | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия корпуса | высокопрочное лакокрасочное покрытие |  |  |  |
|  |  |  | Масса | не более 3,3 |  | кг |  |
| 11 | Кнопка выхода металлическая антивандальная |  | Модель | КН-04 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки | не менее 50 |  | мА |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение | не менее 12 +\- 10% |  | В |  |
|  |  |  | Сопротивление замкнутых контактов | не более 0,1 |  | Ом |  |
| 12 | Видеокамера уличная |  | Модель | Praxis PB-7141IP 3.6 A/SD или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Матрица/процессор | 1/2,9" SONY CMOS IMX323+HiSilicon 3516CV300 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение видео основной поток | не менее 1920х1080 |  | точка |  |
|  |  |  | Разрешение видео второй поток | не менее 720х480 |  | точка |  |
|  |  |  | Разрешение видео третий поток | не менее 352х288 |  | точка |  |
|  |  |  | Поддержка форматов сжатия H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Частота кадров | не менее 25 |  | кадров/сек |  |
|  |  |  | Объектив | не менее 3,6 |  | мм |  |
|  |  |  | Дальность ИК-подсветки | не менее 20 |  | м |  |
|  |  |  | Отношение сигнал/шум | не более 52 |  | дБ |  |
|  |  |  | Поддержка Р2Р сетей | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка РоЕ | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для SD карты | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Аудиовыход (RCA) | не менее 1 |  | шт |  |
|  |  |  | Питание РоЕ | не менее 12 +/- 10% |  | В |  |
|  |  |  | Потребление | не более 1000 |  | мА |  |
|  |  |  | Вес | не более 650 |  | г |  |
| 13 | Блок бесперебойного питания |  | Модель | AccordTec ББП-20 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон входного напряжения | не менее 165 не более 240 |  | В |  |
|  |  |  | Регулировка выходного напряжения | От не менее 11,7 до не более 14,7 |  | В |  |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки | не менее 2 |  | А |  |
|  |  |  | Максимальный ток нагрузки | не менее 2,5 |  | А |  |
|  |  |  | Электронная защита от короткого замыкания | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Световая индикация режимов работы | наличие |  |  |  |
| 14 | Аккумулятор |  | Модель | Security Force SF1207 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | не менее 12 |  | В |  |
|  |  |  | Срок службы | не менее 3 не более 5 |  | год |  |
|  |  |  | Номинальная емкость (+25°С) | не менее 7 |  | Ач |  |
|  |  |  | Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (+25°С) | не менее 30 |  | мОм |  |
|  |  |  | Самозаряд % от емкости в месяц при +25°С | не менее 3 |  | % |  |
| 15 | Точка доступа |  | Модель | Ubiquiti NanoStation Loco M5 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 Мгц или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Оперативная память | не менее 32 |  | Мб |  |
|  |  |  | Сетевой интерфейс Ethernet 1x10/100 BASE-TX (кат.5,RJ-45) | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия АСС 15.247, IC, CE | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон | не менее 4900 не более 5900 |  | МГц |  |
|  |  |  | Мощность передатчика | не менее 23 |  | dBm |  |
|  |  |  | Зона покрытия | не менее 5 |  | км |  |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | не более 5,5 |  | Вт |  |
|  |  |  | Поддержка способа питания РоЕ | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размеры | не более 163х80х31 |  | мм |  |
|  |  |  | Вес | не более 0,18 |  | кг |  |
| 16 | Комплект фотоэлементов |  | Модель | CAME DIR10 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Дальность действия | не менее 10 |  | м |  |
|  |  |  | Напряжение питания | не менее 12/24 |  | В |  |
|  |  |  | Потребляемый ток | не более 60 |  | мА |  |
|  |  |  | Нагрузочная способность контактов реле | не менее 24;1 |  | В;А |  |
|  |  |  | Степень защиты IP54 | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | Не менее -20…..+70 |  | °С |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | не более 46х108х23 |  | мм |  |
| 17 | Видеокамера купольная для помещений |  | Модель | Praxis PP-714IP 2.8 A/SD или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Матрица / процессор | 1/2.9" SONY CMOS IMX323 + HiSilicon 3516CV300 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Видео основной поток | не менее 1920 х 1080 |  | точка |  |
|  |  |  | Видео второй поток | не менее 720 х 480 |  | точка |  |
|  |  |  | Видео третий поток | не менее 352 х 288 |  | точка |  |
|  |  |  | Поддержка форматов H.264 / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Частота кадров | не менее 25 |  | кадров / сек |  |
|  |  |  | Количество мегапикселей | не менее 2 |  | Шт. |  |
|  |  |  | Дальность ИК подсветки | не менее 20 |  | м |  |
|  |  |  | Разъем для карты SD | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Отношение сигнал/шум | не менее 52 |  | дБ |  |
|  |  |  | Способ питания РоЕ | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Потребление | не более 500 |  | мА |  |
|  |  |  | Вес | не более 0,3 |  | кг |  |
|  |  |  | Ночной режим | наличие |  |  |  |
| 18 | Кабель FTP 4х2х0,52 кат 5 внешний |  | Количество пар | 4 |  | Шт. |  |
|  |  |  | Экранирование | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тип оболочки | СПЭ |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | внешнее |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | не менее 6,7 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество кабеля в бухте | не менее 305 |  | м |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | не менее -50...+60 |  | °С |  |
| 19 | Опора для стрелы шлагбаума |  | Модель | CAME G0462 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  |  |
|  |  |  | Габариты | не менее 46х46х2 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса | не более 2 |  | кг |  |
|  |  |  | Тип | опорная стойка |  |  |  |
|  |  |  | Высота | не менее 1 не более 1,1 |  | м |  |
|  |  |  | Форма приемника опоры | V- образная |  |  |  |
|  |  |  | Тип крепления опоры к основанию | Анкерное или болтовое |  |  |  |
|  |  |  | Количество болтов | Не менее 4 |  | Шт. |  |
|  |  |  | Резиновый демпфер приемника опоры | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с стрелами шлагбаумов Gard G4000, G4001, G6000, G6001 | наличие |  |  |  |

Инструкция по предоставлению сведений в заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией запроса котировок в электронной форме (далее –документация) и подлежащих проверке Заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией запроса котировок в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми Заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-56. Частные требования к проекторам и аналогичной аппаратуре».

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение № 1 к Техническому заданию.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара,  указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Настоящим подтверждаем, что:

- __________________ [наименование участника закупки]   соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- в отношении ______________________ [наименование участника закупки] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства.

- деятельность _____________________________ [наименование участника закупки] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- 	у ______________________ [наименование участника закупки]  отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Также подтверждаем:

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов;

- отсутствие сведений об __________ [наименование участника закупки] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным Законом 223-ФЗ;

- отсутствие сведений об _____________ [наименование участника закупки] в реестре недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным Законом 44-ФЗ;

- отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

- 	подтверждаем наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

Сведения об участнике закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника  закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в _____________ [наименование заказчика], зарегистрированному по адресу: _____________ [адрес заказчика].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Опись документов, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов |  |
| … |  |  |
|  | Всего листов: |  |

Должность уполномоченного

представителя			(подпись)                   (ФИО)

М.П. (при наличии)