«Утверждаю»

Зам. директора ИПУ РАН

______________И.В. Рязанов

«14» ноября 2014г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об электронном аукционе № ИПУ 2014/ ЭА – 05

Выполнение работ по модернизации пожарной насосной станции

Согласован:

Проект контракта

Начальник юридического отдела

__________А. В. Кожевников

Москва

2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 - 4 |
| II | ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 4 - 24 |
| 1 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 4 - 6 |
| 2 | АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ | 6- 8 |
| 3 | ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ | 9 - 10 |
| 4 | ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ | 10 - 12 |
| 5 | ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | 12 |
| 6 | РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА | 12-18 |
| 7 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 18- 23 |
| 8 | # АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА | 23 |
| 9 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ | 23 |
| III | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА Приложение № 1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 24-28 29 |
| IV | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ | 30 |
| V | ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ | 31 |
| VI | ПРОЕКТ КОНТРАКТА | 32-41 |
| VII | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | 42-45 |

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке, которые осуществляются Заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд или для нужд бюджетного учреждения (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке Заказчиком и направленных на обеспечение государственных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, осуществляющие закупки;

Государственный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд;

Контракт - договор, заключенный от имени бюджетного учреждения на осуществление закупок для собственных нужд;

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, обеспечивающей информационное взаимодействие с иными информационными системами в сфере закупок и содержащейся в базах данных информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

Единая комиссия (далее – Комиссия, аукционная комиссия) – коллегиальный орган, созданный Заказчиком  для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Для целей настоящей документации об аукционе понятие аукционная комиссия приравнивается к понятию Единая комиссия, если такая комиссия создана государственным заказчиком и осуществляет функции, в том числе, аукционной комиссии.

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных законом.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают  проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.

Открытый аукцион в электронной форме (далее - открытый аукцион, электронный аукцион, аукцион) – открытый аукцион на право заключения Контракта, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04. 2013 года № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».

Документация об электронном аукционе (аукционная документация) – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая сведения об условиях проведения электронного аукциона, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями норм Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в редакции  от 02.07.2013 № 185 – ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.03. 2014 за № 33 – ФЗ.

Согласие участника закупок – должно выражаться строго в соответствии с законом (согласие по содержанию, не соответствующее требованиям закона, считается не выраженным и не представленным).

В отношении проводимой закупки используются следующие идентичные значения – закупка, аукцион, электронный аукцион, участник закупки, участник аукциона.

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ аукциона

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1.1. Законодательное регулирование закупки

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (далее – закон) и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона на право заключить государственный контракт (далее - контракт) регулируется настоящей документацией.

В случае наличия противоречий между законодательством и требованиями извещения о проведении аукциона либо документации об аукционе применяются требования и нормы законодательства.

### 1.1.2. Настоящая  документация применяется при закупке на выполнение работ путем использования конкурентного способа определения поставщика (исполнителя) в форме открытого аукциона в электронной форме.

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования Заказчика, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке её оператором.

### 1.2. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

### 1.2.1. Предмет аукциона указан в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и в части VII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.

### 1.2.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на оказание услуг, информация о которых содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и в части VII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе.

### 1.2.3. Место выполнения работ указано в извещении о проведении электронного  аукциона, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и (или) части VII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.

### 1.2.4. Условия, сроки (периоды) оказания услуг указаны в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», части VII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» и части VI «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта

## 1.3.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

### 1.4.  Источник финансирования заказа и порядок оплаты

### 1.4.1. Заказчик направляет средства на финансирование закупки  на выполнение работ из источника финансирования, указанного в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

### 1.4.2. Порядок, форма и сроки оплаты за оказанные услуги указаны  в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и в части VI «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

### 1.5. Требования к участникам закупки

1.5.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

1.5.2. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНО), в соответствии с указанием на это в извещении о проведении электронного  аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально  ориентированные некоммерческие организации. Об участии или неучастии СМП и СОНО в аукционе указано в  части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и в извещении  о проведении  аукциона.

1.5.2.1. Настоящий аукцион  не является закупкой у СМП и СОНО в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении электронного аукциона.

### 1.5.3. Участник закупки  вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

### 1.5.4. Участник закупки для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным действующим законодательством и настоящей документацией об аукционе.

### 1.5.5. Обязательные требования к участникам закупки:

### 1.5.5.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом аукциона.

1.5.5.2. Правомочность участника закупки заключать контракт.

### 1.5.5.3. Не проведение  ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

### 1.5.5.4. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

### 1.5.5.5. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

### 1.5.5.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки.

1.5.5.7. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо руководителя, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики, а также  неприменения в отношении указанных лиц наказания в виде лишения  права занимать определенные должности и административного наказания в виде дисквалификации.

1.5.5.8. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях указывается в Извещении об осуществлении закупки и в документации о закупке.

2. АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

2.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников закупки.

2.2. Для получения аккредитации участник закупки представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

2.2.1. Заявление участника закупки о его аккредитации на электронной площадке.

2.2.2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 2.2.1 настоящей документации об аукционе, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

2.2.3. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

2.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью такого участника закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

2.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки

2.2.6. Идентификационный номер  налогоплательщика этого участника..

2.2.7. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника закупки - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника закупки - юридического лица.

2.2.8. Адрес электронной почты участника закупки для направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с настоящей главой.

2.3. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в подразделе 2.2. настоящей документации об аукционе, представления иных документов и сведений не допускается.

2.4. В срок не более, чем пять рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в подразделе 2.2. настоящей документации об аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника закупки, обеспечить открытие такому участнику счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме или отказать участнику закупки в аккредитации по основаниям, предусмотренным подразделом 2.6. настоящей документации об аукционе, а также направить уведомление о принятом решении участнику размещения заказа.

2.5. При принятии оператором электронной площадки решения об аккредитации участника закупки, предусмотренное подразделом 2.4. настоящей документации об аукционе в электронной форме уведомление должно также содержать сведения об открытии участнику закупки счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме с указанием реквизитов указанного счета. Оператор электронной площадки обязан обеспечить такому участнику закупки доступ к участию в любых открытых аукционах в электронной форме, проводимых на электронной площадке.

2.6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику закупки в аккредитации в случае непредставления им документов и сведений, указанных в подразделе 2.2. настоящей документации об аукционе, или предоставления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника закупки, предусмотренное подразделом 2.4. настоящей документации об аукционе уведомление должно также содержать указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки  вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе, для получения аккредитации на электронной площадке.

2.8. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной площадке по иным основаниям, за исключением указанных в подразделе 2.6. настоящей документации об аукционе, не допускается.

2.9. Аккредитация участника закупки на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника на электронной площадке.

2.10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника действий по участию в открытых аукционах в электронной форме, такой участник закупки  обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

2.11. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых в соответствии с подразделами 2.2. и 2.10. настоящей документации об аукционе, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, представляемые в соответствии с подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник закупки, представивший такие документы и сведения.

2.12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных подразделом 2.10. настоящей документации об аукционе документов и сведений оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные в соответствии с подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. При этом оператор электронной площадки не осуществляет проверку достоверности информации, содержащейся в новых документах и сведениях, а также внесенных изменений в эти документы и сведения на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.13. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в электронной форме, проводимых на такой электронной площадке. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника закупки,  оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику электронного аукциона. При этом получивший аккредитацию на электронной площадке участник закупки вправе пройти аккредитацию на новый срок в установленном порядке, не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока ранее полученной аккредитации такого участника электронного аукциона.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

## 3.1. Содержание документации об аукционе

Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в Извещении о проведении аукциона, должна содержать следующую информацию:

### 3.1.1. Документация об аукционе включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и форм, а также изменения и дополнения.

### 3.1.2. Состав  документации об аукционе:

Часть I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Часть II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Часть III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Часть IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Часть V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

ЗАКУПКИ

Часть VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.

Часть VII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

## 3.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ЕЁ ПОЛОЖЕНИЙ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ

В случае проведения электронного аукциона Заказчик размещает  в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы

## 3.2.1. Порядок разъяснения положений документации об аукционе

### Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. На запросы участников закупки, не связанные с разъяснением положений настоящей документации об аукционе, Заказчик ответов не направляет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

### В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.

### В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня (при начальной максимальной цене договора до 3 000 000 руб.) окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте разъяснений  положений документации об электронном аукционе оператор электронной площадки направляет уведомление о таких разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе, лицу, направившему запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть

## 3.2.2. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

### Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

### В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 3.2.2. настоящей документации об аукционе, такие изменения  размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем семь дней..

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет уведомление о таких изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие  в открытом аукционе в электронной форме.

## 3.2.3. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

### Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении электронного аукциона, вправе отменить определение поставщика не позднее,  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

### Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки.

### Определения поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной сети.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона, оператор электронной площадки направляет уведомление о таком извещении всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в таком аукционе.

Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

## 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 4.1. Подготовка заявки на участие в аукционе

### 4.1.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

4.1.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. Размер обеспечения заявки указан в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и в извещении  о проведении  аукциона.

### 4.1.3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с даты размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об открытом аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

### 4.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 4.1.5. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена участником закупки на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено Единой комиссией (Комиссией) как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

### 4.1.6. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

### 4.1.7. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### 4.1.8. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

## 4.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

### 4.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

4.2.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;

2)  конкретные показатели товара (оборудования), применяемого при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе.

4.2.1.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона;

-  копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

-  копии документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам/услугам и предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

-   решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

## 5.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

### 5.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.

### 5.1.2. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### 5.1.3. Датой подачи заявки на участие в аукционе  в форме электронного документа  является дата поступления такой заявки по адресу площадки, указанному в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

### 5.1.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

5.1.5. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

5.1.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

5.1.7. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных об участниках закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся во второй части заявки, до размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

## 5.2. Отзыв заявок на участие в аукционе

### 5.2.1. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

## 6.1 Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

## 6.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении работ, на выполнение которых проводится закупка..

6.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном  аукционе.

6.1.3. По результатам  рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 4.2.1.1. настоящей документации, Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

6.1.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в открытом аукционе в случае:

6.1.4.1. не предоставления информации, предусмотренных подразделом 4.2. настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;

6.1.4.2. несоответствия информации, предусмотренной подразделом 4.2. настоящей документации, требованиям документации об электронном аукционе.

### 6.1.5. По результатам  рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном  аукционе Комиссия оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

### Протокол должен содержать:

### сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;

### решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в электронном аукционе и о признании его участником такого  аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения и с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным  документацией о нем;

### сведения о членах Комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию в электронном аукционе или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

6.1.6. Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

6.1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не подано ни одной заявки на участие в открытом аукционе, а также в случаях, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.

6.1.8. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе признан участником такого аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, содержащую документы и сведения, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

6.1.9. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Комиссия проверяет информацию на соответствие требованиям, предусмотренным Законодательством РФ и документацией об электронном аукционе.

Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 – ФЗ и документации о таком аукционе.

Решение Заказчика согласовывается с Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (ФАС по г. Москва)

6.2. Порядок проведения электронного аукциона

6.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, допущенные до аукциона и признанные участниками электронного аукциона.

6.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик

6.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

### 6.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

6.2.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

6.2.6. При проведении электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

6.2.7. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.2.8 настоящей документации об аукционе.

6.2.8. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

6.2.8.1. Участник такого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем оно,  а также предложение о цене контракта, равное нулю.

6.2.8.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, которое  ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона».

6.2.9. Участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое   ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение подано этим же участником аукциона.

6.2.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 6.2.11 настоящей документации об аукционе.

6.2.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта.

6.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 6.2.11 настоящей документации об электронном аукционе любой участник такого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе, независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктом 6.2.8.1 и пунктом 6.2.9 настоящей документации об аукционе.

6.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его  участниках.

6.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

6.2.15. В случае, если была предложена цена контракта равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение, поступившее раньше.

6.2.16. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания,  с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.2.17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.2.16. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также: наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника размещения заказа (для физических лиц), документы указанных участников, предусмотренные пунктами 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.7., 2.2.8. настоящей документации об аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам электронного аукциона.

6.2.18. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.2.19. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.2.20. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных законодательством, независимо от времени окончания аукциона.

6.2.21. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

6.3.  Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе

6.3.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.2.17 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

6.3.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в  таком аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике электронного аукциона, подавшем такую заявку на участие в нем.

6.3.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с пунктом 6.2.18 настоящей документации об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией о таком  аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в нем. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта,  и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации об аукционе.

6.3.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.3.3. настоящей документации об аукционе не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика, оператор электронной площадки направляет Заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать трёх рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6.3.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

6.3.6.1. Непредставления  документов, определенных подпунктом 4.2.1.3 настоящей документации об аукционе, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия  наименования участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества участника размещения заказа (для физических лиц), а также документов, предусмотренных пунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящей документации об аукционе, или несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком  аукционе, а также наличия в таких документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящей документации об аукционе, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

6.3.6.2. Несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.5.5 настоящей документации об аукционе в электронной форме.

6.3.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в Протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии,  и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если  на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным  требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение  о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе  требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона  от 05.04. 2013 № 44 – ФЗ, которым не соответствует участник  такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

6.3.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона.

6.3.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о принятом решении.

6.3.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в Протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.3.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке Протокола подведения итогов аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном  аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.12. настоящей документации об аукционе.

6.3.12. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с Протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.3.13. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящей документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

# 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

## 7.1. Срок и порядок заключения контракта

7.1.1. По результатам аукциона контракт  заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого, в соответствии с положениями подраздела 6.3. настоящей документации, признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.1.2. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе  указанного в пункте 6.3.9 настоящей документации протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации, указанной в заявке на участие в электронном аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

7.1.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (в случае если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта), и подписанный усиленной электронной  подписью указанного лица.

7.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, оператору электронной площадки. При этом победитель, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

7.1.5.. В течение трех  рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона  в единой информационной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием  в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично  содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 7.1.5 победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

7.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

7.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного п. 7.1.6. и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

7.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе Протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
          7.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона № 44 – ФЗ..

7.1.12.  Победитель  электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в предусмотренные сроки он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.

7.1.13. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

## 7.2. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

7.2.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

- оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, получившего аккредитацию на электронной площадке;

- оператор электронной площадки обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

- Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов участника рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям законодательства и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами единой комиссии;

## Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 – ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, при этом решение Заказчика согласовывается с контролирующим органом (Управление ФАС по г. Москве).

7.2.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, Заказчик вносит изменения в план-график  и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений, при этом объект закупки не может быть изменен, или иным способом в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ.

8. Требования к обеспечению контракта (исполнения контракта)

8.1. Виды обеспечения

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законодательством.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта

Конкретная сумма обеспечения исполнения контракта указана в части III. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

8.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта

8.3.1.В случае предоставления обеспечения в виде перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, такие средства должны быть перечислены на следующий счет, с указание банковских реквизитов.

ИНН   7728013512

КПП   772801001

Банковские реквизиты:

УФК по г. Москве, т/с 40501810600002000079

Отделение1 Москва, л/с 20736Ц83220

БИК 044583001

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на __________________________

(указывается предмет аукциона)

для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), № аукциона, по которому перечисляется обеспечение.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением.

#### 8.3.2. Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании.

8.3.3. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии устанавливаются требования указанные в пункте 8.5. «Условия банковской гарантии».

8.4. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта

- В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации, указанной в заявке на участие в аукционе его участником, в проект контракта, прилагаемый к документации о аукционе.

- В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

- В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

- С момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

8.5. Условия банковской гарантии

Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

8.5.1.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44 – ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 закона;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44 – ФЗ.;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов , предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

8.5.2. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

8.5.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

8.5.5.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 настоящей статьи;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.5.6. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный частью 5 настоящей статьи, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

8.5.7. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

8.5.8.  В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований закона;

4)  срок действия банковской гарантии;

5)  копия заключенного договора банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

8.5.9. Указанные информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

8.5.10.Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные информацию и документы в реестр банковских гарантий.

# 9.  АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО

# АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта   составляет 15млн рублей и менее, то:

# 9.1. с участником аукциона, предложившим  цену, которая на двадцать пять  и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора раза) размер обеспечения исполнения контракта,

или

# 9.2. Участником закупки предоставляется информация, подтверждающая его добросовестность на дату подачи заявки:

# исполнение таким участником в течение не менее чем 1 года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех контрактов без применения неустоек (штрафов и пеней)  или четырех и более контрактов, исполненных не менее чем на семьдесят пять процентов  без применения неустоек (штрафов, пеней).

# В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

# 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

### 10.1. Обжалование результатов закупки

### Действия (бездействие) Заказчика, Единой комиссии могут быть обжалованы участниками закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника закупки.

# III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

### В части  III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА».

### При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», применяются положения части III и законодательства РФ.

# Информация о проводимом электронном аукционе

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением контракта.

Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru/ |
| ### 2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН). Адрес местонахождения Заказчика: 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.65. Почтовый адрес Заказчика: 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.65. Телефон/факс: 8 (495) 334-91-79. E-mail: isa44@bk.ru. Контактное лицо: Иванова Светлана Александровна –ответственное должностное лицо Заказчика, зав. Контрактным отделом ИПУ РАН. Другие контактные лица: Егорцев Владимир Николаевич 8 495 334 92 89 – раб.; +7 916 686 14 54 – моб. |
| ### 3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| ### 4 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме № ИПУ 2014/ЭА-05 на право заключения контракта на выполнение работ по модернизации пожарной насосной станции Код по ОКПД: 26.30.50.120 - Приборы и аппаратура - для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. |
| 5 | Объем оказываемых услуг | В соответствии с Техническим заданием. |
| ### 6 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Требуется. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе: От одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта Сумма обеспечения заявки на участие в электронном аукционе предусмотрена в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается). В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. |
| ### 7 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: | 21 ноября 2014г. 22 час. 00 мин. (время московское). |
| ### 8 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 25 ноября 2014г. |
| ### 9 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 28 ноября 2014г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается Оператором электронной площадки. |
| ### 10 | Источник финансирования закупки | Субсидия из Федерального бюджета |
| ### 11 | Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена контракта включает в себя общую стоимость поставляемого оборудования, его монтажа и обучения специалистов Заказчика правилам пользования Оборудованием, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки, разгрузку), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации. |
| ### 12 | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта - Приложении № 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА». |
| ### 13 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем | Российский рубль. |
| ### 14 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта | Не применяется. |
| ### 15 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Требуется. Сумма обеспечения исполнения Контракта предусмотрена в следующем размере: 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 300 000 (триста тысяч) руб. 00 копеек. Срок: предоставляется Заказчику участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, вместе с проектом контракта, подписанным усиленной электронной подписью со стороны участника электронного аукциона – победителя. Порядок предоставления: обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком, или залога денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае если участник электронного аукциона выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств): ИНН 7728013512 КПП 772801001 Получатель средств: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН). Банковские реквизиты: УФК по г. Москве, т/с 40501810600002000079 Отделение1 Москва, л/с 20736Ц83220 БИК 044583001 Назначение платежа: Обеспечение исполнения Контракта на ______________________________________ (указывается предмет аукциона) для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), № аукциона, по которому перечисляется обеспечение. |
| 16 | Место, сроки выполнения работ | Место оказания услуг: 117997,г. Москва, Профсоюзная ул., д.65. Срок оказания услуг: 45рабочих дней в соответствии с техническим заданием (часть VII. «Техническая часть документации об электронном аукционе»). |
| ### 17 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на основании Акта сдачи-приемки работ, подписанного обеими сторонами. Оплата услуг по контракту может быть задержана на срок устранения недостатков, указанных сторонами в Акте сдачи-приемки. |
| ### 18 | Требования, установленные Заказчиком | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки. - Предоставление копий документов, подтверждающих исполнение обязательных требований к участникам закупки в соответствии с п.1 ст.31 закона 44-ФЗ: - непроведение ликвидации участника закупки; - неприостановление деятельности участника закупки; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам. - Предоставление копии выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения. - Наличие свидетельства СРО «О допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальны объектов». а также сертификаты на оборудование от завода - производителя. - Отсутствие судимости у участника закупки. |
| ### 19 | Требования по сроку и объему гарантий качества на результаты работ и оборудование | Гарантия на выполненные работы: 24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения Заказчиком Акта сдачи – приемки работ. Гарантия на установленную систему коммутации электропитания и автоматики --24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения Заказчиком Акта сдачи – приемки работ. В течение гарантийного срока все выявленные дефекты устраняются Исполнителем за его счет. |
| ### 20 | Требования к технической и иной документации | Стоимость работ должна быть рассчитана Исполнителем согласно ЕНИР в нормативной базе ФЕР – 2001 в форме локальных смет по отдельным видам работ. Локальные сметные расчеты в соответствии с п.1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ являются неотъемлемой частью контракта и передаются победителем аукциона Заказчику при заключении контракта. После завершения работ Исполнитель обязан предоставлять акты выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). При этом на скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты. |
| ### 21 | # Антидемпинговые меры при проведении аукциона | В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн рублей и менее, то с участником аукциона, предложившим цену, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 (полтора раза) размер обеспечения исполнения контракта. |

29

Приложение № 1

к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ

| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по модернизации пожарной насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК: |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |  |  |  |  |  |  |
| Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в установлении цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, а при их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена инициатором закупки с учётом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, работ, услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании информации, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам (ч.5, ст.22 Федерального Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Кол-во оборудования подлежащего замене, шт | Цены исполнителей (поставщиков, подрядчиков) идентичных работ (товаров, услуг), руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Период выполнения работ: 45 рабочих дней со дня подписания контракта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коммерческое предложение 1 | Коммерческое предложение 2 | Коммерческое предложение 3 |  |  |  |  |
| Выполнение работ по модернизации системы коммутации электропитания и автоматики двух двигателей пожарных насосов. | 2 | 1 021 000,00 | 1 004 000,00 | 975 000,00 |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000, 00 (один миллион) руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам. директора                                                                                                                                                                                                    И.В. Рязанов

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

  - Согласие участника аукциона  на выполнение работ на условиях,  предусмотренных документацией об электронном аукционе.

  - Конкретные показатели поставляемого при выполнении работ товара (оборудования), соответствующие значениям,  установленным документацией об электронном аукционе.

(Рекомендуемая форма предоставления сведений, предусмотренных п. 1.2. – см. Форма 1

в части V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ).

## 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения (п.4.2.1.2  части 4 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ):

2.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2.2 копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

2.3  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг,  являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

(Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки предоставляется в свободной форме)

2.4 копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме на ООС.

3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответственно первую и вторую части заявки, предусмотренные пунктами 1 и 2 части IV. «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной  подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

30

V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

- ФОРМА 1.

- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

. Настоящим участник закупки, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, выражает согласие на выполнение работ, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме на ____________ (указывается наименование открытого аукциона) на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.  Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме

Форма 1

Конкретные показатели требуемого Оборудования

| Количество единиц | Требования Заказчика В соответствии с ч. VII. Техническая часть документации об аукционе. Технические характеристики. | Участник закупки Конкретные показатели Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Тип здания | Административное | ……………….. |
| Управление | Кнопочное, внутреннее, внешнее от130 кнопок | ………………. |
| Шкаф управления и коммутации электропитания двигателей пожарных насосов | Степень защиты – 1Р55 Конструкция щита предусматривает ввод и вывод питающих и отходящих кабелей, как сверху так и снизу Температура воздуха +5-+40оС относительная влажность – не более 80% | ……………… |
| Частотно -регулируемый привод (ЧРП) | Номинальное напряжение: 3 фазы, 380 вольт ЧРП должен обеспечить плавный пуск и остановку, а также управление электродвигателем в функции технологической переменной Панель управления сигнализацией должна позволять осуществлять ручное управление преобразователем частоты и насосными агрегатами, визуальный контроль за режимом работы ЧРП и каждого насосного агрегата |  |
| Нагрузка на ЧРП | Асинхронный двигатель, 3-х фазный, Р-125кВт – 2шт. |  |
| Выходной фильтр | Гашение гармоник частотного преобразователя. |  |

Данная форма является рекомендательной.

Исполнитель  может предложить свою форму для заполнения сведений о конкретных показателях требуемого оборудования, установленных документацией об аукционе

VI. ПРОЕКТ кОНТРАКТА

ПРОЕКТ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова

Российской академии наук

Контракт № ______

на выполнение работ по модернизации пожарной насосной станции

г. Москва						«___» ____________ 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора И.В. Рязанова, действующего на основании Доверенности № 11502-Д1/333 от 03.03.2014 г., с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________ _________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке определения исполнителя путем проведения электронного аукциона (Протокол от « ___ » ___________ 2014 г. № ____ заседания Единой закупочной комиссии) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется поставить Заказчику технологическое оборудование для двух гидравлических насосов, входящих в систему пожаротушения ИПУ РАН (далее – Оборудование), выполнить в отношении него монтажные и пусконаладочные работы (далее - работы), а также обучить персонал Заказчика (далее – услуги) использовать это Оборудование. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование, выполненные работы, оказанные услуги в срок, установленный контрактом.

1.2. Исполнитель производит поставку в соответствии с перечнем поставляемого Оборудования, программ и монтажных принадлежностей, указанных в Спецификации (Приложение №2) и выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Передаваемое по контракту Оборудование должно находиться в исправном состоянии, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, а также отвечающее требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому оборудованию.

1.4. Техническая эксплуатация приобретаемого Оборудования должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями его покупки и монтажа по контракту.

1.5. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет 2 (Два) года с момента его ввода в эксплуатацию.

1.6. Место поставки, выполнения работ, оказания услуг по адресу Заказчика: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ рублей, включая НДС (18%) – _________ рублей.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя общую стоимость поставляемого Оборудования, его монтажа и обучения специалистов Заказчика правилам пользования Оборудованием, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки, разгрузку), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации.

2.4. Все платежи по контракту осуществляются в валюте Российской Федерации.

2.5. В случае изменения своих платежных реквизитов, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить Заказчику новые реквизиты для оплаты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6. Оплата по контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, который определяет момент ввода Оборудования в эксплуатацию.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость выполненных работ, поставленных товаров, с лицевого счета Заказчика.

3. Сроки выполнения обязательств

3.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств его сторонами.

3.2. Исполнитель обязан поставить Оборудование, выполнить его монтаж, осуществить ввод в эксплуатацию и провести обучение специалистов Заказчика в течение 45 дней с даты подписания настоящего контракта.

3.3. Дата поставки Оборудования и начала выполнения работ «___» _____ 2014 г.

3.4. Дата окончания выполнения работ и оказания услуг «___» ______ 2014 года.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями контракта.

4.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию.

4.1.3. Немедленно после приемки Оборудования уведомить Исполнителя о несоответствии Оборудования по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям контракта, которые возможно было обнаружить в момент приемки.

4.1.4. Оказать необходимое содействие Исполнителю при осуществлении последним монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с контрактом.

4.2. Поставщик обязуется:

4.2.1. Передать Заказчику Оборудование в порядке и на условиях контракта.

4.2.2. Передать Оборудование, являющееся собственностью Исполнителя, полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

4.2.3. Передать Оборудование, которое должно быть затарено и упаковано в соответствии с условиями контракта.

4.2.4. Одновременно с Оборудованием передать принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные контрактом и законодательством.

4.2.5. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) Оборудования, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением из-за наступления обстоятельств, являющихся гарантийными случаями, в 10-дневный срок со дня получения письменного обращения Заказчика и по месту его нахождения. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз, Исполнитель обязан в 20-дневный срок со дня обращения заменить дефектное Оборудование на Оборудование надлежащего качества.

4.2.6. Осуществить монтаж Оборудования и пусконаладочные работы лично, в соответствии с условиями контракта.

4.2.7. В любое время предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ, оказанию услуг по контракту.

4.2.8. После монтажа (подключения) Оборудования в 2-дневный срок обучить специалистов Заказчика правилам пользования Оборудованием. Дата проведения обучения согласуется Сторонами дополнительно, но не может быть позднее срока указанного в п.3.4. контракта.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Оборудования, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества товаров или контракта.

4.3.2. При передаче Исполнителем Оборудования ненадлежащего качества, если Исполнитель не заменит Оборудование ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в 10-дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования в 10-дневный срок.

4.3.3. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы;

- потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям контракта.

4.3.4. В случае передачи некомплектного Оборудования по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Оборудования в 10-дневный срок со дня получения Исполнителем указанного требования.

Если Исполнитель в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Оборудования, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное;

- отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.3.5. В случаях, когда подлежащее затариванию и (или) упаковке Оборудование передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Исполнителя затарить и (или) упаковать Оборудование либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из контракта или характера Оборудования, либо вместо предъявления Исполнителю требований, указанных в настоящем пункте контракта, предъявить к Исполнителю требования, вытекающие из передачи Оборудования ненадлежащего качества, предусмотренные п.4.3.3 контракта.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Оборудования либо отказаться от исполнения контракта, если Заказчик в нарушение контракта, не имея на то оснований, отказывается принять и (или) оплатить Оборудование.

4.4.2. В случае, когда убытки, причиненные Исполнителю в связи с выполнением контракта, не возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения контракта и потребовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных прекращением контракта. При этом Исполнитель вправе отказаться от исполнения контракта.

5. Порядок поставки Оборудования

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Исполнителем путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п. 1.6 контракта.

5.2. Оборудование до места передачи доставляется силами и средствами Исполнителя.

5.3. Оборудование, не соответствующее требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и контракте, а также некомплектное Оборудование считается непоставленным.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит к Заказчику с момента, когда Исполнитель передал Оборудование Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом. Факт передачи Оборудования оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных по форме № ТОРГ-12.

5.5. Право собственности на Оборудование по контракту возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных.

5.6. Оборудование должно быть передано в соответствии с условиями контракта в срок указанный в п.3.2. контракта.

5.7. При передаче Оборудования Исполнитель предоставляет следующие документы:  счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер контракта и иные необходимые документы. При поставке Оборудования без надлежащей документации Оборудование принятию и оплате не подлежит.

6. Монтаж Оборудования

6.1. Исполнитель обязуется осуществить монтаж (подключение) Оборудования на объекте Заказчика (далее по тексту - Объект), расположенному по адресу указанному в п.1.6. на следующих условиях:

6.1.1. За один день до срока указанного в п. 3.3. контракта Исполнитель обязан уведомить Заказчика о своей готовности к монтажу Оборудования на Объекте.

6.1.2. В срок указанный в п.3.3. контракта Исполнитель направляет специалистов (далее по тексту - Специалист) на Объект для осуществления монтажа Оборудования.

6.1.3. Осуществив монтаж Оборудования, Специалист Исполнителя проводит его тестирование на предмет работоспособности.

6.1.4. По факту осуществления монтажа Оборудования уполномоченные представители Сторон подписывают двусторонний акт сдачи-приемки работ, которым Оборудование вводится в эксплуатацию. При этом Заказчик в 5-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и иной отчетной документации от Исполнителя обязан самостоятельно или с привлечением эксперта, экспертной организации провести экспертизу и передать Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ. В случае отказа Заказчика от подписания данного акта делается соответствующая отметка, при этом Заказчик обязан в 3-дневный срок с момента монтажа Оборудования в письменной форме довести до Поставщика замечания в отношении осуществленного монтажа и соответствующие предложения по их устранению. До подписания данного акта эксплуатация Оборудования запрещается, и Исполнитель имеет право опломбировать Оборудование для выполнения этого условия.

6.2. Исполнитель гарантирует выполнение монтажных и пусконаладочных работ Оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, нормами и правилами.

6.3. В связи с обязанностью Исполнителя по монтажу Оборудования Заказчик обязуется:

6.3.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Специалиста Исполнителя к Объекту при заблаговременном (за 1 рабочий день) письменном уведомлении Заказчика о данных Специалиста Исполнителя для оформления пропуска (Фамилия, имя, отчество, паспортные данные).

6.3.2. Предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования.

6.3.3. Обеспечить Исполнителю иные необходимые условия для осуществления монтажа Оборудования.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Ответственность Поставщика:

7.4.1. В случае несвоевременной поставки Исполнителем Оборудования либо его части Заказчику в соответствии с условиями контракта, в том числе по количеству, стоимости, качеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Банка России от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

7.4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков, предусмотренных п. 4.2.5 контракта, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени из расчета 0,01% от стоимости такого Оборудования за каждый день просрочки за период со дня получения Исполнителем требования Заказчика об устранении недостатков до дня их устранения.

7.4.3. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 4.2.2 Контракта, приведшего к изъятию Оборудования у Заказчика третьими лицами, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 50% от стоимости изъятого третьими лицами Оборудования.

8. Основания и порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий контракта.

8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара (объем работ, услуг) не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в контракте цены единицы товара (работ, услуги), но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара (объема работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара (работы или услуги).

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

8.4.1. Поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков монтажа Оборудования, сдачи его в эксплуатацию.

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае:

8.5.1. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.5.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.6. Исполнитель вправе отказаться от контракта в одностороннем порядке в случаях:

8.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия выполненных работ, оказанных услуг.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения контракта на сумму __________ (________________________) рублей, что составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, в форме __________________ .

9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее исполнение контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена недостоверная банковская гарантия.

9.3. В случае если исполнение контракта обеспечивается способом внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами поступающими заказчику, Заказчик обязуется возвратить внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта денежные средства поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, в течение 30 календарных дней с момента исполнения контракта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разд. 13 контракта.

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

12. Прочие условия

12.1. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по контракту третьим лицам.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.7. Контракт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

12.8. Неотъемлемыми частями контракта являются:

Приложение №1 – Техническое задание.

Приложение №2 – Спецификация работ и затрат.

Приложение №3 – Локальный сметный расчёт.

13. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 ИНН 7728013512, КПП 772801001, УФК по г. Москве, т/с40501810600002000079 Отделение 1 Москва, л/с 20736Ц83220 БИК 044583001 ОКВЭД 73.10 ОКАТО 45293566000 ОКПО 00229530 Заместитель директора ИПУ РАН _________________________ И. В. Рязанов М.П. |  | Исполнитель Генеральный директор ___________________ /____________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к контракту

от «___» ______ 20___ г.

№____________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по модернизации пожарной насосной станции

| Заказчик: _____________________ М.П. | Исполнитель: __________________ М.П Приложение №2 2 2 к контракту от «___» ______ 20___ г. №____________ СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- | --- |

- Заказчик:                                                                     Исполнитель:

- ____________________                                                           _____________________

- М.П.                                                                                             М.П.

Приложение № 3

к контракту

от «___»____ 20___ г.

№__________

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по модернизации пожарной насосной станции

| Заказчик: _____________________ М.П. | Исполнитель: __________________ М.П |
| --- | --- |

VII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

к контракту № 2011.22819

ПУ 20(И 11/ОАЭФ-04)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации пожарной насосной станции

1. Место выполнения работ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65.стр.2.

2. Начальная (максимальная) цена контракта:

1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.

3. Сроки (периоды) выполнения работы:

- рабочих дней.

4. Наименование работ: модернизация системы коммутации электропитания и автоматики   двух двигателей пожарных насосов.

5. Общие требования к выполнению работ:

Работы по модернизации системы коммутации электропитания и автоматики   двух

двигателей пожарных насосов. включают в себя:

- изготовления шкафа со степенью защиты 1Р55, с размещением системы коммутации и автоматики;

- демонтаж 2-х шкафов  существующего оборудования (шкафа системы коммутации электропитания и шкафа автоматики);

- монтаж нового шкафа с аппаратурой коммутации электропитания и автоматики,сопряжение с двумя двигателями пожарной гидросистемы Института;

- пуско-наладочные работы;

- приемно-сдаточные испытания. Сдача системы в эксплуатацию.

- предоставление документации (схемы, чертежи, инструкции)

Работы выполняются в соответствии с ведомостью объёма работ.

6.   Ведомость объёма работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Срок исполненияия. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовления шкафа со степенью защиты 1Р55, с размещением частотного преобразователя, платы управления, коммутирующих аппаратов электропитания двух двигателей пожарных насосов - , элементов системы автоматики, выходного фильтра | комплект | 1 | 45 рабочих дней. |
| 2 | Демонтаж 2-х заменяемых шкафов (шкафа автоматики и шкафа коммутации электропитания). | комплект | 2 |  |
| 3 | Установка, монтаж и сопряжение шкафа нового оборудования с двумя двигателями типа А-101-4м, n-4500об/мин., Р-125кВт и задвижкой с электроприводом d -200мм, 30С 964БР | комплект | 1 |  |
| 4 | Пусконаладочные работы | комплект | 1 |  |
| 5 | Приемо- сдаточные испытания и сдача оборудования в эксплуатацию. Предоставление документации | комплект | 1 |  |

7.   Условия выполнения работ

При проведении работ следует учесть то обстоятельство, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения и до начала работ должен быть разработан и согласован с заказчиком порядок их производства. Работы должны производиться без препятствия работы сотрудников предприятия. Работы с повышенным уровнем шума должны производиться в период после 18:00 до 08.00, а также в выходные дни. Все работы должны производиться квалифицированными специалистами, законно находящимися  и работающими в г. Москве.

До начала работ исполнитель представляет список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных, а также перечень автомобилей с указанием марки и государственного номера для проезда на территорию Института.

Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территорий, сохранности здания, элементов, конструкций, коммуникаций, охране окружающей среды, экологической безопасности.

Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестован в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Технический персонал не должен иметь медицинских противопоказаний к работе на лифтах.

Исполнитель обеспечивает свой технический персонал необходимым для работы инструментом, а также НТД, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.

Исполнитель выполняет работы исходя из собственных материалов с использованием собственных механизмов и оборудования.

Исполнитель обеспечивает своими силами доставку на объект оборудования, а также наличие погрузочно-разгрузочных средств для разгрузки оборудования.

Установленная система коммутации электропитания и автоматики должна быть выпуска 2014 года

8. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

При производстве работ должны применяться высококачественные материалы и оборудование с повышенными износостойкими характеристиками с целью увеличения срока эксплуатации и снижения расходов на техническое обслуживание; все материалы и оборудование должны быть новыми.

Подрядчик обязан иметь сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на используемые в ходе выполнения работ материалы. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности утверждёнными приказом МЧС от 18 июня 2003 гУ3 13 (далее по тексту - ППБ 01-03).

При выполнении работ на инженерных сетях должны использоваться только материалы, соответствующие данному виду инженерных сетей, а работы выполняться в соответствии с действующими правилами, нормами и стандартами. Отключение инженерных систем и сетей (или отдельных их участков) производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

9. Требования по сроку и объёму гарантий качества на результаты работ и

оборудование:

Гарантия на выполненные работы - 24 (Двадцать четыре) месяца с даты утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантия на установленную систему коммутации электропитания и автоматики -24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В течение гарантийного срока все выявленные дефекты устраняются Исполнителем за его счёт.
       10.  Требования к безопасности выполнения работ:

При проведении работ Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности. Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания  работ производится  приведение в  порядок  рабочей  зоны, уборка мусора, материалов. Вывоз мусора осуществляется Исполнителем своими силами и за счет собственных средств. В случае необходимости, по согласованию с заказчиком для вывоза мусора Исполнитель размещает на территории ИПУ РАН контейнер, который вывозится по мере наполнения.

Ответственность за организацию и соблюдение правил электро- и пожарной безопасности, при выполнении работ несёт Исполнитель.

11.   Требования к технической и иной документации:

Стоимость работ должна быть рассчитана Исполнителем согласно ЕНИР в нормативной базе ФЕР-2001 в форме локальных смет по отдельным видам работ. Работы будут оплачиваться на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ. Локальные сметные расчёты в соответствии с п.1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ являются неотъемлемой частью государственного контракта, на право заключения которого проводится аукцион, и передаются победителем (или единственным участником аукциона, с которым заключается государственный контракт) аукциона Заказчику при заключении государственного контракта.

После завершения работ Исполнитель обязан предоставлять акты выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). При этом на скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

После завершения работ Исполнитель обязан также предоставить сертификаты соответствия, сертификаты СЭС, пожарные сертификаты на использованные в ходе работы материалы, паспорта, инструкции на оборудование, иную техническую документацию на выполненные работы.

12. Требования к участнику закупки - исполнителю

Исполнитель должен иметь свидетельство СРО «О допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальны объектов». а также сертификаты на оборудование от завода - производителя.

13.Требования к поставляемому оборудованию

Установленная система коммутации электропитания и автоматики должна быть выпуска 2014 года

Управление электропитания двигателей пожарных насосов двигателей пожарных насосов:

1/

~` MLiGX~P

г

Г

j

7

Кнопочное, внутреннее, внешнее от 112 кнопок

Краткая характеристика

| Кол-во ед. | 1 |
| --- | --- |
| Тип здания | Административное - Пассажирский |
| Шкаф управления и коммутации электропитания двигателей пожарных насосов | Степень защиты – 1Р55 Конструкция щита предусматривает ввод и вывод питающих и отходящих кабелей, как сверху так и снизу Температура воздуха +5-+40оС относительная влажность – не более 80% |
| Частотно -регулируемый привод (ЧРП) | Номинальное напряжение: 3 фазы, 380 вольт ЧРП должен обеспечить плавный пуск и остановку, а также управление электродвигателем в функции технологической переменной Панель управления сигнализацией должна позволять осуществлять ручное управление преобразователем частоты и насосными агрегатами, визуальный контроль за режимом работы ЧРП и каждого насосного агрегата |
| Нагрузка на ЧРП | Асинхронный двигатель, 3-х фазный, Р-125кВт – 2шт. |
| Выходной фильтр | Гашение гармоник частотного преобразователя. |

14. Приемка работ.

Приемка выполненных работ производится по Акту сдачи-приемки комиссией в

составе:

- представитель Заказчика;

- представитель монтажной организации;

- представитель обслуживающей организации;

- специалист испытательной лаборатории.

15.  Срок выполнения работ:

45 рабочих дней  со дня подписания контракта обеими Сторонами.

Зам. директора                                                                                                И. В. Рязанов