Приложение № 4

к Извещению о проведении электронного аукциона

на поставку электротехнических материалов

(лампы светодиодные) для нужд ИПУ РАН

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральным законом № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе) оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания, установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов.

# Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке

1. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом, должна содержать:

2. Информацию и документы об участнике закупки: а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона; д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем); е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица); ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель); з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо); и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) – НЕ УСТАНОВЛЕНО; к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией) – НЕ УСТАНОВЛЕНО; л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ; Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой. м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ – НЕ УСТАНОВЛЕНО; - подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке) – НЕ УСТАНОВЛЕНО; о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252» Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц» . п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

3. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). (Приложение № 1 к Требованиям по содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению, Форма 2. «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара»).

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

4. Предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ) (ценовые предложения участника закупки подаются с использованием электронной площадки).

5. Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) (ценовые предложения участника закупки подаются с использованием электронной площадки). – НЕ УСТАНОВЛЕНО

6. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

- информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком; - информация, предусмотренная подпунктами «а» и «г» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

7. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 7.1. Ограничение допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При осуществлении закупок отдельных видов радиоэлектронной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 года № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 878), подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции является одно из следующих условий: а) наличие сведений о такой продукции в реестре и соответствие информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации требованиям, установленным для целей осуществления закупок постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий); б) наличие сведений о такой продукции в евразийском реестре промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, правила формирования и ведения которого устанавливаются правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), и соответствие информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза требованиям, установленным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий); в) наличие сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами (далее - сертификат по форме СТ-1), - для целей осуществления закупок радиоэлектронной продукции, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены до 30 июня 2022 г. включительно - в отношении радиоэлектронной продукции, кроме продукции, указанной в абзаце третьем подпункта в) пункта 3 Постановления № 878, страной происхождения которой являются государства - члены Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации); 7.2. Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, указанных в Приказе Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ). В соответствии с пунктом 1.6. Приказа подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ наименования страны происхождения товара.

- Приложение 1

- Форма 2. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках

- (потребительских свойствах) товара

| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) / Страна происхождения товара | Технические характеристики |  |  | Обоснование необходимости использования дополнительной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участникам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Лампа светодиодная, тип 1 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000001 Лампа светодиодная |  | Диаметр, миллиметр | > 20 и ≤ 30 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 4500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 4000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 10 и < 15 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 750 и < 1000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | двухцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | G13 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | трубчатая |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Вид цоколя | поворотный |  | В соответствии с потребностью Заказчика (возможность применения к любым типам светильников) |
|  |  |  | Длина, мм | [600] |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной светильника) |
|  |  |  | Цвет свечения | белый |  | В соответствии с потребностью Заказчика (поддержание общего фона освещения) |
| 2 | Лампа светодиодная, тип 2 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000001 Лампа светодиодная |  | Диаметр, миллиметр | > 20 и ≤ 30 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 10 и < 15 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 750 и < 1000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | двухцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | G13 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | трубчатая |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Вид цоколя | поворотный |  | В соответствии с потребностью Заказчика (возможность применения к любым типам светильников) |
|  |  |  | Длина, мм | [600] |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной светильника) |
|  |  |  | Цвет свечения | белый |  | В соответствии с потребностью Заказчика (поддержание общего фона освещения) |
| 3 | Лампа светодиодная, тип 3 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000001 Лампа светодиодная |  | Диаметр, миллиметр | > 20 и ≤ 30 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 4500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 4000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 15 и < 20 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 1500 и < 2000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | двухцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | G13 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | трубчатая |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Вид цоколя | поворотный |  | В соответствии с потребностью Заказчика (возможность применения к любым типам светильников) |
|  |  |  | Длина, мм | [1200] |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной светильника) |
|  |  |  | Цвет свечения | белый |  | В соответствии с потребностью Заказчика (поддержание общего фона освещения) |
| 4 | Лампа светодиодная, тип 4 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000001 Лампа светодиодная |  | Диаметр, миллиметр | > 20 и ≤ 30 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 15 и < 20 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 1500 и < 2000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | двухцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | G13 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | трубчатая |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Вид цоколя | поворотный |  | В соответствии с потребностью Заказчика (возможность применения к любым типам светильников) |
|  |  |  | Длина, мм | [1200] |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной светильника) |
|  |  |  | Цвет свечения | белый |  | В соответствии с потребностью Заказчика (поддержание общего фона освещения) |
| 5 | Лампа светодиодная, тип 5 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000001 Лампа светодиодная |  | Диаметр, миллиметр | > 20 и ≤ 30 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 4500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 4000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 20 и < 25 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 2000 и < 2500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | двухцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | G13 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | трубчатая |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Вид цоколя | поворотный |  | В соответствии с потребностью Заказчика (возможность применения к любым типам светильников) |
|  |  |  | Длина, мм | [1500] |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной светильника) |
|  |  |  | Цвет свечения | белый |  | В соответствии с потребностью Заказчика (поддержание общего фона освещения) |
| 6 | Лампа светодиодная, тип 6 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000001 Лампа светодиодная |  | Диаметр, миллиметр | > 20 и ≤ 30 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 20 и < 25 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 2000 и < 2500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | двухцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | G13 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | трубчатая |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Вид цоколя | поворотный |  | В соответствии с потребностью Заказчика (возможность применения к любым типам светильников) |
|  |  |  | Длина, мм | [1500] |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной светильника) |
|  |  |  | Цвет свечения | белый |  | В соответствии с потребностью Заказчика (поддержание общего фона освещения) |
| 7 | Лампа светодиодная, тип 7 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000002 Лампа светодиодная |  | Диаметр, мм | > 50 и ≤ 60 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 4500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 4000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 15 и < 20 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 1000 и < 1500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | одноцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | E27 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | грушевидная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Длина, мм | ≥ 105 и ≤ 135 |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной/высотой светильника) |
| 8 | Лампа светодиодная, тип 8 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000002 Лампа светодиодная |  | Диаметр, мм | > 50 и ≤ 60 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 15 и < 20 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 1000 и < 1500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | одноцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | E27 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | грушевидная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Длина, мм | ≥ 105 и ≤ 135 |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной/высотой светильника) |
| 9 | Лампа светодиодная, тип 9 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000002 Лампа светодиодная |  | Диаметр, мм | > 50 и ≤ 60 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 4500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 4000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 20 и < 25 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 1500 и < 2000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | одноцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | E27 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | грушевидная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Длина, мм | ≥ 105 и ≤ 135 |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной/высотой светильника) |
| 10 | Лампа светодиодная, тип 10 ОКПД 2 -27.40.15.150 КТРУ 27.40.15.150-00000002 Лампа светодиодная |  | Диаметр, мм | > 50 и ≤ 60 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Диммируемая лампа светодиодная | нет |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Класс энергетической эффективности, не ниже: | А |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 6500 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Лампа матовая: | да |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Номинальная мощность, Ватт | ≥ 20 и < 25 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Световой поток, Лм | ≥ 1500 и < 2000 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип лампы: | одноцокольная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Тип цоколя: | E27 |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Форма лампы: | грушевидная |  | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | Длина, мм | ≥ 105 и ≤ 135 |  | В соответствии с потребностью Заказчика (определено длиной/высотой светильника) |

- Инструкция по предоставлению сведений в заявке на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара, товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным извещением электронного аукциона (далее – извещение) и подлежащих проверке Заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено извещением электронного аукциона (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми Заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все предлагаемые товары (материалы) должны соответствовать нормативным документам:

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года  № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,  и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А»;

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, 
в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879;

- ГОСТ Р МЭК 62560-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг, поставке товара, указанного в таблице № 2 приложения к Контракту.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии 
со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением 
в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Сочетание символьно-буквенного выражения «≥ и ≤», «> и ≤», «≥ и <» «> и <» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, удовлетворяющего заданному диапазону.

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, 
не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в извещении о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», 
за исключением указания в настоящем извещении о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам 
и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.