Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку строительных материалов для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на поставку строительных материалов для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка строительных материалов для нужд ИПУ РАН (далее - Товар).

2. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания                                      по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2:

23.62.10.000 - Изделия из гипса строительные (КТРУ 23.62.10.000-00000008-Лист гипсокартонный);

23.64.10.110 - Смеси строительные (КТРУ 23.64.10.110-00000003 Смесь сухая строительная).

3. Перечень и количество поставляемого товара: общее количество поставляемого товара по 3 (трем) номенклатурным позициям в соответствии с Приложением № 1 
к Техническому заданию «Спецификация на поставку строительных материалов для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
свободен от прав третьих лиц, ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не должен быть заложен, арестован.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, 
в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Остаточный срок годности поставленного Товара должен быть не менее 80 % с даты подписания Документа о приемке.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 65, стр. 2, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки.

Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 Межгосударственный стандарт. «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить 
в известность Заказчика.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия»;

- ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация»;

- ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку строительных материалов для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заместитель заведующего ОМТС                                                                                         Т.В. Омельченко

Согласовано:

Заместитель директора

по развитию и информатизации                                                                                    С.В. Корниенко

Главный инженер                                                                                                             К.В. Муравьев

Заведующий РеСО                                                                                                        В.И. Покшин

Руководитель контрактного отдела                                                                            Д.А. Тимохин

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку строительных материалов для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист гипсокартонный | шт. | 60 |
| 2 | Смесь сухая строительная | кг | 3000 |
| 3 | Смесь сухая строительная | кг | 3000 |

Заведующий РеСО							                                   В.И. Покшин

Приложение № 2 к Техническому заданию

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения товара) | Технические характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | Обоснование необходимости использования дополнительной информации |  |
| 1 | Лист гипсокартонный ОКПД2: 23.62.10.000 - Изделия из гипса строительные (КТРУ 23.62.10.000-00000008-Лист гипсокартонный) |  | Вид | влагостойкий (ГКЛВ) |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип по форме кромки | утоненная с лицевой стороны кромка (УК) |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина, мм | ≥ 2500 и < 2550 |  | в соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина, мм | ≥ 1200 |  | в соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Толщина, мм | ≥ 12,5 и < 14 |  | в соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Смесь сухая строительная ОКПД2: 23.64.10.110 - Смеси строительные (КТРУ 23.64.10.110-00000003 Смесь сухая строительная) |  | Функциональное назначение смеси | шпаклевочная |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид применяемого вяжущего | полимерный |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип шпаклевочной смеси | финишная |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Условия применения | для внутренних работ |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Способ нанесения | ручной |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет | белый |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вес нетто, кг | ≤ 20 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Смесь сухая строительная ОКПД2: 23.64.10.110 - Смеси строительные (КТРУ 23.64.10.110-00000003 Смесь сухая строительная) |  | Функциональное назначение смеси | штукатурная |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид применяемого вяжущего | гипсовый |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Условия применения | для внутренних работ |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип штукатурной смеси | легкая (средней плотностью менее 1300 кг/м3) |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Способ нанесения | ручной |  | в соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вес нетто, кг | ≤ 30 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Ведущий инженер ОМТС                                                                                                                                                                                   Ю.В. Мазилова

Согласовано:

Заведующий РеСО                                                                                                                                                                                               В.И. Покшин