«Утверждаю»

Заместитель директора

по развитию и информатизации

Федерального государственного

бюджетного учреждения науки

Института проблем управления

им. В.А. Трапезникова

Российской академии наук

__________________С.В. Корниенко

«      » ноября 2017

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об электронном аукционе

№ ИПУ 2017/ ЭА – 09

Капитальный ремонт отмостки стр. 1 (ЛПК)

Согласовано:

| Заместитель директора по экономике __________________ А.А. Тетяев Проект контракта Начальник юридического отдела __________________А. В. Зеленов Руководитель контрактного отдела _________________ Д.А. Тимохин |  |  |
| --- | --- | --- |

Москва

2017

| № | СОДЕРЖАНИЕ | СТР. |
| --- | --- | --- |
| I. | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 |
| II. | ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 4 |
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 4 |
| 2. | АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ | 7 |
| 3. | ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ | 9 |
| 4. | ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ | 11 |
| 5. | ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | 13 |
| 6. | РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА | 13 |
| 7. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА | 19 |
| 8. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРАКТА (ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА) | 21 |
| 9. | АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА | 25 |
| 10 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ | 25 |
| III. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА Приложение №1: ОБОСНОВАНИЕ НМЦК | 25 34 |
| IV. | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ | 48 |
| V. | ПРОЕКТ КОНТРАКТА | 49 |
| VI. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | 74 |

# Термины и определения

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке, которые осуществляются Заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке Заказчиком и направленных на обеспечение государственных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, осуществляющие закупки;

Государственный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд;

Контракт - договор, заключенный от имени бюджетного учреждения
на осуществление закупок для собственных нужд (далее – контракт);

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, обеспечивающей информационное взаимодействие с иными информационными системами в сфере закупок и содержащейся в базах данных информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

Единая комиссия (далее – Комиссия, аукционная комиссия) – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Для целей настоящей документации об аукционе понятие аукционная комиссия приравнивается к понятию Единая комиссия, если такая комиссия создана государственным заказчиком и осуществляет функции, в том числе, аукционной комиссии.

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных законом.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами
и обеспечивают  проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.

Открытый аукцион в электронной форме (далее - открытый аукцион, электронный аукцион, аукцион) – открытый аукцион на право заключения контракта, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04. 2013 года № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».

Документация об электронном аукционе (аукционе) – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая сведения об условиях проведения электронного аукциона, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями норм Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Согласие участника закупок – должно выражаться строго в соответствии с законом (согласие по содержанию, не соответствующее требованиям закона, считается не выраженным и не представленным).

В отношении проводимой закупки используются следующие идентичные значения – закупка, аукцион, электронный аукцион, участник закупки, участник аукциона

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ аукциона

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит
из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (далее – закон) и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах
и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Федеральному закону
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

### 1.1.2. Настоящая  документация применяется при размещении заказов
на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем проведения торгов в форме открытых аукционов в электронной форме.

### 1.2. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

### 1.2.1. Предмет аукциона указан в извещении о проведении открытого аукциона
в электронной форме, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.

### 1.2.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона
и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ)  информация о которых содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»
и в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными
в документации об аукционе.

### 1.2.3. Место оказания услуг указано в извещении о проведении открытого аукциона
в электронной форме, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и (или) части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.

### 1.2.4. Условия, сроки (периоды) оказания услуг указаны в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА», части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» и части V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта

## 1.3.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

### 1.4.  Источник финансирования закупки и порядок оплаты

### 1.4.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) из источника финансирования закупки, указанного
в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации
об аукционе.

### 1.4.2. Порядок, форма и сроки оплаты за поставленный товар указаны  в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в части V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

### 1.5. Требования к участникам закупки

1.5.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки
на участие в электронном аукционе, предусмотренный в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

1.5.2. В случае, если проводится открытый электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и СОНО, в соответствии с указанием на это в извещении
о проведении электронного аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Об участии или неучастии субъектов малого предпринимательства в аукционе указано в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в извещении о проведении аукциона.

### 1.5.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

### 1.5.4. Участник закупки для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным действующим законодательством и настоящей документацией об аукционе.

### 1.5.5. Единые требования к участникам закупки

### 1.5.5.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, поставку товара, являющихся предметом аукциона;

### 1.5.5.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

### 1.5.5.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

### 1.5.5.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.5.5.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.5.5.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.5.5.6. Участник закупки не является офшорной компанией.

1.5.5.7. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об участниках закупки.

1.5.5.8. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица
к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации». Участник закупки должен представить декларацию об отнесении его к субъектам малого предпринимательства;

1.5.5.9. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях
и дополнительных требованиях указывается в Извещении об осуществлении закупки, а также в настоящей документации.

1.6. При проведении открытого электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной площадки с участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия
в аукционе или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

2. АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

2.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников закупки.

2.2. Для получения аккредитации участник закупки представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

2.2.1. Заявление участника закупки о его аккредитации на электронной площадке.

2.2.2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 2.2.1 настоящей документации об аукционе, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

2.2.3. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

2.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью такого участника закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

2.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника закупки
и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки

2.2.6. Идентификационный номер налогоплательщика этого участника.

2.2.7. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов
в электронной форме сделок от имени участника закупки - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае, если требование
о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника закупки - юридического лица.

2.2.8. Адрес электронной почты участника закупки для направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с настоящей главой.

2.3. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в подразделе 2.2.настоящей документации об аукционе, представления иных документов и сведений
не допускается.

2.4. В срок не более, чем пять рабочих дней со дня поступления документов
и сведений, указанных в подразделе 2.2. настоящей документации об аукционе
в электронной форме, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника закупки, обеспечить открытие такому участнику счета для проведения операций
по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме или отказать участнику закупки в аккредитации по основаниям, предусмотренным подразделом 2.6. настоящей документации об аукционе, а также направить уведомление о принятом решении участнику закупки.

2.5. При принятии оператором электронной площадки решения об аккредитации участника закупки, предусмотренное подразделом 2.4.настоящей документации об аукционе в электронной форме уведомление должно также содержать сведения об открытии участнику закупки счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах
в электронной форме с указанием реквизитов указанного счета. Оператор электронной площадки обязан обеспечить такому участнику закупки доступ к участию в любых открытых аукционах в электронной форме, проводимых на электронной площадке.

2.6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику закупки
в аккредитации в случае непредставления им документов и сведений, указанных
в подразделе 2.2.настоящей документации об аукционе, или предоставления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе
в аккредитации участника закупки, предусмотренное подразделом 2.4.настоящей документации об аукционе уведомление должно также содержать указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы
и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные подразделом 2.2.настоящей документации об аукционе, для получения аккредитации на электронной площадке.

2.8. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной площадке по иным основаниям, за исключением указанных в подразделе 2.6.настоящей документации
об аукционе, не допускается.

2.9. Аккредитация участника закупки на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника на электронной площадке.

2.10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником закупки новых доверенностей
на осуществление от имени участника действий по участию в открытых аукционах
в электронной форме, такой участник закупки  обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

2.11. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах
и сведениях, представляемых в соответствии с подразделами 2.2. и 2.10. настоящей документации об аукционе, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы
и сведения, представляемые в соответствии с подразделом 2.2. настоящей документации
об аукционе, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник закупки, представивший такие документы и сведения.

2.12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных подразделом 2.10. настоящей документации об аукционе документов и сведений оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные в соответствии с подразделом 2.2. настоящей документации об аукционе документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. При этом оператор электронной площадки не осуществляет проверку достоверности информации, содержащейся в новых документах
и сведениях, а также внесенных изменений в эти документы и сведения на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

2.13. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в электронной форме, проводимых на такой электронной площадке. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника закупки, оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику электронного аукциона. При этом получивший аккредитацию на электронной площадке участник закупки вправе пройти аккредитацию на новый срок
в установленном порядке, не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока ранее полученной аккредитации такого участника электронного аукциона.

# 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

## 3.1. Содержание документации об аукционе

### 3.1.1. Документация об аукционе включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и форм, а также изменения и дополнения.

### 3.1.2. Состав  документации об аукционе:

Часть I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Часть II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Часть III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

(Приложение № 1 к «Информационной карте аукциона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта)

Часть IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Часть V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.

Часть VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

## 3.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ЕЁ ПОЛОЖЕНИЙ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ ИЗМЕНЕНИЙ

В случае проведения электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные
в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА», одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы

## 3.2.1. Порядок разъяснения положений документации об аукционе

### Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений документации
об аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. На запросы участников закупки, не связанные с разъяснением положений настоящей документации об аукционе, Заказчик ответов не направляет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

### В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.

### В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснения положений документации об открытом аукционе
в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,
от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в электронном  аукционе.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте разъяснений положений документации об электронном аукционе оператор электронной площадки направляет уведомление о таких разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе, лицу, направившему запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять
ее суть.

## 3.2.2. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию
об аукционе

### Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

### В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 3.2.2. настоящей документации об аукционе, такие изменения  размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы
со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем 7 дней.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет уведомление о таких изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме.

## 3.2.3. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

### Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении электронного аукциона, вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее,
чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

### Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки.

### Определения поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным
с момента размещения решения о его отмене в единой информационной сети.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения
об отказе от проведения электронного аукциона, оператор электронной площадки направляет уведомление о таком извещении всем участникам закупки, подавшим заявки на участие
в таком аукционе.

Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения
на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5.настоящей документации
об аукционе блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

## 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 4.1. Подготовка заявки на участие в аукционе

### 4.1.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

4.1.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие
в электронном аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. Размер обеспечения заявки указан в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»
и в извещении о проведении аукциона.

### 4.1.3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе
в любой момент с даты размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об открытом аукционе даты
и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

### 4.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 4.1.5. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена участником закупки на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено Единой комиссией (Комиссией) как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

### 4.1.6. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык.

### 4.1.7. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### 4.1.8. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие
в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

## 4.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие
в аукционе

### 4.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

4.2.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;

2) конкретные показатели выполняемых работ (оказываемых услуг), соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе.

4.2.1.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или копии этих документов;

6)	документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или копии этих документов;

7)	декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ-44.

## Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 ФЗ-44 документов и информации, не допускается.

## 5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

## 5.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

### 5.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.

### 5.1.2. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### 5.1.3. Датой подачи заявки на участие в аукционе  в форме электронного документа  является дата поступления такой заявки по адресу площадки, указанному в извещении
о проведении открытого аукциона в электронной форме и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

### 5.1.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

5.1.5. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия
в открытых электронных аукционах, в отношении денежных средств, в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

5.1.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить
в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку
на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

5.1.7. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных
об участниках закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе,
и конфиденциальность сведений, содержащихся во второй части заявки, до размещения
на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

## 5.2. Отзыв заявок на участие в аукционе

### 5.2.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
         5.2.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере  обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

### 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе
И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

## 6.1 Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

## 6.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении работ, на выполнение которых проводится закупка.

6.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе
не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие
в электронном аукционе.

6.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 4.2.1.1, настоящей документации, Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

6.1.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в открытом аукционе в случае:

6.1.4.1, не предоставления информации, предусмотренных подразделом 4.2, настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;

6.1.4.2, несоответствия информации, предусмотренной подразделом 4.2, настоящей документации, требованиям документации об электронном аукционе.

### 6.1.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Комиссия оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами Комиссии
и Заказчиком не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Протокол должен содержать:

### сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;

### решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в электронном аукционе и о признании его участником такого  аукциона или об отказе
в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения
и с указанием положений документации об электронном аукционе, которым
не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным  документацией о нем;

### сведения о членах Комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию
в электронном аукционе или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

6.1.6. Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

6.1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случаях, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.

6.1.8. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе признан участником такого аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, содержащую документы и сведения, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

6.1.9. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Комиссия проверяет информацию на соответствие требованиям, предусмотренным Законодательством РФ и документацией об электронном аукционе.

Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 – ФЗ и документации о таком аукционе.

6.2. Порядок проведения электронного аукциона

6.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, допущенные до аукциона и признанные участниками электронного аукциона.

6.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

6.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

### 6.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

6.2.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

6.2.6. При проведении электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

6.2.7. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.2.8, настоящей документации об аукционе.

6.2.8. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

6.2.8.1. Участник такого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю.

6.2.8.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона».

6.2.9. Участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение подано этим же участником аукциона.

6.2.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке
до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся
до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 6.2.11, настоящей документации об аукционе.

6.2.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут
от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных
и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта.

6.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 6.2.11, настоящей документации об электронном аукционе любой участник такого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение
о минимальной цене контракта на аукционе, независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктом 6.2.8.1 и пунктом 6.2.9, настоящей документации об аукционе.

6.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

6.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

6.2.15. В случае, если была предложена цена контракта равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение, поступившее раньше.

6.2.16. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала
и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения
о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.2.17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.2.16. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также: наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника закупки (для физических лиц), документы указанных участников, предусмотренные пунктами 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.7., 2.2.8. настоящей документации об аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам электронного аукциона.

6.2.18. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.2.19. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос
о даче разъяснений результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.2.20. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию
в нем, а также выполнение действий, предусмотренных законодательством, независимо
от времени окончания аукциона.

6.2.21. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии
с пунктом 5.1.5. настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

6.3.  Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе

6.3.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии
с пунктом 6.2.17, настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

6.3.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержащиеся
в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике электронного аукциона, подавшем такую заявку на участие в нем.

6.3.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с пунктом 6.2.18, настоящей документации
об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе. В случае, если
в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в нем. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта,  и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок на участие в аукционе
в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации об аукционе.

6.3.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.3.3. настоящей документации
об аукционе не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа
с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика, оператор электронной площадки направляет Заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации
об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать трёх рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6.3.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

6.3.6.1. Непредставления  документов, определенных подпунктом 4.2.1.3 настоящей документации об аукционе, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия  наименования участника закупки (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества участника закупки (для физических лиц), а также документов, предусмотренных пунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 настоящей документации об аукционе, или несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком  аукционе, а также наличия в таких документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящей документации об аукционе, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

6.3.6.2. Несоответствия участника закупки требованиям, установленным пунктом 1.5.5, настоящей документации об аукционе в электронной форме.

6.3.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в Протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.2.17. настоящей документации об аукционе и в отношении которых принято решение
о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если
на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным  требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение
о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе  требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона  от 05.04. 2013 № 44 – ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым
не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

6.3.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона.

6.3.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке
и в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие
в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.3.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в Протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.3.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке Протокола подведения итогов аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия
в открытых аукционах в электронной форме участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном  аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.12. настоящей документации об аукционе.

6.3.12. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки
на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии
с Протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.3.13. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 5.1.5.настоящей документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

# 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

## 7.1. Срок и порядок заключения контракта

7.1.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона,
а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка
на участие в аукционе которого, в соответствии с положениями подраздела 6.3, настоящей документации, признана соответствующей требованиям, установленным документацией
об аукционе.

7.1.2. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в пункте 6.3.9 настоящей документации протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации, указанной в заявке на участие в электронном аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

7.1.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (в случае если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта), и подписанный усиленной электронной  подписью указанного лица.

7.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, оператору электронной площадки. При этом победитель, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе,
с указанием соответствующих положений данных документов.

7.1.5.. В течение трех  рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона  в единой информационной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает
в единой информационной системе проект контракта с указанием  в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично  содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 7.1.5, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

7.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени Заказчика, в единой информационной системе.

7.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного
п. 7.1.6, и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

7.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе Протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
          7.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона № 44 - ФЗ.

7.1.12 Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в предусмотренные сроки он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.

7.1.13. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся
от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт
с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый
к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

## 7.2. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

7.2.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

- Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, получившего аккредитацию на электронной площадке;

- Оператор электронной площадки обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

- Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов участника рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям законодательства и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами единой комиссии;

## Контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная
им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44 – ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. При этом согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок (Управлением ФАС по г. Москве) не требуется.

7.2.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, Заказчик вносит изменения
в план-график  и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений, при этом объект закупки не может быть изменен или иным способом в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРАКТА (ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА)

8.1. Виды обеспечения

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки,
с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии
с Законодательством.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти
до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в извещении об осуществлении закупки и в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта

8.2.1. Конкретная сумма обеспечения исполнения контракта указана в части III. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

8.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта

8.3.1.В случае предоставления обеспечения в виде перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, такие средства должны быть перечислены на следующий счет, с указание банковских реквизитов.

ИНН   7728013512/КПП   772801001

Банковские реквизиты:

УФК по г.Москве

т/с 40501810845252000079

ГУ Банка России по ЦФО

л/с 20736Ц83220

БИК 044525000

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на ________________________

(указывается предмет аукциона)

для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН),
№ аукциона, по которому перечисляется обеспечение.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением.

#### 8.3.2. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

8.3.3. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии устанавливаются требования указанные в пункте 8.5. «Условия банковской гарантии».

8.4. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта

- В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации, указанной в заявке на участие в аукционе его участником, в проект контракта, прилагаемый к документации о аукционе.

- В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает
в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

- В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

- С момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

8.5. Условия банковской гарантии

Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

8.5.1.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику
в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44 – ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 закона;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44 – ФЗ;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

8.5.2. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования
о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

8.5.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

8.5.5.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 настоящей статьи;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.5.6. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный частью 5 настоящей статьи, информирует в письменной форме или
в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

8.5.7. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

8.5.8.  В реестр банковских гарантий включаются следующие информация
и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или
в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований закона;

4)  срок действия банковской гарантии;

5)  копия заключенного договора банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

8.5.9. Указанные информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

8.5.10.Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные информацию и документы в реестр банковских гарантий.

# 9.  АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет
15 млн. рублей и менее, то:

# 9.1. С участником аукциона, предложившим цену, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,

или

# 9.2. Участником закупки предоставляется информация, подтверждающая его добросовестность на дату подачи заявки, т.е. исполнение таким участником
в течение не менее чем 1 года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех контрактов без применения неустоек (штрафов и пеней) или четырех
и более контрактов, исполненных не менее чем на семьдесят пять процентов без применения неустоек (штрафов, пеней).

# В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

# 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

### 10.1. Обжалование результатов закупки

### Действия (бездействие) Заказчика, Единой комиссии могут быть обжалованы участниками закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника закупки.

# III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

### В части  III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА».

### При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения Части III.

# Информация о проводимом аукционе:

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru/ |
| ### 2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) Адрес местонахождения Заказчика: 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д.65. Почтовый адрес Заказчика: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65. Ответственное должностное лицо Заказчика: Тимохин Дмитрий Александрович, руководитель контрактного отдела, тел.: 8 495 334 91 79, e-mail: kontrakt@ipu.ru Контактное лицо по разъяснению технического задания: Киселев Виктор Алексеевич, +7 (495) 334 90 11, +7 (925) 858 36 57, e-mail: ipu.ogm@yandex.ru |
| ### 3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| ### 4 | Официальный сайт, и сайт Заказчика, на которых размещена документация об электронном аукционе | www.zakupki.gov.ru www.rts-tender.ru www.ipu.rssi.ru |
| ### 5 | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| ### 6 | Наименование и описание объекта закупки Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Капитальный ремонт отмостки стр. 1 (ЛПК) Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 15 апреля 2018 года. Срок выполнения работ 60 (Шестьдесят) рабочих дней. |
| ### 7 | Вид и предмет аукциона Код по ОКПД2 | Открытый аукцион в электронной форме № ИПУ 2017/ЭА-09 Капитальный ремонт отмостки стр. 1 (ЛПК) Код по ОКПД2: 43.91.19.190 |
| 8 | Объем выполнения работ | В соответствии с Техническим заданием. |
| 9 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта – 5 539 468 (пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) руб. 45 коп. (с учетом НДС) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в приложении № 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА». |
| 11 | Источник финансирования | субсидия из Федерального бюджета и внебюджетные средства ИПУ РАН |
| ### 12 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Требуется. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе: Сумма обеспечения заявки на участие в электронном аукционе предусмотрена в следующем размере: 2% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 110 789 (сто десять тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 37 коп. (НДС не облагается). В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. |
| ### 13 | Обоснование общей начальной (максимальной) цены (единицы) услуги | Обоснование выполнено методом сопоставления рыночных цен. Обоснование начальной (максимальной) цены представлено в Приложении № 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА». |
| ### 14 | Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Контракта является окончательной и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Контракта Стороны подписывают дополнительное соглашение. Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта. |
| ### 15 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта выполненных работ (приложение № 2 к настоящему Контракту) и предоставления Подрядчиком финансово-отчетных документов, оформленных согласно действующему законодательству Российской Федерации, по мере поступления средств из федерального бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. Расчеты осуществляются при отсутствии замечаний по качеству, в том числе замечаний к содержанию и оформлению сопроводительных документов. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. |
| ### 16 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 30 ноября 2017г., 23:59 (время московское). |
| ### 17 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. Дата подписания протокола рассмотрения. | 01 декабря 2017г. |
| ### 18 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 04 декабря 2017 г. Время начала проведения аукциона устанавливается Оператором электронной площадки. |
| 19 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Размер обеспечения исполнения контракта: 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 553 946 (пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 85 коп. |
|  |  | В соответствии с п. 8 Документации об электронном аукционе |
| 20 | Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций инвалидов. Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются |
| 21 | Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческим организациям | Настоящий аукцион является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО). |
| 22 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Настоящий аукцион является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНО). |
| 23 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ-44. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 ФЗ-44 документов и информации, не допускается. |
| ### 24 | Требования к условиям выполнения работ и дополнительные требования к Подрядчику | Указаны в Техническом задании в части VI. «Техническая часть документации об аукционе». |
| ### 25 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | В соответствии с требованием ст. 38 Федерального закона № 44 – ФЗ по Приказу Директора ИПУ РАН академика Васильева С.Н. от 30.12.2013г. № 690-К функции контрактной службы c 01.01.2014г. исполняет контрактный отдел Института. Ответственное лицо – Тимохин Дмитрий Александрович руководитель контрактного отдела, тел.: 8 495 334 91 79, e-mail: kontrakt@ipu.ru Сотрудники отдела имеют дипломы о профессиональной переподготовке в сфере закупок товаров, работ, услуг. |
| 26 | Срок подписания контракта победителем аукциона или иным его участником, с которым заключается контракт. Условия признания победителя аукциона или данного участника уклонившимися от заключения контракта. | Контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта, если в установленный срок не направил заказчику подписанный проект контракта. Кроме того, участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта, если направит заказчику протокол разногласий по истечении 13 (тринадцати) календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона (ч. 13 ст. 70, ч. 5 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) |
| ### 27 | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Допускается в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
| ### 28 | Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе | 27 ноября 2017 г. |
| ### 29 | Шаг аукциона | 1% |
| ### 30 | Идентификационный код закупки | 171772801351277280100100110094399244 |

Приложение № 1

к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА»

|  |  |  |  |  | Номер заказа |  | Отмостка ЛПК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Капитальный ремонт отмостки стр. 1 ЛПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт отмостки стр. 1 ЛПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт отмостки стр. 1 ЛПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базовая цена |  | текущая цена |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 388,89 |  | 5 539,47 |  | тыс. руб. |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  | 388,89 |  | 4 694,46 |  | тыс. руб. |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | тыс. руб. |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | тыс. руб. |  |
|  |  | Прочие работы |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | тыс. руб. |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 5 273,95 |  | 5 273,95 |  | чел. -ч. |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 45,27 |  | 1 112,72 |  | тыс. руб. |  |
| Составлена в ценах ФСНБ-2001 в редакции 2014 февраль 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел: Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 2,752 | 6 008,44 |  |  | 68-12-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 2 022,24 |  | 5 565,20 |  | 24,58 | 136 792,73 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3 986,20 |  | 10 970,02 |  | 6,48 | 71 085,75 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 423,83 |  | 1 166,38 |  | 24,58 | 28 669,62 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 104 |  |  | 7 000,84 | 104*0,85= | 88 | 145 606,87 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 4 038,95 | 60*0,8= | 48 | 79 421,93 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 243,35 |  |  |  |  |  |  | 669,70 |
|  |  |  |  |  |  | 27 575,01 |  |  | 432 907,28 |  | 669,70 |
| 2 | 51-3-2 | Изменение уровня пола с выемкой грунта с погрузкой (применительно) | 100 м3 грунта | 2,176775 | 4 968,42 |  |  | 51-3-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 4 828,20 |  | 10 509,91 |  | 24,58 | 258 333,47 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1,74 |  | 3,79 |  | 7,52 | 28,48 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 138,48 |  | 301,44 |  | 3,17 | 955,56 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 75 |  |  | 7 882,43 | 75*0,85= | 64 | 165 333,42 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  | 4 729,46 | 45*0,8= | 36 | 93 000,05 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 619 |  |  |  |  |  |  | 1 347,42 |
|  |  |  |  |  |  | 23 427,03 |  |  | 517 650,98 |  | 1 347,42 |
| 3 | 51-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 1,969993 | 5 268,73 |  |  | 51-6-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 606,73 |  | 1 195,25 |  | 24,58 | 29 379,34 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4 662,00 |  | 9 184,11 |  | 6,26 | 57 492,52 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 75 |  |  | 896,44 | 75*0,85= | 64 | 18 802,78 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  | 537,86 | 45*0,8= | 36 | 10 576,56 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 83 |  |  |  |  |  |  | 163,51 |
|  |  |  |  |  |  | 11 813,66 |  |  | 116 251,20 |  | 163,51 |
| 4 | 11-01-002-1 | Устройство подстилающих слоев песчаных толщина 0,2 м | 1 м3 подстилающего слоя | 95,4 | 123,38 |  |  | 11-01-002-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 29,46 |  | 2 810,48 |  | 24,58 | 69 081,70 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 27,24 |  | 2 598,70 |  | 6,62 | 17 203,37 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3,02 |  | 288,11 |  | 24,58 | 7 081,69 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 66,68 |  | 6 361,27 |  | 29,52 | 187 784,75 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 123 |  |  | 3 811,27 | 123*0,85= | 105 | 79 971,56 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 1 975,35 | 63,75*0,8= | 51 | 38 843,33 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3,41 |  |  |  |  |  |  | 325,31 |
|  |  |  |  |  |  | 17 557,07 |  |  | 392 884,71 |  | 325,31 |
| 5 | 11-01-002-8 | Устройство подстилающих слоев глинобетонных толщина 0,15 м | 1 м3 подстилающего слоя | 67,8 | 295,54 |  |  | 11-01-002-8 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 73,13 |  | 4 958,21 |  | 24,58 | 121 872,90 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 79,03 |  | 5 358,23 |  | 7,65 | 40 990,49 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 12,88 |  | 873,26 |  | 24,58 | 21 464,83 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 143,38 |  | 9 721,16 |  | 16,01 | 155 635,84 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 123 |  |  | 7 172,71 | 123*0,85= | 105 | 150 504,62 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 3 717,56 | 63,75*0,8= | 51 | 73 102,24 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8,8 |  |  |  |  |  |  | 596,64 |
|  |  |  |  |  |  | 30 927,87 |  |  | 542 106,09 |  | 596,64 |
| 6 | 11-01-006-1 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10 | 100 м2 поверхности | 4,72 | 4 752,06 |  |  | 11-01-006-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 767,77 |  | 3 623,87 |  | 24,58 | 89 074,83 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 277,10 |  | 6 027,91 |  | 7,14 | 43 039,29 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 142,41 |  | 672,18 |  | 24,58 | 16 522,07 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 707,19 |  | 12 777,94 |  | 8,16 | 104 267,96 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 123 |  |  | 5 284,14 | 123*0,85= | 105 | 110 876,75 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85=63,75 |  | 2 738,73 | 63,75*0,8= | 51 | 53 854,42 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 79,81 |  |  |  |  |  |  | 376,70 |
|  |  |  |  |  |  | 30 452,59 |  |  | 401 113,25 |  | 376,70 |
| 7 | 27-06-024-2 | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см | 1000 м2 покрытия и основания | 0,472 | 19 438,06 |  |  | 27-06-024-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 478,99 |  | 226,08 |  | 24,58 | 5 557,13 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 899,22 |  | 896,43 |  | 6,83 | 6 122,63 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 243,14 |  | 114,76 |  | 24,58 | 2 820,85 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 17 059,85 |  | 8 052,25 |  | 11,01 | 88 655,26 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 483,99 | 142*0,85= | 121 | 10 137,36 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 95 | )*0,85=80,75 |  | 275,23 | 80,75*0,8= | 65 | 5 445,69 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 58,13 |  |  |  |  |  |  | 27,44 |
|  |  |  |  |  |  | 9 933,98 |  |  | 115 918,07 |  | 27,44 |
| 8 | 27-06-024-3 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02 (К=10) | 1000 м2 покрытия и основания | 0,472 | 3 338,35 |  |  | 27-06-024-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 2,64 | )*10 | 12,46 |  | 24,58 | 306,29 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 88,79 | )*10 | 419,09 |  | 7,67 | 3 214,41 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 13,26 | )*10 | 62,59 |  | 24,58 | 1 538,39 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3 246,92 | )*10 | 15 325,46 |  | 10,96 | 167 967,07 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 142 | ))*10=1420 |  | 1 065,71 | 1420*0,85= | 1207 | 22 265,29 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 95 | ))*10*0,85=807,5 |  | 606,03 | 807,5*0,8= | 646 | 11 916,63 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0,32 |  | )*10 |  |  |  |  | 1,51 |
|  |  |  |  |  |  | 17 428,75 |  |  | 205 669,69 |  | 1,51 |
| 9 | 27-06-009-1 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,6 | 128,42 |  |  | 27-06-009-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 112,74 |  | 67,64 |  | 24,58 | 1 662,69 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 15,68 |  | 9,41 |  | 7,34 | 69,05 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,95 |  | 0,57 |  | 24,58 | 14,01 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 96,86 | 142*0,85= | 121 | 2 028,81 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 95 | )*0,85=80,75 |  | 55,08 | 80,75*0,8= | 65 | 1 089,86 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12,43 |  |  |  |  |  |  | 7,46 |
| 9,1 | 204-0097 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 1,62 | 8 780,09 |  | 14 223,75 |  | 7,1 | 100 988,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 452,74 |  |  | 105 839,01 |  | 7,46 |
| 10 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,6 | 191 948,33 |  |  | 27-06-002-17 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 2 912,61 |  | 1 747,57 |  | 24,58 | 42 955,17 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4 075,88 |  | 2 445,53 |  | 7,45 | 18 219,18 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 556,13 |  | 333,68 |  | 24,58 | 8 201,81 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 184 959,84 |  | 110 975,90 |  | 6,57 | 729 111,69 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 2 955,38 | 142*0,85= | 121 | 61 899,95 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 95 | )*0,85=80,75 |  | 1 680,61 | 80,75*0,8= | 65 | 33 252,04 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 344,28 |  |  |  |  |  |  | 206,57 |
| 10,1 | 204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,308 | 6 726,18 |  | 2 071,66 |  | 4,74 | 9 819,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 121 876,65 |  |  | 895 257,71 |  | 206,57 |
| 11 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (исключить 15 см) | 1000 м2 покрытия | 0,6 | 9 097,23 |  |  | 27-06-002-18 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 51,52 | )/15 | 2,06 |  | 24,58 | 50,65 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 45,11 | )/15 | 1,80 |  | 11,84 | 21,36 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 14,13 | )/15 | 0,57 |  | 24,58 | 13,89 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 9 000,60 | )/15 | 360,02 |  | 6,3 | 2 268,15 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 142 | ))/15=9,46666666666667 |  | 0,25 | 9,46666666666667*0,85= | 8 | 5,16 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 95 | ))/15*0,85=5,38333333333333 |  | 0,14 | 5,38333333333333*0,8= | 4 | 2,58 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6,09 |  | )/15 |  |  |  |  | 0,24 |
| 11,1 | 204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,308 | 6 726,18 |  | 2 071,66 |  | 4,74 | 9 819,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 435,93 |  |  | 12 167,58 |  | 0,24 |
| 12 | 27-06-007-2 | Устройство швов в бетоне свежеуложенном | 100 м шва | 5,003 | 805,50 |  |  | 27-06-007-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 80,69 |  | 403,69 |  | 24,58 | 9 922,75 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 688,69 |  | 3 445,52 |  | 3,79 | 13 058,51 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 37,80 |  | 189,11 |  | 24,58 | 4 648,41 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 36,12 |  | 180,71 |  | 2,92 | 527,67 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 841,78 | 142*0,85= | 121 | 17 631,10 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 95 | )*0,85=80,75 |  | 478,69 | 80,75*0,8= | 65 | 9 471,25 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 9,71 |  |  |  |  |  |  | 48,58 |
|  |  |  |  |  |  | 5 350,39 |  |  | 50 611,28 |  | 48,58 |
| 13 | 31-01-012-3 Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 | Ремонт сборных смотровых колодцев круглых со сборными пескополимерными крышками и колодцами в грунтах сухих (применительно) | 1 м3 сборных конструкций | 11,65508 | 717,92 |  |  | 31-01-012-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 90,02 | )*1,15 | 1 206,57 |  | 24,58 | 29 657,46 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 198,48 | )*1,25 | 2 891,63 |  | 7,22 | 20 877,53 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 15,51 | )*1,25 | 225,96 |  | 24,58 | 5 554,17 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 429,42 |  | 5 004,92 |  | 8,89 | 44 493,78 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 115 |  |  | 1 647,41 | 115*0,85= | 98 | 34 507,40 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 85 | )*0,85=72,25 |  | 1 035,00 | 72,25*0,8= | 58 | 20 422,75 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 9,69 |  | )*1,15 |  |  |  |  | 129,88 |
|  |  |  |  |  |  | 11 785,53 |  |  | 149 958,92 |  | 129,88 |
| 14 | 23-04-011-1 | Установка люка | 1 ШТ. | 22 | 587,47 |  |  | 23-04-011-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 11,32 |  | 249,04 |  | 24,58 | 6 121,40 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6,10 |  | 134,20 |  | 7,52 | 1 009,18 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 570,05 |  | 12 541,10 |  | 7,42 | 93 054,96 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 130 |  |  | 323,75 | 130*0,85= | 111 | 6 794,75 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 89 | )*0,85=75,65 |  | 188,40 | 75,65*0,8= | 61 | 3 734,05 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1,31 |  |  |  |  |  |  | 28,82 |
|  |  |  |  |  |  | 13 436,49 |  |  | 110 714,34 |  | 28,82 |
| Итого по разделу: Отмостка |  |  |  |  |  | 338 453,69 |  |  | 4 049 050,11 |  | 3 929,78 |
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  |  |  | 1 695 350,65 |  |  |
|  |  | итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 4 049 050,11 |  |  |
| Раздел: Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 3,75 | 178,00 |  |  | 46-02-009-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 178,00 |  | 667,50 |  | 24,58 | 16 407,15 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 734,25 | 110*0,85= | 94 | 15 422,72 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85=59,5 |  | 397,16 | 59,5*0,8= | 48 | 7 875,43 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 22,82 |  |  |  |  |  |  | 85,58 |
|  |  |  |  |  |  | 1 798,91 |  |  | 39 705,30 |  | 85,58 |
| 16 | 15-02-036-1 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,75 | 6 014,47 |  |  | 15-02-036-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 192,94 |  | 4 473,53 |  | 24,58 | 109 959,24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 53,24 |  | 199,65 |  | 11,02 | 2 200,14 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 18,96 |  | 71,10 |  | 24,58 | 1 747,64 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 768,29 |  | 17 881,09 |  | 5,37 | 96 021,44 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 4 771,86 | 105*0,85= | 89 | 99 419,12 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 2 124,61 | 46,75*0,8= | 37 | 41 331,55 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 129,95 |  |  |  |  |  |  | 487,31 |
|  |  |  |  |  |  | 29 450,74 |  |  | 348 931,49 |  | 487,31 |
| 17 | 15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 3,75 | 64,37 |  |  | 15-04-006-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 63,01 |  | 236,29 |  | 24,58 | 5 807,95 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1,18 |  | 4,43 |  | 8,79 | 38,90 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,14 |  | 0,53 |  | 24,58 | 12,90 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,18 |  | 0,68 |  | 12,41 | 8,38 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 248,66 | 105*0,85= | 89 | 5 180,56 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 110,71 | 46,75*0,8= | 37 | 2 153,71 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6,55 |  |  |  |  |  |  | 24,56 |
| 17,1 | 101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,04875 | 11 594,98 |  | 565,26 |  | 5,38 | 3 041,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 166,03 |  |  | 16 230,57 |  | 24,56 |
| 18 | 15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (применительно к фасаду) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,75 | 1 460,04 |  |  | 15-04-025-8 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 462,66 |  | 1 734,98 |  | 24,58 | 42 645,69 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9,90 |  | 37,13 |  | 7,68 | 285,12 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,14 |  | 0,53 |  | 24,58 | 12,90 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 987,48 |  | 3 703,05 |  | 5,37 | 19 885,38 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |  |  | 1 822,29 | 105*0,85= | 89 | 37 966,15 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85=46,75 |  | 811,35 | 46,75*0,8= | 37 | 15 783,68 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 51,01 |  |  |  |  |  |  | 191,29 |
| 18,1 | 101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0,375 | 6 865,00 |  | 2 574,38 |  | 7,37 | 18 973,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 683,18 |  |  | 135 539,16 |  | 191,29 |
| Итого по разделу: Цоколь |  |  |  |  |  | 43 098,86 |  |  | 540 406,52 |  | 788,74 |
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  |  |  | 137 929,41 |  |  |
|  |  | итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 540 406,52 |  |  |
| Раздел: Удаление деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 68-1-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород | 1 ПЕНЬ | 20 | 175,11 |  |  | 68-1-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 28,64 |  | 572,80 |  | 24,58 | 14 079,42 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2,62 |  | 52,40 |  | 7,52 | 394,05 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 143,85 |  | 2 877,00 |  | 5,57 | 16 024,89 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 104 |  |  | 595,71 | 104*0,85= | 88 | 12 389,89 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 343,68 | 60*0,8= | 48 | 6 758,12 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3,7 |  |  |  |  |  |  | 74,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4 441,59 |  |  | 49 646,37 |  | 74,00 |
| 20 | 68-3-3 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 29,8 | 37,00 |  |  | 68-3-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 24,89 |  | 741,72 |  | 24,58 | 18 231,53 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 12,11 |  | 360,88 |  | 4,86 | 1 753,87 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 104 |  |  | 771,39 | 104*0,85= | 88 | 16 043,75 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 445,03 | 60*0,8= | 48 | 8 751,13 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2,97 |  |  |  |  |  |  | 88,51 |
|  |  |  |  |  |  | 2 319,02 |  |  | 44 780,28 |  | 88,51 |
| Итого по разделу: Удаление деревьев |  |  |  |  |  | 6 760,61 |  |  | 94 426,65 |  | 162,51 |
|  |  | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  |  |  |  |  | 16 024,89 |  |  |
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  |  |  | 16 024,89 |  |  |
|  |  | итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 94 426,65 |  |  |
| Раздел: Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 01-02-101-6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 0,2 | 488,74 |  |  | 01-02-101-6 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 406,43 |  | 81,29 |  | 24,58 | 1 998,01 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 82,31 |  | 16,46 |  | 4,86 | 80,01 |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 65,03 | 80*0,85= | 68 | 1 358,65 |  |
|  |  | СП от ФОТ | % | 45 | )*0,85=38,25 |  | 31,09 | 38,25*0,8= | 31 | 619,38 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 48,5 |  |  |  |  |  |  | 9,70 |
|  |  |  |  |  |  | 193,87 |  |  | 4 056,05 |  | 9,70 |
| 22 | т01-01-02-009 | Разгрузка при автомобильных перевозках дров | 1 Т ГРУЗА | 14,9 | 12,81 |  |  | т01-01-02-009 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1,36 |  | 52,75 |  | 24,58 | 1 296,50 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7,66 |  | 138,27 |  | 14,22 | 1 966,23 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,01 |  | 39,19 |  | 24,58 | 963,22 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0,174 |  |  |  |  |  |  | 2,59 |
|  |  |  |  |  |  | 191,02 |  |  | 3 262,73 |  | 2,59 |
| 23 | т01-01-01-009 | Погрузка при автомобильных перевозках дров | 1 Т ГРУЗА | 14,9 | 12,81 |  |  | т01-01-01-009 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1,36 |  | 52,75 |  | 24,58 | 1 296,50 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7,66 |  | 138,27 |  | 14,22 | 1 966,23 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,01 |  | 39,19 |  | 24,58 | 963,22 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0,174 |  |  |  |  |  |  | 2,59 |
|  |  |  |  |  |  | 191,02 |  |  | 3 262,73 |  | 2,59 |
| 24 | т03-02-04-023 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 23 км | 1 Т ГРУЗА | 14,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого по разделу: Разные работы |  |  |  |  |  | 575,91 |  |  | 10 581,51 |  | 14,89 |
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 10 581,51 |  |  |
| Итого по локальной смете: Капитальный ремонт отмостки стр. 1 ЛПК |  |  |  |  |  | 388 889,07 |  |  | 4 694 464,79 |  | 4 895,91 |
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  |  |  | 1 849 304,95 |  |  |
|  |  | Всего материалов |  |  |  |  |  |  | 1 849 304,95 |  |  |
|  |  | итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 4 694 464,79 |  |  |
|  |  | НДС 18 |  |  |  |  |  |  | 845 003,66 |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  | 5 539 468,45 |  |  |
| Итого по смете: Капитальный ремонт отмостки стр. 1 (ЛПК)_(Копия)_1 |  |  |  |  |  | 388 889,07 |  |  | 4 694 464,79 |  | 4 895,91 |
|  |  | Стоимость материалов подрядчика |  |  |  |  |  |  | 1 849 304,95 |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 5 539 468,45 |  |  |

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1.1. Согласие участника закупки на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе
в электронной форме.

2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

2.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

(Представляется участником закупки в свободной форме)

2.2.  копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе (VI. Техническая часть документации об аукционе);

2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации
и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара, оказание услуги, выполнение работ,  являющихся предметом Контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

(Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке. Решение об одобрении или
о совершении крупной сделки предоставляется в свободной форме)

3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответственно первую и вторую части заявки, предусмотренные пунктами 1 и 2 части IV. «РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

# V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _______

на проведение капитального ремонта отмостки строения 1 (ЛПК)

г. Москва                                                                                                     «___»  _______2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора _______________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения Подрядчика путем проведения __________________, отраженных в ________________________ заседания Единой закупочной комиссии ____________, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является проведение капитального ремонта отмостки строения 1 (ЛПК) (далее – Работа). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов и с помощью своего оборудования.

1.4. Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1.

1.5. Идентификационный код закупки, на основании которого заключен настоящий Контракт: ________________________________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчётов

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Контракту составляет _________ рублей, в т.ч. НДС __________________, является твердой, изменению не подлежит, определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2. Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов, качества работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5. По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.

2.8. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта выполненных работ (приложение № 2 к настоящему Контракту) и предоставления Подрядчиком финансово-отчетных документов, оформленных согласно действующему законодательству Российской Федерации, по мере поступления средств из федерального бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. Расчеты осуществляются при отсутствии замечаний по качеству, в том числе замечаний к содержанию и оформлению сопроводительных документов.

2.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по объемам работ, предусмотренных Контрактом.

2.10. В случаях начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, оплата работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов и представленных Подрядчиком отчетных документов.

2.11. Заказчик вправе производить оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта (при его наличии), уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

- Сроки выполнения работ. Порядок сдачи и приемки работ

- 3.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту – 15 апреля 2018 г. Срок выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, – 60 (шестьдесят) рабочих дней с правом досрочного исполнения с соблюдением качества работ.

- 3.2. Сдача выполненных работ осуществляется на основании проведенного гидравлического, гидростатического испытания давлением и комплексного опробования системы на рабочих режимах.

3.3. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на бумажном носителе, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру, сертификаты на установленное оборудование и материалы, акты скрытых работ (при наличии скрытых работ), техническое руководство по эксплуатации и технические характеристики на установленное оборудование, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. После получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 3.3. Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Срок проведения экспертизы результатов, предусмотренных, в части их соответствия условиям Контракта составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.

3.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результата выполненных работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ. Заказчик вправе запросить у Подрядчика  документы, подтверждающие  стоимость  материалов, изделий, оборудования применяемых при выполнении работ по настоящему Контракту.

3.6. По итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ.

3.7. В случае получения мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, должен устранить полученные от Заказчика замечания/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок. Доработки производятся Подрядчиком собственными силами и за свой счет.

3.8. В случае если Подрядчик при повторном предъявлении результатов работ по Контракту к сдаче-приемке не устраняет указанные Заказчиком недостатки либо устраняет их не в полном объеме, Заказчик имеет право направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки одних и тех же работ неоднократно, или направить Подрядчику односторонний отказ от выполнения Контракта в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

3.9. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт выполненных работ и предоставленный Подрядчиком Заказчику счет-фактура на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

- Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Предоставить локальную смету (приложение № 1 к Техническому заданию) на основании цены, сформированной в результате проведения процедуры электронного аукциона.

4.1.2. Качественно выполнить все работы по контракту в соответствии со СНиП, предусмотренными для указанных в настоящем Контракте работ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с утвержденной локальной сметой и предъявить работы в полной готовности.

4.1.3. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество и безопасность, по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

4.1.4. Обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

4.1.5. Установить ограждения по периметру проведения ремонтных работ для обеспечения безопасности.

4.1.6. Поставить на Объект механизмы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, необходимые для выполнения работ.

4.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.8. Выполнять скрытые работы в присутствии представителя Заказчика.

4.1.9. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

4.1.10. Проводить уборку территории на объекте ежедневно.

4.1.11. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика.

4.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ субподрядными организациями в случае их привлечения.

4.1.13. Вывезти в течение 2 (Двух) дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ механизмы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество Подрядчика.

4.1.14. Перед началом работ обязательно согласовать с Заказчиком материал по качеству.

4.1.15. Порча имущества Заказчика возмещается Подрядчиком.

4.1.16. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.1.17. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать приемки надлежащим образом выполненных работ в полном объеме и их оплаты в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафа) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своими силами или с привлечением специалистов сторонних организаций осуществлять функции надзора за проводимыми работами.

4.3.2. Своевременно принимать меры по решению спорных вопросов с Подрядчиком, возникающих в процессе производства работ.

4.3.3. Обеспечить приемку результатов выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.4. Произвести оплату за выполненные работы в сроки и в порядке, определённые настоящим Контрактом.

4.3.5. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему Контракту без вмешательства в его хозяйственную деятельность.

4.4.2. Не предоставлять помещение для хранения материалов Подрядчика.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при исполнении обязательств по настоящему Контракту сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

  - Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

  - Нарушившая условия конфиденциальности сторона возмещает потерпевшей стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей сторон.

6. Гарантии качества и гарантийный срок

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

6.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные части работ, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет дефектный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

Срок гарантии на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта, до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в дефектном акте.

6.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан обеспечить прибытие специалиста по требованию Заказчика - в течение 1 (одного) рабочего дня.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление №1042):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, по настоящему Контракту устанавливается в размере __________________ (____________).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой порядке, установленном Постановлением №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Убытки, причиненные Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также при несоблюдении сроков исполнения обязательства, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

7.9. В случае причинения Заказчику ущерба в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств, Подрядчик возмещает Заказчику причиненный ущерб в полном объеме независимо от уплаты неустоек (пени, штрафа).

7.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта

  - В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

  - Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

  - Обеспечение исполнения Контракта представляется на сумму _________ (_____________) рублей ______ копеек.

  - Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее выполнение исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь:

- нарушение сроков оказания услуг по Контракту;

- оказание услуг не в полном объеме;

- оказание услуг ненадлежащего качества.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по Контракту на тот же срок и на тех же условиях. В случае если обеспечение исполнения Контракта утратило действие после окончания срока исполнения обязательств Поставщика и Контракт не исполнен, то срок нового обеспечения исполнения обязательств должен составлять не менее 90 календарных дней с момента окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения.

  - В случае если Поставщик представляет Заказчику обеспечение Контракта в форме залога денежных средств, залог возвращается Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств по Контракту.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по Контракту, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 недели до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Контракта прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически выполненные работы.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1.	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

11.2.	Расторжение Контракта допускается:

11.2.1.	 по соглашению Сторон;

11.2.2.	 по решению суда;

11.2.3.	 в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3.	Сторона, решившая расторгнуть Контракт по основанию, предусмотренному п. 11.2.1. контракта, направляет уведомление о расторжении Контракта другой Стороне не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Контракта.

11.4.	Расторжение контракта по основанию, предусмотренному п. 11.2.3 Контракта, осуществляется в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4.1.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4.2.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.4.3.	 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику (по почте, телеграммой, факсимильной связи, по адресу электронной почты и т.д.). Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.4.4.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.4.5.	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта.

11.4.6.	Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику (по почте, телеграммой, факсимильной связи, по адресу электронной почты и т.д.). Датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.4.7.	Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.4.8.	Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.4.9.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1.	При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до момента исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

13.2. Заказ признается размещенным со дня заключения настоящего Контракта.

13.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

13.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

13.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.

13.8. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.9. При несоблюдении требований п. 13.7.-13.8. Контракта, вся корреспонденция, денежные средства, поступившие на расчетный счет по адресу (реквизитам), указанным в Контракте, считаются полученными адресатом (получателем денежных средств), а обязанность в этой части исполненной.

13.10. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.11. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 59-71 Федерального закона № 44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

13.12. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются: Техническое задание (Приложение № 1), Акт выполненных работ (приложение № 2).

- 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| - ЗАКАЗЧИК Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 ИНН 7728013512 / КПП 772801001 КБК 00000000000000000410 ГУ Банка России по ЦФО УФК по г.Москве, (ИПУ РАН, л/с 20736Ц83220) т/с 40501810845252000079 БИК 044525000, ОКПО 00229530, ОКВЭД 73.10, ОКТМО 45902000 Телефон: 8-495-334-85-80 Эл. адрес: dan@ipu.ru |  |  |
| ______________________/____________/ |  | ______________________/____________/ |

Приложение № 1

к Контракту № _______ от _________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт отмостки стр. 1 (ЛПК)

1. Объект закупки: капитальный ремонт отмостки стр. 1 (ЛПК)

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН

3. Цель использования: выполнение капитального ремонта зданий Института

4. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 15 апреля 2018 года.

Срок выполнения работ 60 (Шестьдесят) рабочих дней

5. Источник финансирования: средства федерального бюджета

6. Перечень и требования к используемым материалам: Состав, виды, качественные характеристики применяемых материалов указаны в Таблице№2 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности».

7. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: ОКПД 2 43.99.10.120 «Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих подземных сооружений».

Порядок и виды выполняемых работ в соответствии с Перечнем видов работ указанных в Таблице №1, и Локальной сметой (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

Технология выполнения работ в соответствии со Схемой №1 (приложение №2)  к Техническому заданию, являющимся неотъемлемой частью Технического задания.

Перечень видов работ:

Таблица № 1.

| № п/п | Наименование работ | Описание и характеристики работ | Ед. Изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков | 100 м3 конструкций | 2,752 |
| 2 | Изменение уровня грунта | Изменение уровня грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 2,176 |
|  | Погрузка грунта в автомобили | Погрузка грунта в ручную автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 1,9699 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка | Устройство подстилающих слоев песчаных толщина 0,2 м | 1 м3 подстилающего слоя | 95,4 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев гравийных (щебеночных) | Устройство подстилающих слоев гравийных (щебеночных) толщиной 0,15 | 1 м3 подстилающего слоя | 67,8 |
| 5 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10 | 100 м3 поверхности | 4,72 |
| 6 | Укладка щебеночных оснований | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см | 1000 м2 покрытия и основания | 0,472 |
| 7 | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,6 |
| 8 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см. | 1000 м2 покрытия | 0,6 |
| 9 | Устройство деформационных швов | Устройство швов в бетоне свежеуложенном | 100 м шва | 5,003 |
| 10 | Ремонт сборных, смотровых и поворотных колодцев | Ремонт сборных, смотровых и поворотных колодцев ливневой канализации, с восстановлением их геометрии в плане с использованием полимерпесчанных люков и их крышек. | Штука | 22 |
| РАЗДЕЛ: ЦОКОЛЬ |  |  |  |  |
| 14 | Отбивка штукатурки с поверхности стен | Отбивка штукатурки с поверхности стен | 100 м2 | 3,75 |
| 15 | Штукатурка по сетке | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшения стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,75 |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения однократно | 100 м2 покрытия | 3,75 |
| 17 | Окраска | улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,75 |
| РАЗДЕЛ: УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ |  |  |  |  |
| 20 | Проведение обследования зеленых насаждений | Проведение обследования зеленых насаждений подлежащих вырубке с составлением перечетной ведомости, составление плана участка | шт. | 1 |
| 20 | Корчевание пней | Корчевание пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород | шт. | 3 |
| 21 | Валка деревьев (опил, корчевание) | Удаление деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | шт. | 17 |
| РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 22 | Разделка древесины мягких пород, полученной от удаления деревьев | Разделка древесины мягких пород, полученной от удаления деревьев диаметром до 32 см. | 100 деревьев | 0,2 |
| 23 | Разгрузка при автомобильных перевозках дров | Разгрузка при автомобильных перевозках дров | 1 т груза | 14,9 |
| 24 | Погрузка при автомобильных перевозках дров | Погрузка при автомобильных перевозках дров | 1 т груза | 14,9 |
| 25 | Перевозка грузов IV класса автомобилями | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 23 км | 1 т груза | 14,9 |

Для всех наименований товарных знаков, торговых марок, наименований конкретных производителей, указанных в документации, технической части документации, приложениям к техническому заданию, включая сметную документацию, следует считать «либо эквивалент».

8. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии с Локальной сметой (приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

9. Требования к Подрядчику при проведении вырубки деревьев и корчевания пней.

9.1 Перед началом проведения всех работ Подрядчик обязан провести обследование зеленых насаждений подлежащих вырубке.

Обследование включает:

- Обследование территории

- составление перечетной ведомости

- составление плана земельного участка с нанесением вырубаемых деревьев(стволов), выкорчевываемых пней

- «открытие» и «закрытие» порубочного билета.

Предоставить Заказчику копию договора на утилизацию порубочных остатков.

9.2 В перечень работ по проведению вырубки зеленых насаждений и корчевания пней должны входить:

- Работа необходимых автовышек и подъемников

- Подача и установка контейнеров объемом 27м3

- Сбор и погрузка порубочных остатков

- Вывоз и утилизация порубочных остатков

9.3  При проведении работ Подрядчик должен руководствоваться соблюдением «Правил создания, содержания зеленых насаждений города Москвы» утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП, законодательством РФ, нормативными и правовыми актами г. Москвы.

9.4 Всю разрешительную документацию на проведение работ, «открытие» и «закрытие» порубочного билета,  утилизацию порубочных остатков, Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет.

По окончании работ по вырубке деревьев и корчеванию пней, Подрядчик обязан предоставить заверенные копии следующих документов:

- План земельного участка

- Перечетная ведомость

- Порубочный билет

- Акт приема на утилизацию порубочных остатков

10. Общие требования к Подрядчику:

10.1 Подрядчик должен быть членом соответствующей СРО в соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является Подрядчик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Подрядчиком был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работ в данной сфере, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые, с управленческой компетентностью, опытом и репутацией).

10.2 Подрядчик должен иметь при необходимости соответствующую разрешительную документацию на выполнение работ, являющихся предметом технического задания, если таковые требования.

10.3 Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Контракта (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).

10.4  Строго соблюдать сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом. Иметь необходимые специализированные материалы, принадлежности, механизмы и оборудование для проведения заявленных работ.

10.5  Выполнить полный комплекс работ согласно технического задания с применением материалов, оборудования в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

10.6  Организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ своими силами и средствами до места выполнения работ.

10.7  Производить работы  в соответствии с графиком работы Института. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Института или представлять угрозу для сотрудников.

10.8Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов и согласований от соответствующих органов, необходимых для производства предусмотренных контрактом работ, которые представляет Заказчику до начала производства работ при открытии объекта к производству работ.

10.9  До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а так же обеспечить наличие у рабочих бригады и предъявление представителю Заказчика до начала производства работ следующих оригинальных документов:
- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий контракт, печать, подпись;

- наряд (задание, распоряжение на работы), наряд-допуск на работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);

- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках, право проведения сварочных работ и др.

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.),  представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ.

10.10 При возникновении аварийной ситуации, возникшей по вине Подрядчика, обязанность по устранение аварийной ситуации и восстановительные, ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

10.11 Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

11. Требования к безопасности проведения работ

11.1 Все работающие сотрудники Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) средствами индивидуальной защиты и средствами защиты органов дыхания учитывая специфику выполняемых работ. Подрядчик должен соблюдать все требования к безопасности выполняемых работ в  соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории РФ. Работа с электрическими приборами (техникой) при необходимости должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам .

11.2 Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11.3 Хранение излишнего количества ГСМ и баллонов с жидким газом на объекте не допускается. Подрядчик обязан подвозить их по мере необходимости.

12. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)

12.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
2. Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4. СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

5. СП 50.13330.2012 «СниП 23-02-2003. Тепловая защита зданий».

6. СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

7. СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

8. СНИП 2.04. 01-85* Внутренний трубопровод и канализация зданий;

9. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

10. Правила устройства электроустановок.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;

12. СниП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
13. СниП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

14. СниП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

13. Общие требования к проведению работ.

13.1 Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов за свой счет в строгом соответствии с технологической последовательностью производства, ремонтно-строительных работ в сроки, установленной Графиком производства работ (ГПР).

13.2 Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

13.3 Подрядчик должен обеспечить на объекте, в соответствии с каждым этапом, наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, составить список и передать Заказчику.

13.4 Используемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении,   не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

13.5  Подрядчик обязан применять  материалы, соответствующие требованиям ГОСТ и технических условий, имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные  характеристики. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими актами о приемке выполненных работ, по которым предъявляются к приемке работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

13.6  При проведении работ Подрядчик обязан использовать ограждающие конструкции.

13.7  Обеспечить санитарное и противопожарное  содержание и уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории. По окончании работ Подрядчик обязан освободить объект проведения работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, очистить объект от строительного мусора. Периодичность вывоза строительного мусора определяется Графиком производства работ. Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика.

13.8  В случае необходимости произвести демонтаж установленного технологического оборудования Заказчика,  обеспечив его  сохранность. Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ технологическое оборудование, провести пусконаладочные работы и передать его Заказчику в исправном работоспособном состоянии.

14. Сроки выполнения работ.

14.1 Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ (ГПР), в котором указывается как начальный, конечный а при необходимости и промежуточный (этап) срок выполнения конкретных видов работ, установленных техническим заданием. Соблюдение сроков в соответствии с Графиком производства работ является условием исполнения контракта.

14.2 График производства работ (ГПР) разрабатывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта, утверждается Заказчиком и Подрядчиком. График производства работ (ГПР) должен быть составлен, согласно установленного порядка и в соответствии с технологиями производства работ. График производства работ (ГПР) должен учитывать необходимость начала выполнения работ 15 апреля 2018 года с учетом наступления сезона соответствующего по влажностным критериям и среднесуточной температуры не ниже 5 градусов по Цельсию.

14.3  Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести отдельные изменения в График производства работ (ГПР), которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения отдельных этапов работ или изменения общего срока в связи с непреодолимыми обстоятельствами (погодные условия и т.д.) то такие изменения производятся по согласованию сторон в письменной форме.

15. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

15.1 Приемка работ осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки работ по Контракту с перечнем документов в соответствии с Контрактом и настоящим Техническим заданием, составлением актов по форме КС-2, КС-3.

15.2 По завершению выполнения работ, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан предъявить следующие документы: материалы – фотофиксацию хода производства работ; пакет документов на вывоз мусора (договоры с лицензиями, талоны на мусор с указанием даты и тоннажа); акт скрытых работ; сертификаты на использованные  материалы.

15.3 Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

15.4 Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней безвозмездно устранить дефекты и недоделки, обнаруженные при сдаче-приёмке работ.

16. Гарантийные сроки:

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

17. Порядок оплаты выполненных работ

Оплата осуществляется в безналичном порядке в соответствии с условиями Контракта в рублях Российской Федерации. Финансирование поставки осуществляется за счет субсидии федерального бюджета РФ. Авансирование не предусмотрено.

Порядок и сроки оплаты в соответствии с условиями Контракта.

18. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. В соответствии с Техническим заданием, Таблицей №2 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности» и Контрактом.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемые параметры | Требуемое значение | Ед. изм. |
| 1 | Песок |  |  |  |
| 1.1 |  | Класс песка по зерновому составу | 1 класс |  |
| 1.2 |  | Группа песка по крупности | средний |  |
| 1.3 |  | Модуль крупности песка | от 2 до 2,5 | Мк |
| 1.4 |  | Полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63 | от 30 до 45 | % |
| 1.5 |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм | До 5 | % |
| 1.6 |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм | До 0,5 | % |
| 1.7 |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм | До 5 | % |
| 1.8 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | До 1 | % |
| 1.9 |  | Насыпная плотность в состоянии естественной влажности | 1630-1650 | кг/м³ |
| 1.10 |  | Истинная плотность зерен песка | 2,62 - 2,65 | г/см³ |
| 2 | Щебень |  |  |  |
| 2.1 |  | Морозостойкость | > F300 |  |
| 2.2 |  | Марка щебня по прочности | 1200 |  |
| 2.3 |  | Щебень не должен содержать зерна слабых пород в количестве более | 0,2-3,5 | % |
| 2.4 |  | Объемный насыпной вес | 1600-1800 | кг/м³ |
| 2.5 |  | Водопоглощение | 1,2-2 | % |
| 2.6 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 0,2-0,5 | % |
| 2.7 |  | Содержание лещадных и игловатых зерен | 10-20 | % |
| 2.8 |  | Марка по истираемости | И-1 |  |
| 3 | Бетон |  |  |  |
| 3.1 |  | Назначение | должен быть обычный, для домов и промышленного производства; |  |
| 3.2 |  | Вид вяжущего вещества | должен быть цементный |  |
| 3.3 |  | Вид заполнителей | плотный |  |
| 3.4 |  | Крупность заполнителя | 20 мм |  |
| 3.5 |  | тип структуры | плотный |  |
| 3.6 |  | Плотность | 2 370 - 2400 | кг/м³ |
| 3.7 |  | Марка бетона | Не ниже М200 |  |
| 3.8 |  | Класс бетона | В15 |  |
| 3.9 |  | Водонепроницаемость | Не менее W12 |  |
|  |  | Морозостойкость | > F150 |  |
| 4 | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля |  |  |  |
| 4.1 |  | Класс | Не отличный от А-I |  |
| 4.2 |  | Диаметр | 8-10 | мм |
| 4.3 |  | Марка стали | Ст3кп или Ст3сп |  |
|  |  | Масса 1 метра | 0,4/0,617 | кг |
| 4.4 |  | Площадь поперечного сечения | 0,503/0,785 | см² |
| 5 | Грунтовка ГФ-021 или эквивалент |  |  |  |
| 5.1 |  | Массовая доля нелетучих веществ | 54-60 | % |
| 5.2 |  | Время высыхания до степени 3 при температуре 20ºС | Не более 12 | Час. |
| 5.3 |  | Эластичность пленки при изгибе | Не более 1 | мм |
| 5.4 |  | Прочность пленки при ударе | Не менее 50 | см |
| 5.5 |  | Адгезия пленки | Не более 1 | баллы |
| 5.6 |  | Расход на один слой | 70-100 | г/м² |
| 5.7 |  | Толщина одного слоя | 15-20 | мкм |
|  | Гидроизоляционный состав |  |  |  |
| 6 |  | Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), не менее | 1,0 | МПа |
| 6.1 |  | Водопоглощение | 3,0–4,0 | % |
| 6.2 |  | Водопоглощение при капиллярном подсосе | 0,2–0,5 | кг/м2 |
| 6.3 |  | Водонепроницаемость, не менее | 0,3 | МПа |
| 6.4 |  | Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,015 | мг/(м·ч·Па) |
| 6.5 |  | Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |  |
| 6.6 |  | Усадка, не более | 0,4 | % |
| 7 | Доски обрезные |  |  |  |
| 7.1 |  | Параметр шероховатости | Не должно быть ≥ 1250 | мкм |
| 7.2 |  | Влажность | Не > 22 | % |
| 7.3 |  | Ширина | 75-150 | мм |
| 7.4 |  | Инородные включения, гвозди, металлические осколки | Не допускаются |  |
| 7.5 |  | Сорт | Хуже 3 не допустимо |  |
| 7.6 |  | Толщина | 25-50 | мм |
| 8 | Арматурная сетка |  |  |  |
| 8.1 |  | Ячейки | 100х100 | мм |
| 8.2 |  | Диаметр прутка | 4 | мм |
| 9 | Материалы рулоннные гидроизоляци-онные на битумно-полимерной основе | Условная прочность | не менее 0,45 (4,6) | МПа кгс/см2 |

ГОСТы к используемым материалам

- ГОСТ 23279-2012 сетка сварная арматурная

- ГОСТ 30547-97 рулонные материалыйсрруло

- ГОСТ 26633-91  бетоны

- ГОСТ 8486-86 доски обрезные хвойных пород

- ГОСТ 25129-82 грунтовка ГФ-021

- ГОСТ 8267-93 щебень

- ГОСТ  8736-2014 песок

В случае, если среди указанных  ГОСТов  окажутся не действующие, то действуют ГОСТы, соответствующие настоящему времени.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _________________ /___________________/ м.п. «_____» ____________________ 2017 г. | __________________ /___________________/ м.п. «_____» ____________________ 2017 г. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Локальные сметы  приложены  отдельным файлом.

В случае указания в смете в отношении отдельных материалов товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименование производителя учитывать данные позиции как предусматривающие возможность предоставления эквивалентных материалов.

Приложение №2

к Техническому заданию

Схема №1

Схема технологии устройства бетонной отмостки

Условные обозначения:

1. Песчаная подушка (подстилающий слой)

2. Гравийная подушка (подстилающий слой)

3. Армирующий каркас из сварной сетки диаметром прутка 4 мм.

4. Цоколь

5. Цементно-бетонное покрытие

Выполнение работ, укладка материалов, обустройство слоев:

1. Разборка существующего основания с помощью отбойных молотков

2. Изменение уровня грунта (выборка)

3. Устройство подстилающего песчаного слоя шириной 1200мм.

4. Устройство подстилающего гравийного слоя шириной 1200мм.

5. Устройство гидроизоляционного слоя, с применением полимерцементных составов. Полупропитка битумными составами гравийного основания.

6. Устройство армирующего каркаса из сварной стальной сетки диаметром прутка 4 мм

7. Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной до 200мм с учетом «разуклонки»

8. Устройство деформационных швов.

9. Ремонт сборных, смотровых и поворотных колодцев с восстановлением геометрии в плане.

10. Штукатурка поверхности цоколя по сетке, без каркаса улучшения стен.

11. Покрытие поверхностей цоколя грунтовкой глубокого проникновения.

12. Окраска поверхностей цоколя масляными составами.

Приложение № 2

к Контракту № _______ от __________ 2017 г.

ФОРМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ ___ от «____» ____________2017 г.

г. Москва                                                                                                            «___»  _______2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора _______________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт поставки Товара (далее по тексту – Акт) по Контракту на проведение капитального ремонта отмостки стр. 1 (ЛПК), расположенного по ул. Профсоюзная, 65, от __________ 2017 г. № _______ о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от __________2017 г. № ______ Подрядчик выполнил следующие обязательства по выполнению Работ, а именно:

  - Выполнены следующие работы

| № п/п | Наименование Работ | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Количество | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

2. Фактическое качество Работ:

2.1. Качество Работ соответствует (не соответствуют) требованиям условий, предусмотренным Контрактом от ____________ № ______.

2.2. Недостатки Работ

_________________________________________________________________________________

2.3. По результатам работ переданы следующие документы ________________________

_________________________________________________________________________________

2.4. Отсутствуют следующие документы

_________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту от _________ № ______ фактически выполнены:

_________________________________________________________________________________

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _________________ /___________________/ м.п. «_____» ____________________ 2017 г. | __________________ /___________________/ м.п. «_____» ____________________ 2017 г. |

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт отмостки стр. 1 (ЛПК)

1. Объект закупки: капитальный ремонт отмостки стр. 1 (ЛПК)

2. Место выполнения работ: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, ИПУ РАН

3. Цель использования: выполнение капитального ремонта зданий Института

4. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 15 апреля 2018 года.

Срок выполнения работ 60 (Шестьдесят) рабочих дней

5. Источник финансирования: средства федерального бюджета

6. Перечень и требования к используемым материалам: Состав, виды, качественные характеристики применяемых материалов указаны в Таблице№2 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности».

7. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: ОКПД 2 43.99.10.120 «Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и сооружений и прочих подземных сооружений».

Порядок и виды выполняемых работ в соответствии с Перечнем видов работ указанных в Таблице №1, и Локальной сметой (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

Технология выполнения работ в соответствии со Схемой №1 (приложение №2)  к Техническому заданию, являющимся неотъемлемой частью Технического задания.

Перечень видов работ:

Таблица № 1.

| № п/п | Наименование работ | Описание и характеристики работ | Ед. Изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков | 100 м3 конструкций | 2,752 |
| 2 | Изменение уровня грунта | Изменение уровня грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 2,176 |
|  | Погрузка грунта в автомобили | Погрузка грунта в ручную автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 1,9699 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка | Устройство подстилающих слоев песчаных толщина 0,2 м | 1 м3 подстилающего слоя | 95,4 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев гравийных (щебеночных) | Устройство подстилающих слоев гравийных (щебеночных) толщиной 0,15 | 1 м3 подстилающего слоя | 67,8 |
| 5 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10 | 100 м3 поверхности | 4,72 |
| 6 | Укладка щебеночных оснований | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см | 1000 м2 покрытия и основания | 0,472 |
| 7 | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,6 |
| 8 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см. | 1000 м2 покрытия | 0,6 |
| 9 | Устройство деформационных швов | Устройство швов в бетоне свежеуложенном | 100 м шва | 5,003 |
| 10 | Ремонт сборных, смотровых и поворотных колодцев | Ремонт сборных, смотровых и поворотных колодцев ливневой канализации, с восстановлением их геометрии в плане с использованием полимерпесчанных люков и их крышек. | Штука | 22 |
| РАЗДЕЛ: ЦОКОЛЬ |  |  |  |  |
| 14 | Отбивка штукатурки с поверхности стен | Отбивка штукатурки с поверхности стен | 100 м2 | 3,75 |
| 15 | Штукатурка по сетке | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшения стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,75 |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения однократно | 100 м2 покрытия | 3,75 |
| 17 | Окраска | улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,75 |
| РАЗДЕЛ: УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ |  |  |  |  |
| 20 | Проведение обследования зеленых насаждений | Проведение обследования зеленых насаждений подлежащих вырубке с составлением перечетной ведомости, составление плана участка | шт. | 1 |
| 20 | Корчевание пней | Корчевание пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород | шт. | 3 |
| 21 | Валка деревьев (опил, корчевание) | Удаление деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | шт. | 17 |
| РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 22 | Разделка древесины мягких пород, полученной от удаления деревьев | Разделка древесины мягких пород, полученной от удаления деревьев диаметром до 32 см. | 100 деревьев | 0,2 |
| 23 | Разгрузка при автомобильных перевозках дров | Разгрузка при автомобильных перевозках дров | 1 т груза | 14,9 |
| 24 | Погрузка при автомобильных перевозках дров | Погрузка при автомобильных перевозках дров | 1 т груза | 14,9 |
| 25 | Перевозка грузов IV класса автомобилями | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 23 км | 1 т груза | 14,9 |

Для всех наименований товарных знаков, торговых марок, наименований конкретных производителей, указанных в документации, технической части документации, приложениям к техническому заданию, включая сметную документацию, следует считать «либо эквивалент».

8. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии с Локальной сметой (приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

9. Требования к Подрядчику при проведении вырубки деревьев и корчевания пней.

9.1 Перед началом проведения всех работ Подрядчик обязан провести обследование зеленых насаждений подлежащих вырубке.

Обследование включает:

- Обследование территории

- составление перечетной ведомости

- составление плана земельного участка с нанесением вырубаемых деревьев(стволов), выкорчевываемых пней

- «открытие» и «закрытие» порубочного билета.

Предоставить Заказчику копию договора на утилизацию порубочных остатков.

9.2 В перечень работ по проведению вырубки зеленых насаждений и корчевания пней должны входить:

- Работа необходимых автовышек и подъемников

- Подача и установка контейнеров объемом 27м3

- Сбор и погрузка порубочных остатков

- Вывоз и утилизация порубочных остатков

9.3  При проведении работ Подрядчик должен руководствоваться соблюдением «Правил создания, содержания зеленых насаждений города Москвы» утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП, законодательством РФ, нормативными и правовыми актами г. Москвы.

9.4 Всю разрешительную документацию на проведение работ, «открытие» и «закрытие» порубочного билета,  утилизацию порубочных остатков, Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет.

По окончании работ по вырубке деревьев и корчеванию пней, Подрядчик обязан предоставить заверенные копии следующих документов:

- План земельного участка

- Перечетная ведомость

- Порубочный билет

- Акт приема на утилизацию порубочных остатков

10. Общие требования к Подрядчику:

10.1 Подрядчик должен быть членом соответствующей СРО в соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является Подрядчик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Подрядчиком был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работ в данной сфере, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые, с управленческой компетентностью, опытом и репутацией).

10.2 Подрядчик должен иметь при необходимости соответствующую разрешительную документацию на выполнение работ, являющихся предметом технического задания, если таковые требования.

10.3 Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Контракта (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).

10.4  Строго соблюдать сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом. Иметь необходимые специализированные материалы, принадлежности, механизмы и оборудование для проведения заявленных работ.

10.5  Выполнить полный комплекс работ согласно технического задания с применением материалов, оборудования в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

10.6  Организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ своими силами и средствами до места выполнения работ.

10.7  Производить работы  в соответствии с графиком работы Института. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Института или представлять угрозу для сотрудников.

10.8Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов и согласований от соответствующих органов, необходимых для производства предусмотренных контрактом работ, которые представляет Заказчику до начала производства работ при открытии объекта к производству работ.

10.9  До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а так же обеспечить наличие у рабочих бригады и предъявление представителю Заказчика до начала производства работ следующих оригинальных документов:
- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий контракт, печать, подпись;

- наряд (задание, распоряжение на работы), наряд-допуск на работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);

- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках, право проведения сварочных работ и др.

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.),  представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ.

10.10 При возникновении аварийной ситуации, возникшей по вине Подрядчика, обязанность по устранение аварийной ситуации и восстановительные, ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

10.11 Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

11. Требования к безопасности проведения работ

11.1 Все работающие сотрудники Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) средствами индивидуальной защиты и средствами защиты органов дыхания учитывая специфику выполняемых работ. Подрядчик должен соблюдать все требования к безопасности выполняемых работ в  соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории РФ. Работа с электрическими приборами (техникой) при необходимости должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам .

11.2 Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11.3 Хранение излишнего количества ГСМ и баллонов с жидким газом на объекте не допускается. Подрядчик обязан подвозить их по мере необходимости.

12. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)

12.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
2. Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4. СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

5. СП 50.13330.2012 «СниП 23-02-2003. Тепловая защита зданий».

6. СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

7. СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

8. СНИП 2.04. 01-85* Внутренний трубопровод и канализация зданий;

9. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

10. Правила устройства электроустановок.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;

12. СниП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
13. СниП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

14. СниП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

13. Общие требования к проведению работ.

13.1 Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов за свой счет в строгом соответствии с технологической последовательностью производства, ремонтно-строительных работ в сроки, установленной Графиком производства работ (ГПР).

13.2 Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

13.3 Подрядчик должен обеспечить на объекте, в соответствии с каждым этапом, наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, составить список и передать Заказчику.

13.4 Используемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении,   не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

13.5  Подрядчик обязан применять  материалы, соответствующие требованиям ГОСТ и технических условий, имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные  характеристики. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими актами о приемке выполненных работ, по которым предъявляются к приемке работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

13.6  При проведении работ Подрядчик обязан использовать ограждающие конструкции.

13.7  Обеспечить санитарное и противопожарное  содержание и уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории. По окончании работ Подрядчик обязан освободить объект проведения работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, очистить объект от строительного мусора. Периодичность вывоза строительного мусора определяется Графиком производства работ. Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика.

13.8  В случае необходимости произвести демонтаж установленного технологического оборудования Заказчика,  обеспечив его  сохранность. Вновь смонтировать все демонтированное в процессе производства работ технологическое оборудование, провести пусконаладочные работы и передать его Заказчику в исправном работоспособном состоянии.

14. Сроки выполнения работ.

14.1 Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ (ГПР), в котором указывается как начальный, конечный а при необходимости и промежуточный (этап) срок выполнения конкретных видов работ, установленных техническим заданием. Соблюдение сроков в соответствии с Графиком производства работ является условием исполнения контракта.

14.2 График производства работ (ГПР) разрабатывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта, утверждается Заказчиком и Подрядчиком. График производства работ (ГПР) должен быть составлен, согласно установленного порядка и в соответствии с технологиями производства работ. График производства работ (ГПР) должен учитывать необходимость начала выполнения работ 15 апреля 2018 года с учетом наступления сезона соответствующего по влажностным критериям и среднесуточной температуры не ниже 5 градусов по Цельсию.

14.3  Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести отдельные изменения в График производства работ (ГПР), которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения отдельных этапов работ или изменения общего срока в связи с непреодолимыми обстоятельствами (погодные условия и т.д.) то такие изменения производятся по согласованию сторон в письменной форме.

15. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

15.1 Приемка работ осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки работ по Контракту с перечнем документов в соответствии с Контрактом и настоящим Техническим заданием, составлением актов по форме КС-2, КС-3.

15.2 По завершению выполнения работ, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан предъявить следующие документы: материалы – фотофиксацию хода производства работ; пакет документов на вывоз мусора (договоры с лицензиями, талоны на мусор с указанием даты и тоннажа); акт скрытых работ; сертификаты на использованные  материалы.

15.3 Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

15.4 Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней безвозмездно устранить дефекты и недоделки, обнаруженные при сдаче-приёмке работ.

16. Гарантийные сроки:

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

17. Порядок оплаты выполненных работ

Оплата осуществляется в безналичном порядке в соответствии с условиями Контракта в рублях Российской Федерации. Финансирование поставки осуществляется за счет субсидии федерального бюджета РФ. Авансирование не предусмотрено.

Порядок и сроки оплаты в соответствии с условиями Контракта.

18. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. В соответствии с Техническим заданием, Таблицей №2 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности» и Контрактом.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемые параметры | Требуемое значение | Ед. изм. |
| 1 | Песок |  |  |  |
| 1.1 |  | Класс песка по зерновому составу | 1 класс |  |
| 1.2 |  | Группа песка по крупности | средний |  |
| 1.3 |  | Модуль крупности песка | от 2 до 2,5 | Мк |
| 1.4 |  | Полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63 | от 30 до 45 | % |
| 1.5 |  | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм | До 5 | % |
| 1.6 |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм | До 0,5 | % |
| 1.7 |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм | До 5 | % |
| 1.8 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | До 1 | % |
| 1.9 |  | Насыпная плотность в состоянии естественной влажности | 1630-1650 | кг/м³ |
| 1.10 |  | Истинная плотность зерен песка | 2,62 - 2,65 | г/см³ |
| 2 | Щебень |  |  |  |
| 2.1 |  | Морозостойкость | > F300 |  |
| 2.2 |  | Марка щебня по прочности | 1200 |  |
| 2.3 |  | Щебень не должен содержать зерна слабых пород в количестве более | 0,2-3,5 | % |
| 2.4 |  | Объемный насыпной вес | 1600-1800 | кг/м³ |
| 2.5 |  | Водопоглощение | 1,2-2 | % |
| 2.6 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 0,2-0,5 | % |
| 2.7 |  | Содержание лещадных и игловатых зерен | 10-20 | % |
| 2.8 |  | Марка по истираемости | И-1 |  |
| 3 | Бетон |  |  |  |
| 3.1 |  | Назначение | должен быть обычный, для домов и промышленного производства; |  |
| 3.2 |  | Вид вяжущего вещества | должен быть цементный |  |
| 3.3 |  | Вид заполнителей | плотный |  |
| 3.4 |  | Крупность заполнителя | 20 мм |  |
| 3.5 |  | тип структуры | плотный |  |
| 3.6 |  | Плотность | 2 370 - 2400 | кг/м³ |
| 3.7 |  | Марка бетона | Не ниже М200 |  |
| 3.8 |  | Класс бетона | В15 |  |
| 3.9 |  | Водонепроницаемость | Не менее W12 |  |
|  |  | Морозостойкость | > F150 |  |
| 4 | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля |  |  |  |
| 4.1 |  | Класс | Не отличный от А-I |  |
| 4.2 |  | Диаметр | 8-10 | мм |
| 4.3 |  | Марка стали | Ст3кп или Ст3сп |  |
|  |  | Масса 1 метра | 0,4/0,617 | кг |
| 4.4 |  | Площадь поперечного сечения | 0,503/0,785 | см² |
| 5 | Грунтовка ГФ-021 или эквивалент |  |  |  |
| 5.1 |  | Массовая доля нелетучих веществ | 54-60 | % |
| 5.2 |  | Время высыхания до степени 3 при температуре 20ºС | Не более 12 | Час. |
| 5.3 |  | Эластичность пленки при изгибе | Не более 1 | мм |
| 5.4 |  | Прочность пленки при ударе | Не менее 50 | см |
| 5.5 |  | Адгезия пленки | Не более 1 | баллы |
| 5.6 |  | Расход на один слой | 70-100 | г/м² |
| 5.7 |  | Толщина одного слоя | 15-20 | мкм |
|  | Гидроизоляционный состав |  |  |  |
| 6 |  | Адгезия к основанию (бетон, кирпич, штукатурка), не менее | 1,0 | МПа |
| 6.1 |  | Водопоглощение | 3,0–4,0 | % |
| 6.2 |  | Водопоглощение при капиллярном подсосе | 0,2–0,5 | кг/м2 |
| 6.3 |  | Водонепроницаемость, не менее | 0,3 | МПа |
| 6.4 |  | Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,015 | мг/(м·ч·Па) |
| 6.5 |  | Морозостойкость, циклы, не менее | 75 |  |
| 6.6 |  | Усадка, не более | 0,4 | % |
| 7 | Доски обрезные |  |  |  |
| 7.1 |  | Параметр шероховатости | Не должно быть ≥ 1250 | мкм |
| 7.2 |  | Влажность | Не > 22 | % |
| 7.3 |  | Ширина | 75-150 | мм |
| 7.4 |  | Инородные включения, гвозди, металлические осколки | Не допускаются |  |
| 7.5 |  | Сорт | Хуже 3 не допустимо |  |
| 7.6 |  | Толщина | 25-50 | мм |
| 8 | Арматурная сетка |  |  |  |
| 8.1 |  | Ячейки | 100х100 | мм |
| 8.2 |  | Диаметр прутка | 4 | мм |
| 9 | Материалы рулоннные гидроизоляци-онные на битумно-полимерной основе | Условная прочность | не менее 0,45 (4,6) | МПа кгс/см2 |

ГОСТы к используемым материалам

- ГОСТ 23279-2012 сетка сварная арматурная

- ГОСТ 30547-97 рулонные материалыйсрруло

- ГОСТ 26633-91  бетоны

- ГОСТ 8486-86 доски обрезные хвойных пород

- ГОСТ 25129-82 грунтовка ГФ-021

- ГОСТ 8267-93 щебень

- ГОСТ  8736-2014 песок

В случае, если среди указанных  ГОСТов  окажутся не действующие, то действуют ГОСТы, соответствующие настоящему времени.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Локальные сметы приложены отдельным файлом.

В случае указания в смете в отношении отдельных материалов товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименование производителя учитывать данные позиции как предусматривающие возможность предоставления эквивалентных материалов.

Приложение №2

к Техническому заданию

Схема №1

Схема технологии устройства бетонной отмостки

Условные обозначения:

1. Песчаная подушка (подстилающий слой)

2. Гравийная подушка (подстилающий слой)

3. Армирующий каркас из сварной сетки диаметром прутка 4 мм.

4. Цоколь

5. Цементно-бетонное покрытие

Выполнение работ, укладка материалов, обустройство слоев:

1. Разборка существующего основания с помощью отбойных молотков

2. Изменение уровня грунта (выборка)

3. Устройство подстилающего песчаного слоя шириной 1200мм.

4. Устройство подстилающего гравийного слоя шириной 1200мм.

5. Устройство гидроизоляционного слоя, с применением полимерцементных составов. Полупропитка битумными составами гравийного основания.

6. Устройство армирующего каркаса из сварной стальной сетки диаметром прутка 4 мм

7. Устройство цементно-бетонного покрытия толщиной до 200мм с учетом «разуклонки»

8. Устройство деформационных швов.

9. Ремонт сборных, смотровых и поворотных колодцев с восстановлением геометрии в плане.

10. Штукатурка поверхности цоколя по сетке, без каркаса улучшения стен.

11. Покрытие поверхностей цоколя грунтовкой глубокого проникновения.

12. Окраска поверхностей цоколя масляными составами.