Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона   
на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание)**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН(далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии с Приложением к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара».

Товары должны соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

ОКПД 2:

20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (*КТРУ 20.30.11.120-00000001 - Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде*);

20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (*КТРУ20.30.10.000-00000021 - Грунтовка антикоррозийная*);

20.52.10.190 - Клеи прочие (*КТРУ 20.52.10.190-00000014 - Клей полимерный*);

20.30.22.220 - Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) (*КТРУ отсутствует*);

20.30.22.170 – Герметики *(КТРУ отсутствует*).

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по 6 (шести) номенклатурным позициям в соответствии с   
с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, арестован, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,   
у которого не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии   
со стандартами качества.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки.

Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин.   
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,   
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)   
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии   
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Остаточный срок годности поставленного Товара должен быть не менее 80 % с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение этого остаточного срока будут обнаружены недостатки поступившего Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику документы производителя (изготовителя), их копии, надлежаще заверенные, подтверждающие качество материалов, используемых при изготовлении Товара, а также надлежащее качество Товара (сертификат, паспорт качества, с проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке если того требует поставленный Товар).

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями   
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы   
по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30535-97 «Клеи полимерные. Номенклатура показателей».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:**

Срок поставки Товара: в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требованиям Технического задания, «Сведений о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС С.В. Матвеева

Главный инженер К.В. Муравьев

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Врио руководителя контрактного отдела Е.А. Аванесова

Приложение № 1

к Техническому заданию   
на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

Спецификация

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | кг. | 1000 |
| 2 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | кг. | 210 |
| 3 | Грунтовка антикоррозийная | кг. | 100 |
| 4 | Клей полимерный | кг. | 5 |
| 5 | Очиститель пены монтажной | шт. | 12 |
| 6 | Пена монтажная | шт. | 48 |

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку строительных материалов

для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

Сведения о качестве, технических характеристиках Товара, его безопасности,

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | | | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
| 1 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  ОКПД2: 20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  *(КТРУ*  *20.30.11.120-00000001*  *Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)* |  | Область применения | внутренняя окраска |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип краски | воднодисперсионная |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа состава | акриловая |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  | обусловлено возможностью дальнейшей колеровки | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Степень блеска | матовый |  | обусловлено единообразием оформления помещений | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≤ 15 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 2 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  ОКПД2: 20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  *(КТРУ*  *20.30.11.120-00000001*  *Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)* |  | Область применения | наружная окраска |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип краски | воднодисперсионная |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа состава | акриловая |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  | обусловлено возможностью дальнейшей колеровки | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Степень блеска | матовый |  | обусловлено единообразием оформления помещений | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≤ 15 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 3 | Грунтовка антикоррозийная  ОКПД2: 20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  *(КТРУ*  *20.30.10.000-00000021*  *Грунтовка антикоррозийная)* |  | Наименование по типу пленкообразующего вещества | полиакриловые (АК) |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип | органоразбавляемые |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма выпуска | жидкость |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид | воднодисперсионная |  | в соответствии с потребностью заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  | в соответствии с потребностью заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Противогрибковые и противоплесневые добавки (антисептик и фунгициды) | наличие |  | в соответствии с потребностью заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≤ 10 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 4 | Клей полимерный  ОКПД2: 20.52.10.190 - Клеи прочие *(КТРУ 20.52.10.190-00000014-Клей полимерный)* |  | Форма выпуска | порошок |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип по количеству компонентов | однокомпонентный |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид | контактный |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа клея | модифицированный крахмал |  | в соответствии с потребностью заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Противогрибковые и противоплесневые добавки (антисептик и фунгициды) | наличие |  | в соответствии с потребностью заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  | в соответствии с потребностью заказчика, под белые обои | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Время полного высыхания, час | ≤ 24 |  | в соответствии с потребностью заказчика, скорость (динамика) работ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип обоев | виниловые/флизелиновые/стеклообои/текстильные |  | в соответствии с потребностью заказчика | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≥ 0,4 и ≤ 0,6 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 5 | Очиститель пены монтажной  20.30.22.220 - Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)  *(КТРУ отсутствует)* |  | Назначение | для незастывшей пены |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип тары | баллон |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма выпуска | аэрозоль |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид баллона | пистолет |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, л | ≥ 0,4 и ≤ 0,7 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 6 | Пена монтажная  ОКПД 2: 20.30.22.170 - Герметики  *(КТРУ отсутствует)* |  | Назначение | для профессионального монтажа оконных и дверных блоков, подоконников, строительно-каркасных конструкций |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сезон применения | всесезонная |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид | профессиональная полиуретановая монтажная |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип упаковки | баллон |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид баллона | под пистолет |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Объем вещества в баллоне, мл | ≥ 750 и ≤ 1 000 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

Ведущий инженер ОМТС Ю.В. Мазилова

Заведующий РеСО В.И. Покшин