Приложение № 3

к Извещению о проведении электронного аукциона

на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН

**1.** **Объект закупки:** поставка огнетушителей для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемых товаров**: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

ОКПД 2: 28.29.22.110 – Огнетушители (*КТРУ 28.29.22.110-00000014 – Огнетушитель*).

**3.** **Перечень и количество поставляемого товара:** общее количество поставляемого товара по 3 (трем) номенклатурным позициям- 80 (восемьдесят) штук в соответствии со Спецификацией на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Контракту), являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска, изготовлен в соответствии со стандартами качества (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Весь Товар должен быть работоспособен и иметь комплектацию, указанную в Приложение № 1 к Техническому заданию.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Поставка Товара осуществляется по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных
в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить
в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

**5. Требования к поставке Товара:**

Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. по 18 ч. 15 мин. (по МСК) с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин. (по МСК) - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

**6. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара до истечения **14 (четырнадцати) календарных дней**
с даты заключения Контракта.

**7. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования,
а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:**в соответствии
с условиями Контракта.

**8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

 Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Контракту).

Приложение №1 к Техническому заданию

на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН

**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности,**

**функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Указание на товарный знак (модель, производитель)** | **Технические характеристики** | **Обоснование необходимости использования дополнительной информации** |
| **Требуемый параметр** | **Требуемое значение** | **Значение, предлагаемое участником** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Огнетушитель Тип 1*КТРУ 28.29.22.110-00000014 – Огнетушитель*  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | газовый углекислотный (ОУ) |  | в соответствии с КТРУ |
| Величина рабочего давления, мегапаскаль | > 2,5 |  | в соответствии с КТРУ |
| Вид огнетушащего порошка | ВСЕ |  | в соответствии с КТРУ |
| Возможность перезарядки | перезаряжаемый |  | в соответствии с КТРУ |
| Длина струи ОТВ, метр | ≥ 3 |  | в соответствии с КТРУ |
| Назначение по классу пожара | В, С, Е |  | в соответствии с КТРУ |
| Тип | переносной |  | в соответствии с КТРУ |
| Тип по принципу создания избыточного давления газа | закачной (з) |  | в соответствии с КТРУ |
| Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 34В |  | в соответствии с КТРУ |
| Полная масса переносного огнетушителя, кг | > 10 и ≤ 20 |  | в соответствии с КТРУ |
| Масса огнетушащего вещества, кг | [3] |  | В соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 2 | ОгнетушительТип 2КТРУ 28.29.22.110-00000014 – Огнетушитель |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | газовый углекислотный (ОУ) |  | в соответствии с КТРУ |
| Величина рабочего давления, мегапаскаль | > 2,5 |  | в соответствии с КТРУ |
| Вид огнетушащего порошка | ВСЕ |  | в соответствии с КТРУ |
| Возможность перезарядки | перезаряжаемый |  | в соответствии с КТРУ |
| Длина струи ОТВ, метр | ≥ 3 |  | в соответствии с КТРУ |
| Назначение по классу пожара | В, С, Е |  | в соответствии с КТРУ |
| Тип | переносной |  | в соответствии с КТРУ |
| Тип по принципу создания избыточного давления газа | закачной (з) |  | в соответствии с КТРУ |
| Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 55В |  | в соответствии с КТРУ |
| Полная масса переносного огнетушителя, кг | > 10 и ≤ 20 |  | в соответствии с КТРУ |
| Масса огнетущащего вещества, кг | [5] |  | В соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 3 | ОгнетушительТип 3КТРУ28.29.22.110-00000014 Огнетушитель |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | порошковый (ОП) |  | в соответствии с КТРУ |
| Величина рабочего давления, мегапаскаль | ≤ 2,5 |  | в соответствии с КТРУ |
| Вид огнетушащего порошка | АВСЕ |  | в соответствии с КТРУ |
| Возможность перезарядки | перезаряжаемый |  | в соответствии с КТРУ |
| Длина струи ОТВ, метр | ≥ 3 |  | в соответствии с КТРУ |
| Назначение по классу пожара | А, В, С, Е |  | в соответствии с КТРУ |
| Тип | переносной |  | в соответствии с КТРУ |
| Тип по принципу создания избыточного давления газа | закачной (з) |  | в соответствии с КТРУ |
| Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 70В |  | в соответствии с КТРУ |
| Полная масса переносного огнетушителя, кг | > 2 и ≤ 10 |  | в соответствии с КТРУ |
| Масса порошка, кг | [5] |  | В соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» |

Приложение № 1

к Контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Огнетушитель Тип 1 | шт. | 30 |  |  |
| 2 | Огнетушитель Тип 2 | шт. | 40 |  |  |
| 3 | Огнетушитель Тип 3 | шт. | 10 |  |  |
| Итого |  |
| В том числе НДС 20 % |  |