Приложение № 3 к Извещению

об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона на поставку кондиционеров для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку кондиционеров для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка кондиционеров для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемых товара: в соответствии с Приложением                                № 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товары должны соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2: 28.25.12.130 – Кондиционеры бытовые,

КТРУ 28.25.12.130-00000010 - Кондиционер бытовой.

3. Перечень и количество поставляемого товара: общее количество поставляемого товара по 3 (трем) номенклатурным позициям - 16 (шестнадцать) шт. в соответствии 
с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку кондиционеров для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
быть свободным от прав третьих лиц, произведен на территории РФ или ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не являться предметом ареста и не должен быть заложен,

Поставляемый Товар и его комплектующие должны быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Товар не должен иметь следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), а также другим правилам, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Поставка Товара (включая доставку, погрузо-разгрузочные работы, установку) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 2 ИПУ РАН.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, 
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать 
также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» Товар должен иметь класс энергетической эффективности «B» 
и выше в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 55012-2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения», который утвержден 
и введен в действие приказом Росстандарта от 20 сентября 2013 г. № 392-ст «Об утверждении национального стандарта».

Поставщик, при поставке Товара, предоставляет документы, подтверждающие соответствие поставляемого Товара требованиям энергетической эффективности - документацию производителей либо протоколы исследований (испытаний) и измерений, выданные аккредитованной испытательной лабораторией (центром), либо иные документы, предусмотренные требованиям энергетической эффективности товаров в соответствии 
с пунктом 5(2) Правил, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Гарантия качества:

Поставляемый Товар должен быть обеспечен технической поддержкой 
в авторизованных производителем сервисных центрах и возможностью доступа к сервисам 
по технической поддержке, ремонту и послегарантийному обслуживанию производителем.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар: Поставщик дает гарантию с даты подписания документа о приёмке, согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев на поставленный Товар, а также на установку и ввод его 
в эксплуатацию.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта при требовании (уведомлении) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями 
о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставщик предоставляет полный пакет документов на поставляемый товар 
в соответствии с условиями Контракта.

Приемка товара осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

6.  Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (если законодательством РФ установлены обязательные требования к сертификации и декларации данного вида продукции).

- Приказа Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства

электроустановок»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях».

7. Требование к установке кондиционеров:

Установка и подключение кондиционеров (сплит-систем) на месте должны осуществляться квалифицированными специалистами Поставщика, в соответствии 
с Приложением № 3 к настоящему Техническому заданию «Место и условия установки кондиционеров».

При установке необходимо руководствоваться требованиями правил по технике безопасности согласно:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности;

- Приказа Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр от утверждения «СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий, технические требования»;

- ГОСТ 34345-2017 «Мульти-сплит-системы кондиционеров и воздухо-воздушных тепловых насосов. Испытания и оценка рабочих характеристик»;

Перед началом установки Поставщик, обеспечивает укрытие полиэтиленовой пленкой имеющейся мебели и оборудования Заказчика в помещениях установки кондиционеров, 
с целью недопущения порчи оборудования от строительной пыли.

Поставщик обязан до начала установки кондиционеров показать удостоверения персонала с действующей аттестацией не ниже 3-й группы по электробезопасности. Персонал Поставщика должен быть аттестованы по программе: работа на высоте, с соблюдением требований по охране труда.

Установка кондиционеров, подключение к сетям и настройку поставляемого оборудования предусматривает длину фреоновой трассы (в коробах) не более 15 метров для каждого кондиционера, а также установка внешних блоков с привлечением промышленных альпинистов (или автовышки с аттестованным представителем). Поставщик должен обеспечить установку и подключение к сетям каждого кондиционера через отдельный автомат, расположенный в этажных распределительных щитах согласно ПУЭ, до точки подключения к электрической сети.

Установку кондиционеров производить, не нарушая графика работы Заказчика. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и дату поставки и установки. Поставка Товара и установка должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Кабель электропитания и все межблочные коммуникации прокладывать и крепить 
в пластиковых кабель-каналах с крышкой.

7.1 Порядок установки кондиционеров:

7.1.1. Перед началом установки кондиционеров произвести обследование совместно 
с ответственным представителем Заказчика места установки внутренних и наружных блоков кондиционеров, для дальнейшего удобства в эксплуатации и техническом обслуживании.

7.1.2. При установке кондиционеров Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций, в связи с тем, что каждая из моделей кондиционеров обладает своими предельными значениями по длине трассы (фреоновый трубопровод+ тепло-пароизоляция +электрокабель+дренажый шланг).

7.1.3. В процессе установки кондиционера предусматривается выполнение следующих операций:

- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

- пробивка отверстий в стене;

- установка фреоновых трубопроводов в тепло-пароизоляции;

- установка электрического кабеля в гофрированной трубе;

- подключение к действующей электросети;

- заправка (дозаправка) хладагентом (фреоном);

- тестовый запуск кондиционеров;

- демонтаж (при наличии необходимости);

- настройка кондиционеров.

7.1.4. Порядок по установке кондиционеров:

Установка кондиционеров должна осуществляться Поставщиком своими силами 
и за счет собственных средств в условиях действующего учреждения с использованием собственного оборудования, инструмента и материалов, включая все необходимые расходные материалы.

Установка кондиционеров должна осуществляется при наличии у Поставщика на месте установки необходимого монтажного комплекта, включающий в себя в том числе трубки медные, дренаж, кабель, труба гофрированная строительная с протяжкой, кабель-канал 
с двойным замком, кронштейны для закрепления внешнего блока, однополюсные автоматические выключатели в боксе, тепло-пароизоляция.

Крепление блоков кондиционера:

Внутренний блок кондиционеров должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Место установки согласуется 
с Заказчиком. Крепление осуществляется строго по уровню. Установка внешнего блока кондиционера производится в месте удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока кондиционера не должно нарушать архитектурный облик здания.

Наружные блоки кондиционеров при установке должны быть закреплены 
на кронштейнах. При производстве работ по установке кондиционеров с привлечением автовышки или промышленных альпинистов согласовать допуск специалистов на кровлю здания с инженерной службой, службой охраны, а также принять меры обеспечения безопасности работ на прилегающих территориях Заказчика.

По окончании установки кондиционеров должна быть проведена технологическая наладка (тестовая проверка) продолжительностью 72-часа, для проверки работоспособности установленного Товара.

Проведение уборки мест установки кондиционеров (внешних и внутренних блоков), 
с последующим сбором и вывозом строительного мусора после проведения установки кондиционеров, силами Поставщика.

8.  Сроки поставки Товара:

Срок поставки Товара с установкой: в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.

9. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям «Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку кондиционеров для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Главный механик                                                                                                                В.А. Киселев

Приложение № 1

к Техническому заданию 
на поставку кондиционеров

для нужд ИПУ РАН

Спецификация

на поставку кондиционеров для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер бытовой | шт. | 11 |
| 2 | Кондиционер бытовой | шт. | 4 |
| 3 | Кондиционер бытовой | шт. | 1 |

Главный механик                                                                                                 В.А. Киселев

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку кондиционеров для нужд ИПУ РАН

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) объекта закупки товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения) | Технические характеристики |  | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кондиционер бытовой Код ОКПД 2: 28.25.12.130 - Кондиционеры бытовые КТРУ 28.25.12.130 -00000010 - Кондиционер бытовой |  | Вид блока кондиционера: | Наружный | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид кондиционера | Сплит-система | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Режим осушения | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже В | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже В | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева, Киловатт | ≥ 3 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения, Киловатт | ≥ 3 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие антибактериального фильтра | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие системы антиобледенения | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Обслуживаемая площадь, квадратный метр | ≥ 35 | Средний расчет мощности охлаждения проведен по площади помещения м2 и высоте потолка м. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Режим работы кондиционера: | Обогрев | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Охлаждение | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие пульта дистанционного управления с дисплеем | Да | Дистанционная подача сигнала для управления кондиционером | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Уровень шума, дБа | ≤ 51 | Уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003 и СН 2.2.4/2.1.8.562 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие автоматического выключателя и бокса наружной установки | Да | Защита системы от перегрузок и коротких замыканий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Кондиционер бытовой Код ОКПД 2: 28.25.12.130 - Кондиционеры бытовые КТРУ 28.25.12.130 -00000010 - Кондиционер бытовой |  | Вид блока кондиционера: | Наружный | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид кондиционера | Сплит-система | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Режим осушения | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже В | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже В | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева, Киловатт | ≥ 5 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения, Киловатт | ≥ 5 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие антибактериального фильтра | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие системы антиобледенения | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Обслуживаемая площадь, квадратный метр | ≥ 50 | Средний расчет мощности охлаждения проведен по площади помещения м2 и высоте потолка м. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Режим работы кондиционера: | Обогрев | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Охлаждение | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие пульта дистанционного управления с дисплеем | Да | Дистанционная подача сигнала для управления кондиционером | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Уровень шума, дБа | ≤ 53 | Уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003 и СН 2.2.4/2.1.8.562 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие автоматического выключателя и бокса наружной установки | Да | Защита системы от перегрузок и коротких замыканий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Кондиционер бытовой Код ОКПД 2: 28.25.12.130 - Кондиционеры бытовые КТРУ 28.25.12.130 -00000010 - Кондиционер бытовой |  | Вид блока кондиционера: | Наружный | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид кондиционера | Сплит-система | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Режим осушения | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже В | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже В | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева, Киловатт | ≥ 7 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения, Киловатт | ≥ 7 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие антибактериального фильтра | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие системы антиобледенения | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Обслуживаемая площадь, квадратный метр | ≥ 60 | Средний расчет мощности охлаждения проведен по площади помещения м2 и высоте потолка м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Режим работы кондиционера: | Обогрев | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Охлаждение | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие пульта дистанционного управления с дисплеем | Да | Дистанционная подача сигнала для управления кондиционером | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Уровень шума, дБа | ≤ 55 | Уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003 и СН 2.2.4/2.1.8.562 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие автоматического выключателя и бокса наружной установки | Да | Защита системы от перегрузок и коротких замыканий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Форму подготовил:

Главный механик                                                                                    											В.А. Киселев

Приложение № 3

к Техническому заданию

на поставку кондиционеров для нужд ИПУ РАН

Место и условия установки кондиционеров

| № Помещения/кабинет | Этаж | Тип фасада здания | Толщина стен | Место установки наружного блока кондиционера | Место установки внутреннего блока кондиционера | Длинна фрионовых трубопроводов | Прокладка фреоновых трасс/электрокабеля (по стене) | Отвод конденсата (дренаж) от внутреннего блока на улицу | Удаленность от оборудования до точки подключения к электрической сети | Тип кабеля для подключения к электрической сети | Номинал автоматического выключателя для подключения к электрической сети 220 В и бокс наружной установки | Количество демонтируемых кондиционеров, шт. | Количество устанавливаемых кондиционеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 ЛПК | 4 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 25 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.2 |
| 753 КОН | 3 | Алюминиевая конструкция | 150 мм. | Кровля | Стена | До 15 метров | Да | Да | 30 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 114 ЛПК | 1 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад или подставка на грунт | Стена | До 15 метров | Да | Да | 25 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 118 ЛПК | 1 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад или подставка на грунт | Стена | До 15 метров | Да | Да | 25 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 120 ЛПК | 1 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад или подставка на грунт | Стена | До 15 метров | Да | Да | 20 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 552 ЛПК | 5 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 20 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 590 ЛПК | 5 | Легкий бетон | 300 мм | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 20 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 312 ЛПК | 3 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 20 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 314 ЛПК | 3 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 20 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 402 ЛПК | 4 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 30 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 404 ЛПК | 4 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 15 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 513 ЛПК | 5 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 30 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.2 |
| 471 ЛПК | 4 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 25 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 1 | 1 Поз.2 |
| 468 ЛПК | 4 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 20 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.2 |
| 621 ЛПК | 6 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 15 метров | ВВГнг 3х2,5 | 16А 1 модуль | 0 | 1 Поз.1 |
| 481 ЛПК | 4 | Легкий бетон | 300 мм. | Фасад | Стена | До 15 метров | Да | Да | 15 метров | ВВГнг 3х4 | 25А 1 модуль | 0 | 1 Поз.3 |