Приложение № 3

к Извещению о проведении

электронного аукциона на

оказание услуг по прочистке

ливневой канализации

ИПУ РАН

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

на оказание услуг по прочистке ливневой канализации ИПУ РАН

1. **Объект закупки:** оказание услуг по прочистке ливневой канализации ИПУ РАН (сети дренажа) (далее - услуги).
2. **Место оказания услуги:** г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.
3. **Цель закупки:** обеспечение эффективного функционирования системы ливневой канализации ИПУ РАН.
4. **Краткие характеристики оказания услуг:** услуги по техническому обслуживанию
и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения; прочистка поворотных и смотровых колодцев, трубопроводов ливневой канализации; утилизация наносных и иловых отложений на специализированном полигоне.

Код ОКПД 2: 37.00.11.150 - Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения.

1. **Объём оказания услуг:** общее количество оказываемых услуг составляет 1 усл. ед.

Состав услуг, их виды, объемы, количество объектов, требующих прочистки указаны в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оказываемых услуг** | **Технические характеристики и параметры оказываемых услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во****объектов** |
| 1 | Прочистка колодцев ливневой канализации | Прочистка колодцев ливневой канализации от мелкого мусора, наносных и иловых отложений механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин.Глубина колодцев 4 метра | шт. | 12  |
| 2 | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 150 мм. | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 150 мм, механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин.  | м/п | 87  |
| 3 | Прочистка трубопровода ливневой канализацииДу 300 мм.  | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 300 мм, механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин.  | м/п | 30  |
| 4 | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 400 мм. | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 400 мм, механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин. | м/п | 165  |
| 5 | Утилизация мелкого мусора, наносных отложений и иловых осадков на специализированном полигоне с предоставлением подтверждающих документов о приеме осадков на утилизацию, в ИПУ РАН по адресу 117997 г. Москва ул. Профсоюзная д. 65. | Утилизация мелкого мусора, наносных отложений и иловых осадков (код отхода согласно ФККО 7 21 800 01 39 4 – отходы (шлам) при очитке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации) на специализированном полигоне.  | усл. ед. | 1 |

Дополнительная информация:

- годовой объём сточных вод 30 654,04 м. куб;

- предыдущая прочистка осуществлялась в сентябре 2018 г.

1. **Сопутствующие услуги:** сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов, образовавшихся в процессе оказания услуг, осуществляется силами и за счёт средств Исполнителя.
2. **Общие требования к оказанию услуг:**

7.1. Все оказываемые по Контракту услуги должны быть надлежащего качества, оказываться в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ, и другими нормативными документами и соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Приказа Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

**-** Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»;

- СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

**-** СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

7.2. В части оказания услуг по транспортированию изъятых отходов, образуемых при прочистке ливневой канализации ИПУ РАН транспортными средствами до объекта размещения отходов необходимо наличие у Исполнителя или привлекаемого Соисполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, полученной в соответствии с требованиями пункта 30 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ:

 - транспортирование отходов IV класса опасности

Приложение к лицензии, должно подтверждать право Исполнителя (привлекаемого (ых) Соисполнителя (ей)) на оказание услуг (выполнение работ) по транспортированию следующих конкретных видов отходов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код отхода\* | Вид отхода\* |
| 7 21 800 01 39 4 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации |

\*В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора и от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

7.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику **копию такой лицензии или выписку из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа и составленного по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» или номер записи из реестра лицензий** Исполнителя или привлекаемого Соисполнителя (ей), копию действующего договора (контракта) на оказание услуг по транспортированию отходов, образуемых при промывке (прочистке) сетей ливневой канализации транспортными средствами до объекта размещения отходов с Соисполнителем (ями), информацию о привлекаемой спецтехнике для транспортирования изъятых отходов (гос. номер, марка, ФИО водителей). При изменении предоставленных данных Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения письменно известить об этом Заказчика.

7.4. В ходе оказания услуг должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры Заказчика, существующих строительных конструкций и имущества Заказчика.

7.5. Исполнитель несет ответственность за обеспечение охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и инструкциями по охране труда, действующими у Заказчика.

7.6. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работ в данной сфере, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые, с управленческой компетентностью, опытом и репутацией).

7.7. Исполнитель должен иметь обученных и допущенных к работе специалистов, подтвердить эту информацию документально непосредственно перед началом оказания услуг.

7.8. Исполнитель должен иметь необходимые специализированные материалы, принадлежности, механизмы и оборудование для оказания услуг.

7.9. Все отходы, образующиеся во время оказания услуг, Исполнитель обязан вывезти на утилизацию своими силами и за свой счет.

7.10. Исполнитель своими силами и средствами осуществляет транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, стоимость которых входит в цену Контракта.

7.13. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счёт устранить любые недостатки оказанных услуг, если они (или причины их возникновения) возникли до подписания документа о приёмки в соответствии с условиями Контракта;

7.14. Исполнитель, ссылающийся на то, что недостатки оказанных услуг возникли по вине Заказчика или третьих лиц, что недостатки связаны с ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком. В случае проведения такой экспертизы экспертной организацией Исполнитель оплачивает ее за свой счет.

7.15. Для проверки соответствия качества объекта закупки требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.16. После завершения оказания услуг Исполнитель, не позднее 2 (двух) рабочих дней, уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и предоставляет Заказчику оригиналы талонов на вывоз и утилизацию мусора.

При отсутствии оригиналов талонов на вывоз и утилизацию мусора, услуги, предъявленные к оплате, считаются не исполненными и оплате не подлежат.

* 1. Услуги должны быть оказаны надлежащего качества в порядке, определенном действующим законодательством, ТЗ и Контрактом.
1. **Сроки оказания услуг:** в течение15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
2. **Гарантии качества:**
	1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг в течение всего срока оказания услуг по Контракту, а именно: безвозмездное исправление по требованию Заказчика всех выявленных недостатков, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество оказываемых услуг, в течение 7 (семи) календарных дней с даты письменного уведомления Заказчика Исполнителя.
	2. Исполнитель гарантирует устранение некачественно оказанных услуг своими силами и за свой счёт.