Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание)**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**1. Объект закупки:** поставка строительных материалов для нужд текущего ремонта
ИПУ РАН (далее - Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемого Товара:** в соответствии с Приложением
№ 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными и эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

ОКПД 2: 24.43.23.120 - Профили цинковые, КТРУ отсутствует;

16.21.12.120 - Панели деревянные фанерованные, КТРУ отсутствует.

**3. Перечень и количество поставляемого Товара:** общее количество поставляемого товара по 3 (трем) номенклатурным позициям в соответствии с Приложением № 1
к Техническому заданию «Спецификация на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, арестован, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,
у которого не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии
со стандартами качества.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: **г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.**

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки.

Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин.
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистым, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 32274-2021 «Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства. Технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:**

Срок поставки Товара: в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемого Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требованиям Технического задания, Сведениям о качестве, технически характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (Приложение № 1
к Техническому заданию).

Заместитель заведующего ОМТС Т.В. Омельченко

Приложение № 1 к Техническому заданию

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Профиль стоечный | шт. | 73 |
| 2 | Стрингер (профиль несущий) | шт. | 20 |
| 3 | Панель перфорированная | шт. | 10 |

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Приложение № 2 к Техническому заданию
на поставку строительных материалов

для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

 Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
| 1 | Профиль стоечныйОКПД2: 24.43.23.120 - Профили цинковые*(КТРУ отсутствует)* |  | Тип | профиль стоечный |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | сталь оцинкованная |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина, мм | 75 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Высота, мм | 50 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Толщина, мм | ≥ 0,6 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина, мм | 4000 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 2 | Стрингер (профиль несущий)ОКПД2: 24.43.23.120 - Профили цинковые*(КТРУ отсутствует)* |  | Тип | стрингер несущий для фасада |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Совместимость с фасадной рейкой ФВР-150М | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид | Стрингер – «гребенка» |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Материал | сталь оцинкованная |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина, мм | ≥ 25 и ≤ 30 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Высота, мм | ≥ 27 и ≤ 40 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Толщина, мм | ≥ 0,6 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина, мм | ≥ 2000 и ≤ 4000 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| 3 | Панель перфорированнаяОКПД2: 16.21.12.120 - Панели деревянные фанерованные(КТРУ отсутствует) |  | Тип | ХДФ (Хрондингс Денсифайд Файбербоард, древесноволокнистая плита высокой плотности) |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид | перфорированная, вся партия одного вида |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Односторонняя ламинированная отделка | наличие |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет отделки | белый |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина, мм | ≥ 930 и ≤ 1000 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина, мм | ≥ 2070 и ≤ 2100 |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Толщина, мм | ≥ 3 и ≤ 5 |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |

Форму составил:

Ведущий инженер ОМТС Ю.В. Мазилова

Форму согласовал:

Заведующий РеСО В.И. Покшин