Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона на поставку огнетушителей

для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка огнетушителей для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого товара: в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания 
по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным показателям, указанным 
в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2: 28.29.22.110 - Огнетушители, КТРУ: 28.29.22.110-00000014 - Огнетушитель.

3. Перечень и количество поставляемого Товара: общее количество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц, произведен на территории Российской Федерации или ввезен на ее территорию с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не являться предметом ареста и не должен быть заложен.

Поставляемый товар должен быть новым товаром, изготовленным в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Огнетушители при внешнем осмотре не должны иметь механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя, вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления 
и оголовке огнетушителя.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 2, ИПУ РАН.

Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин. 
по 18 ч. 15 мин. (по МСК) с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин. (по МСК) 
в пятницу с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара.

Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке 
на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев                                  с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок поставки Товара: до истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС	                                                                                                         С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию 
на поставку огнетушителей

для нужд ИПУ РАН

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель | шт. | 30 |
| 2 | Огнетушитель | шт. | 30 |

Заведующий ОКБ                                                                                                               А.А. Бубеков

Приложение № 2

к Техническому заданию на поставку огнетушителей для нужд ИПУ РАН

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения товара) | Технические характеристики |  | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |  |
| 1 | Огнетушитель Код ОКПД 2: 28.29.22.110 - Огнетушители; КТРУ: 28.29.22.110-00000014 – Огнетушитель |  | Величина рабочего давления, МПа | > 2,5 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Газовый углекислотный (ОУ) | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид огнетушащего порошка | ВСЕ | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид огнетушащей струи | Распыленная | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина струи ОТВ, м | ≥ 3 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению, В | ≤ 1000 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации, °C | ≤ -40 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Назначение по классу пожара | В, С, Е | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальная масса огнетушащего вещества, кг | > 1 и ≤ 3 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальный объем огнетушащего вещества переносного огнетушителя, л | > 4 и ≤ 6 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 34В | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки, % | ≤ 10 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Полная масса переносного огнетушителя, кг | > 10 и ≤ 20 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип | Переносной | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Огнетушитель Код ОКПД 2: 28.29.22.110 - Огнетушители; КТРУ: 28.29.22.110-00000014 – Огнетушитель |  | Величина рабочего давления, МПа | ≤ 2.5 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый (ОП) | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид огнетушащего порошка | АВСЕ | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид огнетушащей струи | Тонкораспыленная | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина струи ОТВ, м | ≥ 3 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению, В | ≤ 1000 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная температура эксплуатации, °C | ≤ -50 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Назначение по классу пожара | А, В, С, Е | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальная масса огнетушащего вещества, кг | > 3 и ≤ 5 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальный объем огнетушащего вещества переносного огнетушителя, л | > 4 и ≤ 6 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A) | 2А | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B) | 55В | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки, % | ≤ 15 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Полная масса переносного огнетушителя, кг | > 2 и ≤ 10 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип | Переносной | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Форму подготовил:

Заместитель заведующего ОМТС                                                                                                                                                                              Омельченко Т.В.

Согласовано:

Заведующий ОКБ                                                                                                                                                                                                         Бубеков А.А.