Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона на поставку электротехнических материалов для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку электротехнических материалов для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка электротехнических материалов для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого товара: в соответствии с Приложением № 2 
к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания 
по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2:

### 27.12.31.000 - Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ (КТРУ 27.12.31.000-00000001- Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры (КТРУ не применяется, дата начала обязательного применения позиции каталога с 01.01.2027).

### 3. Перечень и количество поставляемого Товара: общее количество поставляемого Товара по 2 (двум) номенклатурным позициям в соответствии с Приложением № 1 
к Техническому заданию «Спецификация на поставку электротехнических материалов для нужд 
ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
свободен от прав третьих лиц, произведен на территории Российской Федерации или ввезён 
на ее территорию с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не должен быть заложен, арестован.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, 
в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 2, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки.

Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 Межгосударственный стандарт. «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 16 августа 2011 года № 768;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза                   от 9 декабря 2011 года № 879;

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016                        «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» от 18 октября 2016 года № 113.

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок поставки Товара: до истечения 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку электротехнических материалов для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС	                                                                                                         С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию 
на поставку электротехнических

материалов для нужд ИПУ РАН

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку электротехнических материалов для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный | шт. | 30 |
| 2 | Щит распределительный | шт. | 30 |

Главный энергетик                                                                                                         Малахов В.В.

Приложение № 2 к Техническому заданию на поставку электротехнических

материалов для нужд ИПУ РАН

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения товара) | Технические характеристики |  |  | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| 1 | Щит распределительный Код ОКПД 2 27.12.31.000 - Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ |  | Вид установки | навесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество модулей, шт. | 6 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс защиты | II |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Степень защиты, IP | ≥ 41 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальный ток, А | ≥ 63 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Материал корпуса | ударопрочный пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | DIN-рейка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Шины N и PE | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Изолированный держатель для шин | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ревизионное окошко | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Штампованные вводы для кабеля | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наклейки для маркировки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Крепление | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет корпуса | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Щит распределительный Код ОКПД 2 27.12.31.000 - Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ |  | Вид установки | навесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество модулей, шт. | 9 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс защиты | II |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Степень защиты, IP | ≥ 41 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальный ток, А | ≥ 63 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Материал корпуса | ударопрочный пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | DIN-рейка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Шины N и PE | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Изолированный держатель для шин | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ревизионное окошко | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Штампованные вводы для кабеля | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наклейки для маркировки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Крепление | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Цвет корпуса | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Форму подготовил:

Главный энергетик                                                                                                                                                                                                   В.В. Малахов

Заведующий ОМТС                                                                                                                                                                                                 С.В. Матвеева