Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона на поставку светильников

для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку светильников для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка светильников для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого товара: в соответствии с Приложением № 2 
к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания 
по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2: 27.40.25.123 - Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света,

### КТРУ 27.40.25.123-00000004-Светильник светодиодный внутреннего освещения,

### КТРУ 27.40.25.123-00000050-Светильник наружного освещения.

### 2.1. Особенности технических характеристик товара:

### Для поддержания единого стиля в помещениях Заказчика, Товар «Светильник светодиодный внутреннего освещения» (КТРУ 27.40.25.123-00000004) должен поставляться 
в белом цвете.

### 3. Перечень и количество поставляемого товара: общее количество поставляемого Товара по 2 (двум) номенклатурным позициям в соответствии с Приложением № 1 
к Техническому заданию «Спецификация на поставку светильников для нужд 
ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
свободен от прав третьих лиц, произведен на территорию Российской Федерации или ввезён на ее территорию с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не должен быть заложен, арестован.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, 
в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр.2, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки.

Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,  при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 Межгосударственный стандарт. «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221                         «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части подпункта «ж» пункта 7 «Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза                   от 9 декабря 2011 года № 879;

- ГОСТ 34819-2021 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 «Светильники. Часть 2-3. Частные требования. Светильники для освещения улиц и дорог».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку светильников для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий ОМТС                                                                                                             С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию 
на поставку светильников для нужд ИПУ РАН

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку светильников для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | шт. | 4 |
| 2 | Светильник наружного освещения | шт. | 10 |

Главный энергетик                                                                                                         Малахов В.В.

Приложение № 2 к Техническому заданию на поставку светильников для нужд ИПУ РАН

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения товара) | Технические характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | Обоснование необходимости использования дополнительной информации |  |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения Код ОКПД 2: 27.40.25.123- Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света (КТРУ 27.40.25.123-00000004-Светильник светодиодный внутреннего освещения) |  | Вес нетто, килограмм | > 2 и ≤ 4 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Вид светильника | Потолочный |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 0 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота светильника, миллиметр | ≥ 40 и < 50 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина светильника, миллиметр | ≥ 500 и < 600 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Исполнение оптической системы | Диффузный рассеиватель |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 4500 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 4000 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Крепления в комплекте | Да |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал рассеивателя | Полистирол |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Мощность, Ватт | > 40 и ≤ 50 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 4 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Световая отдача при индексе цветопередачи ≥80 и <90, лм/Вт | ≥ 125 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Световой поток, Люмен | > 6000 и ≤ 7000 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Требования к оснащению и функциям | Наличие светодиодного драйвера |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Угол излучения, градус | ≥ 110 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Форма | Квадратная |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина светильника, миллиметр | ≥ 500 и < 600 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Светильник наружного освещения Код ОКПД 2: 27.40.25.123- Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света (КТРУ 27.40.25.123-00000050-Светильник наружного освещения) |  | Вес нетто, килограмм | > 1 и ≤ 5 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 5 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота светильника, миллиметр | ≥ 50 и < 150 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина светильника, миллиметр | ≥ 350 и < 550 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Источник света | Светодиодный модуль |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин | ≤ 6500 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин | ≥ 5000 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Крепления в комплекте | да |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса светильника | Алюминий |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат прозрачный |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Мощность, Ватт | > 100 и ≤ 130 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 6 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Световой поток, Люмен | > 10000 и ≤ 15000 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип конструкции светильник | Консольный |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип кривой силы света | Косинусная |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Требования к оснащению и функциям | Наличие антикоррозийного покрытия корпуса светильника |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Возможность установки светильника на трубу |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие питающего кабеля светильника |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Встроенный модуль управления |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие защитного стекла |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина светильника, миллиметр | ≥ 200 и < 300 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Форму подготовил:

Главный энергетик                                                                                                                                                                                                   В.В. Малахов

Заведующий ОМТС                                                                                                                                                                                                 С.В. Матвеева