Приложение № 2

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в

ИПУ РАН

Контракт № _____________ (ИПУ 2026/ЭА-28)

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН

(Идентификационный код закупки 26 1 7728013512 772801001 00702 001 8020 244)

| «__» «___» __________ 202__ г. | г. Москва |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона, отраженных в Протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке_________от «___» ______ 20___ г. № ____________ заседания комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для нужд ИПУ РАН заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

- Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

## II. Условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН (далее - ТЗ) (Приложение к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

## III. Взаимодействие Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.

Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта;

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

г) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 31, ст. 5008) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом IX Контракта;

3.2. Исполнитель обязан:

а) оказать услуги в соответствии с ТЗ в предусмотренный Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию 
о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия Исполнителем предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от и исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) Исполнитель с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа 
с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пп. «в» п. 3.2. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения 
в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг;

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как 
в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта 
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом IX Контракта, причиненных по вине Исполнителя;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на 10 (десять) процентов 
в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если 
в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям 
к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя;

г) в случае принятия Заказчиком, предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение 
в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 
103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа 
с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 
1 настоящей части автоматически и использованием единой информационной системы направляется Исполнителю. Датой поступления исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом IX Контракта.

## IV. Место и сроки оказания услуг

4.1. Услуги (этапы оказания услуг) оказываются в сроки, указанные в графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта.

4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту считается дата подписания Сторонами документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (последнего этапа оказания услуг).

4.3. Место оказания услуг:

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1;

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 2;

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 3;

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 4;

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 6.

## V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. Датой исполнения Исполнителем обязательств по этапу Контракта считается дата подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

5.2. Услуги по настоящему Контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является календарный месяц.

5.3. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, формирует с использованием Единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4. Для проверки представленных Исполнителем результатом оказания Услуг Заказчик проводит экспертизу результатов оказания услуг, предусмотренных Контрактом (далее – Экспертиза). Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.5. Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы первичных учетных документов (счет на оплату, счет-фактура или УПД (при наличии) (со статусом 1, если НДС облагается; со статусом 2, если не облагается), Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 4), Документ о приемке (Приложение № 5 к Контракту), которые считаются неотъемлемой частью документа о приемке, сформированного и размещенного в Единой информационной системе. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в Документе о приемке.

5.6. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

5.7. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения, такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.8. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном п. п. «а» и «б» п. 5 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке.

5.9. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа 
о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе документ 
о приемке или формирует с использованием Единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, 
и размещает в Единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, 
и направляет Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.11. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа
от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, 
в которой расположен Исполнитель.

5.12. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.13. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком 
и Исполнителем усиленной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя, в единой информационной системе в сфере закупок.

5.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия результатов услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие
не препятствует приемке результатов услуг, и устранено Исполнителем.

5.15. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в Единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.16. В случае противоречия положений Контракта, нормам Федерального закона 
№ 44-ФЗ применяются нормы Федерального закона № 44-ФЗ.

## VI. Цена Контракта и порядок расчетов

## 6.1. Цена Контракта (этапа оказания услуги) составляет ____(__) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____(__) рублей ____ копеек (НДС не облагается).

## - 1 этап Цена Контракта составляет _________;

## - 2 этап Цена Контракта составляет _________;

## - 3 этап Цена Контракта составляет _________;

## - 4 этап Цена Контракта составляет _________;

## - 5 этап Цена Контракта составляет _________;

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта 
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 
ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом. Расчет стоимости Услуг приведен в Спецификации (расчет стоимости услуг) (Приложение № 3 к Контракту).

6.2. Цена Контракта включает в себя стоимость оказываемых Услуг, расходы 
на страхование (при наличии), уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, отчислений 
и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, 
а также все затраты, издержки и расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, необходимые для исполнения Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случаях и при условиях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

6.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

6.5. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации за счет средств бюджетного учреждения, год бюджета – 2026 г.

6.6. Оплата указанных в п. 1.1 Контракта Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно 
в срок не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа 
о приемке в единой информационной системе с предоставлением оригиналов документов 
в качестве первичных учетных документов, подтверждающих оказание услуг: счет на оплату, счет-фактура или УПД (при наличии) (со статусом 1, если НДС облагается; со статусом 2, если не облагается), Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 4 к Контракту), которые считаются его неотъемлемой частью.

Авансовые платежи не предусмотрены.

За правильность предоставления банковских реквизитов ответственность несет Исполнитель.

6.7. Если дата выплаты любых сумм по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего за ним рабочего дня.

6.8. Обязательства Заказчика по уплате цены Контракта считаются исполненными 
с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

6.9. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

6.10. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч. ч. 2 – 4 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

## VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 14 883 (Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 34 копейки, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта (в соответствии с частями 6 - 6.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта (сумма цен работ) снижена 
на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта (начальной сумме цены работ), обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона              № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии
со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Подрядчику в срок не превышающий 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчику обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

7.4. В независимую гарантию, предоставленную в качестве обеспечения исполнения Контракта, должно включатся условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней 
со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 
7.6 и 7.7 Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии 
с разделом 5 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается 
в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации
у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта
в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание 
по ней не производится.

7.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

## VIII. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанных услуг в соответствии 
с требованиями, предусмотренными Контрактом.

## IX. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон другая Сторона вправе требовать возмещения убытков в части, непокрытой неустойкой.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства и обязанности, предусмотренной п. 7.8 Контракта), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 (десять) % цены Контракта (этапа).

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта 
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии
с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано 
с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) дней 
с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней.

11.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

## XII. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 24 февраля 2027 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

## XIII. Иные положения

## 13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Изменения и дополнения условий Контракта, за исключением изменения адресов и реквизитов Сторон, действительны в случае оформления Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

13.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

При систематическом (три и более раз) неисполнении Исполнителем в назначенный срок претензии Заказчик вправе расторгнуть Контракт в установленном законодательством Российской Федерации порядке с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.

13.7. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XIV. Антикоррупционная оговорка и заверения сторон

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не передают, не предлагают передать и не разрешают передачу каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий, указанных в настоящем разделе Контракта, и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14.4. Исполнитель заверяет, что у Сторон отсутствуют какие-либо отношения, свидетельствующие об аффилированности Исполнителя и привлекаемых им к исполнению Контракта третьих лиц (далее – третьи лица) с работниками Заказчика, в том числе непосредственно связанными с проведением настоящей закупки и заключением настоящего Контракта (далее – уполномоченные работники Заказчика):

14.4.1. Исполнитель, третьи лица, их единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, акционеры/участники, члены совета директоров (наблюдательного совета) не входят в одну группу лиц с уполномоченными работниками Заказчика в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

14.4.2. Исполнитель и третьи лица не находятся под контролем или значительным влиянием уполномоченных работников Заказчика по смыслу МСФО (IFRS) 10 (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н);

14.4.3. Исполнитель, третьи лица, их единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, акционеры/участники, члены совета директоров (наблюдательного совета) не имеют с уполномоченными работниками Заказчика лиц, находящихся под совместным контролем или значительным влиянием по смыслу МСФО (IAS) 28 (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н);

14.4.4. Работники Исполнителя и третьих лиц (работающие на основании трудовых договоров) не являются работниками Заказчика (работающими на основании трудовых договоров) и (или) подрядчиками/исполнителями на основании гражданско-правовых договоров с Заказчиком.

14.5. Исполнитель заверяет, что у него и третьих лиц отсутствуют отношения с Заказчиком, которые могут быть основанием возникновения конфликта интересов в значениях ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в частности: отношения близкого родства, свойства, корпоративные и имущественные связи с уполномоченными работниками Заказчика.

14.6. Заверения, данные в настоящем разделе, Стороны признают существенными условиями при заключении, исполнении и прекращении Контракта, в случае их несоответствия действительности Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Стороны, введенной в заблуждение, без возмещения убытков противоположной Стороне.

14.7. В случае изменения какого-либо из обстоятельств, о которых даны заверения в настоящем разделе, Исполнитель сообщает о таком изменении Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения.

В случае несообщения о таких изменениях Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика без возмещения убытков Исполнителю.

## XV. Перечень приложений

15.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Техническое задание (ТЗ) – приложение № 1;

- График оказания услуг – приложение № 2;

- Спецификация (расчет стоимости услуг) – приложение № 3;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг – приложение № 4;

- Документ о приемке – приложение № 5.

## XVI. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) | полное наименование Исполнителя |
| Адрес местонахождения: 117342, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 65, СТР. 2 Адрес для отправлений Почтой России: 117997, ГСП-7, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 45 | Адрес: ___________________________ |
| ИНН 7728013512, КПП 772801001 | ИНН ____________________________ |
| ОГРН 1037739269590 | КПП ____________________________ |
| Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: БИК 004525988 ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 20736Ц83220 | Банковские реквизиты: |
|  | к/с ______________________________. БИК _____________________________. |
| ОКПО 00229530, ОКАТО 45293566000, ОКТМО 45902000000 ОКОПФ 75103, ОКВЭД 72.19 | ОКОПФ ОКПО ОКПД2 ОКАТО ОКТМО |
| Адрес электронной почты: dan@ipu.ru, kontrakt@ipu.ru Телефон: 8-495-334-89-10 |  |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| ___________________________________ (должность) | ___________________________________ (должность) |
| ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| «__» ________________ 202__ г. | «__» ________________ 202__ г. |
| М.П. | М.П. |
| (при наличии печати) | (при наличии печати) |

## Приложение № 1

к Контракту от «____» _______2026 г.

№ __________ (ИПУ 2026/ЭА-28)

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН

- Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН (далее – Услуги).

- Краткие характеристики оказываемых Услуг:

Код ОКПД 2: 80.20.10.000 - Услуги систем обеспечения безопасности,

КТРУ- 80.20.10.000-00000004 – Услуги систем обеспечения безопасности –                             (Не применяется. Обязательное применение с 01.01.2027).

Место оказания Услуг:

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1;

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 2;

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 3;

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 4;

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 6;

Цель оказания Услуг:

- поддержание систем в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока 
их эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания и передачи сигнала тревоги на пульт;

- проведение регламентных и профилактических работ в соответствии 
с эксплуатационной документацией системы охранно-тревожной сигнализации и согласованным графиком на оказания услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий ИПУ РАН/ (далее - График). Составление и передача Графика осуществляются по согласованию с Заказчиком с даты заключения Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней;

- проведение первичного обследования систем охранно-тревожной сигнализации зданий;

- проведение работ по устранению неисправностей систем охранно-тревожной сигнализации зданий, или замене вышедших из строя элементов;

- оказания помощи в вопросах эксплуатации системы охранно-тревожной сигнализации и составлении инструкций персоналу Заказчика на объектах Заказчика. Составление и передача указанных инструкций осуществляются по согласованию с Заказчиком с даты заключения Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Термины и определения.

Техническое обслуживание (ТО) – техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации завода-изготовителя на охранно-тревожную сигнализацию зданий и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, не зависимо от технического состояния установок в момент начала технического обслуживания. В случае, если такие требования не установлены заводом-изготовителем, техническое обслуживание выполняется в соответствии с утвержденным регламентам (Приложение № 2 и 3);

Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности охранно-тревожной сигнализации зданий и состоящей в замене и/или в восстановлении ее отдельных частей.

Охранно-тревожная сигнализация здания - ОТС здания.

Планово-предупредительный ремонт – комплекс технических мероприятий 
по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту ОТС зданий, направленный на предупреждение преждевременного износа деталей (элементов), узлов и механизмов и содержание их 
в работоспособном состоянии включая базовые детали;

Аварийно-восстановительный ремонт (АВР) - Под аварийно-восстановительным ремонтом понимаются ремонтные работы по заявке Заказчика, потребность в проведении которых обусловлена необходимостью срочного восстановления работоспособности Оборудования ОТС зданий в связи с оказанием негативного воздействия на производственный процесс Заказчика или возникновением опасности для здоровья людей на территории Объекта.

Плановые работы по устранению неисправностей – перенастройка или перепрограммирование оборудования охранно-тревожной сигнализации зданий.

Сроки устранения неисправностей: не более 24 (двадцати четырёх) часов в рабочие дни 
и в выходные и праздничные дни – не более 48 часов с момента поступления соответствующей (письменной или устной) Заявки от Заказчика. Заявка Заказчика направляется любым доступным способом: электронной почтой, факсимильной связью, телефонной связью и т.п.;

Рабочая зона – участок (место), на котором при осуществлении технических мероприятий с применением средств защиты и обеспечением безопасных расстояний допускается производство работ;

Технические средства – совокупность технических средств охранно-тревожной сигнализации зданий;

Объекты социальной сферы – здания, сооружения, помещения, в которых постоянно или временно находится значительное количество людей. К таким объектам относятся: объекты здравоохранения, культуры, объекты образовательных организаций, объекты социальной защиты и обеспечения занятости населения, объекты физкультуры и спорта, объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения и другие подобные объекты.

3. Виды и объемы оказываемых Услуг:

Услуги выполняются Исполнителем собственными силами, с применением собственных расходных материалов, оборудования, механизмов и машин на условиях, 
в порядке и сроки, определенные Контрактом и Техническим заданием (далее – ТЗ).

ОТС зданий выполнена на базе:

- Систем контроля и управления доступом (СКУД) фирмы БОЛИД.

На объектах Заказчика, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1, 2, 3, 4, 6, исполнитель должен обеспечить ТО систем ОТС зданий согласно приложения №1 к ТЗ (Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту;

Сроки и периодичность ТО ОТС согласно:

-  Приложение № 2 - Регламент технического обслуживания систем охранно-тревожной сигнализации зданий (далее –Приложение № 2);

- Приложение № 3 - Периодичность оказания услуг и перечень оборудования по техническому обслуживанию охранно-тревожной сигнализации (далее – Приложение № 3);

Срок и порядок оказания Услуг: с даты заключения Контракта по 31.12.2026. Услуги оказываются ежемесячно.

3.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО ОТС зданий.

3.2. На объектах Заказчика все виды услуг по ТО ОТС зданий должны оказываться квалифицированными специалистами Исполнителя.

3.3. Техническое обслуживание ОТС зданий включает в себя:

- Планово-предупредительный ремонт (ППР), в соответствии с Приложение № 2 и 3 или требованиями завода-изготовителя, при их наличии;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта охранно-тревожной сигнализации, согласно Приложение № 1;

- оказание помощи Заказчику в вопросах надлежащей эксплуатации;

- устранение замечаний, указанных в предписаниях надзорных органов, в части касающейся функционирования и обслуживания ОТС зданий.

3.4. ОТС здания должна обеспечивать защиту людей и имущества от проникновения посторонних людей и кражи имущества.

3.4.1. Система контроля и управления доступом (СКУД).

- контроль состояния сопротивления шлейфов ОТС зданий, в случае если такая функция предусмотрена в установке ОТС зданий Заказчика

- проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств);

- возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии ОТС зданий с отдельным выходом контроллеров (или иных блоков) системы;

- поддерживает программные и технические средства «Орион-Про» в исправном состоянии, вносить необходимые изменения при изменении конфигурации систем ОТС зданий.

- ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: тревожные сообщения, неисправности, действия оператора в стандартных и чрезвычайных ситуациях.

3.5. В случае, если в период действия Контракта истекает срок службы, указанный 
в паспортах производителя на технические средства, входящие в состав ОТС зданий, Исполнитель обязан провести техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.

3.6. Технические средства ОТС зданий должны обеспечивать электрическую 
и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими 
с ними техническими средствами.

3.7. Приборы управления ОТС зданий должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретных объектов Заказчика.

3.8. Технические средства установок ОТС зданий должны быть устойчивы 
к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта в случае, если функция помехозащищенности предусмотрена техническими средствами установок систем ОТС зданий Заказчика. Исполнитель должен обеспечить, чтобы данные технические средства не оказывали отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте Заказчика.

3.9. Запрещается:

- отключать резервный источник электропитания установок ОТС зданий;

- производить изменения в схемах включения охранных извещателей, нарушающие контроль со стороны приемно-контрольного прибора несанкционированного доступа 
к охранным извещателям.

3.10. Провода и кабели, проложенные при монтаже по несущим и другим конструкциям 
не должны иметь перекручиваний, вмятин, а также поврежденных участков изоляции.

3.11. Исполнитель должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствие их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказания услуг. 
Для оперативного устранения последствий авариной ситуации и в целях поддержания обслуживаемых установок систем ОТС зданий Заказчика в рабочем состоянии проводятся срочные и плановые услуги по устранению их неисправностей.

3.12. Исполнитель обязан документально фиксировать все виды оказанных услуг 
и выполненных работ с указанием их сроков и объемов, фамилий, имен, отчеств ответственных лиц, а также наименование и количество использованных при оказании услуг и выполнении работ, запчастей и материалов. До начала оказания услуг, для каждого объекта Заказчика Исполнитель предоставляет следующие документы:

- «Журнал регистрации услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту» 
с обязательной фиксацией учета и выполнения заявок;

- график работы работников Исполнителя на объектах Заказчика, который должен соответствовать режиму работы объектов Заказчика;

3.13. Исполнитель должен обеспечить: прием, хранение и регистрацию времени поступления заявок от Заказчика об неисправностях и ложном срабатывании установок системы ОТС зданий.

3.13.1. Исполнитель должен составлять и предоставлять Заказчику ежемесячные акты ТО обслуживаемых установок ОТС зданий, заверенные подписью и печатью получателя услуг (должностное лицо, ответственное за охранные-тревожные системы).

3.13.2. Исполнитель должен составлять и предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты о всех поступивших сигналах технического характера, а также анализ по всем случаям ложного срабатывания, выявленным причинам и принятым мерам, по каждому случаю срабатывания, в течение отчетного периода, указанного в разделе 3 ТЗ.

3.13.3. Исполнитель в круглосуточном режиме обеспечивает возможность предоставления информации о техническом состоянии систем ОТС зданий Заказчика по адресу электронной почты или по телефону.

3.13.4. Исполнитель должен обеспечить круглосуточный прием заявок Заказчика 
по телефонам, организуемой Исполнителем диспетчерской службы (далее – диспетчерская служба Исполнителя), учет их исполнения, консультацию по вопросам функционирования обслуживаемых установок ОТС зданий, выезд дежурной смены специалистов для осуществления срочных мероприятий по устранению неисправностей.

3.14. Исполнитель должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии оказания услуг.

3.15. Исполнитель обязан документально, в письменном виде, фиксировать все виды оказанных услуг и выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий ответственных лиц.

3.16. Приемка оказанных услуг производится представителем Заказчика с участием Исполнителя на основании документально зафиксированных видов оказанных услуг 
и выполненных работ, оформленных с учетом требований ТЗ на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.17. По окончании приемки оказанных услуг ответственным лицом Заказчика 
и Исполнителем оформляется акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта.

3.18. Услуги по ТО и ППР, должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности 
не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В и быть аттестованы согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям нормативно-технической документации.

4. Сопутствующие работы и услуги, сроки и требования к их выполнению

4.1. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта, обязан провести обследование ОТС зданий на предмет соответствия нормативным документам. Исполнитель должен отразить выявленные нарушения в акте о техническом состоянии системы пожарной сигнализации объектов Заказчика с указанием количества и работоспособности установленного оборудования.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта разработать 
и предоставить представителю Заказчика на согласование график оказания услуг;

4.3. В случае возникновения обстоятельств, влияющих на планомерность и объем оказания услуг, немедленно официально уведомить об этом Заказчика, с учетом условий Контракта;

4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта направить в адрес Заказчика приказы о назначении персональных ответственных исполнителей, с указанием перечня, закрепленного за ними объекта и предоставить Заказчику информацию 
о квалификации персонала;

4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное лицо Исполнителя, уполномоченное выступать от имени Исполнителя по всем вопросам, касающихся исполнения технической части Контракта. Указания или решения по техническим вопросам, принятые ответственным лицом Исполнителя, считаются действительными от имени Исполнителя. Исполнитель имеет право заменить ответственное лицо, направив письменное уведомление Заказчику за 5 (пять) календарных дней до указанной замены;

4.6. Для организации прохода на территорию Заказчика, Исполнитель одновременно

с заключением Контракта предоставляет список работников, привлеченных к оказанию услуг, с указанием ФИО, года рождения и паспортных данных, с документом, подтверждающим их добровольное согласие на использование персональных данных таких работников в рамках исполнения Контракта.

4.7. При нахождении на территории Заказчика соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности, противопожарного режима, действующие у Заказчика, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования учреждения при оказании услуг и при производстве работ.

4.8. Исполнитель осуществляет анализ и обобщение сведений результатов оказанных услуг, разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО, эксплуатации СПЗ зданий и техническую и консультативную поддержку эксплуатирующего персонала по любым вопросам, связанными с правилами её эксплуатации.

4.9. Исполнитель осуществляет:

- устранение обрыва (короткого замыкания), восстановление прочности крепления шлейфа ОТС с охранными извещателями, соединительных линий;

- замену вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), охранных извещателей;

- восстановление контактов между розеткой и охранным извещателем, между шлейфом и охранным извещателем.

4.10. После оказания услуг по ТО ОТС зданий и выполнения ремонтных работ, при необходимости, Исполнителем производится уборка рабочей зоны, мусора, материалов 
и разборка ограждающих конструкций.

4.11. Исполнитель осуществляет восстановление дежурного режима работы установок пожарной автоматики.

4.12. Разборка, ремонт или замена элементов установок ОТС зданий, проводятся Исполнителем.

4.13. Проверка срабатывания ОТС зданий и при имитации (по каждому шлейфу) режимов: «тревога», «неисправность» (обрыв, короткое замыкание) выполняется Исполнителем.

4.14. Исполнитель должен своевременно выявлять и устранять недостатки, снижающие эффективность работы системы ОТС зданий и приводящие к возникновению отказов аппаратуры.

4.15. Исполнитель должен проверять и доводить до установленных норм параметры оборудования, линейно-кабельных и распределительных устройств.

4.16. Исполнитель осуществляет ликвидацию последствий воздействия 
на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации (при необходимости).

4.17. Контроль состояния и крепления шлейфа систем ОТС зданий с охранными извещателями и соединительными линиями выполняется Исполнителем.

4.18. Исполнитель должен осуществлять контроль состояния мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов (соединительных разъединительных) коробок.

4.19. Организация рабочей зоны при оказании услуг по проведению ремонтных работ осуществляется Исполнителем.

4.20. Исполнитель проводит мероприятия по контролю состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей 
и пломбирования прибора приемно-контрольного (далее - ППК), его крепления (установки), заземления и внешних соединений.

4.21. Чистка наружных поверхностей корпуса ППК, внутреннего монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль их состояния выполняются Исполнителем.

4.22. Исполнитель осуществляет замену индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания ППК (при необходимости).

4.23. Программное обеспечение диспетчерской службы Исполнителя должно гарантировать разграничение уровней доступа к базе данных для работников Исполнителя 
и представителя Заказчика. Результаты проверки прохождения сигналов хранятся в базе данных весь срок действия Контракта и предоставляются по запросу ответственным лицам Заказчика.

4.24. Исполнитель должен предоставлять информацию Заказчику о всех поступивших сигналах технического характера, а также аналитическую справку по всем случаям ложных срабатываний ОТС зданий, выявленным причинам и принятым мерам по каждому случаю срабатывания в течение месяца (отчётного периода).

4.25. Исполнитель должен ежемесячно обеспечивать ТО ОТС зданий, включающее 
в себя:

- внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже, механических повреждений, запыленности и загрязнения;

- проверку наличия и целостности пломб, прочности монтажа;

- очистку от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем;

- проверку клеммных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов и коррозии с последующей их прочисткой и перетяжкой;

- проверку соответствия номиналу и исправность предохранителей;

- проверку внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий 
с последующими ремонтно-восстановительными работами;

- проверку блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений 
на нагрузках;

- переход на питание от аккумуляторной батареи;

- измерение напряжения аккумуляторных батарей в автономных источниках питания.

В случае несоответствия аккумуляторных батарей паспортным данным – проведение работ по их зарядке или замене;

- замену аккумуляторных батарей;

- проверку работоспособности системы в целом методом имитации (по каждому шлейфу) режимов: «тревога», «неисправность» (обрыв, короткое замыкание).

Чистка наружных поверхностей охранных извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, контроль их состояния выполняются Исполнителем.

4.26. Исполнитель должен обеспечивать проведение внеплановое ТО ОТС зданий, которое проводится в случаях:

- получения сообщения о запыленности объемного охранного извещателя;

- ложного срабатывания автоматики, или после устранения неисправности элемента;

Время обнаружения неисправности и ее устранения не должно превышать 70% времени вынужденного простоя, определяемого Заказчиком исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки работы Заказчика.

Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае, когда функции автоматической системы охранно-тревожной и пожарной сигнализации можно передать персоналу, не должно превышать 70% времени, определяемого исходя из согласованных с Заказчиком затрат на содержание выделенного персонала на время выполнения им функций контроля.

Для своевременной замены вышедших из строя элементов ОТС зданий 
Исполнителем должен быть сформирован расчетный запас.

5. Общие требования к оказываемым услугам, требования по объему гарантий качества и по сроку гарантий качества:

5.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг на весь период исполнения Контракта в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, ТЗ и Контрактом.

5.2. Исполнитель обязан устранить дефекты, допущенные по его вине, если они обнаружатся в период срока оказания услуг за свой счет в установленный срок:

- в рамках срочных работ по устранению неисправности – не более 3 (трех) часов 
с момента обращения Заказчика;

- в рамках плановых работ по устранению неисправности – не более 24 (двадцати четырех) часов с момента обращения Заказчика.

5.3. Гарантийный срок на оборудование и материалы, используемые для оказания услуг 
по ТО ОТС зданий, не должен быть меньше гарантийного срока, предоставляемого производителем данного вида оборудования/материалов, но не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания отчётных документов, указанных в ТЗ и Контракте.

5.4. Исполнитель гарантирует, что все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг по ТО ОТС зданий, являются надлежащего качества.

5.5. Требования к безопасности оказания услуг:

5.5.1. Услуги по ТО ОТС зданий должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В и быть аттестованы согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям нормативно-технической документации. Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверке знаний по «Правилам по охране труда при работе на высоте». Все технические специалисты Исполнителя должны быть сертифицированы на работу с установленным оборудованием в случае, если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. В случае, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка на объектах Заказчика, Заказчик вправе потребовать предоставления личных медицинских книжек работников Исполнителя, с отметкой о ежегодном медицинском осмотре.

5.5.2. Используемые оборудование и материалы должны иметь декларации или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности в случае, если используемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации.

5.5.3. Работники Исполнителя при оказании услуг должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

5.5.4. Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда своих работников 
на объектах Заказчика, соблюдение ими правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

5.5.5. Исполнитель должен не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объектах Заказчика курение вне специально отведенных мест, употребление любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ работниками Исполнителя, а равно их появление на объектах Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения.

5.5.6. Требования, предъявляемые к каждому техническому работнику Исполнителя: сертификат на монтаж оборудования, установленного на объектах Заказчика, сертификат 
на обслуживание оборудования установленного на объектах Заказчика в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

5.5.7. Количество работников, закрепленных за объектами Заказчика, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг на данных объектах.

5.5.8. Исполнитель обеспечивает на объектах Заказчика своевременное реагирование 
в случае возникновения неисправностей и нештатных ситуаций. В случае возникновения аварийных или нештатных ситуаций Исполнитель должен обеспечить прибытие аварийной бригады в течение 3 (трех) часов с момента поступления заявки Исполнителю.

5.5.9. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Работники Исполнителя обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных на объектах Заказчика.

5.5.10. Услуги по ТО ОТС зданий должны производится только в отведенной зоне, 
с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения мероприятий в рамках оказания услуги, производится уборка рабочей зоны, мусора и иных материалов.

5.5.11. Работник, производящий ремонтные работы с использованием электрических приборов (техники) должен иметь документы, подтверждающие его право на проведение ремонтных работ, а именно квалификационные удостоверения, дающее его владельцу право обслуживать установки пожарной автоматики на объектах Заказчика согласно п. 5.7.19, в случае, если требование предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

5.5.12. В защищаемых установкой пожаротушения помещениях, должна быть размещена инструкция о действиях сотрудников Заказчика в случаях включения технических средств управления эвакуацией, а также в случае ошибочного или ложного (случайного) срабатывания установки.

5.5.13 Исполнитель должен обеспечить электробезопасность технических средств установок пожарной автоматики.

5.6. Требования к используемым материалам и оборудованию:

5.6.1. Все материалы, применяемые при оказании услуг и осуществлении ТО, должны сопровождаться соответствующей документацией (техническим паспортом и т.д.), подтверждающей качество материалов.

5.6.2. Используемые материалы должны быть разрешены к использованию 
на территории Российской Федерации.

5.6.3. Обеспечение запчастями, оборудованием и материалами, необходимыми для оказания услуг по техническому обслуживанию ОТС зданий производится Заказчиком.

5.6.4. Применяемые материалы и оборудование (за исключением оборудования, используемого Исполнителем для обеспечения технического обслуживания) должны быть новыми, раннее не бывшими в употреблении.

5.6.5. Применяемое оборудование и материалы должны иметь действующий сертификат пожарной безопасности или сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности и сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ-Р, в случае если применяемое оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации.

5.6.6. Устанавливаемое оборудование ОТС зданий должно исключать негативное воздействие на здоровье лиц, имеющих доступ в помещения на объектах Заказчика.

5.6.7. Технические средства ОТС зданий должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15 % и частоты +5Гц в случае, если технические средства системы Заказчика предусматривают работу в электрической сети с такими характеристиками.

5.7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов:

5.7.1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

5.7.2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5.7.3. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

5.7.4. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил 
по охране труда при работе на высоте»;

5.7.5. Приказ Росстандарта от 26.08.2024 № 1116-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта «ГОСТ IEC 60065-2024 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности»;

5.7.6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.07.2011 № 320 «Об утверждении свода правил СП. 132.13330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие правила проектирования».

5.7.7. Постановление Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;

5.7.8. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

5.7.9.  ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;

5.7.10. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

5.7.11. ГОСТ Р 50777-2014 «Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний»;

5.7.12. ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

5.7.13. ГОСТ 34332.3-2021 «Безопасность функциональная систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Часть 3. Требования к системам»;

5.7.14. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

5.7.15. ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

5.7.16. ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

6. Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

Оказание услуг по ТО ОТС зданий проводится в заранее согласованное время 
с Заказчиком с учётом ТЗ и условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики оказываемых Услуг:

Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг на весь период исполнения Контракта в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, ТЗ и Контрактом.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ___________________________________ (должность) | ___________________________________ (должность) |
| ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| «__» ________________ 202__ г. | «__» ________________ 202__ г. |
| М.П. | М.П. |
| (при наличии печати) | (при наличии печати) |

Приложение № 1

к техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию

систем охранно-тревожной сигнализации зданий

в ИПУ РАН

Состав системы охранно-тревожной сигнализации в строении 1 и 2.

| Спецификация оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Тип, марка | Кол-во |
| Контроллер ДПЛС | С2000-КДЛ | 13 шт. |
| Блок индикации | С2000-БИ | 3 шт. |
| Преобразователь интерфейса | RS485-USB | 1 шт. |
| Контроллер доступа | C2000-2 | 1 шт. |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | С2000-ИК исп.02 | 13 шт. |
| Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | Фотон-Ш (ИО 309-7) | 8 шт. |
| Считыватель бесконтактный | С2000-Proxy | 6 шт. |
| Электромагнитный замок |  | 6 шт. |
| Магнитно-контактный датчик | МКД | 54 шт. |
| Источник питания 12В | РИП-12 исп.01 | 8 шт. |
| Аккумуляторная батарея 12 А/ч, 17В | АКБ-17 | 8 шт. |
| Сервер, программное обеспечение | «Орион Про» | 1 шт. |
| Администратор базы данных программное обеспечение | «Орион Про» | 1 шт. |
| Оперативная задача, программное обеспечение | «Орион Про», исполнение 127 | 1 шт. |
| Монитор, программное обеспечение | «Орион Про» | 1 шт. |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) | Рубин-6 | 8 шт. |
| Блок бесперебойного питания | Тверца 4 | 6 |
| Источник бесперебойного питания | Accordtec ББП-20 | 3 |

Состав системы охранно-тревожной сигнализации в строении 3.

| Спецификация оборудования |  |
| --- | --- |
| Наименование | кол-во |
| С2000-ПИ Преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От +1 до +45 ⁰С | 1 шт. |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 10 шт. |
| Контроллеры со встроенным считывателем на вход и выход; | 2 шт. |
| Магнитный замок | 2 шт. |
| Сигнал-20М. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов. | 1 шт. |
| РИП-12 (ИСП.01) Источник вторичного электропитания, резервированный 12В/3А, под АКБ 7А/ч, защита от КЗ и разр. АКБ | 1 шт. |
| АКБ 17/18 Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного бесперебойного питания. Необслуживаемая, напряжение 12В. Емкость 17/18 А/ч | 2 шт. |

Состав системы охранно-тревожной сигнализации в строении 4.

| Спецификация оборудования |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во |
| Сигнал-20М, Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 20 шлейфов (шт) | 2 шт. |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 8 шт. |
| Контроллеры со встроенным считывателем на вход и выход; | 2 шт. |
| Магнитный замок | 2 шт. |
| С-2000-ПИ, Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой. | 2 шт. |
| С-2000-Ethernet, Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От -30 до +55 ⁰С, предназначен для использования в составе системы “Орион” | 1 шт. |
| РИП-12 (ИСП.01) Источник вторичного электропитания, резервированный 12В/3А, под АКБ 7А/ч, защита от КЗ и разр. АКБ | 1 шт. |
| АКБ 17/18 Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного бесперебойного питания. Необслуживаемая, напряжение 12В. Емкость 17/18 А/ч | 2 шт. |

Состав системы охранно-тревожной сигнализации в строении 6.

| Спецификация оборудования |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во |
| РИП-12 (исп.01), резервный источник питания,12В, 3А, до 17А | 2 шт. |
| Сигнал-20М, Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 20 шлейфов (шт.) | 2 шт. |
| АКБ-18-12, Аккумулятор 12В,18Ач | 2 шт. |
| С2000-КДЛ. Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485 | 1 шт. |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 9 шт. |
| Магнитно-контактный датчик | 2 шт. |
| С2000-ПИ. Преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса, +1...+45⁰С | 1 шт. |

Приложение № 2

к техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию

систем охранно-тревожной сигнализации зданий

в ИПУ РАН

Регламент технического обслуживания системы охранно-тревожной сигнализации

| № п/п | Перечень услуг (работ) | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации | 1 раз в месяц |
| 2. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в месяц |
| 3. | Осмотр системы на предмет видимых повреждений | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка степени работоспособности программного обеспечения | 1 раз в месяц |
| 5. | Проверка работоспособности оборудования | 1 раз в месяц |
| 6. | Проверка и корректировка настроек оборудования | 1 раз в месяц |
| 7. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений | 1 раз в месяц |
| 9. | Очистка от пыли, проверка работоспособности считывателей | 1 раз в месяц |
| 10. | Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления | 1 раз в месяц |
| 11. | Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контактной группы; розетка – извещатель, контроль их состояния. Контроль состояния мест соединений со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробов. | 1 раз в месяц |
| 12. | Замена (при необходимости) индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания ППК. Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления | 1 раз в месяц |
| 13 | Проверка работоспособности сервера СКУД | 1 раз в месяц |
| 14. | Проверка работоспособности внутренних контрольных устройств | 1 раз в квартал |
| 15. | Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения | 1 раз в квартал |
| 16. | Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте | 1 раз в месяц |
| 17. | Проверка электрических соединений | 1 раз в месяц |
| 18 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие механических повреждений | 1 раз в месяц |
| 19 | Проверка трассы оконечного оборудования, а в случае неисправности - приведение трассы в работоспособное состояние | 1 раз в месяц |
| 20. | Проверка креплений защитных кожухов, покровов | 1 раз в месяц |
| 21. | Проверка резервирования Баз данных | 1 раз в квартал |

Приложение № 2

к Контракту от «____» _________2026 г.

№ ________________ (ИПУ 2026/ЭА-28)

График

оказания услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН

| Этапы | Срок оказания услуг |
| --- | --- |
| с даты заключения Контракта по 31 декабря 2026 г. |  |
| 1 | с даты заключения Контракта по 31 августа 2026 г. |
| 2 | с 01 сентября 2026 г. по 30 сентября 2026 г. |
| 3 | с 01 октября 2026 г. по 31 октября 2026 г. |
| 4 | с 01 ноября 2026 г. по 30 ноября 2026 г. |
| 5 | с 01 декабря 2026 г. по 31 декабря 2026 г. |

| Этапы | Срок исполнения отдельных этапов Контракта |
| --- | --- |
| с даты заключения Контракта по 24 февраля 2027 г. |  |
| 1 | с даты заключения Контракта по 14 октября 2026 г. |
| 2 | с 01 сентября 2026 г. по 16 ноября 2026 г. |
| 3 | с 01 октября 2026 г. по 16 декабря 2026 г. |
| 4 | с 01 ноября 2026 г. по 22 января 2027 г. |
| 5 | с 01 декабря 2026 г. по 24 февраля 2027 г. |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ___________________________________ (должность) | ___________________________________ (должность) |
| ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| «__» ________________ 202__ г. | «__» ________________ 202__ г. |
| М.П. | М.П. |
| (при наличии печати) | (при наличии печати) |

## Приложение № 3

к Контракту от «____» _________2026 г.

№ ________________ (ИПУ 2026/ЭА-28)

Спецификация

(расчет стоимости услуг)

по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в

ИПУ РАН

| № п\п | Наименование | Кол-во месяцев обслуживания | Ед. изм. | Цена единицы услуги за месяц, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН | 5 | месяц |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС____ / без НДС |  |  |  |  |  |

Итого стоимость по расчету: _________________________________________

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ___________________________________ (должность) | ___________________________________ (должность) |
| ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) | ___________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| «__» ________________ 202__ г. | «__» ________________ 202__ г. |
| М.П. | М.П. |
| (при наличии печати) | (при наличии печати) |

Приложение № 4

к Контракту от «____» _________2026 г.

№ ________________ (ИПУ 2026/ЭА-28)

ФОРМА АКТА

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

по Контракту № _____________от _____________ 202_г.

г. Москва                                                                                                               «___»  _______202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ________, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом________ от _______ 202_ г. № _____ (далее – Контракт), Исполнителем в _______ 202_г. были оказаны услуги по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Ставка НДС | Сумма НДС, руб. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации зданий в ИПУ РАН | мес. |  |  |  |  |  |  |

2. Стоимость оказанных услуг составила ______ (____________) рублей ___копеек, в том числе               НДС ____ _____ рублей___ копеек) / НДС не облагается.

3. Услуги оказаны (в полном /не в полном) объеме, (надлежащего /не надлежащего) качества.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика, 
и является основанием для взаимных расчетов и платежей между Сторонами.

| ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ |  |  | __________________ |  |
|  | / / |  |  | / / |

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  |  |
| _________________________________ _____________________ /___________ / М.П. |  | ___________________________ ___________________ /_______/ М.П. |

Приложение № 5

к Контракту от «____» _________2026 г.

№ ________________ (ИПУ 2026/ЭА-28)

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ

г. Москва                                                                                                          «___» __________202_ г.

- СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ

Идентификационный код закупки: _____________________________________________

Наименование документа-основания (номер и дата контракта):

____________________________________________________________________________

Реестровый номер в реестре контрактов: _________________________________________

Информация о передаче товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг):

Дата начала периода поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)	: __________

Дата передачи товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг): ___________

Дата окончания периода поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):________

| Наименование объекта закупки |  | Источник финансирования | Обеспечение исполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара (работы, услуги) | Код по ОКПД 2 |  |  |

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: _____________________________________________________________________________

- СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Наименование заказчика | Местонахождение, адрес, телефон, адрес электронной почты | ИНН | КПП | ФИО руководителя/ представителя от заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

| Наименование исполнителя | Местонахождение, адрес, телефон, адрес электронной почты | ИНН | КПП | ФИО руководителя/ представителя от исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА

(результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка, выполненная работ или оказанная услуга), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

| № | Наименование товара (работы, услуги) | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(перечень документов может изменяться в соответствии с условиями контракта)

- Заключение по результатам проведенной экспертизы.

- Счет.

- Товарные накладная.

- Счет-фактура.

- Акты.

- Сертификаты качества

- Иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

- РЕЗУЛЬТАТ ПРИЕМКИ

Основание создания приемочной комиссии и основание полномочий: ______________

| № | ФИО, должность | Полномочия | Решение члена приемочной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| От заказчика: |  | От исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| _________________/_______________/ |  | __________________/_______________/ |
| «___» __________202_ г. |  | «___» __________202_ г. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ### ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| ________________ __________________ / ___________ / |  | _____________ _______________ / ___________ / |

м.п.							           м.п.