Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления

им. В.А. Трапезникова Российской академии наук

(ИПУ РАН)

«Утверждаю»

Директор

__________________Д.А. Новиков

«      » ________________2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об электронном аукционе

№ ИПУ 2021/ЭА-38

Реализация выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65

Москва

2021

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА | СТР. |
| I. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
|  | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА | 6 |
| II. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | 24 |
| III. | ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА | 39 |

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Законодательное регулирование.

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается 
на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения, регулируемые Законом о контрактной системе (далее – нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок).

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, указанные в Законе о контрактной системе. Нормы права, содержащиеся в других нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Закону о контрактной системе.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом о контрактной системе, применяются правила международного договора.

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Законом о контрактной системе, 
а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

1.2 Основные понятия, используемые в документации, в соответствии со статьей 3 Закона 
о контрактной системе.

1.2.1 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные 
на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) 
и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы 
не предусмотрено Законом о контрактной системе), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

1.2.2 Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом о контрактной системе, начиная 
с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Законом о контрактной системе случаях 
с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.

1.2.3 Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом 
о контрактной системе порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии 
с Законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

1.2.4 Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 
за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

1.2.5 Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.

1.2.6 Заказчик – государственный или муниципальный заказчик, бюджетные учреждения, государственные, муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки, за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, а также государственные, муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки в соответствии 
с требованиями Закона о контрактной системе.

1.2.7 Государственный контракт, муниципальный контракт – договор, заключенный 
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

1.2.7.1 Контракт - государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги 
(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Закона о контрактной системе.

1.2.8 Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

Официальный сайт, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru.

1.2.9 Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение – государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Закона о контрактной системе.

1.2.10 Специализированная организация – юридическое лицо, привлекаемое заказчиком 
на основании заключенного договора, в соответствии со статьей 40 Закона о контрактной системе.

1.2.11 Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере закупок.

1.2.12 Контрольный орган в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные 
на осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну (далее – контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа).

1.2.13 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию  контрактной системы в сфере закупок – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии 
с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, а также по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

1.2.14 Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства  или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению 
и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

1.2.15 Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 настоящего Закона о контрактной системе требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, 
за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в электронной форме.

1.2.16 Банковская Гарантия или Гарантия – один из способов обеспечения исполнения обязательств, применяемый для обеспечения обязательств по Заявками / или Контрактам, заключенным/планируемым к заключению в рамках Закона о контрактной системе, при котором Гарант дает по просьбе другого лица (Принципала) письменное обязательство уплатить кредитору Принципала (Бенефициару) в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства денежную сумму по представлении Бенефициаром надлежащего письменного требования 
о ее уплате. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона 
о контрактной системе.

1.3 Основные принципы контрактной системы.

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы 
в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

1.4 Конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

1.4.1 Аукцион в электронной форме (электронный аукцион), понятие указывается в статье 59 Закона о контрактной системе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

| I. Информация о проведении закупки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Краткое наименование объекта закупки |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование и описание объекта закупки |  | Реализация выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 |  |  |
|  | Идентификационный код закупки |  | 21 1 7728013512 772801001 0045 001 4329 244 |  |  |
|  | Номер закупки |  | ИПУ 2021/ЭА-38 |  |  |
| 1.2. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | Электронный аукцион 2 |  |  |
| 2 | Электронный аукцион проводит: |  |  |  |  |
| 2.1 | Заказчик |  | Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН). Адрес местонахождения: 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 65. Почтовый адрес: 117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65. Ответственное должностное лицо Заказчика: Тимохин Дмитрий Александрович, руководитель контрактного отдела. Номер контактного тел.: 8 (495) 198-17-20, доб. 1653, 1601, 1000. Адрес электронной почты: kontrakt@ipu.ru. www.ipu.ru |  |  |
| 2.2 | Уполномоченный орган |  | Не привлекается |  |  |
| 2.3 | Специализированная организация по разработке документации |  | Не привлекается |  |  |
| 2.4 | Специализированная организация по проведению закупки |  | Не привлекается |  |  |
| 2.5 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  | ООО «РТС –тендер» http://www.rts-tender.ru/ |  |  |
| 3. | Описание объекта закупки |  | Содержится в Техническом задании (раздел II ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ аукционной документации) |  |  |
| 4. | Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. |  | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, строение 1, строение 2, ИПУ РАН. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта (прилагается к документации в виде отдельного файла) и Техническим заданием (раздел II ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ аукционной документации). ОКПД 2: 43.29.19.190 - Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки. |  |  |
| 5. | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 082 029 (Один миллион восемьдесят две тысячи двадцать девять) рублей 46 копеек, с учетом НДС 20 % - 180 338,24 рублей |  |  |
| 6. | Начальная максимальная цена за единицу товара или услуги |  | Не применяется |  |  |
| 7. | Источник финансирования |  | Субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), год бюджета - 2021 |  |  |
| 8. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) |  | Российский рубль |  |  |
| 8.1 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |  | Оплата производится в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения контракта |  |  |
| 9. | Обоснование начальной максимальной цены (метод) Обоснование невозможности применения методов, указанных в ч.1 ст.22 Закона о контрактной системе |  | Метод определения НМЦК: Проектно-сметный метод (часть 9.1 статьи 22 Закона о контрактной системе) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (раздел III аукционной документации) |  |  |
| 10. | Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт |  | Не установлено |  |  |
| 11. | Возможность изменения количества Поставляемых товаров в соответствии с п. 18 ст. 34 Закона о контрактной системе |  | Предусмотрена |  |  |
| 12. | Ограничения и преимущества при осуществлении закупки |  |  |  |  |
| 12.1 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ |  | Не установлены |  |  |
| 12.2 | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28, 29, п.п. 1) и 2) ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 44-ФЗ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов |  | Не предоставляются |  |  |
| 12.3 | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с подпунктом 3 части 4 статьи 27 Федерального закона № 44-ФЗ субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организациям |  | Не предоставляются |  |  |
| 13. | Информация об условиях, о запретах и об ограничении допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами для целей осуществления закупок - Требование не установлено. |  |  |  |  |
| II. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке. Подача заявки на участие в электронном аукционе. |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Общие требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.3 |  | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: |  |
| 14.1 |  | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе. |  |  |  |
| 14.2 |  | Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. |  |  |  |
| 14.3 |  | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. |  |  |  |
| 14.4 |  | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. |  |  |  |
| 14.5 |  | Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. |  |  |  |
| 14.5.1 |  | Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |  |  |  |
| 14.6 |  | Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: Не требуется. |  |  |  |
| 14.7 |  | Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей ст.31 Закона о контрактной системе понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |  |  |  |
| 14.8 |  | Участник закупки не является офшорной компанией. |  |  |  |
| 14.9 |  | Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
| 14.10 |  | Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |  |  |  |
| 14.11 |  | Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям |  |  |  |
| 14.12 |  | Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки отдельных товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации: Не установлены. |  |  |  |
| 15. |  | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе |  |  |  |
| 15.1 |  | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке (ст. 66 Закона о контрактной системе) |  |  |  |
| 15.2 |  | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. |  |  |  |
| 16. |  | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе |  |  |  |
| 16.1 |  | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1. Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). 2. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: а) наименование страны происхождения товара; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе (форма 2 Приложение 2 к Информационной карте), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе (Требование не установлено). 3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. В случае отсутствия в составе документации формы 2 «Сведения о качестве технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме», либо не заполнении заказчиком такой формы, участник аукциона предоставляет согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг, для которых используется товар. |  |  |  |
| 16.2 |  | Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона 2. Декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе, а также документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе или копии этих документов (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) 3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром. 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 5. Документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов – НЕ ТРЕБУЮТСЯ. 6. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами – НЕ ТРЕБУЮТСЯ. 7. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (СМП или СОНКО) в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) - НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 8. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе участником электронного аукциона предоставляется лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на вид работ, выполняемый в составе лицензионного вида деятельности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнения проемов в противопожарных преградах», предусмотренную пунктом 15 части 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - ТРЕБУЕТСЯ. |  |  |  |
| 17. |  | Привлечение субподрядных организаций4 |  |  | В соответствии с условиями контракта (Проект контракта прилагается к документации в виде отдельного файла) |
| 17.1 |  | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  | Требование не установлено |
| 18. |  | Дата и время окончания подачи заявок участников закупки, дата окончания рассмотрения заявок, даты проведения электронного аукциона |  |  |  |
| 18.1 |  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |  |  | «26» июля 2021 г. в 23:59 |
| 18.2 |  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе5 |  |  | «27» июля 2021 г. |
| 18.3 |  | Дата проведения электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик6 |  |  | «28» июля 2021 г. |
| 19. |  | Язык или языки, на которых предоставляется аукционная документация |  |  | Русский |
| 20. |  | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, ч. 1 ст. 95 |  |  |  |
|  |  | пп. а), пп б), п. 1 ч.1 ст. 95 |  |  | Предусмотрена |
|  |  | пп. в) п. 1 ч.1 ст. 95 |  |  | Не предусмотрена |
| 21. |  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-23 статьи 95 Закона о контрактной системе |  |  | Предусмотрена |
| 22. |  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта: |  |  |  |
|  |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) ФИО: Тимохин Дмитрий Александрович Телефон: 8 (495) 198-17-20, доб. 1653, 1601, 1000 Электронная почта: kontrakt@ipu.ru |  |  |  |
|  |  | Срок подписания контракта: контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |  |  |  |
|  |  | Условия признания победителя уклонившимся от заключения контракта: в соответствии с ч.13 ст. 83.2 Закона о контрактной системе |  |  |  |
| 23. |  | Внесение изменений в документацию. Разъяснения документации. Отказ от проведения электронного аукциона. |  |  |  |
| 23.1 |  | Внесение изменений в документацию |  | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона за 2 дня до даты окончания подачи заявок. Дата, до которой Заказчик вправе внести изменения: «23» июля 2021 г. включительно |  |
| 23.2 |  | Порядок предоставления разъяснений положений документации участникам закупки |  | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки вышеуказанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе |  |
| 23.3 |  | Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений |  | Дата начала предоставления разъяснений: «16» июля 2021 г. Дата окончания предоставления разъяснений: «26» июля 2021 г. |  |
| 23.4 |  | Отказ от проведения электронного аукциона |  | Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения электронного аукциона за 5 дней до даты окончания подачи заявок. |  |
| III. Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Размер и порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе7 |  | ТРЕБУЕТСЯ Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 10 820 (Десять тысяч восемьсот двадцать) рублей 30 копеек, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Порядок обеспечения заявки в виде денежных средств: в соответствии с правилами и порядком, определенными оператором электронной торговой площадки с использованием специального счета, открытого участником закупки в одном из банков, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р «Об утверждении перечня банков в соответствии с ч. 10 ст. 44 и ч. 5 ст. 84.1 Закона о контрактной системе. |  |
| 24.1 |  | Условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки |  | Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. |  |
| 25. |  | Размер обеспечения исполнения контракта 8 9 |  | Обеспечение исполнения контракта предусмотрено в следующем размере: 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 54 101 (Пятьдесят четыре тысячи сто один) рубль 47 копеек. НДС не облагается. |  |
| 25.1 |  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Срок предоставления обеспечения исполнения контракта - до момента заключения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Особенности внесения: ВАРИАНТ 1. Предоставление обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта: Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) ИНН 7728013512 / КПП 772801001 Банковские реквизиты: БИК ТОФК 004525988 ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 20736Ц83220. Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на __________________________ (указывается предмет аукциона) № аукциона, по которому перечисляется обеспечение. ВАРИАНТ 2. Предоставление обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии устанавливается с учетом требований п.п. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной системе. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. |  |
| 25.2 |  | Требование к банковской гарантии |  | Требования к банковской гарантии утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Гаранта на условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45 Закона о контрактной системе. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать обязательства Гаранта выплатить Бенефициару сумму Гарантии или ее часть, а именно: - обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней) предусмотренных контрактом; - обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа (если выплата авансового платежа предусмотрена условиями контракта) при условии если бенефициаром предъявлено требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им не выполнено; - обязательство уплатить всю сумму по Гарантии в случае расторжения Контракта по причине неисполнения Принципалом обязательств по Контракту, обеспеченных Гарантией, если Принципал не приступил к выполнению обязательств по Контракту; - обязательство уплатить сумму, уменьшенную пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, в случае расторжения Контракта по причине ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту, обеспеченных Гарантией. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |  |
| 26. |  | Размер обеспечения гарантийных обязательств |  | Обеспечение гарантийных обязательств предусмотрено в следующем размере: 21 640 (Двадцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей 59 копеек, что составляет 2 % от начальной (максимальной) цены Контракта. НДС не облагается. |  |
| 26.1 |  | Срок, порядок предоставления и требования к обеспечению гарантийных обязательств |  | Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде банковской гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика. Банковская гарантия должна отвечать требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Дополнительным требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Она должна быть получена в банке, который соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и включен в реестр, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств: Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) ИНН 7728013512 / КПП 772801001 Банковские реквизиты: БИК ТОФК 004525988 ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 л/с 20736Ц83220. Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по контракту №__________ от «___» ________ 20_г. НДС не облагается. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. Срок предоставления обеспечения - не позднее даты окончания выполнения работ. Оформление документа о приемке осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств. |  |
| 27. |  | Заключение контракта по результатам электронного аукциона |  | Заключение контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 83.2 Закона о контрактной системе. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2. Закона о контрактной системе, и максимальному значению цены контракта |  |
| 28. |  | Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся |  | Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся, основания и действия Заказчика указаны в ст. 83.2 Закона о контрактной системе. |  |
| 29. |  | Приложения: Рекомендуемая форма согласия участника закупки - приложение 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ; Рекомендуемая форма Декларации участника закупки – приложение 2 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ Инструкция по заполнению заявки – приложение 3 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ Иные приложения, прикладываемые заказчиком по усмотрению. Описание объекта закупки / Техническое задание – раздел II ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ аукционной документации Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – раздел III аукционной документации. Проект контракта – прилагается к документации в виде отдельного файла. Сметная документация - прилагается к документации в виде отдельного файла. |  |  |  |

________

Ссылки

1 - Если объектом закупки являются лекарственные средства, документация о закупке должна содержать указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования.

2 - Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

3 - Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов 
с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования

4 - Участник размещения закупки вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер (1 млрд. рублей), установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

5 - Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением

случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Закона о контрактной системе, при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

6 - Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

7 - В случае, если закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Закона 
о контрактной системе устанавливаемый размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5 до 1% начальной (максимальной) цены контракта. В соответствии с пунктом 16 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 439 «Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах».

8 - Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем 
в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном 
в ч.1 ст.37 Закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч.3 ст.37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

9 - В случае, если закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства 
и Социально-ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе, размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, 
по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

Приложение 1

Форма 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме на

__________________________________________________________________________________

(указывается наименование аукциона в электронной форме)

(реестровый номер закупки ___________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.

# Приложение 2

Форма 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме на

_______________________________________________________________________________

(указывается наименование аукциона в электронной форме)

(реестровый номер закупки ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления 
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, 
с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
Под  выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов 
в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник закупки не является офшорной компанией.

Приложение 3

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы 
и информацию, указанные в ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе.

3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы 
и информацию, указанные в ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной системе.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией 
о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

5. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного 
ч. 8.1 ст. 66 Закона о контрактной системе, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

5.1. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого 
в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки 
в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч. 3.1 
и 5 ст. 33 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.

8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе возвращает участнику электронного аукциона заявку на участие 
в случаях, указанных в ч. 11 ст. 66 Закона о контрактной системе.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65

1. Объект закупки: реализация выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 (далее - Работы).

1.1. Место выполнения работ: 117997, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, строение 1, строение 2, ИПУ РАН.

Цель закупки: выполнение предписания МЧС от 26.06.2019 № 233/1/1-2

2.   Краткие характеристики выполняемых Работ:

2.1. Измерение всех конструкций (элементов) противопожарных перегородок и дверей, указанных в п.  3 и п. 4 настоящего технического задания.

2.2. Изготовление конструкций по полученным и согласованным с Заказчиком размерам, комплектация фурнитурой.

2.3. Доставка конструкций Заказчику по адресу места выполнения Работ, разгрузка 
и складирование.

2.4. Монтаж конструкций противопожарных перегородок и дверей с учётом требований пожаробезопасности, сдача выполненных Работ Заказчику.

2.5. Оформление необходимых протоколов, заключений и актов после проведения Работ.

2.6. Другие сопутствующие Работы, предусмотренные согласованным ППР.

Код ОКПД 2: 43.29.19.190 - Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки.

3. Конструктивные особенности противопожарных перегородок из профильных конструкций, противопожарных дверей:

Описание конструкции противопожарной перегородки 1 типа в строении 1 (лабораторно-производственный корпус, 1 блок), противопожарной двери (Приложения № 2, № 5 к Техническому заданию):

Конструкция противопожарной перегородки состоит из трёх частей - элементов (две боковые стороны и верхняя часть), жёстко закреплённых как между собой, так и по основанию (резьбовые соединения), должны применятся пожаростойкие стёкла и алюминиевый каркас.

1 (одна) боковая сторона исполняется из алюминиевого каркаса, имеет размеры 7000х2500 (уровень потолка), (мм), шаг стоек от 1095 до 1250 (мм), ширина стойки 
130-160 (мм). По высоте также применяется поперечная стойка, толщиной 160 мм, поперечная стойка монтируется на высоте 1500 мм от уровня пола (нулевая отметка).

2 (вторая) боковая сторона также исполняется из алюминиевого каркаса 
с противопожарными стёклами, имеет размеры 2950х2500 (уровень потолка), шаг поперечной стойки 635 (мм), ширина стойки 130 (мм). По высоте также применяется поперечная стойка, толщиной 160 мм, поперечная стойка монтируется на высоте 1500 мм от уровня пола (нулевая отметка).

3 (третья) верхняя сторона, исполняется из алюминиевого каркаса, с размерами 7000х2950 (мм), имеет одну продольную перемычку и четыре поперечные перемычки 
на равных расстояниях, толщина алюминиевого профиля 160 мм.

Общая площадь элементов конструкции противопожарной перегородки – 45,05 м2.

3.1 Техническим заданием предусматривается установка противопожарной двери размерами с привязкой к месту устройства противопожарной перегородки в строении 1 
(приложение №2 (Д-6)). Установка однопольной металлической остеклённой противопожарной двери, размерами 2100х900 мм предусматривается в существующее остекление здания (стеклопакет с размерами 2200х1950 мм), с изготовлением противопожарного блока (дверь и дополнительное заполнение (стекло)) с необходимым пределом огнестойкости.

Состав работ:

- демонтаж существующего стеклопакета (размеры 2200х1970 мм);

- усиление проёма металлическим уголком (30х30 мм, толщиной 8 мм), длиной - 
16 680 мм по двум сторонам;

- устройство двери (однопольной), (размеры 2150х900 мм) с фурнитурой и доводчиком;

- изготовление и установка стеклопакета (размеры 2200х1070 мм)

3.2 Описание конструкции противопожарной перегородки 1 типа в строении 2 
(корпус общего назначения) и противопожарных дверей (Приложения №3, №5 к Техническому заданию):

Конструкция противопожарной перегородки состоит из двух частей - элементов 
(две боковые стороны до уровня потолка), жёстко закреплённых как между собой, так 
и по основанию, должны применятся пожаростойкие стёкла и алюминиевый каркас.

1 (одна) боковая сторона исполняется из алюминиевого каркаса, имеет размеры 5720х4450 (уровень потолка) (мм), шаг стоек от 1200 до 1385 (мм), ширина стойки 160 (мм). По высоте также применяется 2 поперечные стойки, толщиной 160 мм, одна поперечная стойка монтируется на высоте 1200 мм от уровня пола (нулевая отметка), вторая на высоте 1475 мм от уровня первой поперечной стойки.

2 (вторая) боковая сторона также исполняется из алюминиевого каркаса 
с противопожарными стёклами, имеет размеры 1690х4450 (уровень потолка), шаг первой поперечной стойки 1200 (мм), ширина стойки 160 (мм), шаг второй поперечной стойки 
1475 мм. Также применяется продольная стойка, толщиной 160 мм, шаг стойки 640 мм с учётом толщины профильной конструкции.

Общая площадь элементов конструкции противопожарной перегородки – 33,02 м2

3.3 Техническим заданием предусматривается установка двух дверей (ЕI30, алюминиевый каркас) в существующие элементы остекления с предлагаемыми видами работ (приложение №3 к Техническому заданию (Д3)):

- демонтаж 2 –х существующих стеклопакетов (размеры 2200х1970 мм);

- усиление проёма металлическим уголком (30х30 мм, толщиной 8 мм), длиной - 
33 360 мм (по двум сторонам) (при необходимости);

- устройство 2-х противопожарных двупольных дверей (размеры 2200х1200 мм);

- изготовление и установка новых стеклопакетов (заполнение проёма), (размеры 2200х770 мм).

Техническим заданием предусматривается замена одного существующего пластикового дверного блока на дверь (ЕI30) с предлагаемыми видами работ:

- демонтаж существующих дверного блока (размеры 2200х1970 мм);

- усиление проёма металлическим уголком (30х30 мм, толщиной 8 мм), длиной 
- 16 600 мм (по двум сторонам) (при необходимости);

- устройство противопожарной двупольной двери (размеры 2200х1200 мм);

- изготовление и установка нового стеклопакета (заполнение проёма), (размеры 
2200х770 мм).

Также, техническим заданием предусматривается устройство противопожарной металлической двупольной двери в подвале строения 2 (приложение №4 к Техническому заданию). Размеры двери 1800х1300 мм, двупольная, установка в существующий проём 
(EI 45).

4. Объем выполняемых Работ:

4.1. Объем выполняемых Работ включает:

1) Замер и изготовление элементов конструкции противопожарных перегородок, с характеристиками пожаробезопасности (Конструкции предоставляются Подрядчиком) с последующим монтажом (лабораторно-производственный корпус, 1 блок):

| Характеристика элемента: Тип 1 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 7000 |
| Высота | 2500 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

| Характеристика элемента: Тип 2 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 2950 |
| Высота | 2500 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

| Характеристика элемента: Тип 3 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 7000 |
| Высота | 2500 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

2) Замер и изготовление элементов конструкции противопожарных перегородок, с характеристиками пожаробезопасности (Конструкции предоставляются Подрядчиком) с последующим монтажом (корпус общего назначения):

| Характеристика элемента: Тип 1 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 5720 |
| Высота | 4450 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

| Характеристика элемента: Тип 2 | Однокамерный |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина | 1690 |
| Высота | 2500 |
| Характеристики стекла: |  |
| Тип стекла | пожаростойкое |
| Толщина, мм | 5 |
| Общая толщина профильной конструкции, мм | 92 |
| Предел огнестойкости/класс | ЕI45/1 класс СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| Цвет | серый (по согласованию) |

3) Устройство противопожарной двери однопольной металлической остеклённой (размеры 2100х900 мм), ЕI45/1 класс (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость»), строение 1, в существующее остекление.

4) Устройство 2-х противопожарных двупольных металлических остеклённых дверей (размеры 2100х1200 мм) с верхним откидным блоком (размеры 1500х1970 мм), ЕI45/1 класс 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость», строение 2, в существующее остекление этажа.

5) Устройство противопожарной двери в подвале строения 2, размеры двери 1800х1300 мм, двупольная, металлическая в соответствии с тебованиями ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».

Объемы, перечень и стоимость Работ – в соответствии со сметной документацией на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: Москва, Профсоюзная ул., д. 65 (приложение № 1 к Техническому заданию).

Конфигурацию и размеры составных элементов конструкций противопожарных перегородок, дверей (далее - конструкции), а также марку и материал профиля, стекла и все характеристики, состав комплектов фурнитуры и крепежа необходимо согласовать с Заказчиком при предоставлении результатов уточняющих замеров конструкций.

5. Перечень Работ, сроки их выполнения, требования к выполнению Работ:

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и направляет посредством электронной почты Заказчику Проект производства Работ (далее – ППР).

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ППР от Подрядчика подписывает его или выставляет мотивированный отказ с замечаниями по ППР и направляет один экземпляр в адрес Подрядчика. Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость внесения отдельных изменений в ППР без изменения срока, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме.

Подрядчик проводит следующие виды Работ:

5.1. Измерение всех конструкций (элементов) противопожарных перегородок и дверей, указанных в п. 3 и п. 4 настоящего технического задания.

5.2. Изготовление конструкций по полученным и согласованным с Заказчиком размерам, комплектация фурнитурой.

5.3. Доставка конструкций Заказчику по адресу места выполнения Работ, разгрузка 
и складирование.

5.4. Монтаж конструкций противопожарных перегородок и дверей с учётом требований пожаробезопасности, сдача выполненных Работ Заказчику.

5.5. Оформление необходимых протоколов, заключений и актов после проведения Работ.

5.6. Другие сопутствующие Работы, предусмотренные согласованным ППР.

Подрядчик обязан выполнять Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

Персонал (работники) Подрядчика обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о работе Заказчика, если эти сведения получены работниками (персоналом) Подрядчика вовремя их нахождения на территории или в помещениях Заказчика.

Подрядчик выполняет Работы с применением собственного профессионального оборудования, инвентаря, расходных материалов и механизмов. Все материалы 
и комплектующие, используемые при выполнении Работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества, соответствия, действующие на территории Российской Федерации.

6. Порядок выполнения Работ:

Работы должны осуществляться без повреждений конструкции зданий Заказчика, инженерных коммуникаций и прочего имущества Заказчика. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, его сотрудникам, физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу Заказчика, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Подрядчика.

Доставляемые конструкции противопожарных перегородок и дверей должны быть новые, в упаковке, обеспечивающей им сохранность при транспортировке, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Стеклопакеты должны быть новые, без трещин, сколов, пузырей и царапин; смещений стекол по отношению друг к другу (без нарушения геометрии); разрывов бутилового слоя по периметру дистанционной рамки; подтеков на внутренней стороне стекла в составе конструктива элементов.

6.1. Основные этапы Работы:

6.1. Измерение всех конструкций (элементов) противопожарных перегородок и дверей, указанных в п.  3 и п.4 настоящего технического задания.

6.2. Изготовление конструкций по полученным и согласованным с Заказчиком размерам, комплектация фурнитурой.

6.3. Доставка конструкций Заказчику по адресу места выполнения Работ, разгрузка 
и складирование.

6.4. Монтаж конструкций противопожарных перегородок и дверей с учётом требований пожаробезопасности, сдача выполненных работ Заказчику.

6.5. Оформление необходимых протоколов, заключений и актов после проведения Работ.

6.6. Другие сопутствующие Работы, предусмотренные согласованным ППР.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с соблюдением следующих условий:

- Подрядчик обязан обеспечить разработку и выполнение ППР, обеспечивающий безопасные условия Работ;

- Работы выполняются своевременно, в полном объеме;

- работы выполняются без прерывания рабочего процесса сотрудников ИПУ РАН в условиях функционирующего учреждения (Пн - Чт: 09:30-18:15 (по МСК вр.), Пт: 09:30-17:00 (по МСК вр.) по рабочим дням, а также в выходные и праздничные дни (по согласованию с Заказчиком);

Работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для персонала (работников). Работающие сотрудники (персонал) Подрядчика должны быть в персональной форме, обеспечивающей защиту и очищенной сменной обуви.

Во время нахождения на территории Заказчика работников (персонала) Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками (персоналом) установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

Подрядчик выполняет Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Контрактом, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами и обеспечивает постоянный контроль качества за выполняемыми Работами.

В случае привлечения Подрядчиком и использования иностранной и иногородней рабочей силы, Подрядчик обязан при выполнении Работ соблюдать правила привлечения 
и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

7. Требования к безопасности выполнения Работ:

Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении Работ и компенсация ущерба пострадавшим в течение всего срока действия Контракта лежит 
на Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать пострадавшим страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении Работ.	Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование, механизмы и материалы соответствуют следующим требованиям:

- используемое при выполнении Работ оборудование, механизмы и материалы отвечают требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации, и Подрядчик гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения;

Утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении Работ, а также бытовых отходов обслуживаемого объекта производится Подрядчиком самостоятельно 
на основании действующих нормативных актов.

Персоналу (работникам) Подрядчика запрещается:

- употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ   на территории Заказчика;

- курение производится в специально отведенных местах на территории Заказчика;

- появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории Заказчика.

8. Общие требования к Работам:

Подрядчик обязан соблюдать следующие условия:

- выполнить принятые на себя обязательства по выполнению Работ в соответствии                 с Техническим заданием и Контрактом;

- Работы проводятся под контролем представителя Заказчика (технический надзор при необходимости осуществляется Заказчиком);

- в течение 1 (одного) рабочего дня до осуществления доставки изготовленных конструкций, но не позднее даты начала выполнения Работ, Подрядчик обязан направить 
на имя руководителя Заказчика (представителя Заказчика) письмо посредством электронной почты, на адрес, указанный в Контракте, с приложениями:

1) списки работников (персонал) с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов (при наличии);

2) список автомашин (при необходимости) с указанием государственного номера, региона регистрации и марки автомобиля;

- представители Подрядчика обязаны находиться на объекте Заказчика (г. Москва, 
ул. Профсоюзная, дом 65, стр.1, стр.2) (далее Объект Заказчика) в чистой специализированной одежде;

Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании.

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Работы выполняются на действующем объекте Заказчика, в связи с чем, Заказчик вправе по соглашению с Подрядчиком, приостановить выполнение Работ с отметкой в журнале производства работ на срок до 8-ми часов на основании внутреннего распорядка Заказчика.

С целью осуществления контроля качества выполнения Работ, Подрядчик предоставляет ответственному представителю Заказчика доступ к выполняемым Работам в любое время.

9. Требования к качественным характеристикам Работ, требования к функциональным характеристикам товаров, подлежащих использованию при выполнении Работ. Требования к безопасности Работ:

Выполнение Работ должно соответствовать следующим действующим нормам, правилам и стандартам:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»;

- «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»;

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88. Полы»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

- Подрядчик обязан иметь лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на вид работ, выполняемый в составе лицензионного вида деятельности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнения проемов 
в противопожарных преградах», предусмотренную пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Вся полнота ответственности за несоблюдение указанных норм и правил при проведении Работ на Объекте Заказчика представителями Подрядчика возлагается на Подрядчика.

В производстве Работ Подрядчик должен применять сертифицированные материалы, соответствующие требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

После выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную документацию (акты скрытых работ, паспорта качества, исполнительные схемы и другие, при необходимости, отчетные документы).

10. Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий Контракта:

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. Подрядчик имеет право досрочно завершить работы по согласованию с Заказчиком.

11. Требования к выполненным Работам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика, приемка выполненных работ:

Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты завершения выполнения Работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Контрактом и Техническим заданием.

К Акту сдачи-приемки выполненных работ должны быть приложены следующие отчетные документы:

- счет-фактура (при необходимости) в одном экземпляре;

- счет на оплату выполненных работ;

- сертификаты соответствия на применяемые в процессе выполнения Работ материалы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- паспорта качества, исполнительные схемы;

- другие отчетные документы (при необходимости).

В случае если законодательством Российской Федерации при выполнении подобного рода Работ предусмотрено получение и предоставление иных документов, не перечисленных в настоящем пункте Технического задания, Подрядчик обязан передать Заказчику копии указанных документов, заверенные надлежащим образом.

Приемка результатов выполненных Работ происходит путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по факту выполнения Работ в соответствии с условиями Контракта.

Оплата Работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3 при условии наличия подписанных отчетных документов, установленных в разделе 11 Технического задания, включая финансовые документы (счет, счет-фактура/УПД (при наличии)), оформленных согласно действующему законодательству Российской Федерации.

12. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Гарантийный срок на выполненные Работы, включая гарантийный срок их обслуживания, составляет не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Качество используемого Подрядчиком оборудования, инвентаря, материалов 
и механизмов должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации.

Подрядчик обязан исправлять дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, за свой счет. На устраненный дефект также распространяется тот же срок гарантии в пределах срока общей гарантии.

Приложения к Техническому заданию:

- Приложение № 1 - Сметная документация;

- Приложение № 2 - Расположение места и размеры противопожарной перегородки, двери в строении 1 (лабораторно-производственный корпус);

- Приложение № 3 - Расположение места и размеры противопожарной перегородки, дверей в строении 2 (корпус общего назначения);

- Приложение № 4 - План подвала;

-  Приложение № 5 - Размеры противопожарных перегородок в строении 1 и строении 2

Приложение № 1

к Техническому заданию

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: Москва, Профсоюзная ул., д. 65

Предоставляется отдельным файлом

Приложение № 2

к Техническому заданию

Расположение места и размеры противопожарной перегородки, двери в строении 1 (лабораторно-производственный корпус)

Приложение № 3

к Техническому заданию

Расположение места и размеры противопожарной перегородки, дверей в строении 2
(корпус общего назначения)

Приложение № 4

к Техническому заданию

План подвала

Приложение № 5

к Техническому заданию

Размеры противопожарных перегородок в строении 1 и в строении 2

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН по адресу: Москва, Профсоюзная ул., д. 65

Адрес объекта: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65.

Определение НМЦК: проектно-сметный метод (часть 9.1 статьи 22 Закона о контрактной системе).

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании локально сметного расчета (Методические рекомендации 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены…»  Утверждены Приказом МЭР от 02.10. 2013 г. № 567)

Основание для расчета:

1) Утвержденный сметный расчет. Способ размещения заказа: электронный аукцион

|  |  |  | руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ и услуг | Утвержденная сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на октябрь 2020 года | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пересчитанная на момент формирования начальной цены | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции подрядных работ и затрат К инфляции строительства = 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН),117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы | 901 691,22 | 901 691,22 | 901 691,22 |
| Стоимость без учета НДС | 901 691,22 | 901 691,22 | 901 691,22 |
| НДС 20% | 180 338,24 | 180 338,24 | 180 338,24 |
| Итого Стоимость с учетом НДС | 1 082 029,46 | 1 082 029,46 | 1 082 029,46 |
| Итого без учета НДС: | 901 691,22 | 901 691,22 | 901 691,22 |
| НДС 20% | 180 338,24 | 180 338,24 | 180 338,24 |
| Итого по лоту: | 1 082 029,46 | 1 082 029,46 | 1 082 029,46 |

Составил: ведущий инженер по эксплуатации и ремонту Степанова А.М.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 082 029 (Один миллион восемьдесят две тысячи двадцать девять) рублей 46 копеек, с учетом НДС 20% - 180 338,24 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость выполненных работ, расходных материалов, вывоз мусора, расходы 
на страхование (при наличии), уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, отчислений, гарантийных обязательств и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, необходимые для исполнения настоящего Контракта