Приложение № 3

к Извещению о проведении электронного аукциона на оказание услуг по прочистке ливневой канализации   
ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на оказание услуг по прочистке ливневой канализации ИПУ РАН

1. **Объект закупки:** Оказание услуг по прочистке ливневой канализации ИПУ РАН   
   (далее - услуги).
2. **Место оказания услуги:** г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.
3. **Цель закупки:** обеспечение эффективного функционирования системы ливневой канализации ИПУ.
4. **Краткие характеристики оказания услуг: у**слуги по техническому обслуживанию   
   и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения.

Прочистка поворотных и смотровых колодцев, трубопроводов ливневой канализации. Утилизация наносных и иловых отложений на специализированном полигоне.

Код ОКПД 2: 37.00.11.150 - Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения, *(КТРУ 37.00.10.000-0000003 – Услуги по удалению сточных вод). (Обязательное применение с 01.01.2026).*

1. **Объём оказания услуг:** общее кол-во оказываемых услуг составляет 1 (усл. ед.)

Состав услуги, её виды, объемы оказываемых услуг, количество объектов, требующих прочистки указаны в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Технические характеристики и параметры услуги** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Прочистка колодцев ливневой канализации | Прочистка колодцев ливневой канализации от мелкого мусора, наносных и иловых отложений, механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин.  Глубина колодцев 4 метра | шт. | 12 шт. |
| 2 | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 150 мм. | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 150 мм, механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин. | м/п | 87 м/п |
| 3 | Прочистка трубопровода ливневой канализации  Ду 300 мм. | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 300 мм, механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин. | м/п | 30 м/п |
| 4 | Прочистка трубопровода ливневой канализации  Ду 400 мм. | Прочистка трубопровода ливневой канализации Ду 400 мм, механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин. | м/п | 165 м/п |
| 5 | Утилизация мелкого мусора, наносных отложений и иловых осадков на специализированном полигоне. | Утилизация мелкого мусора, наносных отложений и иловых осадков (код отхода согласно ФККО 7 21 800 01 39 4 – отходы (шлам) при очитке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации.) на специализированном полигоне, с предоставлением подтверждающих документов о приеме осадков на утилизацию, в ИПУ по адресу 117997 г. Москва ул. Профсоюзная д.65. | услуга | 1 |

Дополнительная информация:

- годовой объём сточных вод 30 654,04 м. куб;

- период предыдущей прочистки - июнь 2024 г.

1. **Сопутствующие услуги:** Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов, образовавшихся в процессе оказания услуг, осуществляется силами и за счёт Исполнителя либо с привлечением Соисполнителей.
2. **Общие требования к выполнению услуг:**

7.1. Все оказываемые по Контракту услуги должны быть надлежащего качества, оказываться   
в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ, и другими нормативными документами и соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 04.05.2011 (ред. от 08.08.2024г.) № 99-ФЗ п. 30 ст.12 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- СП 2.2.3670-20«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

**-**СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

7.2. В части оказания услуг по транспортированию изъятых отходов, образуемых при прочистке ливневой канализации ИПУ РАН транспортными средствами до объекта размещения отходов необходимо наличие у Исполнителя или привлекаемого Соисполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, полученной в соответствии с требованиями пункта 30 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ   
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и Федерального закона от 24.06.1998   
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ:

- транспортирование отходов IV класса опасности.

Приложение к лицензии, должно подтверждать право Исполнителя (привлекаемого (ых) Соисполнителя (ей)) на оказание услуг (выполнение работ) по транспортированию следующих конкретных видов отходов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код отхода\* | Вид отхода\* |
| 7 21 800 01 39 4 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации |

\*В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора и от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

7.3. Обязанности исполнителя:

7.3.1. Исполнитель обязан оказать услуги своими силами, средствами, с использованием своей спецтехники и с надлежащим качеством либо привлечь соисполнителей.

7.3.2. В ходе оказания услуг должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Заказчика.

7.3.3. Исполнитель несет ответственность за обеспечение охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

и инструкциями по охране труда, действующими у Заказчика.

7.3.4. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом услуг в данной сфере, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые, с управленческой компетентностью, опытом и репутацией).

7.3.5. Исполнитель должен иметь соответствующую разрешительную документацию на выполнение услуг, являющихся предметом Технического задания.

7.3.6. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Контракта (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).

7.3.7. Исполнитель должен иметь обученных и допущенных к работе специалистов, подтвердить эту информацию документально непосредственно перед началом оказания услуг.

7.3.8. Исполнитель должен иметь необходимые специализированные материалы, принадлежности, механизмы и оборудование для оказания услуг.

7.3.9. Все отходы, образующиеся во время оказания услуг, Исполнитель обязан вывезти на утилизацию своими силами и за свой счет, либо с привлечением соисполнителей.

7.3.10. Исполнитель своими силами и средствами либо с привлечением соисполнителей осуществляет транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, стоимость которых входит в цену Контракта.

7.4. Качество услуг и гарантия исполнителя:

7.4.1. В условия гарантии должно быть включено безвозмездное исправление по требованию Заказчика всех выявленных недостатков, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество оказываемых услуг, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента письменного уведомления;

7.4.2. В условия гарантии должно быть включено бесплатное устранение некачественно оказанных услуг силами и за счёт Исполнителя;

7.4.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счёт устранить любые недостатки оказанных услуг, если они (или причины их возникновения) возникли до подписания документов о приёмки, в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков;

7.4.4. Исполнитель, ссылающийся на то, что недостатки оказанных услуг возникли по вине Заказчика или третьих лиц, что недостатки связаны с ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком. В случае проведения такой экспертизы экспертной организацией Исполнитель оплачивает ее за свой счет. В случае проведения такой экспертизы экспертной организацией Исполнитель оплачивает ее ха свой счет.

7.4.5. Для проверки соответствия качества объекта закупки требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8. **Сроки оказания услуг**: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

9. **Приемка услуг**: После завершения оказания услуг Исполнитель, не позднее 2 (двух) рабочих дней, уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг; оригиналы талонов на вывоз и утилизацию мусора. Указанные документы направляются Исполнителем сопроводительным письмом, в котором указывается полный перечень документов, направляемых Заказчику, и количество листов, каждого из документов.

При отсутствии оригиналов талонов на вывоз и утилизацию мусора, услуги, предъявленные к оплате, считаются не исполненными и оплате не подлежат.

Услуги должны быть оказаны надлежащего качества в порядке, определенном действующим закодательством Российской Федерации, Техническим заданием и Контрактом.

Исполнитель гарантирует устранение некачественно оказанных услуг своими силами и за свой счет.

Главный механик В.А. Киселев