Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

при проведении электронного аукциона

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

на поставку на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

**1. Объект закупки:** поставка строительных материалов для нужд текущего ремонта   
ИПУ РАН (далее - Товар).

**2. Краткие характеристики поставляемого Товара:** в соответствии с Приложением   
№ 2 к Техническому заданию «Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара».

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными и эргономическим показателям, указанным в Приложении к Техническому заданию.

ОКПД 2:

17.12.14.149 – Бумага техническая прочая *(КТРУ отсутствует);*

20.30.22.120 – Шпатлевки *(КТРУ отсутствует);*

20.30.11.120 – Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде *(КТРУ 20.30.11.120-00000001 Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде);*

20.30.12.130 – Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде *(КТРУ 20.30.12.130-00000002 Эмаль);*

20.30.22.170 – Герметики *(КТРУ отсутствует);*

20.52.10.190 – Клеи прочие *(КТРУ 20.52.10.190-00000019* *Клей поливинилацетатный)*.

**3. Перечень и количество поставляемого Товара:** общее количество поставляемого Товара по 11 (одиннадцати) номенклатурным позициям – 3 132 (Три тысячи сто тридцать две) единицы, в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН» (далее - Спецификация), являющимся его неотъемлемой частью.

**4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,   
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен   
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,   
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

**Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.**

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 16 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,   
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика)   
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии   
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями   
о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

– постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425   
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,   
и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия»;

– ГОСТ 18992-80 «Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия»;

– ГОСТ 2228-81 «Бумага мешочная. Технические условия»;

– ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;

– ГОСТ Р 59523-2021 «Материалы строительные герметизирующие отверждающиеся. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 59599-2021 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая   
в аэрозольной упаковке. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 51691-2008 «Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия».

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:**

Срок поставки Товара до истечения **14 (четырнадцати) рабочих дней** с даты заключения Контракта.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта:** в соответствии с условиями Контракта.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемого Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:**

Согласно требованиям Технического задания, Сведениям о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заместитель заведующего ОМТС Т.В. Омельченко

Главный инженер К.В. Муравьев

Ведущий специалист по контрактной работе КО Е.А. Аванесова

Приложение № 1 к Техническому заданию

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку строительных материалов для нужд текущего ремонта ИПУ РАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Крафт-бумага | рул. | 30 |
| 2 | Шпатлевка полимерная финишная | кг | 2 000 |
| 3 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | кг | 700 |
| 4 | Эмаль | кг | 32 |
| 5 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | кг | 154 |
| 6 | Клей поливинилацетатный | кг | 32 |
| 7 | Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | кг | 100 |
| 8 | Герметик | шт. | 24 |
| 9 | Герметик | шт. | 20 |
| 10 | Герметик | шт. | 20 |
| 11 | Герметик | шт. | 20 |

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Приложение № 2 к Техническому заданию

Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание  на товарный  знак (модель,  производитель, страна  происхождения товара) | Технические характеристики | | | | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | Обоснование необходимости использования дополнительной информации |
| 1 | Крафт-бумага  ОКПД 2:  17.12.14.149 - Бумага техническая прочая  *(КТРУ отсутствует)* |  | Форма выпуска | рулон |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип бумаги | гладкая |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Плотность, г/м² | ≥ 70 и ≤ 85 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Цвет | бурая |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина, м | ≥ 40 и ≤ 85 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина, мм | ≥ 800 и ≤ 1150 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 2 | Шпатлевка полимерная финишная  ОКПД 2: 20.30.22.120 - Шпатлевки  *(КТРУ отсутствует)* |  | Область применения | для внутренних работ |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид | финишная |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип | сухая |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа | полимерная |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Способ нанесения | ручной |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Время высыхания (одного слоя), час | ≤ 24 |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≤ 20 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 3 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  ОКПД2: 20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  *(КТРУ*  *20.30.11.120-00000001*  *Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)* |  | Область применения | внутренняя окраска |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип | воднодисперсионная |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа состава | акриловая |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  | обусловлено возможностью дальнейшей колеровки | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Степень блеска | матовый |  | обусловлено единообразием оформления помещений | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≤ 15 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 4 | Эмаль  ОКПД 2: 20.30.12.130 –  Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде *(20.30.12.130-00000002*  *Эмаль)* |  | Тип эмали | пентафталевая (ПФ) |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Область применения | для внутренних работ |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  | обусловлено возможностью дальнейшей колеровки | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Степень блеска | матовый |  | обусловлено единообразием оформления помещений | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≤ 5 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 5 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  ОКПД 2: 20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  *(КТРУ 20.30.11.120-00000001*  *Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде)* |  | Область применения | наружная окраска |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип | воднодисперсионная |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа состава | акриловая |  | в соответствии с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  | обусловлено единообразием оформления зданий | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Степень блеска | матовый |  | обусловлено единообразием оформления зданий | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Атмосферостойкая | наличие |  | обусловлено местом применения | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≤ 15 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 6 | Клей поливинилацетатный  ОКПД 2: 20.52.10.190 - Клеи прочие  *(КТРУ 20.52.10.190-00000019*  *Клей поливинилацетатный)* |  | Вид | столярный клей ПВА для дерева |  | в соответствии  с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Марка по влагостойкости | Д3 |  | в соответствии  с КТРУ | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Форма выпуска | жидкость |  | в соответствии  с КТРУ | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Сорт дисперсии | первый |  | в соответствии  с КТРУ | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Вес нетто, кг | ≤ 20 |  | обусловлено эффективностью при использовании в процессе работы | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 7 | Грунтовка универсальная  ОКПД 2: 20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде  *(КТРУ отсутствует)* |  | Основа | акриловая |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Противогрибковые и противоплесневые добавки (антисептик и фунгициды) | наличие |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≤ 10 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 8 | Герметик  ОКПД 2: 20.30.22.170 - Герметики  *(КТРУ отсутствует)* |  | Назначение | для профессионального монтажа оконных и дверных блоков, подоконников, строительно-каркасных конструкций |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сезон применения | всесезонная |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид | профессиональная полиуретановая монтажная |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип упаковки | баллон |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид баллона | под пистолет |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Объем вещества в баллоне, мл | ≥ 750 и ≤ 1 000 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 9 | Герметик  ОКПД 2: 20.30.22.170 - Герметики  *(КТРУ отсутствует)* |  | Назначение | для уплотнения и герметизации швов и стыков между такими материалами, как стекло, дерево, керамика, металл, ПВХ |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа | акрил |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Область применения | для внутренних и наружных работ |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Свойства | водостойкий |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | белый |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип упаковки | картридж |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид картридж | под пистолет |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≥ 0,350 и ≤ 0,5 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 10 | Герметик  ОКПД 2: 20.30.22.170 - Герметики  *(КТРУ отсутствует)* |  | Назначение | для изоляции и герметизации стыков |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Область применения | для внутренних и наружных работ |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа | силикон |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Свойства | атмосферостойкий |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | черный |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип упаковки | картридж |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид картридж | под пистолет |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≥ 0,250 и ≤ 0,4 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| 11 | Герметик  ОКПД 2: 20.30.22.170 - Герметики  *(КТРУ отсутствует)* |  | Назначение | для изоляции и герметизации стыков |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Область применения | для внутренних и наружных работ |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Основа | силикон |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Свойства | атмосферостойкий |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Цвет | прозрачный/бесцветный |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип упаковки | картридж |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид картридж | под пистолет |  |  | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес нетто, кг | ≥ 0,250 и ≤ 0,4 |  |  | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

Форму подготовил:

Ведущий инженер ОМТС Ю.В. Мазилова

Форму согласовал:

Заведующий РеСО В.И. Покшин

Вставить ЭП