Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона 
на поставку извещателей для 
нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку извещателей для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: поставка извещателей для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 2 
к Техническому заданию «Сведения о функциональных, технических, качественных 
и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара».

Товар должен соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2: 26.30.50.111 – Извещатели охранные и охранно-пожарные, 
КТРУ 26.30.50.000-00000001 - Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура – не применяется, обязательное применение с 01.01.2026 г.

3. Перечень и количество поставляемого Товара: общее количество поставляемого товара в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку извещателей для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности,
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен 
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных
законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был                                       в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого                                               не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническими актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Поставка Товара (включая доставку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин.
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,                      при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара.

Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде
и сорте Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, сроке годности и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет 12 месяцев со дня подписания Документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта, или декларациями о соответствии, или санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы                                    по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза                                 от 16 августа 2011 года № 768;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879;

- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:

Срок поставки Товара до истечения 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям Приложения № 2 к Техническому заданию «Сведения 
о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара» и Приложения № 1 «Спецификация на поставку извещателей для нужд ИПУ РАН».

8. Приложение к Техническому заданию:

- Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции от 30.07.2025 № 1875/2/2025-07-30/13785.

Заведующий ОМТС                                                                                                         С.В. Матвеева

Приложение № 1

к Техническому заданию на поставку прибора извещателей для нужд

ИПУ РАН

Спецификация

на поставку извещателей для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель | штука | 1 |

Заведующий ОКБ                                                                                                               А.А. Бубеков

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку извещателей для нужд ИПУ РАН

Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |
| 1 | Извещатель ОКПД2: 26.30.50.111 – Извещатели охранные и охранно-пожарные; КТРУ: 26.30.50.000 - 00000001 - Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура - не применяется, обязательное применение с 01.01.2026 г. |  | Вид извещателя | Электромеханическая сирена | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Модель | С28-Н (уличная) или эквивалент с характеристиками не хуже | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Уровень звукового давления на расстоянии одного метра от оси рабочего колеса, дБ | ≥ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Частота звуковых колебаний, Гц | ≥ 450 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип электродвигателя | электродвигатель асинхронный трёхфазный общего назначения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | ≥ 0,75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Напряжение сети, В | 380 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 280 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальная высота рабочего колеса, мм | 110 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Форму составил:

Зам. зав. ОМТС                                                                                                                  						Т.В. Омельченко

Согласовано:

Заведующий ОКБ                                                                                                              						А.А. Бубеков

Документ сформирован автоматически системой ГИСП

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2025-07-30/13785 Дата подачи уведомления: 30.07.2025

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Почтовый адрес: 117997, ГСП-7, г Москва, ул Профсоюзная, д 65

Адрес электронной почты: dan@ipu.ru

Номер контактного телефона: +7 (495) 334-93-40 Место нахождения: г Москва, ул Профсоюзная, д. 65

ИНН: 7728013512

ОГРН: 1037739269590

Наименование продукции: Извещатель

Код ОКПД2: 26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные

Код ТН ВЭД: 8531 10 950 0 Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530: устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства: прочие

| Наименование технической характеристики | Значение технической характеристики |
| --- | --- |
| Вид извещателя | Электромеханическая сирена |
| Модель | С28-Н (уличная) или эквивалент с характеристиками не хуже |
| Уровень звукового давления на расстоянии одного метра от оси рабочего колеса, дБ | ≥ 90 |
| Частота звуковых колебаний, Гц | ≥ 450 |
| Тип электродвигателя | Электродвигатель асинхронный трёхфазный общего назначения |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | ≥ 0,75 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 280 |
| Номинальная высота рабочего колеса, мм | 110 |