Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона 
на поставку аккумуляторов для ИБП для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку аккумуляторов для ИБП для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: на поставку аккумуляторов для ИБП для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 2 
к Техническому заданию «Сведения о функциональных, технических и эксплуатационных» (при наличии) характеристиках товара».

Товар должен соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

ОКПД 2: ОКПД 2 код: 27.20.22.000 - Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей. КТРУ 27.20.22.000-00000001 – Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная.

3. Перечень и количество поставляемого Товара: общее количество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию - «Спецификация на поставку аккумуляторов для ИБП для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц, ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не являться предметом ареста и не должен быть заложен.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества, не ранее 2025 года выпуска.

Товар не должен иметь следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), а также другим правилам, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр.1, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать 
также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 «Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение 
МС - IDT (IEC 60896-21(2004))».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:

Срок поставки Товара до истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям Технического задания, «Сведений о функциональных, технических и эксплуатационных» (при наличии) характеристиках товара»» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку аккумуляторов для ИБП для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий отделом информатизации					                     С.Б. Григорьев

Приложение № 1

к Техническому заданию 
на поставку аккумуляторов для ИБП для нужд ИПУ РАН

Спецификация

на аккумуляторов для ИБП для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | шт. | 50 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку аккумуляторов для ИБП для нужд ИПУ РАН

Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара

# Весь товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям или превосходить их

| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения) | Наименование характеристики/ единица измерения | Значение характеристики | Обоснование включения дополнительных требований товара | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная. ОКПД2: 27.20.22.000 — Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей КТРУ: 27.20.22.000-00000001 – Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная |  | Возможность использования в ИБП | Да | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Емкость, Ампер-час (3,6 кКл) | > 7.2 и ≤ 9.0 | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Напряжение, Вольт | 12 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип | Закрытая | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Клеммы | F2 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Технология производства | AGM | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Срок службы АКБ, год | ≥ 8 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина, мм | ≤ 151 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина, мм. | ≤ 65 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота, мм | ≤ 94 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Полная высота, мм | ≤ 100 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Масса, кг | ≤ 2,62 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Полярность | Прямая | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р | Да | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал корпуса | ABS | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |