Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона 
на поставку элементов питания и аккумуляторов для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на поставку элементов питания и аккумуляторов для нужд ИПУ РАН

- Объект закупки: поставка элементов питания и аккумуляторов для нужд ИПУ РАН

(далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Приложением № 2 
к Техническому заданию «Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара».

Товары должны соответствовать требованиям Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

### ОКПД 2 код: 27.20.11.000 - Элементы первичные и батареи первичных элементов, КТРУ 27.20.11.000-00000005 - Элемент первичный и батарея первичных элементов.

### ОКПД 2 код: 27.20.23.120 - Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные (КТРУ – не применяется).

### 3. Перечень и количество поставляемого товара: общее количество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация 
на поставку элементов питания и аккумуляторов для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц, ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не являться предметом ареста и не должен быть заложен.

Поставляемый Товар и его составляющие должны быть новым товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества, не ранее 2025 года выпуска.

Товар не должен иметь следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), а также другим правилам, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр.1, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать 
также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р МЭК 60086-2-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Батареи первичные. Часть 2. Физические и электрические характеристики».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:

Срок поставки Товара до истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемых Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: Согласно требованиям Технического задания, «Сведений о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара» (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку элементов питания и аккумуляторов для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию)

Заведующий отделом информатизации	                                                                     С.Б. Григорьев

Приложение № 1

к Техническому заданию 
на поставку элементов питания и аккумуляторов для нужд ИПУ РАН

Спецификация

на поставку элементов питания и аккумуляторов для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элемент первичный и батарея первичных элементов | шт. | 280 |
| 2 | Элемент первичный и батарея первичных элементов | шт. | 120 |
| 3 | Элемент первичный и батарея первичных элементов | шт. | 10 |
| 4 | Элемент первичный и батарея первичных элементов | шт. | 20 |
| 5 | Батарея аккумуляторная никелевая | шт. | 100 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку элементов питания и

аккумуляторов для нужд ИПУ РАН

# Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара

# Весь товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям или превосходить их

| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения) | Наименование характеристики/ единица измерения | Значение характеристики | Обоснование включения дополнительных требований товара | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Элемент первичный и батарея первичных элементов. ОКПД2: 27.20.11.000 — Элементы первичные и батареи первичных элементов КТРУ: 27.20.11.000-00000005 - Элемент первичный и батарея первичных элементов |  | Вид элемента питания | LR6 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное напряжение, Вольт | 1,5 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер элемента питания | АА | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип элемента питания | Щелочной | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма элемента питания | Цилиндрическая | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Элемент первичный и батарея первичных элементов. ОКПД2: 27.20.11.000 — Элементы первичные и батареи первичных элементов КТРУ: 27.20.11.000-00000005 - Элемент первичный и батарея первичных элементов |  | Вид элемента питания | LR03 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное напряжение, Вольт | 1,5 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер элемента питания | ААА | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип элемента питания | Щелочной | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форма элемента питания | Цилиндрическая | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Элемент первичный и батарея первичных элементов. ОКПД2: 27.20.11.000 — Элементы первичные и батареи первичных элементов КТРУ: 27.20.11.000-00000005 - Элемент первичный и батарея первичных элементов |  | Вид элемента питания | 6LR61 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное напряжение, Вольт | 9 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер элемента питания | 9V(Крона) | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип элемента питания | Щелочной | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Элемент первичный и батарея первичных элементов. ОКПД2: 27.20.11.000 — Элементы первичные и батареи первичных элементов КТРУ: 27.20.11.000-00000005 - Элемент первичный и батарея первичных элементов. |  | Вид элемента питания | CR-P2 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное напряжение, Вольт | 6 | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип элемента питания | Литиевый | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. | Батарея аккумуляторная никель-металл-гидридная ОКПД2: 27.20.23.120 - Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные КТРУ: не применяется |  | Типоразмер | ААА | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Емкость, мА·ч | ≥ 750 и ≤ 800 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Напряжение, Вольт | 1,2 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Химический тип | Ni-Mh | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество циклов заряда, шт. | ≥ 500 | Для соответствия качественных и потребительских характеристик товара потребностям Заказчика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |