Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки при проведении электронного аукциона 
на поставку источников бесперебойного питания для нужд ИПУ РАН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку источников бесперебойного питания для нужд ИПУ РАН

1. Объект закупки: на поставку источников бесперебойного питания для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара».

Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания                                      по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям, указанным в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Код ОКПД 2:

26.20.40.111 - Источники бесперебойного питания.

КТРУ 26.20.40.110-00000001 – Источник бесперебойного питания.

Источник бесперебойного питания (позиция № 1) должен быть оснащен монтажным комплектом для использования в стандартных 19-дюймовых телекоммуникационных стойках.

3. Перечень и количество поставляемого Товара: общее количество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Спецификация на поставку источников бесперебойного питания для нужд ИПУ РАН», являющимся его неотъемлемой частью.

4. Общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц, ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований, не являться предметом ареста и не должен быть заложен.

Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен в соответствии со стандартами качества, не ранее 2025 года выпуска.

Товар не должен иметь следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), а также другим правилам, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность,
при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка Товара.

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1, 
ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин. 
с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать 
также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта.

Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденного сертификатами соответствия системы сертификации Росстандарта или декларациями о соответствии, санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида Товара).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 
от 16 августа 2011 года № 768;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 113.

- ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора»;

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Межгосударственный стандарт. «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки Товара, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта:

Срок поставки Товара до истечения 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта.

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки Товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

7. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требованиям Технического задания, Сведениям о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 2 к Техническому заданию) и Спецификации на поставку источников бесперебойного питания для нужд ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Заведующий отделом информатизации					                     С.Б. Григорьев

Приложение № 1

к Техническому заданию 
на поставку источников

бесперебойного питания

для нужд ИПУ РАН

Спецификация

на поставку источников бесперебойного питания для нужд ИПУ РАН

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного питания | шт. | 2 |
| 2. | Источник бесперебойного питания | шт. | 10 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

на поставку источников бесперебойного питания для нужд ИПУ РАН

Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара

# Весь товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям или превосходить их

| № | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения) | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |  |  |
| 1. | Источник бесперебойного питания. ОКПД2: 26.20.40.111 - Источники бесперебойного питания КТРУ: 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания |  | Полная мощность каждого модуля силовой части источника бесперебойного питания | ≥ 1500 | Вольт-ампер | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип | С двойным преобразованием (on-line) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке | ≥ 5 | Минута | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Возможность подключения внешних батарей | Да |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Конвертируемый по установке |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип используемых аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие дисплея | Да |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие клеммного выхода | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие функции параллельной работы | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Сейсмостойкое исполнение | Нет |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальная мощность | ≥ 1500.0 | Ватт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Активная мощность | ≥ 1500.0 | Ватт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания | ≥ 95 | Процент | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей | 36,0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей | 36,0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Понижение входного напряжения без переключения на использование АКБ | ≤ 120.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Повышение входного напряжения без переключения на использование АКБ | ≥ 300.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) | ≤ 5 | Процент | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке | ≤ 3 | Процент | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Выходной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений | 0.0 | Градус Цельсия | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Максимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений | ≥ 40 | Градус Цельсия | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная относительная влажность окружающей среды | ≥ 95 | Процент | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Уровень шума | ≤ 50.0 | Децибел | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Интерфейс связи | USB |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | SNMP |  | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  | RS232 |  | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Класс защиты | IP20 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Высота | ≤ 100.0 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина | ≤ 450.0 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Глубина | ≤ 500.0 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Масса | ≤ 20.0 | Килограмм | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Расчетная мощность нагрузки относительно номинальной в кВт для подбора времени автономной работы | 80.0 | Процент | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное напряжение одного аккумулятора | 12.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Емкость одного аккумулятора | ≥ 9.0 | Ампер-час (3,6 кКл) | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | ≥ 4.0 | Штука | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество выходных розеток IEC 60320 C13 | ≥ 8.0 | Штука | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U | ≤ 2.0 |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие сетевой карты в составе источника бесперебойного питания | Да |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие АКБ в комплектации | Да |  | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Пространство для обслуживания источника бесперебойного питания | Спереди и сзади |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход) | 1:1 |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подключение ввода | 1Ph+N+PE |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подключение вывода | 1Ph+N+PE |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220.0 и < 240.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальное выходное напряжение | ≥ 220.0 и < 240.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальная входная частота | 50.0 | Герц | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальная выходная частота | 50.0 | Герц | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие функции холодного старта | Да |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие режима повышенной энергоэффективности | Да |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Источник бесперебойного питания. ОКПД2: 26.20.40.111 - Источники бесперебойного питания КТРУ: 26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания |  | Полная мощность каждого модуля силовой части источника бесперебойного питания | ≥ 1000.0 | Вольт-ампер | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип | Линейно-интерактивный (line interactive) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | Да | Минута | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Зарядка мобильных устройств через шину USB | USB type A |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип используемых аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | ≥ 4.0 | Штука | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Количество выходных розеток Schuko | ≥ 8.0 | Штука | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Емкость одного аккумулятора | ≥ 9.0 | Ампер-час (3,6 кКл) | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальное напряжение одного аккумулятора | 12.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Уровень шума | ≤ 40.0 | Децибел | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Понижение входного напряжения без переключения на использование АКБ | ≤ 140.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Повышение входного напряжения без переключения на использование АКБ | ≥ 300.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота | ≤ 150.0 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина | ≤ 300.0 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Глубина | ≤ 200.0 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений | 0.0 | Градус Цельсия | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Максимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений | ≥ 40.0 | Градус Цельсия | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие функции холодного старта | Да |  | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Масса | ≤ 10.0 | Килограмм | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие АКБ в комплектации | Да |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220.0 и < 240.0 | Вольт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Номинальная входная частота | 50.0 | Герц | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |