Приложение № 2 

к Извещению об осуществлении закупки 

при проведении электронного аукциона 

на поставку канцелярских товаров
для нужд ИПУ РАН
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Контракт № _____________ (ИПУ 2024/ЭА-62) 
на поставку канцелярских товаров для нужд ИПУ РАН
Идентификационный код закупки № 24 1 7728013512 772801001 0025 003 0000 244
 «____» _________ 2024 г.                                    

                      

           город Москва 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов определения Поставщика путем проведения электронного аукциона, проведенного среди СМП, СОНКО, отраженных в Протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «___» ______ 2024 г. № ______________ заседания комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для нужд ИПУ РАН заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
I. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить канцелярские товары для нужд ИПУ РАН (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны
в спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _____________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается).
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, гарантийные обязательства, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. 
2.5. Источник финансирования Контракта - средства бюджетного учреждения, год бюджета - 2024. Код вида расходов (КВР) – 244.
2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в срок, не превышающий      7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан 
в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить 
об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: ИПУ РАН, 
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 (далее - место доставки), в срок до истечения 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.
Поставщик не менее чем за 2 (два) дня до осуществления поставки Товара направляет
в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке и в сроки, установленные разделом VIII Контракта (в случае установления Заказчиком требования предоставления обеспечения гарантийных обязательств).

3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара
и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, 
а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленным Контрактом и положениями нормативной и технической документации, предусмотренной Контрактом и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.6. Для осуществления электронного документооборота формируются документы 
о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и направляются Заказчику 
с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде документа 
о приемке. 

К документу о приемке, прилагаются документы в качестве первичных учетных документов, которые считаются его неотъемлемой частью счет, универсальный передаточный документ (при наличии) или товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) документы, подтверждающие соответствие поставляемого Товара требованиям энергетической эффективности (при наличии), иные необходимые документы, установленные законодательством Российской Федерации, которые считаются его неотъемлемой частью.

3.7. По факту приемки Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок с предоставлением в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товара, счет, универсальный передаточный документ (при наличии) или товарную накладную и счет-фактуру (при наличии), иные необходимые документы, установленные законодательством Российской Федерации, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.8. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.9. Датой поставки (получения) Товара считается дата передачи Товара Поставщиком Заказчику, указанная в документе о приемке. 

3.10. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе 
в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.11. Для приемки результатов исполнения Контракта Заказчиком создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приемка Товара осуществляется приемочной комиссией с учетом результатов экспертизы путем подписания приемочной комиссией и Сторонами Документа о приемке (приложение № 2 к Контракту) или мотивированного отказа от подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа, с дальнейшим подписанием документа о приемке, формированием, подписанием мотивированного отказа и размещением их в единой информационной системе членами приемочной комиссии.

3.12 Заказчик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии 
с п. 3.5 Контракта и после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пунктом 3.11 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа 
о приемке подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заказчика и размещает их в единой информационной системе.

Подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа 
и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном п. п. «а» и «б» п. 5 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа 
от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, 
в которой расположен Поставщик.

3.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.14. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком 
и Поставщиком усиленной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

3.15. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
3.16. Право собственности на Товар, риски утраты и повреждения переходят 
от Поставщика к Заказчику с даты приемки.
3.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.18. В случае противоречия положений Контракта нормам Федерального закона № 44-ФЗ, применяются нормы Федерального закона № 44-ФЗ.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Поставщик обязан: 
4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара
или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. В случае принятия Поставщиком предусмотренного частью 19 статьи 
95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 
103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа 
с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пп. 1 п. 4.1.4. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения 
в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с пп. 2 п. 4.1.4 Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара; 
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством; 

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии 
с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии
с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; 
4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если 
в ходе исполнения Контракта установлено, что:

 а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию 
о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным 
в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.3. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного 
по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение 
в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 
103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа 
с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 
1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с пп. 2 п. 4.3.3. Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
VI Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных 
как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке 
и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством; 
4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
V. Качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара 
и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 1 процент цены контракта, 
но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта 
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии
с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами и составляет:
- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в соответствии с частью 
64.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

VIII. Обеспечение гарантийных обязательств
8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется.
IX. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано
с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

X. Рассмотрение и разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) рабочих дней. 
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий 
в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, осуществляется 
с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается 
в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

XI. Срок действия и порядок расторжения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует по «25» декабря 2024 г. включительно. Окончание срока действия Контракта 
не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном    статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

XII. Прочие положения
12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также
в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами
в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
XIII. Перечень приложений
13.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения: 
1. спецификация – приложение № 1;
2. документ о приемке – приложение № 2.

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова
Российской академии наук (ИПУ РАН)
	полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

	Адрес местонахождения: 117997,

г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65

Почтовый адрес: 117997, ГСП-7,

г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65
	Адрес местонахождения: ________________
_______________________________________

	ИНН 7728013512, КПП 772801001 
ОГРН 1037739269590
	ИНН _________________________________ КПП (при наличии) ____________________

	Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве 
Единый казначейский счет 40102810545370000003

Казначейский счет 03214643000000017300

л/с 20736Ц83220, БИК 004525988
	Банковские реквизиты:
р/с _____________________________ 
к/с _____________________________ 
БИК ____________________________

	ОКПО 00229530, ОКАТО 45293566000, ОКТМО 45902000000

ОКОПФ 75103, ОКВЭД 72.19
	ОКОПФ__________ ОКПО_________

	Адрес электронной почты: dan@ipu.ru
	ОКПД2_____, ОКАТО______, ОКТМО______

	Телефон: 8-495-334-89-10
	Для бюджетных учреждений (дополнительно):

	
	Наименование органа Федерального казначейства _____________________

	
	Лицевой счет ____________________ 
КБК ____________________________

	
	Адрес электронной почты: ________________

	
	Телефон: ________________________

	Заказчик:
	Поставщик:

	_______________________________

(должность)
	_______________________________

(должность)

	_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы)
	_______________________________

        (подпись, фамилия и инициалы)

	«__» _____________ 20__ г.
	«__» _____________ 20__ г.

	М.П. (при наличии печати)
	М.П. (при наличии печати)


Приложение № 1 к Контракту
на поставку канцелярских товаров

для нужд ИПУ РАН 
от «___»________________ 2024 г. 
№ ___________ (ИПУ 2024/ЭА-62)
Спецификация

на поставку канцелярских товаров для нужд ИПУ РАН
1. Объект закупки: поставка канцелярских товаров для нужд ИПУ РАН (далее – Товар).
2. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Таблицей № 2 
к Спецификации «Сведения о функциональных, технических, качественных 
и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара» (далее – Таблица № 2).
Товар должен соответствовать или превышать требования Спецификации по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным (при наличии) показателям, указанным в Таблице № 2.
ОКПД 2: 20.41.44.190 - Средства чистящие прочие, КТРУ отсутствует;

ОКПД 2: 32.99.12.120 - Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; КТРУ 32.99.12.120-00000003 – Маркер; КТРУ 32.99.12.120-00000005 – Маркер.

ОКПД 2: 32.99.12.110 - Ручки шариковые; КТРУ 32.99.12.110-00000002 – Ручка канцелярская;

ОКПД 2: 32.99.16.140 - Подушки штемпельные; КТРУ 32.99.16.140-00000001 - Подушка штемпельная.
3. Перечень и количество поставляемого Товара:
                                                                                                                                            Таблица № 1

Перечень и количество поставляемого Товара

	№

п/п
	Наименование товара
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. товара с НДС (без НДС), руб.
	Сумма с НДС (без НДС), руб.

	1. 
	Салфетки чистящие
	
	шт.
	120
	
	

	2. 
	Маркер
	
	шт.
	20
	
	

	3. 
	Маркер
	
	шт.
	30
	
	

	4. 
	Маркер
	
	шт.
	100
	
	

	5. 
	Ручка канцелярская
	
	шт.
	60
	
	

	6. 
	Подушка штемпельная
	
	шт.
	10
	
	

	7. 
	Подушка штемпельная
	
	шт.
	10
	
	

	Итого:
	

	в том числе НДС (НДС не применяется):
	


4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:
Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, 
не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезён 
на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, 
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, изготовлен 
в соответствии со стандартами качества.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.
Поставка Товара (включая перевозку и погрузо-разгрузочные работы) осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 ч. 30 мин по 18 ч. 15 мин.                                        с понедельника по четверг, с 9 ч. 30 мин по 17 ч. 00 мин. - пятница с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. 
Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.
Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».
На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) 
и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии 
с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.
В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить 
в известность Заказчика. 
Срок и объем гарантии на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке.
В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
Поставляемый Товар должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.
Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара.
Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы 
по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации и декларированию данного вида продукции).
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям: 
- решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей                                и подростков»;
- решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»;    

- ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний».

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:
Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. 

6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: в соответствии с условиями Контракта.  

7. Качественные и количественные характеристики поставляемого Товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Согласно требованиям Таблицы № 1 «Перечень и количество поставляемого Товара» 
и Таблицы № 2 Спецификации «Сведения о функциональных, технических, качественных 
и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара».             
 

	Заказчик:
	Поставщик:

	_______________________________

(должность)
	_______________________________

(должность)

	_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы)
	_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

	«__» _____________ 20__ г.
	«__» _____________ 20__ г.

	М.П. (при наличии печати)
	М.П. (при наличии печати)


Таблица № 2
Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при наличии) характеристиках товара
	№
	Наименование товара
	Указание
на
товарный
знак
(модель,
производитель, страна
происхождения товара)
	Технические характеристики
	Обоснование необходимости использования дополнительной информации
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение

	Значение, предлагаемое участником
	
	

	1
	Салфетки чистящие

 20.41.44.190 — Средства чистящие прочие, КТРУ отсутствует 


	
	Назначение
	для экранов
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид упаковки
	пластиковая туба
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество штук в упаковке
	≥ 100
	
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Антистатический эффект
	да
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие перфорации
	да
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал салфеток
	целлюлоза
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Маркер

ОКПД 2: 32.99.12.120 — Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; 

КТРУ 32.99.12.120-00000003 - Маркер
	
	Вид маркера
	лаковый
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Форма наконечника
	клиновидная
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет
	белый
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Маркер

ОКПД 2: 32.99.12.120 — Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; 

КТРУ 32.99.12.120-00000003 - Маркер
	
	Вид маркера
	лаковый
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Форма наконечника
	клиновидная
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет
	черный
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Маркер

ОКПД 2: 32.99.12.120 — Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; 

КТРУ 32.99.12.120-00000005- Маркер
	
	Вид маркера
	для досок
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Маркер двусторонний
	нет
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Форма наконечника
	клиновидная
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет
	черный
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Ручка канцелярская

ОКПД 2: 32.99.12.110 — Ручки шариковые КТРУ 32.99.12.110-00000002 – Ручка канцелярская
	
	Вид
	капиллярная
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Возможность замены пишущего стержня
	нет
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал корпуса
	пластик
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ручка автоматическая
	нет
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Толщина линии письма, миллиметр
	0.35
	
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Цвет чернил
	синий
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Подушка штемпельная

ОКПД 2: 32.99.16.140

КТРУ 32.99.16.140-00000001- 

Подушка штемпельная

[image: image1.jpg]



	
	Тип подушки штемпельной
	сменная
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет подушки штемпельной
	синий
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Диаметр, мм
	40
	
	Использование в работе штампов данного параметра
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Совместимость с оснастками Printer R40, R40 Dater, R2040
	наличие
	
	Использование в работе штампов данного параметра
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип краски
	на водной основе с содержанием глицерина
	
	Улучшает качество оттиска за счет сохранения однородности капелек чернил на микроуровне
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Подушка штемпельная

ОКПД 2: 32.99.16.140

КТРУ 32.99.16.140-00000001- 

Подушка штемпельная

[image: image2.jpg]



	
	Тип подушки штемпельной
	сменная
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Цвет подушки штемпельной
	синий
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Диаметр, мм
	45
	
	Использование в работе штампов данного параметра
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Совместимость с оснастками Printer R45, R45 Dater, R2045
	наличие
	
	Использование в работе штампов данного параметра
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип краски
	на водной основе с содержанием глицерина
	
	Улучшает качество оттиска за счет сохранения однородности капелек чернил на микроуровне
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	Заказчик:

_______________________________

(должность)

              _______________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

«__» _____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	Поставщик:

_______________________________

(должность)

_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

«__» _____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)


Приложение № 2 к Контракту
на поставку канцелярских товаров

для нужд ИПУ РАН 
от «___»________________ 2024 г. 

№ ___________ (ИПУ 2024/ЭА-62)

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ

г. Москва                                                                                                     «___» __________202_ г. 

I.  СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ 

Идентификационный код закупки: _________________________________________________.

Наименование документа-основания (номер и дата контракта):

_______________________________________________________________________________.

Реестровый номер в реестре контрактов: ____________________________________________.

Информация о передаче товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг):

Дата начала периода поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
: ______________

Дата передачи товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг): ______________

Дата окончания периода поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):____________ 

	Наименование объекта закупки
	Источник финансирования
	Обеспечение исполнения контракта

	Наименование товара (работы, услуги)
	Код по ОКПД 2
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: ________________________________________________________________________________

II.  СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

	Наименование заказчика
	Местонахождение, адрес, телефон, адрес электронной почты
	ИНН
	КПП
	ФИО руководителя/ представителя от заказчика

	
	
	
	
	


III. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Местонахождение, адрес, телефон, адрес электронной почты
	ИНН
	КПП
	ФИО руководителя/ представителя от поставщика

	
	
	
	
	


IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА 

(результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка, выполненная работ или оказанная услуга), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

	№
	Наименование товара (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.
	Страна происхождения товара

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


V. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(перечень документов может изменяться в соответствии с условиями контракта)

1.  Заключение по результатам проведенной экспертизы.

2.  Счет.

3.  Товарные накладная.

4.  Счет-фактура.

5.  Акты.

6.  Сертификаты качества

7.  Иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

VI.  РЕЗУЛЬТАТ ПРИЕМКИ

Основание создания приемочной комиссии и основание полномочий: ______________

	№
	ФИО, должность
	Полномочия
	Решение члена приемочной комиссии
	Подпись

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	От заказчика:
	
	От поставщика (подрядчика, исполнителя):

	
	
	

	__________________/_______________/
	
	__________________/_______________/

	«___» __________202_ г.
	
	«___» __________202_ г.

	
	
	


ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН)
	
	Поставщик:



	________________

__________________ / ___________ /
	
	_____________

_______________ / ___________ /


   м.п.






           м.п.
12

