# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № ИПУ 2013/ ЗК-05

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В. А.Трапезникова Российской академии наук (сокращенно ИПУ РАН), www.ipu.ru, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65,  контактные лица:  тел. 8 495 334 75 70 – Грибов Александр Алексеевич, e-mail: gribov@ipu.ru; тел/факс: 8 495 334 91 79 - Иванова  Светлана  Александровна, e-mail: isa44@bk.ru, предусматривает за счет средств  Федерального бюджета осуществить размещение заказа на выполнение работ по устройству рулонной кровли

в корпусах ЛПК, КОН ИПУ РАН.

Настоящий запрос котировок является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства.

Для подтверждения принадлежности к СМП необходимо приложить соответствующий документ:

- Свидетельство о включении в реестр субъектов малого предпринимательства (при наличии)

или

- Информационное письмо участника, в котором декларируется, что такой участник по основным критериям может быть отнесен к субъектам малого предпринимательства. Письмо оформляется на фирменном бланке участника размещения заказа.

ОКДП: 4540123 Устройство рулонных кровель.

Название, техническое задание, перечень работ, требования к их выполнению даны  в Приложении № 1 к настоящему извещению; Спецификация (Объем и характеристика работ) представляется участником размещения заказа с указанием цены на каждый вид работ  и итоговой цены, включая НДС, в Приложении № 2.

# Начальная максимальная  цена Договора:  494 600 (четыреста девяносто четыре  тысячи шестьсот) руб. 00 коп

Цена договора  включает в себя стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для выполнения своих обязательств, в том числе, но не ограничиваясь:

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, страхование;

- затраты на уплату таможенных платежей, налогов, сборов;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Исполнителем и привлекаемыми им третьими лицами;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, все налоги, действующие на момент заключения Договора, а также другие затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

К извещению прилагается Обоснование начальной (максимальной) цены Договора (Приложение 5).

Срок  оказываемых услуг: 12 календарных дней

Место, часы и способ подачи котировочной заявки:  в письменной форме на фирменном бланке Исполнителя по почте или нарочным, курьером по адресу:

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная,  дом 65, комн. 604, с 10:00 до 16:00.

Контактное лицо по приему заявок:

Иванова Светлана Александровна – тел/факс: 8 495 334 91 79.

Участник размещения заказа должен представить:

КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ  -  (по образцу  Приложения № 3).

Вместе с котировочной заявкой Исполнитель  предоставляет Спецификацию

(Объем и характеристика работ) – см. Приложение № 2 (заполняется Исполнителем как приложение к котировочной заявке с указанием цены за единицу наименования работы и итоговой цены, включая НДС).

СВЕДЕНИЯ об участнике размещения заказа, включая банковские реквизиты участника - Приложение № 4.

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, на его усмотрение, документы:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата и т.п.

Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в размещении заказа способом запроса котировок.

Дата начала подачи заявок:    23 сентября 2013г.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (внутр. телефон 16-04).

Дата и время окончания подачи заявок:  02 октября 2013г. до 16 часов 00 мин (время московское).

Срок заключения Договора – не ранее чем через  7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте РФ протокола  рассмотрения и оценки котировочных  заявок.

Способ оплаты:  Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных и сданных работ в рублях Российской Федерации  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней, после принятия результата выполненных работ без замечаний и недостатков.

Оплата услуг по Договору  не может быть произведена, если Акт сдачи-приемки работ  содержит указания на недостатки в выполнении работы..

Дополнительные условия:

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

- При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Каждый участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

- Проведение переговоров  между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

- Котировочные заявки, поданные после окончания приема заявок,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке победителя запроса           котировок остаются неизменными в течение всего срока действия Договора.

Извещение о данном запросе котировок цен,  размещено на Общероссийском

официальном  сайте РФ  www.zakupki.gov.ru и на сайте ИПУ РАН www.ipu.rssi.ru

Приложения:

- Наименование, техническое задание  –  Приложение № 1.

- Спецификация (Объем и характеристика работ) –  Приложение № 2.

- Форма котировочной заявки – Приложение № 3.

- Сведения об участнике размещения заказа – Приложение № 4.

- Обоснование начальной максимальной цены Договора  – Приложение № 5.

Заместитель директора ИПУ РАН                                                           Г.В. Зиньков

Приложение № 1

к запросу котировок

№ ИПУ 2013/ЗК-05

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству рулонной кровли

в корпусах ЛПК, КОН ИПУ РАН

1.  Место выполнения работ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук, 117997 г. Москва, ул. Профсоюзная,   д. 65.

2.  Начальная (максимальная) цена Договора:

494 600 (четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп.

включая НДС  18%.

3.  Источник финансирования: субсидия из Федерального бюджета.

4. Сроки (периоды) выполнения работ

12 календарных дней.

5.   Наименование работ

Устройство рулонной кровли в корпусе ЛПК

6.  Виды выполняемых работ:

-  разборка покрытий кровель из рулонных материалов;

- устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя;

-устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике;

- смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.4 м;

- устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков;

- погрузка: мусор строительный с погрузкой вручную;

-перевозка бетонных, железобетонных изделий и перегородочных материалов, лесоматериалов и материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т. на расстояние 30 км. класс груза 1.

7.  Общие требования к выполнению работ

7.1. Способ укладки рулонных материалов – наплавление, в 2слоя.

7.2. Наплавление полотнищ  должно производиться вдоль оси крыши.

7.3. Устройство кровли в местах температурных (деформационных) швов  в соответствии со  СНиП II-26-76.

7.4. Поверхность кровли не должна иметь вспучиваний воздушных  пузырей.

7.5. Устройство примыкания в соответствии с Пособием к строительным нормам

«Проектирование и ремонт кровель» (П1-03 к СНБ 5.08.01-2000) – примыкание кровли с

выводом на парапет под металлический лист.

8.  Ведомость объема работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 кв. м | 8 | 12 дней |
| 2 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя | 100 кв. м | 8 |  |
| 3 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | 100 м деформац. швов | 0,45 |  |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.4 м | 100 м | 0,8 |  |
| 5 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 100 м | 1,2 |  |
| 6 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2,257 |  |
| 7 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий и перегородочных материалов, лесоматериалов и материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т. на расстояние 30 км., класс груза 1. | т | 2,257 |  |

9.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ,

методы производства работ, организационно-технологическая схема производства

работ, безопасность выполняемых работ:

9.1. Исполнитель обязан гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии

с технической документацией и техническим заданием.

9.2. Выполняемые работы и материалы должны соответствовать требованиям

действующих в настоящее время технических регламентов. Исполнитель должен

применять современные методы  и технологии производства работ.

9.6. Исполнитель должен обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться

на   Объекте,  и поддерживать его, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения   возникновения опасности для упомянутых лиц.

9.7. Обеспечить  выполнение требований  по соблюдению производственной санитарии,

по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка.

9.8. Соблюдать правила пожарной безопасности.

9.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима на строительной площадке возлагаются на Исполнителя.

9.10. Оформить, при необходимости, в соответствии с принятым у Заказчика порядком, разрешение допуска на проведение огневых и пожароопасных работ.

9.11. Допускать к работе персонал, аттестованный в установленном порядке и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

9.12. Обеспечить свой персонал необходимым для работы инструментом, а также НТД,  производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и нести ответственность за их исполнение.

9.13. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими строительными  нормами и правилами.

9.14. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе

выполнения работ по Договору.

10.  Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

10.1.  Материалы,  используемые для производимых работ  должны иметь соответствующие

сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, в т.ч. гигиенические.

10.2. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил пожарной

безопасности утвержденными приказом МЧС от 18 июля 2—3 г. № 313 (далее по тексту)

10.3.  Применяемые в процессе работ строительные материалы и изделия

должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших

в употреблении, недопустимо.

10.4.  Все применяемые в процессе работ материалы и изделия должны отвечать

установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.

11.    Условия выполнения работ:

11.1.  Все работы будут производиться в условиях действующего учреждения.

11.2.  Работы с повышенным уровнем шума должны проводиться в период после 18:00 до 08:00, а также в выходные дни.

11.3.  График проведения работ согласовывать со службой Главного инженера.

отключение инженерных систем, сетей и отдельных участков производить только   по

предварительному письменному согласию Главного инженера.

11.4. При производстве работ по устройству кровли необходимо  учесть погодные условия.

Не допускать протекания атмосферных осадков через кровлю в период проведения работ.

11.5.  Оформить, при необходимости, в соответствии принятым у Заказчика порядком, разрешение допуска на проведение огневых и пожароопасных работ.

11.6. Допускать к работе персонал, аттестованный в установленном порядке и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

11.7. Обеспечить свой персонал необходимым для работы инструментом, а также НТД,  производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и нести ответственность за их исполнение.

11.8. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими

строительными нормами и правилами.

11.9. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе

выполнения работ по Договору.

12.   Порядок контроля и приемки работ

12.1. Порядок технического надзора:

- технический надзор за выполнением работ осуществляет представитель Заказчика;

- технический надзор за обеспечением безопасных условий труда и сохранности    оборудования, сооружений и устройств осуществляет представитель Заказчика;

- контроль сроков выполнения работ производится лицом, осуществляющим технический надзор на ремонтируемом объекте;

- при нарушении технологии производства работ, отступлением от требований технического задания, применение материалов не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушений.

12.2. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат

беспрекословному выполнению.

12.3. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.

12.4. Приемка выполненных работ   производится на объекте Заказчика, совместно с

представителем владельца объекта Заказчика работ и Исполнителя,  с оформлением акта   приемки выполненных работ.

12.5. При приемке проверяются объемы и номенклатура выполненных работ и качество

работ.

13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по

завершению и сдаче работ:

13.1. Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки  выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме  КС-3, а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

13.2. Акты освидетельствования скрытых работ.

13.3. Сертификаты (паспорта) на использованные материалы.

13.4. Счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

14.   Требования по объему гарантий качества работ

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, они устраняются Исполнителем

за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на срок

устранения  дефектов.

15.  Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантия на выполненные работы – 24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения  Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Зам. директора ИПУ РАН                                                                    Г.В. Зиньков

Приложение № 2

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-05

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Объем и характеристика работ)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 кв.м | 8 |  |  |
| 2 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя | 100 кв.м | 8 |  |  |
| 3 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | 100 м деформац. швов | 0,45 |  |  |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.4 м | 100 м | 0,8 |  |  |
| 5 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 100 м | 1,2 |  |  |
| 6 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2,257 |  |  |
| 7 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий и перегородочных материалов, лесоматериалов и материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т. На расстояние 30 км., класс груза 1. | т | 2,257 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС 18 % |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

Генеральный директор                                          ____________________________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                 ____________________________

(расшифровка подписи)

МП

Приложение № 3

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-05

(На фирменном бланке)

Полное наименование организации,                                                 В  ЕДИНУЮ  КОМИССИЮ

фактический адрес, телефон                                                                                          ИПУ РАН

Исх. .№____    от

«_ »___________2013г

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы ниже подписавшиеся,

___________________________________________________________________,

предлагаем  выполнить заказ на выполнение работ   по устройству рулонной кровли в корпусах ЛПК, КОН  ИПУ РАН.

Цена Договора: ___________________руб. _____ коп.

Срок исполнения: _______________.

Мы согласны, что оплата Договора будет производиться Заказчиком после окончательного выполнения всех работ и принятия результата выполненных работ без замечаний и недостатков путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Договор не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня  размещения на официальном сайте  РФ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке,  остаются неизменными в течение всего срока действия Договора, если таковой будет с нами заключен.

К настоящей заявке прилагается  в виде приложения Спецификация (Объем и характеристика работ) с указанием цены за единицу работы и  итоговой цены стоимости работ, включая НДС.

До подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Договора будет играть  роль обязательного Договора  между нами.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление

Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

## Приложение № 4

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-05

## СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации (дата, №, кем выдано) |  |
| 4 | Юридический адрес (с индексом) |  |
| 5 | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  |
| 6 | Почтовый адрес (с индексом) |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 8 | #### Ф. И. О. Руководителя (полностью) |  |
| 9 | Банковские реквизиты |  |
| 10 | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 11 | Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах соответствиях и т. п. |  |
| 12 | Контактные телефоны (обязательно) |  |
| 13 | Факс |  |
| 14 | Адрес электронной почты |  |

об участнике размещения заказа

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются (по мере возможности) следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (заверенная руководителем копия).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная руководителем копия).

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (заверенная руководителем копия).

4.  Информационное  письмо об учете в Статрегистре Росстата .

5.  …………………………………………………………………..

###### Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)                                        ______________   _________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                                 ______________  __________   М.П.                                                                                         (подпись)               (Ф.И.О.)

## Приложение № 5

к запросу котировок

№  ИПУ 2013/ЗК-05

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены Договора

на выполнение работ по устройству рулонной кровли в корпусах ЛПК, КОН  ИПУ РАН

Способ размещения заказа:

запрос котировок

| № п/п | Наименование Работ и оборудования | Цены Исполнителя (руб.) |  |  |  | Начальная (максимальная) цена Договора, в.т.ч. НДС 18% (руб.) ИПУ РАН Сентябрь 2013 С учетом официального уровня инфляции в пересчете цен на максимально возможную цену На выполнение данного вида работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Соренто» 8 495 334 80 22 kovekss@mail.ru Коммерческое предложение Доставлено нарочным 17 сентября 2013 | ОО «ТехИнвест» 8 495 987 65 12 main@isg.su Коммерческое предложение Получено по факсу: на номер телефона: 8 495 334 91 79 20 сентября 2013 в 10:47 | ООО "СП-Гео" 8 499 934 91 80 SP-Geo@yndex.ru Коммерческое предложение Получено по e-mail: ekolog@ipu.ru 20 сентября 2013 в 10:14 | Среднее значение Цены (руб.) |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 41039,40 | 41622,50 | 42008,12 | 41556,67 |  |
| 2 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя | 271572,01 | 271323,80 | 271615,16 | 271503,66 |  |
| 3 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | 46640,07 | 45042,13 | 46843,87 | 46175,36 |  |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0.4 м | 18008,50 | 18112,50 | 18000,50 | 18040,50 |  |
| 5 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 40676,07 | 41056,08 | 40229,16 | 40653,77 |  |
| 6 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную | 805,67 | 801,00 | 810,00 | 805,56 |  |
| 7 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий и перегородочных материалов, лесоматериалов и материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т. На расстояние 30 км., класс груза 1. | 323,20 | 300,00 | 325,00 | 316,07 |  |
| ИТОГО: |  | 419064,92 | 418258,01 | 419831,81 | 419151,59 |  |
| НДС18%: |  | 75431,68 | 75286,44 | 75569,72 | 75447,29 |  |
| ВСЕГО: |  | 494 496,60 | 493 544,45 | 495 401,53 | 494 598,88 | 494 600,00 (в т.ч. НДС) |

Начальная (максимальная) цена Договора:  494 600 (четыреста девяносто четыре тысячи  шестьсот) руб. 00 коп.

Зам. директора ИПУ РАН                                                                                                                                                              Г.В. Зиньков