|  | Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН «Утверждаю» Директор академик ______________________ С.Н. Васильев «06 » мая 2009г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ

на заключение государственного контракта

«Проведение текущего ремонта помещений

ИПУ РАН»

№ ИПУ 2009/ОА - 02

Москва

2009г.

# Содержание

|  | № стр. |
| --- | --- |
| Термины, используемые в документации об аукционе | 3 |
| Часть I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН | 4 |
| Раздел 1.1. Приглашение к участию в аукционе | 4 |
| Раздел 1.2. Общие условия проведения аукциона | 5 |
| Раздел 1.3. Информационная карта аукциона | 20 |
| Раздел 1.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 25 |
| 1.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе | 25 |
| 1.4.2. Форма заявки на участие в аукционе | 27 |
| 1.4.2.1. Форма предложения о качестве работ/услуг | 30 |
| - 1.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа | 31 |
| 1.4.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника размещения заказа | 33 |
| - 1.4.5.Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа на процедуре аукциона | 34 |
| 1.4.6. Форма образца подписания конверта | 35 |
| 1.4.7. Форма запроса документации об аукционе | 36 |
| - 1.4.8.Форма запроса на разъяснение документации об аукционе | 37 |
| Часть II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Техническое задание с Приложениями | 38 |
| Часть III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА | 47 |

## ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в установленном порядке  действия государственного заказчика по определению исполнителей в целях заключения с ними государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд – www.zakupki.gov.ru.

Государственные заказчики ( далее  - Заказчики) – органы государственной власти, а также уполномоченные указанными органами государственной власти на размещение заказов получатели  бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  за счет бюджетных средств.

Заинтересованное лицо – лицо, ознакомившееся с Извещением о проведении открытого аукциона и/или с документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте, и заинтересованное в заключении государственного контракта по предмету аукциона.

## Участник размещения заказа – юридическое лицо  независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или физическое, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие  на заключение государственного контракта.

Участник аукциона – Участник размещения заказа, подавший своевременно заявку на участие в открытом аукционе, которая была признана соответствующей требованиям статьи    11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и всем требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену государственного контракта.

Документация об аукционе -  документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком  требования к исполнителю государственного заказа в соответствии с Техническим заданием.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия  Участника размещения заказа принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении  аукциона и документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Государственный контракт (далее – контракт) – договор, заключенный Государственным  заказчиком в целях обеспечения государственных нужд.

Предмет аукциона – право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Аукционист – представитель заказчика, проводящий от имени заказчика аукцион на право заключения государственного контракта.  Любой член аукционной комиссии, выбранный путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения   аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор Участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Предложение о цене государственного контракта – заявляемая участником аукциона цена Государственного  контракта, сниженная на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта либо от последней из предложенных Участником аукциона  цены Государственного контракта в соответствии с процедурой проведения аукциона.

Представитель Участника аукциона – лицо, представляющее интересы Участника аукциона по доверенности и принимающее непосредственное участие в процедуре аукциона, зарегистрированное для этого и получившее карточку Участника аукциона

Часть I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Раздел 1.1.  Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее – заинтересованные лица).

Предметом настоящего открытого аукциона является проведение текущего ремонта помещений  ИПУ РАН.

Победитель настоящего открытого аукциона получит право на заключение государственного контракта по предложенной им цене, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Правоотношения между заказчиком и победителем открытого аукциона по предмету открытого аукциона возникнут после подписания государственного контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов.

Участник размещения заказа обязан изучить документацию об аукционе, включая все условия, требования, формы, приложения, Техническое задание и проект государственного контракта, а также применимые к аукциону законы и нормативно-правовые акты. Непредставление полной информации в соответствии с документацией об аукционе, представление неверных, противоречивых сведений или подача заявки, не отвечающей формальным требованиям, содержащимся в документации об аукционе, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить в электронной форме полный комплект настоящей документации об аукционе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и на сайте ИПУ РАН  www.ipu.ru.

На основании заявления по Форме 1.4.7. любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления,  в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе  в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов   всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе с официального  сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений и изменений документации об аукционе. Заказчик не несет  ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений к документации об аукционе.

Примечание: для присутствия на процедуре аукциона Участнику аукциона необходимо заранее (не менее  чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

Раздел 1.2. Общие условия проведения  аукциона

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Правовое регулирование

    - Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального закона от

21 июля 2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральных законов:  № 53-ФЗ от 20.04.2007г.,  № 218 –ФЗ от 24.07.2007г, № 135-ФЗ « О защите конкуренции»,  № 308 ФЗ от 30.12.2008г. « О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством  Российской  Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей  документацией об аукционе.

1.2. Заказчик

Государственный заказчик (далее – Заказчик) – Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН) проводит  открытый аукцион, предмет и условия  которого указаны в Информационной карте аукциона в соответствии с процедурами, условиями и положениями  настоящей документации об аукционе.

Предмет аукциона: открытый аукцион на право заключения Государственного контракта на проведение текущего ремонта помещений  ИПУ РАН.

1.2.1. Место выполнения работ: г. Москва 117997, ул. Профсоюзная, д.65.

Адрес электронной почты контактного лица: ekolog@ipu.ru

1.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта –6 046 445 руб.

Начальная (максимальная) цена государственного  контракта не может быть превышена при заключении  контракта по итогам аукциона.

1.2.3. Срок выполнения работ: 90 дней с момента заключения контракта

1.3..Заказчик выбирает Исполнителя работ по проведению текущего ремонта помещений ИПУ РАН, соответствующего требованиям к Участникам размещения заказа, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона.

1.3.1. Победитель аукциона должен выполнить работы по адресу и в срок, указанные в Информационной карте аукциона.

1.4. Правоспособность и требования к Участникам размещения заказа

1.4.1. В настоящем аукционе могут принять любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

### 1.4.2. Обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1.4.2.1. устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской федерации к лицам, осуществляемым выполнение работ, являющихся предметом аукциона:

а) наличие действующих лицензий на  выполнение работ, являющихся предметом аукциона;

б) соответствие предмету аукциона  основных видов деятельности Участника (для юридических лиц  - определенных на основании его учредительных документов);

в) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте аукциона.

1.4.2.2. Непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения  заказа – юридического лица банкротом.

1.4.2.3. Неприостановление деятельности Участника размещения  заказа в порядке, предусмотренном Кодексом  Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

1.4.2.4.Отсутствие у Участника размещения  заказа задолженности по начисленным налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим указанному требованию, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законодательством Российской федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.4.3. Заказчик может установить дополнительные требования к Участникам размещения заказа, если  эти требования в  указаны в Информационной карте аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты государственного контракта

1.5.1. Финансирование по государственному контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Оплата  заказа производится в порядке, предусмотренном проектом государственного контракта (Часть III)

1.6. Расходы на участие в аукционе

1.6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и самим участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

  - Содержание документации об аукционе

2.1.1.Документация об аукционе включает в себя следующие разделы, а также изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего раздела:

Часть I      Открытый аукцион

Раздел 1.1  Приглашение к участию в аукционе

Раздел 1.2. Общие условия проведения  аукциона.

Раздел 1.3. Информационная карта аукциона

Раздел 1.4. Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа

Часть II.  Техническая часть: Техническое задание с Приложениями.

Часть III. Проект государственного контракта

    - Участник размещения заказа изучает документацию об аукционе, включая изменения, разъяснения к документации, если они есть.

    - В случае неполного предоставления информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей  всем требованиям документации об аукционе, Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе на этапе рассмотрения заявок.

    - Заявка на участие в аукционе от Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям, установленным в документации об аукционе, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2.       Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. При проведении  аукциона  какие-либо переговоры Заказчика, аукционной комиссии с Участником размещения  заказа, за исключением предоставления разъяснений положений документации об аукционе, не допускаются. В случае нарушения указанного положения   аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений  документации об аукционе. Данные запросы от Участника размещения заказа могут быть направлены в форме электронного документа, а также в письменной форме, нарочным или почтовым отправлением только по фактическому адресу Заказчика или электронной почтой по адресу: ekolog@ipu.ru

    - Заказчик в течение  двух рабочих дней со дня поступления  указанного запроса письменно или в форме электронного документа направляет разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.

    - Разъяснения положений документации об аукционе, включающие текст запроса, но без указания его источника, размещаются на официальном сайте в течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу Участника  размещения заказа с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил  запрос.

Разъяснение положений документации не должно изменить  её сути.

  - Изменения документации об аукционе

    - Заказчик по собственной  инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно  размещаются  Заказчиком на официальном сайте.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие  изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем  Участникам размещения заказа, которым была  предоставлена  документация об аукционе в бумажном варианте.

    - Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета таких изменений при подготовке своих заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со  дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.4.    Изменение извещения о проведении открытого аукциона

2.4.1.  Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  Изменение предмета аукциона не допускается.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона такие изменения соответственно размещаются на официальном сайте Заказчиком.

    - Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета такого изменения при подготовке своих заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со  дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона  до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее  пятнадцати дней.

  - Отказ от проведения аукциона

    - Заказчик вправе отказаться от проведения  аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

    - Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте  Заказчиком.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком  направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

    - Заявка, подготовленная участником размещения заказа, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

    - Отдельные документы (или их части) могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод необходимых  разделов на русском языке. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

    - Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию Аукционной комиссией представленных документов, в связи с чем такой Участник размещения заказа может быть не допущен к участию в аукционе.

  - Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе

    - Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 1.4. настоящей  документации об аукционе, и содержать следующее:

3.2.1.1.Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (анкета Участника размещения заказа, подготовленная по  форме 1.4.3.   Раздела 1.4. настоящей документации об аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку  из единого государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, в выше указанных выписках должны быть представлены все сведения, содержащиеся в реестрах;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:

- в случае если заявка подписывается руководителем:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения  без доверенности (руководитель);

- копии учредительных документов (Устав, Положение и т. п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки;

- в случае если заявка на участие в аукционе  подписывается не руководителем помимо указанных документов представляется:

  - доверенность, должным образом оформленная (форма 1.4.4.) и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа. Доверенность должна быть  заверена печатью Участника размещения заказа и подписана руководителем Участника размещения заказа либо должна быть представлена нотариально заверенная копия такой доверенности.

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);

д ) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого  решения  в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка выполнение работ, оказание услуг, составляющих  предмет контракта, является крупной сделкой.

3.2.1.2. Предложение о качестве работ/услуг:

а) Заявка на участие в конкурсе – по форме 1.4.2., представленной в Разделе 1.4. настоящей документации об аукционе, с приложением Предложения о качестве работ/услуг по форме 1.4.2.1., представленной в Разделе 1.4. настоящей документации об аукционе.

3.2.1.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляемым выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в Информационной карте аукциона:

- копии действующих лицензий по предмету аукциона;

- другие документы.

3.2.1.4.Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

    - Отсутствие или неполное представление Участником размещения заказа документов, указанных в  пункте 3.2.1.. настоящего Раздела, является основанием для отказа в  допуске Участника размещения  заказа к участию в аукционе на этапе рассмотрения заявок на участие в аукционе.

  - Предложения Участников аукциона по цене государственного контракта

    - Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену  государственного контракта, указанную в пункте 1.3.2. настоящего Раздела.

    - Участник аукциона делает предложение по цене государственного контракта непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке, которые определены процедурой проведения аукциона, в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела, а также Информационной картой аукциона.

    - Порядок формирования цены государственного контракта указан в Информационной карте аукциона.

    - Расходы Участника аукциона, не включенные в цену государственного контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

    - Предложение о цене государственного контракта указывается Участником аукциона в рублях.

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ, оказанию услуг

    - Описание подлежащих выполнению работ, оказанию услуг производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе 1.4.

    - Наименования, виды и объемы выполняемых работ/оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (Часть II), в предложении Участника размещения заказа о качестве работ/услуг должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ/услуг, предлагаемых к выполнению Участником размещения  заказа, Техническому заданию (Часть II), заявка на участие в аукционе признается несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.3.2. настоящего Раздела.

  - Оформление заявки на участие в аукционе

    - При описании условий и предложений Участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования  в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

    - Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом)  и скреплены соответствующей печатью в местах, где на это имеется указание (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы руководителем или уполномоченным лицом). Использование факсимильных  подписей недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы. Подчистки и исправления не допускаются. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

    - Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты (сброшюрованы), пронумерованы и скреплены печатью Участника размещения заказа на месте брошюровки.

    - Заявка должна быть представлена в 2-х экземплярах: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

    - Участник размещения заказа должен поместить заявку в конверт или папку.

    - На конверте (папке) должно быть указано наименование аукциона, на участие в котором подается заявка, а также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес организации (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

    - Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются Участнику.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Срок подачи заявок на участие в аукционе

    - Заявки на участие в аукционе принимаются Заказчиком по адресу, представленному

в Информационной карте аукциона, не позднее даты и времени,  указанных  в Информационной карте аукциона.

Место подачи заявок: г. Москва 117997, ул. Профсоюзная, д.65., комн. 242, 604

тел. 334-75-70 – Грибов Александр Алексеевич, 334-86-31–Орлова Марина Владимировна, внутр. тел 12-42, 16-04, с 10:00 до 17:00 (время московское)

Дата начала  подачи заявок:  день, следующий за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении аукциона.

Дата начала подачи заявок:   14 мая 2009г.

Дата окончания подачи заявок:02 июня 2009г. до 12:00.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона, а именно 02 июня 2009г.

в 12 часов 00 минут по московскому времени.

    - Заявки на участие в аукционе, полученные после дня окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в пункте  4.1.1. настоящего Раздела,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Данные о приеме заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

    - По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, представитель Заказчика может выдать расписку в получении такой заявки с указанием даты, времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

4.1.4.    Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие  в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Раздела, направляются   Участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче двух или более заявок на участие в аукционе одним Участником размещения заказа,  при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все поданные Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются участнику размещения заказа.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

    - Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе

после её подачи в любое время при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком  до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

    - Допускается направление уведомления об отзыве заявки  на участие в аукционе по факсу либо электронной почте при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:

а)	уведомление должно быть направлено Заказчику по адресу,
указанному в пункте 1.2. настоящего Раздела;

б)	уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 4.1.4.  настоящего Раздела, заголовок «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе», соответствующий текст. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, полученное после  дня  и  времени  начала рассмотрения заявок, не будет принято во внимание, поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная;

в)	уведомление должно быть подписано руководителем или уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.4.Обеспечение заявки на участие в аукционе:    не требуется.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Рассмотрение заявок на участие в аукционе

- Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на

предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.4. настоящего Раздела.

- Рассмотрение и оценка правоспособности Участника размещения заказа

осуществляется по двоичному принципу: «соответствует требованиям к правоспособности» или «не соответствует требованиям к правоспособности».

При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к
правоспособности, которые указаны в пункте 1.4. настоящего Раздела. Оценка

правоспособности Участников размещения заказа проводится исключительно на основании документов и сведений, указанных в пункте 3.2. настоящего Раздела.

5.1.3 Рассмотрение и оценка соответствия выполняемых работ/услуг требованиям

документации об аукционе осуществляется по двоичному принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям». При этом учитывается соответствие (несоответствие) только тем обязательным требованиям, которые указаны в Части II настоящей документации (Техническое задание).

    - Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения,
подтверждающие соответствие Участника размещения заказа обязательным требованиям, указанным в пункте 1.4. настоящего Раздела. Указанные органы и организации в течение десяти дней предоставляют необходимые сведения по запросу Заказчика.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2. настоящего

Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа –юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или  государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Аукционная комиссия обязаны отстранить такого Участника  от участия  в аукционе на любом этапе его проведения.

    - Заявкой на участие в аукционе, отвечающей требованиям документации об аукционе, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям документации об  аукционе и  не содержит противоречий, существенных отклонений или оговорок. Противоречием, существенным отклонением или оговоркой являются те, которые:

а) любым существенным образом оказывают влияние на качество 
 выполняемых работ, оказываемых услуг, а также сопутствующих работ;

б)	ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства Исполнителя по Государственному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;

в)	каким-либо другим образом влияют на определение Победителя аукциона.

Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе выясняется, что заявка на

участие в аукционе содержит существенные отклонения от требований, установленных документацией об аукционе, Участник размещения заказа, 
 предоставивший такую заявку не допускается к участию в аукционе.

- Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности,
несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой

существенного отклонения.

5.1.7. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять

дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.  Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказов: НЕТ.

5.3.  Условия допуска Участников размещения заказа к участию в аукционе:

5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

5.3.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа

не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.2.1 настоящего Раздела документов либо наличия в представленных документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, являющихся предметом аукциона.

б) несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.4. настоящего Раздела;

в) несоответствие заявки на участие в аукционе, представленной Участником

размещения заказа требованиям документации об аукционе;

- На основании результатов рассмотрения заявок на участие, в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника

размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие

в аукционе, Участником аукциона, или об отказе в допуске такого Участника размещения к участию в аукционе.

- Аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие

в аукционе.

Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе, сведений о решении каждого члена Аукционной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и в тот же день размещается Заказчиком на официальном сайте РФ.

5.3.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки

на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1.Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии и аукциониста

    - Аукцион проводится в день, час и по адресу, указанным в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов

аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

6.1.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

В  случае,  если   после  троекратного  объявления последнего предложения о цене

контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта.

6.1.3.	Процедура аукциона проходит следующим образом:

- Перед началом проведения процедуры аукциона аукционная комиссия регистрирует Участников аукциона или их представителей, явившихся на процедуру аукциона, проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе. После этого уполномоченные представители Участников аукциона получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - «карточки»).

- Аукцион начинается с объявления  аукционистом о начале проведения процедуры аукциона, наименований (и/или имен) Участников размещения заказа, допущенных к участию в аукционе.

- После этого аукционистом объявляется предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона», указанный в Информационной карте аукциона, наименование Участников аукциона, которые не явились на аукцион,  разъясняются правила проведения  аукциона.

- Затем аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои Предложения о цене Государственного контракта путем поднятия карточек, в случае согласия заключить государственный контракт по объявленной цене и объявляет начальную (максимальную) цену контракта, сниженную на «шаг аукциона».

- Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о  цене Государственного контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены государственного контракта. Заявление о цене государственного контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом.

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на «шаг аукциона», а также новую цену контракта, сниженную на «шаг аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии  с которым снижается цена.

- При отсутствии предложений о цене государственного контракта со стороны Участников аукциона аукционист повторяет последнюю из названных цен Государственного контракта 3 (три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены государственного контракта ни один из Участников аукциона не поднял   карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» должен быть снижен на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену Государственного контракта.

6.1.4. Во время процедуры аукциона аукционная комиссия самостоятельно или по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке аукциона и объявлении короткого перерыва.

6.1.5. Во время всей процедуры проведения  аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и допускается покидать место проведения аукциона только по одному.

6.1.6. При проведении процедуры аукциона и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

6.1.7. Предложения Участников аукциона по цене государственного контракта, превышающие начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона, не рассматриваются.

6.1.8. При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись аукциона. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Во избежание накладок технического характера Участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона должен известить Аукционную комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона.

6.1.9. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в нем должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии,  имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) Победителя аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается
всеми присутствующими членами Аукционной комиссии и Заказчиком в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Победителю аукциона вместе с проектом Государственного контракта. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком,  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

- Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона на

официальном сайте  вправе направить Заказчику в письменной форме, а также в форме электронного документа (по электронной почте, адрес которой указан в пункте 1.2.1. настоящего Раздела), запрос о разъяснении результатов аукциона.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной

Форме или в форме электронного документа обязан представить такому Участнику соответствующие разъяснения.

6.2.	Признание аукциона несостоявшимся

6.2.1.	Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в случае, если:

а) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана  ни одна заявка;

б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона.

в) Участники аукциона не приняли участия в процедуре проведения аукциона или

участие в процедуре проведения аукциона принял один Участник аукциона;

г) Заказчик не допустил представителей Участников аукциона к участию в аукционе в виду отсутствия у них  полномочий и (или) документов их подтверждающих;

д) в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более

низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена государственного контракта, «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 6.1.2. настоящего Раздела до минимального размера и после  троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта от Участников, которое предусматривало бы более низкую цену контракта.

6.2.2. Информация о признании аукциона несостоявшимся заносится в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокол аукциона.

6.2.3. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом  контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованию с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1.	Срок заключения государственного контракта

- Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект Государственного контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект Государственного контракта, прилагаемый к документации об аукционе

- Победитель аукциона в срок, указанный в Информационной карте

аукциона должен подписать Государственный контракт и вернуть его Заказчику.

- В случае, если Победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.1.2. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт,

переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, 
 Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного
контракта.

7.1.4. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения Государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми Государственные контракты  расторгнуты   в  связи  с существенным нарушением ими Государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

- 7.2. Обеспечение исполнения Государственного контракта: Не требуется

- 7.3. Условия заключения государственного контракта

7.3.1.	Заказчик обязан отказать в праве на заключение государственного контракта, если после окончания процедуры проведения аукциона Заказчиком в отношении Участников аукциона будут установлены следующие факты:

а) предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, представленной Участником аукциона, признанным Победителем аукциона, или

Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене Государственного контракта, или единственным Участником аукциона;

б) проведения ликвидации Участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

в) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению

суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) приостановление деятельности Участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя, признанного Победителем аукциона, или Участника

аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Государственного контракта, или единственного Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным

налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

е) внесение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об Участнике аукциона - юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, признанном

Победителем аукциона или Участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о цене Государственного контракта или единственном Участнике аукциона, если в пункте 1.4.3. настоящего Раздела было установлено такое требование к Участнику размещения заказа.

7.3.2. В случае, если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
государственного контракта в соответствии с пунктом 7.1.3. настоящего Раздела, Заказчик

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Государственного контракта. Заказчик также обязан заключить государственный контракт с Участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене государственного контракта, при отказе от заключения государственного контракта с Победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.3.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для Участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным.

Государственный контракт заключается между Заказчиком и Участником аукциона,

сделавшим предпоследнее предложение о цене Государственного контракта, в соответствии с пунктами 7.1.1. и 7.1.2. настоящего Раздела

При непредставлении Заказчику Участником аукциона, сделавшим предпоследнее

предложение о цене  государственного контракта, в срок, предусмотренный пунктом 7.1.2. настоящего Раздела, подписанного контракта,  такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

    - В случае, если единственная заявка, поданная до окончания срока подачи заявок соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему заявку, проект Государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2. настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в пункте 1.2.2. настоящего Раздела. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе  отказаться от заключения  Государственного контракта.

При непредставлении Заказчику Участником размещения заказа, подавшим

единственную заявку, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного Государственного контракта такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.3.4.	В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан Участником  аукциона, Заказчик  в течение 3-х дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому Участнику аукциона проект Государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела.

При этом Государственный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2.
настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в пункте 1.2.2. настоящего Раздела. Участник  размещения  заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный

документацией об аукционе, подписанного Государственного контракта такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

- 7.3.5. В случае если в аукционе участвовал только один Участник аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному Участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект Государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается с учетом пожеланий пункта 7.2. настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в пункте   1.2.2.  настоящего Раздела, или по согласованию с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

- Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения Государственного  контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного Государственного контракта  такой

Участник аукциона признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для аукциона на выполняемые работы дополняют положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела

1.2. «Общие условия проведения аукциона»

| № п/п | Ссылка на Разделы и пункты | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Наименование Государственного заказчика, адрес официального сайта | Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (сокращенно ИПУ РАН) |
| 2 |  |  | Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 Сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://www. zakupki.gov.гu и http:// www.ipu.ru |
| 3 | Пункт 1.2. | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения Государственного контракта на проведение текущего ремонта помещений ИПУ РАН |
| 4 | Пункт 1.3.1. Часть II. Техническая часть. | Краткая характеристика выполняемых работ | Текущий ремонт МКЗ с отделкой стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из полимеров, с отделкой пола и потолка. Текущий ремонт других помещений ИПУ РАН, замена уплотнителей и фурнитуры в алюминиевых витражах, установка маятниковых алюминиевых входных дверей. В соответствии с Техническим заданием документации об аукционе |
| 5 | Пункт 1.2.2. | Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС | 6 046 445 рублей |
| 6 | Пункт 1.2.3. Пункт 1.2. | Срок и место выполнения работ | Срок 90 дней с момента заключения контракта Место выполнения работ: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 |
| 7 | Пункт 1.4. | Требования к Участникам размещения заказа | В аукционе могут принимать участие юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
|  |  | Обязательные требования | Чтобы претендовать на право заключения Государственного контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям , указанным в пункте 1.4.2. Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. |
|  |  | Дополнительные требования, установленные Заказчиком | Наличие всех необходимых лицензий по предмету контракта. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению государственного контракта не допускается. |
| 8 | Пункт 1.5.1, 1.5.2. | Источник финансирования и порядок оплаты | Источник финансирования - Федеральный бюджет, 100%. Условия оплаты - Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте Государственного контракта, который является составной частью документации об аукционе. |
| 9 | Пункт 3.2. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 1.4 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в пункте 3.2.1 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона», |
| 11 | Пункт 3.3.2. | Форма оглашения Участником аукциона своих предложений по цене контракта | Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек. Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене государственного контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены государственного контракта. Заявление о цене государственного контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом. |
| 12 | Пункт 3.3.3, 7.3.7., 7.3.8. | Порядок формирования цены контракта | Предлагаемая Участником стоимость контракта с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную под порядковым номером 5 Информационной карты. Предлагаемая Участником цена Государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного контракта или на иных основаниях, должны быть учтены Участником размещения заказа при расчете цены Государственного контракта. |
| 13 | Пункт 3.3.5 | Валюта государственного контракта | Российский рубль |
| 14 | Пункт 3.4.1. | Требования к описанию выполняемых работ | Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о функциональных и характеристиках и объемов работ по форме 1.4.2.1., представленной в Разделе 1.4. Такие предложения должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям документации об аукционе. |
|  |  | Требования к сроку и (или) объему предоставленных работ | Участник размещения заказа должен приложить к заявке на участие в аукционе предложения об объеме предоставленных работ и сроках их исполнения. |
| 15 | Пункт 3.5. | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная Участником в письменной форме, оформляется в соответствии с пунктом 3.5. Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. |
| 16 | Пункт 4.1.1. | Место и срок подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в аукционе подаются с «14»мая 2009 года по «02» июня 2009 года (до 12:00) по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (время московское) по адресу ИПУ РАН. Контактное лицо: Орлова Марина Владимировна. Тел.: 334-86-31. Внутр.тел.: 12-42. В день окончания подачи заявок на участие в аукционе (время московское) - с 10:00 до 12:00. |
| 17 | Пункт 4.2.1. | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в 2-х экземплярах: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ» в конверте (папке). Ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа по данному аукциону не допускается. |
| 18 |  | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Не требуется |

| 19 | Пункт 5.2.1. | Преференции | Не предусмотрены. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Пункт 5.3.1. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | «02» июня 2009 года 12: 00 (время московское) по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ауд. 1. |
| 22 | Пункт 6.1.1. | Дата, время и место проведения аукциона | «10» июня 2009 г. 11:00 (время московское) по адресу: г. Москва 117997, ул. Профсоюзная, д.65, ауд.1. Для того, чтобы присутствовать на процедуре аукциона, Участник аукциона до начала процедуры аукциона не позднее чем за 1 день сообщает контактному лицу Заказчика по тел.334-86-31, 334-91-79 или не позднее чем за 12 часов по электронной почте: ekolog@ipu.ru информацию о своем представителе, направляемом для участия в процедуре аукциона: ФИО полностью, название должности, наименование организации. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. |
|  |  |  | При несоблюдении данного условия Заказчик не несет ответственности за невозможность присутствия такого Участника аукциона (его представителя) на процедуре аукциона. |
| 23 | Пункт 6.1.3. | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («Шаг аукциона») | 302 322 рубля 25 коп (триста две тысячи триста двадцать два рубля) 25 коп |
| 24 | Пункт 7.1. | Срок заключения государственного контракта | Государственный контракт заключается с Победителем аукциона, либо с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене государственного контракта (при уклонении Победителя аукциона от заключения государственного контракта), либо с единственным Участником аукциона (если аукцион признан несостоявшимся) в соответствии с формой, включенной в состав документации об аукционе и с учетом предложений организации – победителя. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на Официальном сайте протокола аукциона, но не позднее 20 (двадцати) дней с момента размещения указанного протокола |
| 25 |  | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Не требуется |

РАЗДЕЛ 1.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.

1.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ

УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных  для участия в открытом аукционе на право заключения Государственного контракта на

проведение текущего ремонта помещений  ИПУ РАН

Настоящим	подтверждает, что для участия

(наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)
в названном аукционе нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Страницы с___ по___ | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.) |  |  |
| 2 | Предложение о выполняемых работах/услугах (по форме 1.4.2.1. Раздела 1.4.), (приложение №1 к заявке на участие в аукционе) |  |  |
| 3 | Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.). |  |  |
| 4 | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ИФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГЮЛ). |  |  |
| 5 | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ИФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГИП). |  |  |
| 6 | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
| 7 | Копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц) |  |  |
| 8 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа |  |  |
| 9 | В случае, если заявка на участие в аукционе подписывается руководителем: - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в установленном порядке и заверенная Участником размещения заказа. |  |  |
|  | - копии учредительных документов (Устав, Положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки. |  |  |
| 10 | В случае, если заявка на участие в аукционе подписывается не руководителем помимо указанных выше документов представляется: - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа (по форме 1.4.4. Раздела 1.4.). |  |  |
| 11 | Копии сертификатов соответствия на выполняемые работы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данные документы имеются у Участника размещения заказа ). |  |  |
| 12 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа (всего - количество листов) |  |  |
|  | Всего: листов |  |  |

Руководитель   ___________________________________

Примечание:

При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте (папке),  должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Весь пакет должен быть прошит,   скреплен печатью, опечатан  на  обороте  с указанием  количества листов,   заверен  подписью (уполномоченного лица  Участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены

участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию листов.

1.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер

Государственному заказчику

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения Государственного контракта на

проведение текущего ремонта помещений ИПУ РАН

1.	Изучив документацию об аукционе на право  заключения вышеупомянутого контракта,  а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице,

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше

документах и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны оказать услуги по проведению текущего ремонта помещений ИПУ РАН   в полном соответствии с Техническим заданием по предложенной на аукционе цене государственного контракта

3.  Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации

об аукционе,  влияющими на стоимость выполнения работ.

4.   Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие

в аукционе информации и подтверждаем право Государственного заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что против

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не    проводится    процедура    ликвидации,    не    принято    арбитражным    судом    решения    о    признании

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)	        _ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по  начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные        фонды        за        прошедший        календарный        год        не        превышает

%	(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать Государственный контракт с Заказчиком на проведение текущего ремонта помещений ИПУ РАН в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений в срок не менее, чем 10 (десять) дней со дня
размещения  протокола аукциона на официальном сайте.

- В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене государственного контракта после  предложений Победителя аукциона, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения  Государственного контракта, мы обязуемся подписать данный Государственный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8.	Мы извещены о включении сведений о

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа ) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

9.	Сообщаем,  что для оперативного уведомления нас  по  вопросам  организационного  характера и взаимодействия  с   Государственным   заказчиком,    нами  уполномочен

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении  аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

- 10. В случае присуждения нам права заключить Государственный контракт, в период с даты получения
протокола аукциона и до подписания официального Государственного контракта настоящая заявка будет носить
характер предварительного заключенного нами и Государственным заказчиком договора о заключении Государственного контракта на условиях наших предложений.

- 11 Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона.

- 12. Наши юридический и фактический адреса, телефон

, факс	, e-mail	,

13. Наши банковские реквизиты

14.  Корреспонденцию          в          наш          адрес          просим          направлять	по	адресу:
	, факс	, e-mail

15.	 К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на	лист.________

Руководитель                 ________________________________          (ФИО)

Главный бухгалтер    ______________________________          (ФИО)

1.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ и

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Приложение №1 к заявке на
участие в аукционе

Государственному заказчику

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ и

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ/УСЛУГ	(указать предмет аукциона)

1.	Исполняя   наши  обязательства   и  изучив   документацию   об   аукционе   на   право   заключения  с _____________________________________________________________

на оказание услуг по проведению текущего ремонта помещений  ИПУ РАН, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

в лице   _____________________________,

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт,

согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями

документации об аукционе и на условиях,
указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствии с частью II «Техническая часть») | Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью II «Техническая часть») | Предложение участника размещения заказа |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Значение |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

2. Предложение о сроках (периодах) выполнения работ, оказания услуг:

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Сроки (периоды) выполнения работ, оказание услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения работ, оказания услуг | Окончание выполнения работ, оказания услуг |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара (работ, услуг):

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью II «Техническая часть»п.13,14) | Предложение участника размещения заказа |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Значение |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании

документации об аукционе, влияющими на стоимость работ/услуг.

__________

Руководитель

участника размещения заказа         ______________________ / ___________________/

(подпись)                                         (ФИО)

Главный бухгалтер	      	/	/

(подпись)	(ФИО)

1.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации, ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. Участника размещения заказа - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Фамилия, имя, отчество Руководителя |  |
| 3. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника размещения заказа - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 4. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ- на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) 4.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) 4.2. Размер уставного капитала 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны 3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации Участника, контактные лица и их телефоны |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника |  |

Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем

предоставления следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве.

| 5. Место нахождения (место жительства) Участника размещения заказа | Страна |
| --- | --- |
|  | Адрес |
| 6. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): 7.1. Наименование обслуживающего банка 7.2. Расчетный счет 7.3. Корреспондентский счет |  |

7.1. Код БИК

Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка  об открытии расчетного счета.

| 8. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты) действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| --- | --- |
| 9. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях -о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (всоответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия « аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)) |  |
| 10. Орган управления Участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |
| 10. Балансовая стоимость активов |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или     Государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения заказа могут быть представлены:

~     формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и

последний  отчетный период отчетного года,   с отметкой  налоговой  инспекции и заверенные печатью

организации;

—     акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными

фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1.	(название документа)	(количество листов в документе);

2.     	(название документа)	(количество листов в документе);

п.    	(название документа)	(количество листов в документе)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

/	/

(должность)	(подпись)	(ФИО)

МП.

Главный бухгалтер	/	/

(подпись)	(ФИО)

1.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае, если документы заявки на участие в аукционе
подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ №.

г. Москва

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация - Участник размещения заказа:

(наименование организации)

доверяет

паспорт серии

№

(фамилия, имя, отчество, должность)

выдан	«	»

представлять   Государственному   заказчику,   аукционной   комиссии   и
подписывать	необходимые	документы	для	участия	в	открытом	аукционе

(наименование аукциона)

Подпись

удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по «__»________2009г.

(Подпись удостоверяемого)

Руководитель организации

Главный бухгалтер

М.П.

(ФИО)

(Ф.И.О.)

1.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПРОЦЕДУРЕ АУКЦИОНА

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ №.

г. Москва

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

доверяет

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии

№

выдан

представлять интересы

(наименование организации)

на процедуре аукциона

(наименование аукциона)

в том числе заявлять от имени нашей организации-Участника аукциона обязательные для нас предложения по
ценам на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, подписывать, подавать и получать от имени
организации-доверителя любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением
настоящего поручения.

Подпись

(Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна

по «	»

Руководитель организации
Главный бухгалтер

(Подпись удостоверяемого)

200   г.

М.П.

Удостове

ряем.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.4.6. ФОРМА ОБРАЗЦА ПОДПИСАНИЯ КОНВЕРТА

Настоящая форма предложена Государственным заказчиком в качестве образца подписания конверта, в который запаковывается заявка на участие в аукционе. На конверте необходимо указать название  аукциона и его номер.

Образец подписания конверта

| 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65 |  |
| --- | --- |
| Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН |  |
| В аукционную комиссию |  |
| Открытый аукцион № ИПУ ____________________ |  |
| на право |  |
| заключения государственного Контракта |  |
| ____________________________________________________________________ (Наименование работ, услуг по предмету аукциона) ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Название организации Участника размещения заказа (по желанию Участника) |  |

1.4.7. ФОРМА ЗАПРОСА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Запрос документации об открытом аукционе

ЗАКАЗЧИКУ

На бланке организации                                      Учреждение Российской академии наук

Институт проблем управления

№                                                                                   им. В.А. Трапезникова РАН

«____»_____________2009г.

Уважаемый Государственный заказчик!

Прошу Вас предоставить документацию об аукционе по открытому аукциону

№ ИПУ_____________________

__________________________________________________________________

(наименование  аукциона)

С уважением,    ______________(наименование запрашивающей организации  и её почтовый адрес)

( должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

1.4.8. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Запрос на разъяснение документации об аукционе

ЗАКАЗЧИКУ

На бланке организации                                      Учреждение Российской академии наук

Институт проблем управления

№                                                                                   им. В.А. Трапезникова РАН

«____»_____________2009г.

Запрос разъяснения

Уважаемый Государственный заказчик!

Прошу Вас разъяснить следующие положения  документации об аукционе по открытому аукциону № ____

на право заключения Государственного контракта на

_______________________________________________________________________________

(предмет аукциона)

| №п/п | Раздел | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

С уважением,

_________________________________

(наименование запрашивающей организации,  её  почтовый адрес или e-mail)

___________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЧАСТЬ II.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Москва

2009

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение текущего ремонта  помещений ИПУ РАН

1.Начальная  (максимальная) цена контракта

Начальная цена контракта  составляет 6 046 445 руб. (шесть миллионов сорок шесть тысяч четыреста сорок пять) руб., включая НДС – 18%.

2. Срок исполнения работ:  90 дней

3.Наименование выполняемых работ

Текущий ремонт помещений ИПУ РАН.

4. Место выполнения работ

Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления

им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65.

5. Виды выполняемых работ:

Малый конференц-зал

•  Очистка стен от масляных красок.

•  Сплошное выравнивание стен шпатлевкой «Ветонит» толщиной до 10 мм

•  Грунтовка поверхности стен за два раза.

•  Отделка стен мелкозернистами декоративными покрытиями из полимеров.

•  Очистка и ремонт потолка (кессонный) при высоте 5 м.

•  Подготовка и окраска потолка ( кессонный) ВЭ красками при высоте 5 м.

•  Снятие ковролина.

•  Укладка ковролина.

•  Демонтаж мягких концертных кресел.

•  Установка ранее демонтированных  мягких концертных кресел.

•  Демонтаж дверей с коробками

•  Установка дверей из натурального (под дуб) шпона (нестандартные),

(с фурнитурой).

•  Ремонт основания покрытия пола – устройство наливн. полов.

•  Облицовка стен панелями из ламинированного ДСП ( цвет дуб).

•  Смена вентиляционных алюминиевых решеток

•  Установка отбойной доски из ламинированного ДСП на мет. кронштейне (цвет дуб).

•  Демонтаж светильников

•  Установка светильников OPL/S 4х36.

•  Прокладка провода ПУНП 3х1,5.

•  Вывоз мусора.

•  Монтаж и демонтаж лесов.

Помещения ИПУ РАН

•  Ремонт паркетных полов с частичной заменой (4-ого и 5-ого этажей ЛПК).

•  Циклевка паркетных полов.

•  Покрытие полов лаком за три раза.

•  Снятие штучного паркета.

•   Устройство выравнивающей стяжки.

•   Устройства пола из ламината класс 32 (цвет вишня).

•   Установка светильников типа « Филипс» .

•  Устройство подвесного потолка типа « Армстронг».

•  Устройство перегородки из ГКЛ в два слоя.

•  Подготовка  и окраска ВЭ стен за два раза.

•  Сплошное выравнивание стен шпатлевкой «Ветонит» толщиной 10 мм.

•  Декоративная отделка стен фактурными красками.

•  Ремонт алюминиевых витражей (замена уплотнителей и фурнитуры).

•  Замена стеклопакетов 6м1-206м1.

•  Установка дверных блоков с фурнитурой, массив, шпон под дуб(2,10х0,80).

•  Оклейка стен обоями под покраску.

•  Снятие штучного паркета холла корпуса КОН.

•  Устройство наливного пола.

•  Укладка паркетной доски на замках(цвет дуб) .

•   Подготовка и выравнивание стен.

•  Установка маятниковых алюминиевых входных дверей (из теплого профиля).

•   Кристаллизация и полировка мраморного пола корпуса КОН и перехода корпуса

ЛПК. Заделка сколов и трещин спец. клеем.

•   Установка плинтуса деревянного под дуб.

•   Замена подоконных досок из ПВХ.

•   Установка экранов батарей из декоративных решеток.

•   Установка в коридорах 4-ого и 5-ого этажей корпуса ЛПК отбойной доски из

ламинир.ДСП.

Сантехузлы корпуса ЛПК

•  Замена дверей в сантехузлах корпуса ЛПК(2.05х0,70).

•  Облицовка стен и потолков в сантехузлах по металлическому корпусу панелями ПВХ.

•  Замена унитазов – компакт с прямым выпуском.

•  Замена раковин на мет.кронштейнах, шир. 0,80м.

•  Установка люков сантехнических. 60х50.

•  Замена труб х/в.

•  Замена смесителей.

• Установка в сантехузлах подоконников ПВХ, шир.0,60м.

• Замена гибкой подводки L=800 мм.

• Замена  потолочных светильников   ЛСП02 – 2х36.

• Ремонт штукатурки стен.

• Ремонт штукатурки потолков.

• Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.

• Окраска металлических труб и радиаторов.

• Замена облицовочной плитки, метлахская.

6. Ведомость объема работ

| № п/п | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Срок исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Малый конференц-зал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка стен от масляных красок | м2 | 275 | 90 дней |  |  |
| 2 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой «Ветонит» толщиной до 10 мм | м2 | 275 |  |  |  |
| 3 | Грунтовка поверхности стен за два раза | м2 | 275 |  |  |  |
| 4 | Отделка стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из полимеров | м2 | 275 |  |  |  |
| 5 | Очистка и ремонт потолка (кессонный) при высоте 5 м | м2 | 204 |  |  |  |
| 6 | Подготовка и окраска потолка (кессонный) ВЭ красками при высоте 5 м | м2 | 204 |  |  |  |
| 7 | Снятие ковролина | м2 | 234 |  |  |  |
| 8 | Укладка ковролина | м2 | 234 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж мягких концертных кресел | шт. | 200 |  |  |  |
| 10 | Установка ранее демонтированных мягких концертных кресел | шт. | 200 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж дверей с коробками | м2 | 14 |  |  |  |
| 12 | Установка дверей с фурнитурой из натурального шпона под дуб ( нестандартные) | м2 | 14 |  |  |  |
| 13 | Ремонт основания покрытия пола – устройство наливных полов | м2 | 156 |  |  |  |
| 14 | Облицовка стен панелями из ламинированного ДСП цвет дуб | м2 | 123 |  |  |  |
| 15 | Смена вентиляционных алюминиевых решеток | шт. | 10 |  |  |  |
| 16 | Установка отбойной доски из ламинированного ДСП на металлическом кронштейне цвет дуб | м2 | 19 |  |  |  |
| 17 | Демонтаж светильников | шт. | 83 |  |  |  |
| 18 | Установка светильников OPL/S 4х36 | шт. | 83 |  |  |  |
| 19 | Прокладка провода ПУНП 3х1,5 | м/п | 1300 |  |  |  |
| 20 | Вывоз мусора | т | 5 |  |  |  |
| 21 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 210 |  |  |  |
| Помещения ИПУ РАН |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт паркетных полов с частичной заменой ( коридор 4-ого и 5-ого этаж. корп.ЛПК) | м2 | 1400 |  |  |  |
| 2 | Циклевка паркетных полов | м2 | 1400 |  |  |  |
| 3 | Покрытие полов лаком за три раза | м2 | 1400 |  |  |  |
| 4 | Снятие штучного паркета | м2 | 523 |  |  |  |
| 5 | Устройство выравнивающей стяжки | м2 | 523 |  |  |  |
| 6 | Устройство пола из ламината класс 32( цвет вишня) | м2 | 523 |  |  |  |
| 7 | Установка светильников типа «Филипс» | шт. | 104 |  |  |  |
| 8 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 523 |  |  |  |
| 9 | Устройство перегородки из ГКЛ в два слоя | м2 | 110 |  |  |  |
| 10 | Подготовка и окраска ВЭ стен за два раза | м2 | 220 |  |  |  |
| 11 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой «Ветонит» толщиной 10 мм | м2 | 1569 |  |  |  |
| 12 | Декоративная отделка стен фактурными красками | м2 | 1569 |  |  |  |
| 13 | Ремонт алюминиевых витражей( замена уплотнителей и фурнитуры) | м2 | 305 |  |  |  |
| 14 | Замена стеклопакетов 6м1-206м1 | м2 | 260 |  |  |  |
| 15 | Установка дверных блоков с фурнитурой, массив, шпон под дуб(2,10х0,80) | шт. | 43 |  |  |  |
| 16 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 795 |  |  |  |
| 17 | Снятие штучного паркета холла корпуса КОН | м2 | 257 |  |  |  |
| 18 | Устройство наливного пола | м2 | 257 |  |  |  |
| 19 | Укладка паркетной доски на замках цвет дуб | м2 | 257 |  |  |  |
| 20 | Подготовка и выравнивание стен | м2 | 795 |  |  |  |
| 21 | Установка маятниковых алюминиевых входных дверей (из теплого профиля) | м2 | 10 |  |  |  |
| 22 | Кристаллизация и полировка мраморного пола корпуса КОН и перехода корпуса ЛПК. Заделка сколов и трещин специальным клеем | м2 | 1698 |  |  |  |
| 23 | Установка деревянного плинтуса под дуб | м/п | 1000 |  |  |  |
| 24 | Замена подоконных досок из ПВХ | м2 | 80 |  |  |  |
| 25 | Установка экранов батарей из декоративных решеток | м2 | 45,9 |  |  |  |
| 26 | Установка в коридорах 4-ого и 5-ого этаж. корп. ЛПК отбойной доски из ламиниров. ДСП шир.0,35 м | м/п | 1000 |  |  |  |
| Сантехузлы в корпусе ЛПК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена дверей в сатехузлах с фурнитурой ( 2,05х0,70 м) | шт. | 28 |  |  |  |
| 2 | Облицовка стен и потолков по металлическому корпусу панелями ПВХ | м2 | 344 |  |  |  |
| 3 | Замена унитазов-компакт с прямым выпуском | шт. | 20 |  |  |  |
| 4 | Замена раковин на мет кронштейне, шир.0,80м | шт. | 6 |  |  |  |
| 5 | Установка люков сантехнических 60х50 | шт. | 12 |  |  |  |
| 6 | Замена труб х/в | м/п | 32 |  |  |  |
| 7 | Замена смесителей | шт. | 6 |  |  |  |
| 8 | Установка подоконников ПВХ, шир.0,60м | м2 | 7,2 |  |  |  |
| 9 | Замена гибкой подводки L=800 мм | комп. | 20 |  |  |  |
| 10 | Замена потолочных светильников ЛСПО2-2х36 | шт. | 48 |  |  |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 180 |  |  |  |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 95 |  |  |  |
| 13 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 380 |  |  |  |
| 14 | Окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 56 |  |  |  |
| 15 | Замена облицовочной плитки (метлахская) | м2 | 32 |  |  |  |

7. Условия выполнения работ

Все материалы и оборудование, используемые для проведения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и СниП, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия, быть надлежащего качества и обязательно согласовываться с Заказчиком. Не допускается использование материалов, бывших в употреблении или не соответствующих требованиям Заказчика.

Бытовое помещение и помещение для хранения материалов и инструментов предоставляется Заказчиком.

Внимание!

•   Работы в МКЗ должны проводиться только в ночное время с 20.00 до 6.00.Это  связано с тем, что в соседнем зале будут ежедневно проходить научные конференции. В 6.00 все работы и уборка помещений должны быть закончены.

•  При ремонте МКЗ ответственность за сохранность и работоспособность

установленной дорогостоящей системы аудио-видео трансляции нового поколения

возлагается на Исполнителя. Система аудио-видео трансляции не может быть

демонтирована во время ремонта.

•  При демонтаже кресел необходимо учесть, что в спинке каждого кресла вмонтированы динамик и кресла соединены между собой проводами.

8. Общие требования к выполнению работ

Все выполняемые по Государственному контракту работы должны проводиться в соответствии с действующими СниПами, ГОСТами, ППБ и другими нормативными документами, соответствовать требованиям Заказчика.

9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

Возможно ведение нескольких видов работ по предварительному согласованию со службой Главного инженера.

10.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно- технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ

10.1. В соответствии с действующей нормативно-технической и технологической

документацией.

10.2. Качество выполненных работ должно быть подтверждено сертификатами или

свидетельствами на право выполнения Исполнителем работ.

11.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

11.1. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и  техники безопасности возлагаются на Исполнителя.

11.2. Отключение инженерных систем, сетей и отдельных участков могут производиться

только по предварительному письменному согласованию с Главным инженером.

11.3.  Все ремонтные работы проводятся в условиях действующего учреждения,

в стесненных условиях, с наличием действующего технологического оборудования.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

по завершению и сдаче работ

12.1.  Исполнитель представляет Заказчику на подпись два оригинала акта сдачи-приемки

выполненных работ , а также счет-фактуру и счет на оплату услуг.

12.2. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик оплачивает

услуги Исполнителя.

13. Требования по объему гарантий качества работ

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной работе, они устраняются Исполнителем за свой счет в  согласованные  сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Не менее 12 месяцев, а на материалы и оборудование согласно СниП.

Директор ИПУ РАН                                                                                   С.Н.Васильев

академик

Приложение 1

к техническому заданию

на проведение текущего ремонта

помещений ИПУ РАН

Спецификация работ\услуг

(гр. 5,6 заполняются Исполнителем)

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм | Кол-во | Цена ( руб.) | Сумма ( руб. ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Малый конференц-зал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка стен от масляных красок | м2 | 275 |  |  |  |  |
| 2 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой «Ветонит» толщиной до 10 мм | м2 | 275 |  |  |  |  |
| 3 | Грунтовка поверхности стен за два раза | м2 | 275 |  |  |  |  |
| 4 | Отделка стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из полимеров | м2 | 275 |  |  |  |  |
| 5 | Очистка и ремонт потолка ( кессонный) при высоте 5 м | м2 | 204 |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка и окраска потолка ( кессонный) ВЭ красками при высоте 5 м | м2 | 204 |  |  |  |  |
| 7 | Снятие ковролина | м2 | 234 |  |  |  |  |
| 8 | Укладка ковролина | м2 | 234 |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж мягких концертных кресел | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 10 | Установка мягких концертных кресел | шт. | 200 |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж дверей с коробками | м2 | 14 |  |  |  |  |
| 12 | Установка дверей с фурнитурой из натурального шпона под дуб ( нестандартные) | м2 | 14 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт основания покрытия пола – устройство наливных полов | м2 | 156 |  |  |  |  |
| 14 | Облицовка стен панелями из ламинированного ДСП цвет дуб | м2 | 123 |  |  |  |  |
| 15 | Смена вентиляционных алюминиевых решеток | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Установка отбойной доски из ламинированного ДСП на металлическом кронштейне цвет дуб | м2 | 19 |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж светильников | шт. | 83 |  |  |  |  |
| 18 | Установка светильников OPL/S 4х36 | шт. | 83 |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка провода ПУНП 3х1,5 | м/п | 1300 |  |  |  |  |
| 20 | Вывоз мусора | т | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 210 |  |  |  |  |
| Помещения ИПУ РАН |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт паркетных полов с частичной заменой ( коридор 4-ого и 5-ого этаж. кор.ЛПК) | м2 | 1400 |  |  |  |  |
| 2 | Циклевка паркетных полов | м2 | 1400 |  |  |  |  |
| 3 | Покрытие полов лаком за три раза | м2 | 1400 |  |  |  |  |
| 4 | Снятие штучного паркета | м2 | 523 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство выравнивающей стяжки | м2 | 523 |  |  |  |  |
| 6 | Устройство пола из ламината класс 32 цвет вишня | м2 | 523 |  |  |  |  |
| 7 | Установка светильников типа «Филипс» | шт. | 104 |  |  |  |  |
| 8 | Устройство подвесного потолка типа «Амстронт» | м2 | 523 |  |  |  |  |
| 9 | Устройство перегородки из ГКЛ в два слоя | м2 | 110 |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка и окраска ВЭ стен за два раза | м2 | 220 |  |  |  |  |
| 11 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой «Ветонит» толщиной 10 мм | м2 | 1569 |  |  |  |  |
| 12 | Декоративная отделка стен фактурными красками | м2 | 1569 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт алюминиевых витражей( замена уплотнителей и фурнитуры) | м2 | 305 |  |  |  |  |
| 14 | Замена стеклопакетов 6м1-206м1 | м2 | 260 |  |  |  |  |
| 15 | Установка дверных блоков с фурнитурой, массив, шпон под дуб | шт. | 43 |  |  |  |  |
| 16 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 795 |  |  |  |  |
| 17 | Снятие штучного паркета холла корпуса КОН | м2 | 257 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство наливного пола | м2 | 257 |  |  |  |  |
| 19 | Укладка паркетной доски на замках цвет дуб, фирма «Таркет» | м2 | 257 |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка и выравнивание стен | м2 | 795 |  |  |  |  |
| 21 | Установка маятниковых алюминиевых входных дверей (из теплого профиля) | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Кристаллизация и полировка мраморного пола корпуса КОН и перехода корпуса ЛПК. Заделка сколов и трещин специальным клеем | м2 | 1698 |  |  |  |  |
| 23 | Установка деревянного плинтуса под дуб | м/п | 1000 |  |  |  |  |
| 24 | Замена подоконных досок из ПВХ | м2 | 80 |  |  |  |  |
| 25 | Установка экранов батарей из декоративных решеток | м2 | 45,9 |  |  |  |  |
| 26 | Установка в коридорах 4-ого и 5-ого этаж. кор. ЛПК отбойной доски из ламиниров. ДСП шир.0,35 м | м/п | 1000 |  |  |  |  |
| Сантехузлы в корпусе ЛПК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена дверей в сан.узлах с фурнитурой | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 2 | Облицовка стен и потолков по металлическому корпусу панелями ПВХ | м2 | 344 |  |  |  |  |
| 3 | Замена унитазов-компакт с прямым выпуском | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Замена раковин | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Установка люков сантехнических 60х50 | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Замена труб х/в | м/п | 32 |  |  |  |  |
| 7 | Замена смесителей | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Установка подоконников ПВХ | м2 | 7,2 |  |  |  |  |
| 9 | Замена гибкой подводки L=800 мм | комп. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Замена потолочных светильников ЛСПО2-2х36 | шт. | 48 |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 180 |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 95 |  |  |  |  |
| 13 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 380 |  |  |  |  |
| 14 | Окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 56 |  |  |  |  |
| 15 | Замена облицовочной плитки | м2 | 32 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                ПОДРЯДЧИК:

Директор ИПУ РАН                                                                             Генеральный директор

академик

__________________С.Н. Васильев                                                  __________________________

ЧАСТЬ III.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА

Москва

2009г.

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ

им. В.А. Трапезникова РАН

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

на проведение текущего ремонта помещений ИПУ РАН

г. Москва   									«___»   _________2009г.

Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора академика  Васильева С.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора  _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» (на основании протокола №___заседания котировочной комиссии от _______2009г.), заключили настоящий контракт  на нижеследующее:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя проведение текущего ремонта помещений ИПУ РАН согласно объему работ, данному в Приложении 1 к контракту, включая ремонт:

- Малого конференц-зала;

- помещений ИПУ РАН;

- сантехузлов;

- кристаллизацию и полировку мраморного пола корпуса КОН;

- установку маятниковых алюминиевых входных дверей (из теплого профиля).

II. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта в соответствии со сметой (Приложение № 3) составляет ______________ __________________ рублей ____ коп, включая НДС 18%: ________ рублей _____ коп.

  - Цена контракта является твердой на обусловленный им объем работ и  изменению не подлежит.

2.3. Оплата работ по контракту производится перечислением Заказчиком   Подрядчику денежных средств на основании оформленных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по предъявляемым Подрядчиком счетам и счетам-фактурам в течение пяти банковских дней с момента их предъявления.

III. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

3.1. Начало работ – в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта.

Окончание работ – ______________ 2009г.

3.2. Подрядчик не позднее, чем за 1 день до дня сдачи-приемки работ, письменно уведомляет Заказчика о готовности объекта.

3.3.Заказчик в 3х-дневный срок принимает выполненные работы или, в случае выявления недостатков в них, предъявляет Подрядчику мотивированный отказ с требованием устранить их.

3.4. Срок действия контракта - с момента его подписания до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

IV. ОБЯЗАННОСТИ  И  ПРАВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Укомплектовать объект работ необходимыми материалами и установочными изделиями.

4.1.2. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности и пропускного режима, действующих на  территории Заказчика.

4.1.3. Оформлять при необходимости, в соответствии с принятым у Заказчика порядком разрешения – допуска на проведение огневых и пожароопасных работ.

4.1.4. Осуществлять систематическую (не реже одного раза в день) уборку мест проведения демонтажных работ с удалением в принятом у Заказчика порядке отходов производства  работ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном контрактом.

4.2.2. Организовать беспрепятственный доступ персонала  и транспортных средств Подрядчика к месту производства работ.

4.3. Стороны имеют право:

4.3.1. Вносить с оформлением дополнительных соглашений изменения в контракт, связанные с возможными корректировками содержания и объемов работ. Цена контракта при этом должна оставаться неизменной.

V. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1.Высокое качество демонтажных работ с обеспечением их соответствия действующим в Российской Федерации нормам и правилам, регламентирующим организацию и технологию выполнения и сдачи-приемки указанных работ.

5.1.2. Устранение дефектов в выполненных работах в течение гарантийного срока, равного 12 месяцам со дня  оформления сдачи-приемки работ.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом, оформляемым Сторонами.

В случае, если Подрядчик не устранит дефекты в установленные актом сроки, Заказчик вправе устранить их своими силами за счет Подрядчика.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. При недостижении  соглашения споры подлежат передаче в Арбитражный суд

г. Москвы.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере  не менее  1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской федерации. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями.

7.2. Возможные изменения и дополнения к контракту действительны только в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт в  случае

необеспечения Подрядчиком необходимого качества работ и задержки более чем на 7 дней их выполнения.

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

7.5. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем контракте, Стороны будут руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.6. Контракт  составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Объём работ и срок исполнения (Приложение № 1).

- Расчет цены государственного контракта (Приложение № 2)

3.Локальная смета на проведение текущего ремонта помещений ИПУ РАН

(Приложение № 3).

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) 1179997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 ИНН 7728013512 КПП 772801001 УФК по г. Москве, т/с 40503810600001009079 Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, л/сч 03731356830 БИК 044583001 ОКВЭД 73.10, ОКПО 00229530 КБК 31930201010010000130 Директор ИПУ РАН __________________________ Васильев С.Н. МП | ПОДРЯДЧИК _________________________ ___________________________ _____________________________ ИНН _______ КПП ________ р/с _______________________ в _____________________________ к/с ___________ БИК __________ ОКПО ___________ Генеральный директор ____________________ МП ____________________ |
| --- | --- |

### Приложение №1

### к контракту № ________

### Объём работ и срок исполнения

| № п/п | Наименование работ, услуг | Единица измерения | Количество | Срок исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Малый конференц-зал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка стен от масляных красок | м2 | 275 |  |  |  |
| 2 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой «Ветонит» толщиной до 10 мм | м2 | 275 |  |  |  |
| 3 | Грунтовка поверхности стен за два раза | м2 | 275 |  |  |  |
| 4 | Отделка стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из полимеров | м2 | 275 |  |  |  |
| 5 | Очистка и ремонт потолка ( кессонный) при высоте 5 м | м2 | 204 |  |  |  |
| 6 | Подготовка и окраска потолка ( кессонный) ВЭ красками при высоте 5 м | м2 | 204 |  |  |  |
| 7 | Снятие ковролина | м2 | 234 |  |  |  |
| 8 | Укладка ковролина | м2 | 234 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж мягких концертных кресел | шт. | 200 |  |  |  |
| 10 | Установка мягких концертных кресел | шт. | 200 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж дверей с коробками | м2 | 14 |  |  |  |
| 12 | Установка дверей с фурнитурой из натурального шпона под дуб ( нестандартные) | м2 | 14 |  |  |  |
| 13 | Ремонт основания покрытия пола – устройство наливных полов | м2 | 156 |  |  |  |
| 14 | Облицовка стен панелями из ламинированного ДСП цвет дуб | м2 | 123 |  |  |  |
| 15 | Смена вентиляционных алюминиевых решеток | шт. | 10 |  |  |  |
| 16 | Установка отбойной доски из ламинированного ДСП на металлическом кронштейне цвет дуб | м2 | 19 |  |  |  |
| 17 | Демонтаж светильников | шт. | 83 |  |  |  |
| 18 | Установка светильников OPL/S 4х36 | шт. | 83 |  |  |  |
| 19 | Прокладка провода ПУНП 3х1,5 | м/п | 1300 |  |  |  |
| 20 | Вывоз мусора | т | 5 |  |  |  |
| 21 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 210 |  |  |  |
| Помещения ИПУ РАН |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт паркетных полов с частичной заменой ( коридор 4-ого и 5-ого этаж. кор.ЛПК) | м2 | 1400 |  |  |  |
| 2 | Циклевка паркетных полов | м2 | 1400 |  |  |  |
| 3 | Покрытие полов лаком за три раза | м2 | 1400 |  |  |  |
| 4 | Снятие штучного паркета | м2 | 523 |  |  |  |
| 5 | Устройство выравнивающей стяжки | м2 | 523 |  |  |  |
| 6 | Устройство пола из ламината класс 32 цвет вишня | м2 | 523 |  |  |  |
| 7 | Установка светильников типа «Филипс» | шт. | 104 |  |  |  |
| 8 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронт» | м2 | 523 |  |  |  |
| 9 | Устройство перегородки из ГКЛ в два слоя | м2 | 110 |  |  |  |
| 10 | Подготовка и окраска ВЭ стен за два раза | м2 | 220 |  |  |  |
| 11 | Сплошное выравнивание стен шпатлевкой «Ветонит» толщиной 10 мм | м2 | 1569 |  |  |  |
| 12 | Декоративная отделка стен фактурными красками | м2 | 1569 |  |  |  |
| 13 | Ремонт алюминиевых витражей( замена уплотнителей и фурнитуры) | м2 | 305 |  |  |  |
| 14 | Замена стеклопакетов 6м1-206м1 | м2 | 260 |  |  |  |
| 15 | Установка дверных блоков с фурнитурой, массив, шпон под дуб | шт. | 43 |  |  |  |
| 16 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 795 |  |  |  |
| 17 | Снятие штучного паркета холла корпуса КОН | м2 | 257 |  |  |  |
| 18 | Устройство наливного пола | м2 | 257 |  |  |  |
| 19 | Укладка паркетной доски на замках цвет дуб, фирма «Таркет» | м2 | 257 |  |  |  |
| 20 | Подготовка и выравнивание стен | м2 | 795 |  |  |  |
| 21 | Установка маятниковых алюминиевых входных дверей (из теплого профиля) | м2 | 10 |  |  |  |
| 22 | Кристаллизация и полировка мраморного пола корпуса КОН и перехода корпуса ЛПК. Заделка сколов и трещин специальным клеем | м2 | 1698 |  |  |  |
| 23 | Установка деревянного плинтуса под дуб | м/п | 1000 |  |  |  |
| 24 | Замена подоконных досок из ПВХ | м2 | 80 |  |  |  |
| 25 | Установка экранов батарей из декоративных решеток | м2 | 45,9 |  |  |  |
| 26 | Установка в коридорах 4-ого и 5-ого этаж. кор. ЛПК отбойной доски из ламиниров. ДСП шир.0,35 м | м/п | 1000 |  |  |  |
| Сантехузлы в корпусе ЛПК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена дверей в сан.узлах с фурнитурой | шт. | 28 |  |  |  |
| 2 | Облицовка стен и потолков по металлическому корпусу панелями ПВХ | м2 | 344 |  |  |  |
| 3 | Замена унитазов-компакт с прямым выпуском | шт. | 20 |  |  |  |
| 4 | Замена раковин | шт. | 6 |  |  |  |
| 5 | Установка люков сантехнических 60х50 | шт. | 12 |  |  |  |
| 6 | Замена труб х/в | м/п | 32 |  |  |  |
| 7 | Замена смесителей | шт. | 6 |  |  |  |
| 8 | Установка подоконников ПВХ | м2 | 7,2 |  |  |  |
| 9 | Замена гибкой подводки L=800 мм | комп. | 20 |  |  |  |
| 10 | Замена потолочных светильников ЛСПО2-2х36 | шт. | 48 |  |  |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 180 |  |  |  |
| 12 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 95 |  |  |  |
| 13 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 380 |  |  |  |
| 14 | Окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 56 |  |  |  |
| 15 | Замена облицовочной плитки | м2 | 32 |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК

Директор ИПУ РАН                                                                                Генеральный директор

_________________  С.Н. Васильев                                                   ______________________

# РАСЧЕТ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

(Заполняется при подписании Государственного контракта)

- Приложение № 2

- к контракту № _______

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. изм. без НДС (руб.) | Ставка НДС | Сумма НДС (руб.) | Стоимость, вкл. НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО цена государственного контракта |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО цена государственного контракта составляет: _____ (указать значение цифрами

и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)		       ________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					______________(Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение № 3

к контракту №______

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на проведение текущего ремонта помещений ИПУ РАН